TUKUMA  NOVADA  DOME

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr. 90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 80205111; www.tukums.lv; e-pasts: pasts@tukums.lv

Tukumā

19.06.2026.

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklātu konkursu “Sociālo mājokļu atjaunošanas būvdarbi Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNP 2026/55/ERAF)

Atklāta konkursa “Sociālo mājokļu atjaunošanas būvdarbi Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNP 2026/55/ERAF) (turpmāk – Konkurss) organizēšanai pilnvarotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Konkursu un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

- Jautājums

Iepirkuma 4. daļas lokālajā tāmē Nr. 1-4 “Elektroapgāde (iekšējā)”, pozīcijās Nr. 5.1, 5.2, 9.1, 9.2, 13.1 un 13.2 norādīti gaismekļi, kas pēc skaita atbilst arī būvprojekta EL sadaļā norādītajam. Tai pat laikā lokālajā tāmē Nr. 1-1, pozīcijā Nr. 2.11, lokālajā tāmē Nr. 1-2, pozīcijā Nr. 2.11 un lokālajā tāmē Nr. 1-3, pozīcijā Nr. 2.13 arī ir norādīti gaismekļi, pie tam būtiski lielākā daudzumā. Lūdzam precizēt būvdarbu apjomus!

Atbilde

Veikti precizējumi tāmē, dzēsta pozīcijas lokālajā tāmē Nr. 1-1, pozīcija Nr. 2.11, lokālajā tāmē Nr. 1-2, pozīcija Nr. 2.11 un lokālajā tāmē Nr. 1-3, pozīcija Nr. 2.13

- Jautājums

Iepirkuma 4. daļas būvprojekta AR sadaļas rasējumā Nr. AR-2_izm un AR-4_izm norādīts - “Pirms apmales pie pamatiem izbūves esošos pamatus atšurfēt un atjaunot”. Būvdarbu apjomos šo darbu veidu saistītas pozīcijas nav atrodamas. Lūdzam precizēt būvdarbu apjomus!

Atbilde

Pievienota jauna pozīcija 1-9 tāmē pozīcija 1.4.

- Jautājums

Iepirkuma 4. daļas būvprojekts un darbu apjomi paredz jaunas betona apmales izbūvi ap ēku, betona seguma pandusa izbūvi, betona lieveņu un pandusa izbūvi un betona bruģakmens celiņu izbūvi. Būvdarbu apjomos nav ietvertas pozīcijas ne zemes darbiem, ne konstruktīvo kārtu izbūvei zem iepriekš minētajiem segumiem un konstrukcijām. Tāpat būvdarbu apjomos nav atrodama pozīcija betona apmaļu (bordu) izbūvei ap betona bruģa segumu, kas visticamāk būs nepieciešama. Ņemot vērā, ka būvdarbu apjomos trūkstošie darbu veidi sastāda būtisku daļu no segumu izbūves cenas, kā arī konstruktīvo kārtu biezumi ir interpretējami, lūdzam precizēt būvdarbu apjomus!

Atbilde

Skatīt lokālo tāmi 1-9 ir jauna pozīcija un apjomi pievienoti kā arī definēti materiāli.

- Jautājums

Iepirkuma 4. daļā paredzēta ēkas jumta seguma, kā arī latojuma nomaiņa. Būvdarbu apjomos latojuma demontāža ir norādīta, bet jumta seguma demontāža nav atrodama. Lūdzam precizēt būvdarbu apjomus!

Atbilde

Pievienota pozīcija 1.6.1. lokālajā tāmē Nr. 1-8

- Jautājums

Iepirkuma 4. daļa, lokālā tāme Nr. 1-8 “Jumts”. Pozīciju Nr. 1.4 un 1.7 darba daudzums atšķiras no pozīciju Nr. 1.3, 1.5 un 1.6 darbu daudzuma. Lūdzam skaidrot vai precizēt būvdarbu apjomus!

Atbilde

Salikts visur vienāds apjoms 265m2

- Jautājums

Iepirkuma 4. daļa, lokālā tāme Nr. 1-8 “Jumts”, pozīcija Nr. 1.1. “Esošā koka dēļu klāja daļēja demontāža ( sapuvušās un satrunējušās vietas)”. Vai ar to domāts dēļu klājs bēniņos pie spāru iekšējās daļas? Vai demontētā vietā jauns klājs nav jāparedz? Lūdzam precizēt!

Atbilde

Skatīt lokālo tāmi 1-8, izlabots pozīcijas nosaukums, ka tas ir klājs/latojums un pilnīga demontāža, kā arī izlabots apjoms, paredzam pilnu apjomu

Lai iepazītos ar veiktajiem grozījumiem Konkursa dokumentācijas sadaļā, lūdzam Jūs tuvākā laikā iepazīties ar Konkursa dokumentācijas aktuālo versiju Pasūtītāja EIS profila vietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Jēgere, 26370108

ieva.jegere@tukums.lv