3.pielikums iepirkuma

Nr.PSKUS 2026/120 nolikumam

Finanšu piedāvājums

| - A1 korpusa apkalpošanas izmaksas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Cena mēnesī, EUR bez PVN | Cena gadā, EUR bez PVN |
| 1. | - Automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) sistēma un iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma |  |  |
| 2. | Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēma |  |  |
| 3. | Automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un dūmu lūku sistēma |  |  |
| KORPUSS A1, Kopā, EUR bez PVN (A) |  |  | 0.00 |
| PVN 21% |  |  | 0.00 |
| Kopā, EUR ar PVN |  |  | 0.00 |

| - Papildus darbu izmaksas * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN |
| 1. | Izsaukums | 1 reize |  |
| 2. | Instrukciju izstrāde | 1 instrukcija |  |
| 3. | Sistēmu remonta stundas likme | 1 h |  |
| Kopā, EUR bez PVN (B) |  |  | 0.00 |
| PVN 21% |  |  | 0.00 |
| Kopā, EUR ar PVN |  |  | 0.00 |

*Pakalpojums būs nepieciešams pēc pieprasījuma.

- Materiālu izmaksas *

  - Automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) un iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām:

| NR. P. K. | NOSAUKUMS | TIPS, MARKA | MĒRVIENĪBA | SKAITS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības sūknis ar elektrisko piedziņu | NKF 65-200/215, GRUNDFOS | Kompl. | 1 |  |
|  | Ugunsdzēsības sūkņu komplekts ar vadības automātiku 80-200/202 37kW | Grundfos | Kompl. | 1 |  |
|  | Elektrokontakta manometrs EKM | 0-16 Bar, M160R | Kompl. | 1 |  |
|  | Elektrokontakta manometrs | 0-16Bar | Kompl. | 1 |  |
|  | Manometrs | 0-16Bar | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler slēpts RFII ½” K80, 68oC, balts | TY3531, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler augšup vērsts ½” K80, 68oC, misiņš, upright | TY3131, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler lejup vērsts TY-FRB, ½” K80(5.6), 68oC, balts, pendent | TY3231, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler sānu TY-FRB 3/4”, K115, 68oC, balts, sidewall | TY4332, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Ugunsdzēsības krāna DN50 kaste HW-52-20 ar šļūteni L=20m un regulējamo stobru, uzgalis 13 mm | GRAS | Kompl. | 1 |  |
|  | Ugunsdzēsības krāna iebūvējamā/virssienas nerus. tērauda kaste ar šļūteni 20 m, stobru un krānu DN25 HW-25N/W-20 GRAS | GRAS | Kompl. | 1 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C1) |  |  |  |  | 0.00 |

    - Manometru ikgadējā pārbaude

| NR. | MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS | MĒRVIENĪBA | SKAITS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manometru ikgadējā pārbaude (16 Bar, 1/2) | gab. | 17 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C2) |  |  |  | 0.00 |

    - Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēmai:

| NR. | MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS | MĒRVIENĪBA | DAUDZUMS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gāzes dzēšanas balons 147 l | gab. | 1 |  |
| 2 | Gāze NOVEC1230 | kg | 1 |  |
| 4 | Kontrolpanelis “Sigma XT” | gab. | 1 |  |
| 5 | Dūmu detektors DOR-40 | gab. | 1 |  |
| 6 | Gaismas-skaņas signalizātors | gab. | 1 |  |
| 7 | Poga gazes aptūrešanai | gab. | 1 |  |
| 8 | Akumulators 12 V 7 A/h | gab. | 1 |  |
| 9 | Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8 | m | 1 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C3) |  |  |  | 0.00 |

    - Gāzes ugunsdzēsības sistēmas spiediekārtu hidrauliskā pārbaude – 2 telpas

| NR. | MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS | MĒRVIENĪBA | SKAITS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistēmas balonu uzpildes pakalpojumi | komplekts | 2 |  |
| 2 | Gāzes uzturēšanas / atkārtotas uzpildes pakalpojumi | komplekts | 2 |  |
| 3 | Vārstu atjaunošanas komplekts (ieskaitot O-gredzenus un vārstu elementus) | komplekts | 2 |  |
| 4 | Augstspiediena gāzes ugunsdzēsības sistēmas mezglu pārbaude un detaļu nomaiņa | komplekts | 2 |  |
| 5 | Ugunsdzēsības gāze NOVEC1230 | kg | 24 |  |
| 6 | Spiediena slēdža nomaiņa (25 bar) | komplekts | 2 |  |
| 7 | Gāzes ugunsdzēsības sistēmas atslēgšana / pieslēgšana / palaišana | komplekts | 2 |  |
| 8 | Transporta pakalpojumi | komplekts | 2 |  |
| 9 | Rezerves baloni, lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību | komplekts | 2 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C4) |  |  |  | 0.00 |

    - Automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un Dūmu lūku sistēmai

| NR. P.K. | MATERIĀLU VAI/ UN IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU NOSAUKUMS AR TEHNISKAJIEM RĀDĪTĀJIEM | TIPS/ MARKA | MĒRVIENĪBA | SKAITS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-01, kontroles panelis CBM-3 | SUPRFIFE EI 120 (3440 x 2910 mm) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-02, kontroles panelis CBM-3 | BACHFIRE EW (2810 x 3110 mm) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-04, kontroles panelis CBM-3 | SUPRFIFE EI 120 (5380 x 6600 mm) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6 | BACHSMOKE DA (10230 x 1100) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6 | BACHSMOKE DA (2700 x 1100) | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu aizkars | Fibershield E Heliotex 1540x1540 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu aizkars | Fibershield E Heliotex 1780x1780 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu aizkars | Fibershield E Heliotex 820x820 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A | Prolight C100 | gab. |  |  |
|  | Dūmu novadīšanas rokas poga | RPO-1 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A | Prolight C120 | gab. | 1 |  |
|  | CO2 Balons 46 ml, 24g |  | gab. | 1 |  |
|  | Spirta drošinātāji (kapsualas), 680c |  | gab. | 1 |  |
|  | Svina akumulatori 12v 7,2Ah | Izmēri 150x90x60 | gab. | 1 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C5) |  |  |  |  | 0.00 |

*Pakalpojums būs nepieciešams pēc pieprasījuma.