## KT
APSTIPRINU_________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
___.gada ___.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: | Svētes pamatskola
Objekta adrese: | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta'' - būvdarbi | 0
| Kopā | 0
|  |  | Virsizdevumi | 8%
PVN (21%) |  | 0 | DA | 5%
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
|  |  | Peļņa | 7%
|  |  | Likme | 15
Sastādīja: ________ |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## KA
Kopsavilkuma aprēķins nr.1
,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.: |  | 0
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr.p.k. | kods, tāmes nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 |  | 1. Vispārējie būvdarbi | 0 |  |  |  | 0
1 | 1, 0 | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
2 | 1.1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.2 | Zemes darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.3 | Pamati un pamatnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.4 | Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.5 | Starpsienas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6 | Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.7 | Grīdu pamatnes, segumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.8 | Jumti, segumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.9 | Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.1 | Iekšējie apdares darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.11 | Ārējie apdares darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.12 | Dažādi darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 2. Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas | 0 |  |  |  | 0
15 | 2.1 | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.2 | Iekšējās apkures sistēmas un ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.3 | Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2.4 | Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2.5 | Vājstrāvas tīkli - ESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.6 | Vājstrāvas tīkli – UATS, UAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 3. Specializētie darbi – ārējie tīkli, sistēmas | 0 |  |  |  | 0
22 | 3.1 | Ārējie ūdensvada tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 3.2 | Ārējie kanalizācijas tīkli. Attīrīšanas ietaises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0
Virsizdevumi |  |  | 0
t.sk. Darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,0
Lokālā tāme Nr.1,1
Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Administratīvo / strādnieku sadzīves telpu / inventāra noliktavas / mobilās BIO tualetes, ieskaitot īri | gb | 1
2 |  | Administratīvo / strādnieku sadzīves telpu konteinera noma 6 * 2,5 | gb | 1
3 |  | Inventāra noliktavas konteinera noma 6 * 2,5 | gb | 1
4 |  | Mobilās BIO tualets noma | gb | 1
5 |  | Būvgružu konteineri un to noma | gb | 1
6 |  | Pagaidu elektropislēguma ierīkošana ar skaitītāju | kpl | 1
7 |  | Pagaidu elektrokabelis un tā montāža | m | 147.5
8 |  | Būvlaukuma apgaismojums | gb | 17
9 |  | Būvobjekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gb | 2
10 |  | Drošības zīmju stends | gb | 1
11 |  | Ugunsdrošības stends | kpl | 1
12 |  | Salaiduma vietas ar ceļu atjaunošana pēc būvdarbiem | kpl | 1
13 |  | Sadzīves atkritumu konteiners un tā apkalpošana | gb | 1
14 |  | Sastatnes | m2 | 41.16
15 |  | Mobilais žogs 3,5 x 2m (metāla) un tā uzstādīšana | m | 137.3
16 |  | Pagaida nožogojuma divviru vārti, b=6,00m un tā uzstādīšana | gb | 1
17 |  | Pagaida nožogojuma vinviru vārti, b=1.20m un tā uzstādīšana | gb | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,1
Lokālā tāme Nr.1,1
Demontāžas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Demontēt ieejas lieveni un izvest būvgružus utilizācijai | m3 | 2.1
2 |  | Demontēt durvis un izvest būvgružus utilizācijai | gb | 1
3 |  | Demontēt esošu apdari, izolāciju ārsienām, cokola profilu, palodzes un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 149.45
4 |  | Demontēt sienu un izvest būvgružus utilizācijai | m3 | 2.8
5 |  | Demontēt sendvičpaneļa jumta segumu asīs 22-23 un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 33.43
6 |  | Demontēt 1.stāva jumta konstrukciju un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 285
7 |  | Demontēt piekārtos griestus un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 260.7
8 |  | Demontēt grīdas konstrukciju pamatu izbūves zonās un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 37.12
9 |  | Esošo gāzes vadu pārcelšana vitā būuvniecības iecerē pirms 1. un 2. būvniecības kārtas (1 metra attālumā no projektējamā korpusa) | kpl | 1
10 |  | Demontēt pārseguma konstrukciju vestibilā un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 31
11 |  | Demontēt lietusūdens noteksistēmu un izvest būvgružus utilizācijai | m | 148
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,2
Lokālā tāme Nr.1,2
Zemes darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Rakt būvbedri līdz projektā paredzētajam dziļumam Iekļauta grunts izstrāde mehanizēti un roku darbā | m3 | 1187.35
2 |  | Iekraut kravas autotransportā un izvest lieko grunti uz būvuzņēmēja atbērtni un utilizēt | m3 | 1187.35
3 |  | Pamatus jāpieber ar smilts/grants grunti, berot to pa 20 cm biezām kārtām un sablīvējot līdz vidēji blīvam stāvoklim Iekļauta smilts/grants atpakaļatbēršana mehanizēti un roku darbā | m3 | 1105.05
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,3
Lokālā tāme Nr.1,3
Pamati un pamatnes
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Pamatnes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ierīkot blietētu šķembu 0-40 kārtu zem pamatiem 150mm biezumā. | m3 | 13
3 |  | Pamati
4 |  | Betonēt veidņos pamatu PM1 ar C30/37 XC2 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 22
5 |  | Betonēt veidņos pamatu PM2 ar C30/37 XC2 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 27.2
6 |  | Betonēt veidņos pamatu PM3 ar C30/37 XC2 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 7
7 |  | Betonēt veidņos pamatu PM3-1 ar C30/37 XC2 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 6
8 |  | Betonēt veidņos pamatu siju ar C30/37 XC2 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 7.1
9 |  | Ieliekamās detaļas
10 |  | Montēt kīmiskās skrūves HILTI HIT-HY 200, 4 gab. M20 (8.8 st.kl.) vai ekvivalents | gb | 104
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,4
Lokālā tāme Nr.1,4
Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Pārsegumi (1.stāvs) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Betonēt veidņos pārsegumu PP1 ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 21.5
3 |  | Betonēt veidņos pārsegumu PP2 ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 53
4 |  | Betonēt veidņos pārsegumu PP3 ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 2.8
5 |  | Betonēt veidņos monolīto joslu ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 4.5
6 |  | Kāpnes K4
7 |  | Betonēt veidņos kāpnes KP4 ar C30/37 XC4 XF3 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 1.4
8 |  | Kāpnes K3
9 |  | Ieklāt blietētu smilts kārtu | m3 | 12.84
10 |  | Ieklāt blietētu šķembu kārtu 150mm biezumā | m3 | 2.88
11 |  | Ieklāt PE plēvi 200mkm | m2 | 19.2
12 |  | Betonēt veidņos kāpņu pamatni ar C8/10 klases betonu 50mm biezumā, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 1.8
13 |  | Betonēt veidņos kāpnes KP3 ar C30/37 XC4 XF3 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 3.3
14 |  | Kāpnes KP1
15 |  | Betonēt veidņos kāpnes KP1 ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 0.35
16 |  | Montēt saliekamos pakāpienus PK1, L=1550mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | gb | 9
17 |  | Montēt saliekamos pakāpienus PK1, L=1900mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | gb | 11
18 |  | Montēt 4 ķīmiskās enkurskrūves HILTI HIT-HY200, M20 vai ekvivalents | kpl | 2
19 |  | Kāpnes KP2
20 |  | Betonēt veidņos kāpnes KP1 ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 0.35
21 |  | Montēt 4 ķīmiskās enkurskrūves HILTI HIT-HY200, M20 vai ekvivalents | kpl | 2
22 |  | Metāla konstrukcijas
23 |  | Izgatavot un montēt tērauda konstrukcijas, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Prasības tērauda konstrukcijām - Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža jāveic saskaņā ar standartu LVS EN 1090-1+A1:2019 vai ekvivalents un LVS EN 1090-2:2018 vai ekvivalents prasībām atbilstoši tērauda konstrukciju izpildījuma klases EXC2 prasībām. - Izbūves (izpildījuma) klase: EXC2 (LVS EN 1090-2, tabula B.3) vai ekvivalents - Ģeometrisko pielaižu klase 1 (LVS EN 1090-2, D.2); vai ekvivalents - Virsmas apstrādes sagatavošanas klase P1 (LVS EN 1090-2, p.4.1.3., p.10.2., tab. 22) vai ekvivalents; - Korozivitātes kategorija - iekštelpu konstrukcijām C2; ārtelpu konstrukcijām C3 (LVS EN 1993-1-11 p.2.1.(3),vai ekvivalents ISO 12944-2 vai ekvivalents); - Minimālā ugunsizturība – atbilstoši projekta UPP sadaļai; - Tērauda elementu kritiskā temperatūra Qcr=570 °C, konstrukciju ugunsaizsardzību nodrošināt ar atbilstošu krāsojumu. | t | 42
24 |  | Jumts
25 |  | Montēt C24 jumta koka konstrukcijas, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 14.29
26 |  | Pārsedzes
27 |  | Betonēt veidņos pārsedzes BP4 ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 0.14
28 |  | Betonēt veidņos pārsedzes BP5 ar C30/37 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 0.16
29 |  | Montēt BP1 FIBO vai ekvivalents pārsedzi uz mūrjavas kārtas (2390x200x185h) | gb | 12
30 |  | Montēt BP2 FIBO vai ekvivalents pārsedzi uz mūrjavas kārtas (2090x200x185h) | gb | 4
31 |  | Montēt BP3 FIBO vai ekvivalents pārsedzi uz mūrjavas kārtas (1790x200x185h) | gb | 5
32 |  | Montēt liektu L200x200x5mm, L=200mm tērauda elementu | kg | 90
33 |  | Grīda
34 |  | Ieklāt PE plēvi 200mkm | m2 | 310
35 |  | Betonēt veidņos grīdas plātni GP1 ar C30/37 XC2 klases betonu, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m3 | 25
36 |  | Izveidot rukuma šuves ar soli 4x4m | m | 155
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,5
Lokālā tāme Nr.1,5
Starpsienas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Sa-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Gruntēt un apmest sienas ar apmetuma javu 10mm biezumā | m2 | 237.25
3 |  | Mūrēt gāzbetona bloku sienu Bauroc classic 3MPa vai ekvivalents 200mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m3 | 47.45
4 |  | Sa-3
5 |  | Gruntēt un apmest sienas ar apmetuma javu 10mm biezumā | m2 | 159.63
6 |  | Mūrēt gāzbetona bloku sienu Bauroc classic 3MPa vai ekvivalents 200mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m3 | 31.93
7 |  | Si-1
8 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 474.74
9 |  | Montēt metala profilu karkasu 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 237.37
10 |  | Ieklāt izolāciju PAROC Ultra , λ= 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 100mm | m2 | 237.37
11 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 474.74
12 |  | Si-2
13 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 89.48
14 |  | Montēt metala profilu karkasu 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 44.74
15 |  | Ieklāt izolāciju PAROC Ultra , λ= 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 100mm | m2 | 44.74
16 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 89.48
17 |  | Si-3
18 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 46.42
19 |  | Montēt metala profilu karkasu 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 23.21
20 |  | Ieklāt izolāciju PAROC Ultra , λ= 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 100mm | m2 | 23.21
21 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 46.42
22 |  | Si-4
23 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 48
24 |  | Montēt metala profilu karkasu 50mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 24
25 |  | Ieklāt izolāciju PAROC Ultra , λ= 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 50mm | m2 | 24
26 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 48
27 |  | Si-5
28 |  | Gruntēt un apmest sienas ar apmetuma javu 10mm biezumā | m2 | 12.25
29 |  | Mūrēt gāzbetona bloku sienu Bauroc classic 3MPa vai ekvivalents 200mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m3 | 2.45
30 |  | Gruntēt un apmest sienas ar apmetuma javu 10mm biezumā | m2 | 12.25
31 |  | Si-6
32 |  | Gruntēt un apmest sienas ar apmetuma javu 10mm biezumā | m2 | 23.99
33 |  | Mūrēt gāzbetona bloku sienu Bauroc classic 3MPa vai ekvivalents 200mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m3 | 4.8
34 |  | Siltināt virsmu ar Paroc WAS 35t, b=50mm, λu = 0.033 W/mK (vai ekvivalents) un stiprināt ar dībeļiem | m2 | 23.99
35 |  | Si-8
36 |  | Apšūt kolonnu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm vienā kārtā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 25.02
37 |  | Si-9
38 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 47.66
39 |  | Montēt metala profilu karkasu 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 23.83
40 |  | Ieklāt izolāciju PAROC Ultra , λ= 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 100mm | m2 | 23.83
41 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 47.66
42 |  | Ārsienu ailes mezgls 2
43 |  | Montēt metala profilu karkasu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 33.8
44 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm vienā kārtā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m | 33.8
45 |  | Ārsienu ailes mezgls 4
46 |  | Montēt metala profilu karkasu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 22.4
47 |  | Ieklāt izolāciju PAROC Ultra , λ= 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 100mm | m | 22.4
48 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm vienā kārtā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m | 22.4
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,6
Lokālā tāme Nr.1,6
Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Montēt nerūsējošā tērauda margas 1100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 28.31
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,7
Lokālā tāme Nr.1,7
Grīdu pamatnes, segumi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | G1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Betonēt grīdu ar C25/30 klases betonu 100mm biezumā, betonu padodot ar sūkni iestrādes vietā un stiegrojot ar B500B klases tērauda stiegrām. Ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m2 | 117.3
3 |  | Ieklāt PE plēvi 0,2mm | m2 | 117.3
4 |  | Siltināt grīdu ar siltumizolācju FINNFOAM FM-300 100mm biezumā vai ekvivalents | m2 | 117.3
5 |  | Siltināt grīdu ar siltumizolācju FINNFOAM URA 50mm biezumā vai ekvivalents | m2 | 117.3
6 |  | Ieklāt blietētu šķembu kārtu fr.30-45 150mm biezumā | m3 | 17.6
7 |  | P1
8 |  | Ieklāt stiegrbetona izlīdzinošu kārtu 46mm biezumā, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m2 | 361.4
9 |  | Ieklāt plēvi PAROC XMV 001 vai ekvivalents | m2 | 361.4
10 |  | Ieklāt skaņas izolāciju PAROC SSB 1, d=20mm vai ekvivalents | m2 | 361.4
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,8
Lokālā tāme Nr.1,8
Jumti, segumi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | J1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ieklāt metāla jumta segumu Valcprofils RUUKKI (vai ekvivalents), ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m2 | 455.07
3 |  | Stiprināt koka dēļus 100x25mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m2 | 455.07
4 |  | Stiprināt koka latas 45x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m2 | 455.07
5 |  | Ieklāt vējplēvi JUTADACH 115 (vai ekvivalents) | m2 | 455.07
6 |  | Stiprināt koka latas 45x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m2 | 455.07
7 |  | Siltināt jumtu ar PAROC Ultra , λ 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 150mm | m2 | 455.07
8 |  | Ieklāt Paroc XMV 020bas Gaisa Un Tvaika Barjeru (vai ekvivalents) | m2 | 455.07
9 |  | J2
10 |  | Ieklāt metāla jumta segumu Valcprofils RUUKKI (vai ekvivalents), ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m2 | 33.43
11 |  | Stiprināt koka dēļus 145x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m2 | 33.43
12 |  | Stiprināt koka latas 45x45mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m2 | 33.43
13 |  | Ieklāt vējplēvi JUTADACH 115 (vai ekvivalents) | m2 | 33.43
14 |  | Siltināt jumtu ar PAROC Ultra , λ 0,035 W/mK (vai ekvivalents) 200mm | m2 | 33.43
15 |  | Ieklāt Paroc XMV 020bas Gaisa Un Tvaika Barjeru (vai ekvivalents) | m2 | 33.43
16 |  | J3
17 |  | Ieklāt metāla jumta segumu Valcprofils RUUKKI (vai ekvivalents), ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. | m2 | 5.43
18 |  | Stiprināt koka dēļus 100x25mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m2 | 5.43
19 |  | Mezgls 3
20 |  | Stiprināt mūrlatu 150x150mm uz hidroizolācijas slāņa, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m | 74.71
21 |  | Izveidot koka karkasu apdares dēļu stiprināšanai, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus | m | 74.71
22 |  | Apšūt jumta dzegu ar krāsotiem apdares dēlīšiem 700mm platumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 74.71
23 |  | Montēt skārda specelementu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 74.71
24 |  | Papildelementi
25 |  | Montēt sniega barjeras, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus Sniega barjera ORIMA LE8 (vai ekvivalents), - metāla sniega barjera ar ovālām caurulēm; - l=3000mm; - tonis- R7016 | m | 67.52
26 |  | Montēt skārda kori, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 8.26
27 |  | Montēt skārda vējmalu/lāseni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 132.47
28 |  | Montēt skārda tekni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 74.71
29 |  | Montēt skārda noteku, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 73.8
30 |  | Apšūt jumta dzegu ar krāsotiem apdares dēlīšiem, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 57.76
31 |  | Montēt skārda sienas pieslēguma elementu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 79.83
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,9
Lokālā tāme Nr.1,9
Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Logi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt logu L‑1 1690x1500mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Profils sistēma: Schüco CT 70 (vai ekvivalents) 2‑daļīgs PVC loga elements Loga rāmis- RAL 7016 Antracītpelēks Trīskāršs stiklojums Uf vērtība 1.1 W/(m²·K) aprīkoti ar drošības slēdžiem Skaņas gaisā izolācijas indekss R`w 40 dB | gb | 20
3 |  | Uzstādīt tvaika izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 127.6
4 |  | Uzstādīt difuzijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 127.6
5 |  | Uzstādīt iekšējo palodzi, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Laminētas kokskaidu plātnes iekšējā palodze | m | 33.8
6 |  | Ieklāt putupolistirola plāksni zem palodzes | m | 33.8
7 |  | Izlīdzināt palodzes virsmu | m | 33.8
8 |  | Uzstādīt ārējo skārda palodzi, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 33.8
9 |  | Vitrīnas
10 |  | Montēt vitrīnu Va‑1.1 EI‑30 3300x7000mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Fasādes profila sistēma: Schüco FWS 50.SI (vai ekvivalents) Iekšpuses noformējums: Standard Ārpuses noformējums: Standard Elementa izmēri [P x A]: - x - Virsma Category 2: RAL 7016 Antracītpelēks 33 gab. Fiksēts stiklojums (Panelis: ALU panel 46mm, Up vērtība: 0,70 W/(m²K)) 27 gab. Fiksēts stiklojums (Stikla: 48 mm , Ug vērtība: 0,6 W/(m²K)) -Skaņas izol. - stikla pakete - 35dB / rāmis - 38dB; | gb | 1
11 |  | Montēt vitrīnu Va‑1.2 EI‑30 3140x3145mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Fasādes profila sistēma: Schüco FWS 50.SI (vai ekvivalents) Iekšpuses noformējums: Standard Ārpuses noformējums: Standard Elementa izmēri [P x A]: - x - Virsma Category 2: RAL 7016 Antracītpelēks 33 gab. Fiksēts stiklojums (Panelis: ALU panel 46mm, Up vērtība: 0,70 W/(m²K)) 27 gab. Fiksēts stiklojums (Stikla: 48 mm , Ug vērtība: 0,6 W/(m²K)) -Skaņas izol. - stikla pakete - 35dB / rāmis - 38dB; | gb | 1
12 |  | Montēt vitrīnu Va‑1.3 EI‑30 3140x3606mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Fasādes profila sistēma: Schüco FWS 50.SI (vai ekvivalents) Iekšpuses noformējums: Standard Ārpuses noformējums: Standard Elementa izmēri [P x A]: - x - Virsma Category 2: RAL 7016 Antracītpelēks 33 gab. Fiksēts stiklojums (Panelis: ALU panel 46mm, Up vērtība: 0,70 W/(m²K)) 27 gab. Fiksēts stiklojums (Stikla: 48 mm , Ug vērtība: 0,6 W/(m²K)) -Skaņas izol. - stikla pakete - 35dB / rāmis - 38dB; | gb | 1
13 |  | Montēt vitrīnu Va‑1.4 EI‑30 5100x6558mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Fasādes profila sistēma: Schüco FWS 50.SI (vai ekvivalents) Iekšpuses noformējums: Standard Ārpuses noformējums: Standard Elementa izmēri [P x A]: - x - Virsma Category 2: RAL 7016 Antracītpelēks 33 gab. Fiksēts stiklojums (Panelis: ALU panel 46mm, Up vērtība: 0,70 W/(m²K)) 27 gab. Fiksēts stiklojums (Stikla: 48 mm , Ug vērtība: 0,6 W/(m²K)) -Skaņas izol. - stikla pakete - 35dB / rāmis - 38dB; | gb | 1
14 |  | Uzstādīt tvaika izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 69.98
15 |  | Uzstādīt difuzijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 69.98
16 |  | Ārdurvis
17 |  | Montēt durvis Da-1 EI-30 1400x2100mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Alumīnija durvju bloks. -Siltumvad. k. durvju bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K); -Eņģes: regulējamas – 3 gab.; -Slieksnis: metāla, biezums <20 mm; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis - Atbilstoši IN daļai; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; -Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu; -Aprīkotas ar panikas rokturi evakuācijas vēršanās virzienā | gb | 3
18 |  | Montēt durvis Da-2 1400x2100mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Alumīnija durvju bloks. -Siltumvad. k. durvju bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K); -Eņģes: regulējamas – 3 gab.; -Slieksnis: metāla, biezums <20 mm; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis -RAL-7016; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; -Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu; Durvīm jābūt viegli atveramām ne ilgāk, kā 3 sekundes | gb | 1
19 |  | Uzstādīt tvaika izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 28
20 |  | Uzstādīt difuzijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 28
21 |  | Iekšdurvis
22 |  | Montēt durvis Di-1 1000x2100mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Finierētas durvis ar priedes koka karkasu, rorskaidu (tubercore) pildījumu, mitrumizturīgas. Apdare - dabīga ozola tonis, lakotas ar parketa laku. Durvis veidot ar 2cm pacēlumu no grīdas. Durvis piegādāt kopā ar durvju kārbu (sienas biezumā) un aplodu komplektu. Aplodas 70x12mm. Enģes - regulējamas 3gab. Blīvgumija - iestrādāta vērtnē. Komplektācija ar rokturiem, slēdzenēm, cilindriem un citu FSB furnitūru. Skaņas izolācija - 39 dB. Durvīm jābūt viegli atveramām ne ilgāk, kā 3 sekundes | gb | 22
23 |  | Montēt durvis Di-2 1150x2100mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Finierētas durvis ar priedes koka karkasu, rorskaidu (tubercore) pildījumu, mitrumizturīgas. Apdare - dabīga ozola tonis, lakotas ar parketa laku. Durvis veidot ar 2cm pacēlumu no grīdas. Durvis piegādāt kopā ar durvju kārbu (sienas biezumā) un aplodu komplektu. Aplodas 70x12mm. Enģes - regulējamas 3gab. Blīvgumija - iestrādāta vērtnē. Komplektācija ar rokturiem, slēdzenēm, cilindriem un citu FSB furnitūru. Durvis no iekšpuses aprīkotas ar papildus rokturi durvju platumā, cilvēkiem ar kustību traucējumiem (750 cm augstumā); Aprīkotas ar pašaizvēršanās sistēmu; Skaņas izolācija - 39 dB. Durvīm jābūt viegli atveramām ne ilgāk, kā 3 sekundes Durvju atvēršanās slodze ir ne vairāk par 2kg | gb | 2
24 |  | Montēt durvis Di-3 1400X2100mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Finierētas durvis ar priedes koka karkasu, rorskaidu (tubercore) pildījumu, mitrumizturīgas. Apdare - dabīga ozola tonis, lakotas ar parketa laku. Durvis veidot ar 2cm pacēlumu no grīdas. Durvis piegādāt kopā ar durvju kārbu (sienas biezumā) un aplodu komplektu. Aplodas 70x12mm. Enģes - regulējamas 3gab. Blīvgumija - iestrādāta vērtnē. Komplektācija ar rokturiem, slēdzenēm, cilindriem un citu FSB furnitūru. Skaņas izolācija - 39 dB. Durvīm jābūt viegli atveramām ne ilgāk, kā 3 sekundes | gb | 1
25 |  | Montēt durvis Di-4 1400x2100mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Alumīnija durvju bloks. -Siltumvad. k. durvju bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K); -Eņģes: regulējamas – 3 gab.; -Slieksnis: metāla, biezums <20 mm; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis -RAL-7016; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; -Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu, kuri secīgi aizver durvju vērtnes; Durvīm jābūt viegli atveramām ne ilgāk, kā 3 sekundes Ugunsizturība EI 30 Durvis ir jāaprīko ar automātisko durvju vēršanās sistēmu Slimdrive EMD-F GEZE (vei ekvivalentu) | gb | 3
26 |  | Montēt durvis Di-5 EI-30 2000x2100mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Alumīnija durvju bloks. -Siltumvad. k. durvju bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K); -Eņģes: regulējamas – 3 gab.; -Slieksnis: metāla, biezums <20 mm; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis -RAL-7016; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; -Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu, kuri secīgi aizver durvju vērtnes; Durvīm jābūt viegli atveramām ne ilgāk, kā 3 sekundes Ugunsizturība EI 30 | gb | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,10
Lokālā tāme Nr.1,10
Iekšējie apdares darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Grīda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izlīdzināt grīdas ar izlīdzinošu masu 5mm biezumā | m2 | 526.5
3 |  | Ieklāt vinila grīdas segumu uz līmes kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Forbo Flooring systems vinila grīdas segums sphera 51005 Contrast dark grey; Pretslīdes klase R9; vai ekvivalents | m2 | 481.2
4 |  | Ieklāt hidroizolācijas slāni | m2 | 45.3
5 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. RAKO Block DAK12782 sintered floor tile, unglazed dark grey 10 x 10cm; Pretslīdes klase R10/B; vai ekvivalents | m2 | 45.3
6 |  | 'Betonam.lv'' Iekšējo kāpņu pārklājums ar krāsainiem čipsiem Nr.055 vai ekvivalents | m2 | 13.2
7 |  | Ieklāt grīdlīstes, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Linoleja grīdlīste (iepriekš izveidotas linoleja seguma grīdlīstes H-10cm ar apmaļu apdares loksni) | m | 343.7
8 |  | 10cm plata brīdinošā josla uz pirmā un pēdējā pakāpiena | m | 4
9 |  | Sienas
10 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. RAKO Color One WAA1N210 wall tile grey 20 x 20 cm vai ekvivalents | m2 | 275.7
11 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. RAKO Neo WATGY145 wall tile light beige 20 x 25 cm vai ekvivalents | m2 | 9
12 |  | Gruntēt, špaktelēt un slīpēt sienas | m2 | 1180
13 |  | Gruntēt un krāsot sienas divās kārtās | m2 | 1180
14 |  | Griesti
15 |  | Montēt piekārtos griestus, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Cewood fibrolīta piekaramie griesti, 600x600x15mm; Krāsa melna; Skaidas platums 1mm; vai ekvivalents Iekļaut nesošo karkasu | m2 | 728.9
16 |  | Ārsienu ailes (platums ap 250mm)
17 |  | Gruntēt, špaktelēt un slīpēt sienas | m | 171.5
18 |  | Gruntēt un krāsot sienas divās kārtās | m | 171.5
19 |  | Cits
20 |  | Atjaunot grīdas konstrukciju pamatu izbūves darbu zonās | m2 | 37.12
21 |  | Atjaunot grīdas segumu pamatu izbūves darbu zonās | m2 | 37.12
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,11
Lokālā tāme Nr.1,11
Ārējie apdares darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Sa-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izlīdzināt mūra sienu pirms ventilējamās fasādes izbūves | m2 | 237.25
3 |  | Montēt alumīnija fasādes apakškarkasa konstrukciju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus HILTI alumīnija kronšteins ar alumīnija T vai L veida profilu (profilu šķērsgriezums un stiprinājumu solis atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) (vai ekvivalents) HILTI HAS-U A4 ķīmiskie enkuri(garuma un diametra izmērs atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) ar enkurmasu HILTI HIT-HY 270 (vai ekvivalents) | m2 | 237.25
4 |  | Siltināt virsmu ar Paroc Ultra, b=100mm, λu = 0.035 W/mK (vai ekvivalents) | m2 | 237.25
5 |  | Siltināt virsmu ar Paroc WAS 35t, b=50mm, λu = 0.033 W/mK (vai ekvivalents) un stiprināt ar dībeļiem | m2 | 237.25
6 |  | Apšūt karkasu ar Knauf Aquapanel Outdoor Cementa Plāksnēm Ārdarbiem (vai ekvivalents) 12.5x900x1200mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 237.25
7 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Feldhaus thin-brick ķieģeļflīzes R 140 NF vai ekvivalents | m2 | 237.25
8 |  | Sa-2
9 |  | Izlīdzināt mūra sienu pirms ventilējamās fasādes izbūves | m2 | 174.63
10 |  | Montēt alumīnija fasādes apakškarkasa konstrukciju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus HILTI alumīnija kronšteins ar alumīnija T vai L veida profilu (profilu šķērsgriezums un stiprinājumu solis atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) (vai ekvivalents) HILTI HAS-U A4 ķīmiskie enkuri(garuma un diametra izmērs atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) ar enkurmasu HILTI HIT-HY 270 (vai ekvivalents) | m2 | 174.63
11 |  | Siltināt virsmu ar Paroc Ultra, b=100mm, λu = 0.035 W/mK (vai ekvivalents) | m2 | 174.63
12 |  | Siltināt virsmu ar Paroc WAS 35t, b=50mm, λu = 0.033 W/mK (vai ekvivalents) un stiprināt ar dībeļiem | m2 | 174.63
13 |  | Apšūt karkasu ar Knauf Aquapanel Outdoor Cementa Plāksnēm Ārdarbiem (vai ekvivalents) 12.5x900x1200mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 174.63
14 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Feldhaus thin-brick ķieģeļflīzes R 140 NF vai ekvivalents | m2 | 174.63
15 |  | Sa-3
16 |  | Izlīdzināt mūra sienu pirms ventilējamās fasādes izbūves | m2 | 159.63
17 |  | Montēt alumīnija fasādes apakškarkasa konstrukciju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus HILTI alumīnija kronšteins ar alumīnija T vai L veida profilu (profilu šķērsgriezums un stiprinājumu solis atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) (vai ekvivalents) HILTI HAS-U A4 ķīmiskie enkuri(garuma un diametra izmērs atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) ar enkurmasu HILTI HIT-HY 270 (vai ekvivalents) | m2 | 159.63
18 |  | Apšūt karkasu ar Knauf Aquapanel Outdoor Cementa Plāksnēm Ārdarbiem (vai ekvivalents) 12.5x900x1200mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 159.63
19 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Feldhaus thin-brick ķieģeļflīzes R 140 NF vai ekvivalents | m2 | 159.63
20 |  | Ca-1
21 |  | Gruntēt virsmu ar virsmas saķeres grunti Sakret QG (vai ekvivalents) | m2 | 64.1
22 |  | Ieklāt hidroizolāciju Plastimul 2K Super (vai ekvivalents) | m2 | 64.1
23 |  | Siltināt pamatus ar 100mm biezu ekstrudētu putupolistirolu uz Sakret BAK līmjavas kārtas. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Fasādes siltumizolācija - ekstrudētas polistirola loksnes F-300 Finnfoam, b=100mm, λu = 0.037 W/mK (vai ekvivalents) | m2 | 64.1
24 |  | Armēt virsmu ar armēšanas javu Sakret BAK pa stiklašķiedras sietu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. (vai ekvivalents) | m2 | 64.1
25 |  | Gruntēt virsmu ar virsmas saķeres grunti Sakret PG (vai ekvivalents) | m2 | 64.1
26 |  | Apmest virsmu ar tonētu dekoratīvo apmetumu Sakret SIP B 2mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. (vai ekvivalents) | m2 | 64.1
27 |  | Ca-2
28 |  | Gruntēt virsmu ar virsmas saķeres grunti Sakret QG (vai ekvivalents) | m2 | 58.7
29 |  | Ieklāt hidroizolāciju Plastimul 2K Super (vai ekvivalents) | m2 | 58.7
30 |  | Siltināt pamatus ar 100mm biezu ekstrudētu putupolistirolu uz Sakret BAK līmjavas kārtas un stiprināt ar dībeļiem. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Fasādes siltumizolācija - ekstrudētas polistirola loksnes F-300 Finnfoam, b=100mm, λu = 0.037 W/mK (vai ekvivalents) | m2 | 58.7
31 |  | Ieklāt hidroizolāciju Plastimul 2K Super (vai ekvivalents) | m2 | 58.7
32 |  | Ārsienu ailes (platums ap 200mm)
33 |  | Izlīdzināt mūra sienu pirms ventilējamās fasādes izbūves | m | 171.5
34 |  | Montēt alumīnija fasādes apakškarkasa konstrukciju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus HILTI alumīnija kronšteins ar alumīnija T vai L veida profilu (profilu šķērsgriezums un stiprinājumu solis atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) (vai ekvivalents) HILTI HAS-U A4 ķīmiskie enkuri(garuma un diametra izmērs atbilstoši ražotāja veiktiem konstruktīviem aprēķiniem un apdares materiāla ražotāja norādījumiem) ar enkurmasu HILTI HIT-HY 270 (vai ekvivalents) | m | 171.5
35 |  | Siltināt virsmu ar Paroc WAS 35t, b=50mm, λu = 0.033 W/mK (vai ekvivalents) un stiprināt ar dībeļiem | m | 171.5
36 |  | Apšūt karkasu ar Knauf Aquapanel Outdoor Cementa Plāksnēm Ārdarbiem (vai ekvivalents) 12.5x900x1200mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 171.5
37 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Feldhaus thin-brick ķieģeļflīzes R 140 NF vai ekvivalents | m | 171.5
38 |  | Mezgls 1 (platums ap 300mm)
39 |  | Montēt skārda lāseni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 67.74
40 |  | Gruntēt virsmu ar virsmas saķeres grunti Sakret QG (vai ekvivalents) | m | 67.74
41 |  | Ieklāt hidroizolāciju Plastimul 2K Super (vai ekvivalents) | m | 67.74
42 |  | Siltināt pamatus ar 100mm biezu ekstrudētu putupolistirolu uz Sakret BAK līmjavas kārtas un stiprināt ar dībeļiem. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Fasādes siltumizolācija - ekstrudētas polistirola loksnes F-300 Finnfoam, b=100mm, λu = 0.037 W/mK (vai ekvivalents) | m | 67.74
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 1,12
Lokālā tāme Nr.1,12
Dažādi darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | IE
2 |  | Keramiskā krāsns KVK 160/1300 (vai ekvivalents) Temperatūra maks.: 1300 °C Darba kameras izmēri: 900x480x560 mm Ārējie izmēri: platums: 1230+160 ar automātiku; dziļums: 930 mm; augstums: 1200 mm. Elektr.jauda: 12 kW Pieslēgums: 380 3/N Spriegums: 16 A | gb | 1
3 |  | TRES AUTOMĀTISKAIS ROKU ŽĀVĒTĀJS AR KARSTO GAISU, 39274201 (vai ekvivalents) | gb | 7
4 |  | Stacionārs atbalsta rokturis, ar tualetes papīra turētāju, satīns, Kid-Man Krāsots tērauda rokturis (vai ekvivalents) | gb | 4
5 |  | NOFER ATBALSTA ROKTURIS NT BALTS PACEĻAMS 60 15051.60.W (vai ekvivalents) | gb | 3
6 |  | Pie sienas salokama kušete Söhngen (vai ekvivalents) augstums 65 cm, platums 70 cm, garums 200 cm | gb | 1
7 |  | Pie sienas montējams zīdaiņu pārtinamais galds augstums 75 cm, platums 58 cm, dziļums 75 cm | gb | 1
AR
8 |  | PACĒLĀJS Cibes A5000 (VAI EKVIVALENTS) - PLATFORMAS IZMĒRI : 1467X1100 MM; - PACĒLĀJS IR PILNĪBĀ AUTOMĀTISKS, IEBŪVĒTS GRĪDĀ; - CELTSPĒJA 400 KG; - PĀRVIETOŠANĀS ĀTRUMS 0,15M/SEK; -Padeve 220V 50Hz -Jauda 2.2 kW -IZBŪVE PĒC RAŽOTĀJA PRASĪBĀM | kpl | 1
9 |  | palīdzības pogas (0,15 un 0,9 metru augstumā no grīdas), kas ir savienotas ar auklu un gaismas indikatoru | kpl | 4
10 |  | Tualešu kabīnes ar augstumu 2200mm | m2 | 30
11 |  | Ugunsdzēsēju kāpnes ar aizsargriņķi | m | 10.44
12 |  | Ugunsdzēsēju kāpnes bez aizsargriņķi | m | 3.35
13 |  | uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numura taktilo (sataustāmo) apzīmējumu vai numuru Braila rakstā valsts valodā | gb | 6
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 2,1
Lokālā tāme Nr.2,1
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Sadale SS1 | kpl | 1
2 |  | Sadale SS2 | kpl | 1
3 |  | Vienpolīgs slēdzis, 230V,10A,IP20 | gb | 17
4 |  | Divpolīgs slēdzis, 230V,10A,IP20 | gb | 6
5 |  | Vienpolīgs slēdzis, 230V,10A,IP44 | gb | 1
6 |  | Vienpolīgs pārslēdzis, 230V,10A,IP20 | gb | 22
7 |  | Virsapmetuma Rozete, 230V,10A,IP20 | gb | 45
8 |  | Virsapmetuma Rozete, 230V,10A,IP44 | gb | 15
9 |  | Gaismekļi
10 |  | PL Louver 600 V 27.5W 840 U16 BK 4099854149672/4099854149689 LEDVANCE 27.5 W vai ekvivalents | gb | 71
11 |  | ILO 35 P 1546 HE 840 OP FO BLACK I350P0O5200E4020 LED LUKS 35 W vai ekvivalents | gb | 15
12 |  | ILO 35 P 2736 HE 840 OP FO BLACK I350P0O9300E4020 LED LUKS 61 W vai ekvivalents | gb | 5
13 |  | NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 19.4219.1121.21 LUXIONA 34 W vai ekvivalents | gb | 4
14 |  | BERYL SURFACE NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 04 840 19.4037.5221.04 LUXIONA 25 W vai ekvivalents | gb | 3
15 |  | BERYL SURFACE NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM EDD 04 840 19.4037.2123.04 LUXIONA 12 W vai ekvivalents | gb | 3
16 |  | LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 4058075733138 LEDVANCE 45 W vai ekvivalents | gb | 13
17 |  | BERYL NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM E 04 IP20/44 840 19.4030.2121.04 LUXIONA 12 W vai ekvivalents | gb | 74
18 |  | BERYL NEW LED K-1 1800 PLX E 04 IP20/44 840 19.4030.3121.04 LUXIONA 12 W vai ekvivalents | gb | 4
19 |  | ILO 35 P 1266 HE 840 OP FO BLACK I350P0O4200E4020 LED LUKS 28 W vai ekvivalents | gb | 1
20 |  | DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK 4058075769021 LEDVANCE 15 W vai ekvivalents | gb | 4
21 |  | LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 4058075733114 LEDVANCE 32 W vai ekvivalents | gb | 1
22 |  | Gaismeklis Izeja virsapmetuma | gb | 14
23 |  | Avārijas gaismeklis virsapmetuma | gb | 19
24 |  | Kabeļi:
25 |  | AXMK-4x50mm2 precizēt | m | 100
26 |  | HF/LSZH (Halogen Free / Low Smoke Zero Halogen)-3x1,5mm2 | m | 2100
28 |  | HF/LSZH (Halogen Free / Low Smoke Zero Halogen)-5x10mm2 | m | 50
29 |  | HF/LSZH (Halogen Free / Low Smoke Zero Halogen)-4x1,5mm2 | m | 950
30 |  | H07V-K-1x6mm2 | m | 350
31 |  | Caurules:
32 |  | cietās (gludās plastmasas caurules) D=16mm | m | 1800
33 |  | cietās (gludās plastmasas caurules) D=25mm | m | 400
34 |  | Kabeļa stiprinājumi, metāla konstrukcijas, savien. kārbas, pieslēgumi, izvadi un tt. | kpl | 1
35 |  | Plaukti | kpl | 1
36 |  | Palīgmateriāli, marķējumi, štrobēšana | kpl | 1
37 |  | Elektriskie mērījumi | kpl | 1
38 |  | Caurumu veidošana, urbšana, aizdare | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 2,2
Lokālā tāme Nr.2,2
Iekšējās apkures sistēmas un ventilācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Siltummezgls |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Siltummainis SWEP B28X22 vai ekvivalents | kpl | 1
3 |  | Siltuma skaitītājs SonoMeter 40-25 vai ekvivalents | kpl | 1
4 |  | Cirkulācijas sūknis Grundfoss Magna3 32-40 vai ekvivalents | kpl | 2
5 |  | Sistēmas uzpildes sūknis | kpl | 1
6 |  | Izplešanās tvertne ar stiprinājumiem 50L 6bar | kpl | 1
7 |  | Regul. Trīsgaitas vārsts ar izpildmehānismu VRG3 dn15 vai ekvivalents | kpl | 1
8 |  | Motors AMB 162 5Nm 3p 120s 230V vai ekvivalents | kpl | 1
9 |  | Filtrs Dn32 | kpl | 1
10 |  | Filtrs Dn50 | gb | 1
11 |  | Lodveida krāns Dn50 | gb | 4
12 |  | Lodveida krāns Dn32 | gb | 12
13 |  | Lodveida krāns (siltummaiņa skalošanai) Dn15 | gb | 4
14 |  | Vienvirziena vārsts Dn32 | gb | 2
15 |  | Ūdens temperatūras sensors ESM 11 vai ekvivalents | gb | 4
16 |  | Manometrs ar verifikāciju 0-10bar | gb | 2
17 |  | Manometra ventilis Dn15 | gb | 2
18 |  | Drošības vārsts 6bar, Dn20 | gb | 2
19 |  | Met. Līkums Dn50 | gb | 6
20 |  | Met. Līkums Dn32 | gb | 8
21 |  | Met. Caurules Dn50 | m | 14
22 |  | Met. Caurules Dn32 | m | 20
23 |  | Minerālvates izolācijas čaulas, b - 30mm Dn50 | m | 14
24 |  | Minerālvates izolācijas čaulas, b - 30mm Dn32 | m | 20
25 |  | PVC pārklājums izolācijai | m2 | 25
26 |  | PVC līkumi, veidgabali | kpl | 1
27 |  | Izolācijas palīgmateriāli | kpl | 1
28 |  | Stiprinājumi | kpl | 1
29 |  | veidgabali, pārejas un saskrūves | kpl | 1
30 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1
31 |  | Elektroinstalācijas materiāli | kpl | 1
32 |  | Gruntskrāsa | L | 5
33 |  | Krāsas šķaidītājs | kpl | 1
34 |  | Tīrāmie materiāli | kpl | 1
35 |  | Otas, rullīši krāsošanai | kpl | 1
36 |  | Elektrodi | kpl | 1
37 |  | Slīpēšanas diski | kpl | 1
38 |  | Griezējdiski | kpl | 1
39 |  | Skrūves | kpl | 1
40 |  | Caurumu urbšana | kpl | 1
41 |  | Ugunsdrošā aizdare | kpl | 1
42 |  | Blīves, blīvējošie materiāli | kpl | 1
43 |  | Apkures sistēma
44 |  | Caurule 15 Oglekļa tērauda, presējama | m | 40
45 |  | Caurule 20 Oglekļa tērauda, presējama | m | 64
46 |  | Caurule 25 Oglekļa tērauda, presējama | m | 20
47 |  | Caurule 32 Oglekļa tērauda, presējama | m | 10
48 |  | Siltumizolācijas čaulas 32 PAROC AluCoat, b=30mm vai ekvivalents | m | 10
49 |  | Līkumi, veidgabali, savienojumi | kpl | 1
50 |  | Radiators, komplektā ar stiprinājumiem, korķi un atgaisotāju C22-500-1000 Purmo vai ekvivalents | kpl | 17
51 |  | Radiatora termogalva 15 Danfoss RA ar RTD savienojumu vai ekvivalents | kpl | 17
52 |  | RA-N DN15 Termostatiskais varsts, taisns 15 Danfoss vai ekvivalents | kpl | 17
53 |  | Atpakaļgaitas vārsts 15 Danfoss RLV-S 15 TAISNS vai ekvivalents | kpl | 17
54 |  | Caurumu veidošana, urbšana, aizdare | kpl | 1
55 |  | Ventilācijas sistēma
56 |  | WC nosūces ventilators D150 Systemair 150 BT | kpl | 3
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 2,3
Lokālā tāme Nr.2,3
Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Presējamā karbona caurule DN 15 d15 | m | 85
2 |  | Presējamā karbona caurule DN 20 d20 | m | 90
3 |  | Presējamā karbona caurule DN 25 d25 | m | 168
4 |  | Dekorat. Lodkrāns d15 | gab | 57
5 |  | Duškabīne | kpl | 2
6 |  | Klozetpods
7 |  | Izlietne
8 |  | Invalīdu klozetpods
9 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 1
10 |  | Caurumu veidošana, urbšana, aizdare | kpl | 1
11 |  | Santehnika
12 |  | Izlietnes sifons Ideal Standart A2305AA vai ekvivalents | kpl | 18
13 |  | Ūdens pieslēguma stūra ventils izlietnes jaucējkrāniem un WC skalojamām kastēm Ideal Standart B7883AA vai ekvivalents | kpl | 54
14 |  | ProSys 120M WC rāmis. Dubultā skalošana iestatīta uz 6/3 L (lielā skalošana regulējama no 6 uz 4,5 L) Komplektā ar EasyFix stiprinājumiem un pieslēguma caurulēm klozetpodam un kanalizācijai. SmartValve (ietaupa līdz 9 litriem ūdens dienā), CE marķējums EN14055CL1 Ideal Standart R020467 vai ekvivalents | kpl | 12
15 |  | Skaņas izolējošā blīve piekaramajiem klozetpodiem un bidē Ideal Standart R017467 vai ekvivalents | kpl | 12
16 |  | Spta ProTM E2 sensorpoga, aizsardzība pret vandāļiem, Zemac metāla sakausējums, 100-230v strāvas pārveidotājs uz 12v, hroms. (Papildus nepieciešams pārejas mehānisms iebūvējamajam rāmim) Ideal Standart R0131AA vai ekvivalents | kpl | 12
17 |  | Elektroniskā/IR sensorpogas R0131AA un R0132AA, pārejas mehānisms kombinācijai ar ProSys 120M iebūvējamo rāmi Ideal Standart vai ekvivalents | kpl | 12
18 |  | Piekaramais klozetpoda I.Life A komplekts ar RimLS+ skalošanas funkciju un Soft-Close vāku Ideal Standart T453101, T471701 vai ekvivalents | kpl | 12
19 |  | I.life A izlietne 60cm, (600x480x150), balta Ideal Standart T470501 vai ekvivalents | kpl | 18
20 |  | Klozetpoda I.life A komplekts ar RimLS+ skalošanas funkciju un soft-close vāku. Ar vides pieejamību Ideal Standart T472201, T472301, T453101 vai ekvivalents | kpl | 2
21 |  | Izlietnes sifons ar vides pieejamību Ideal Standart R0430AA vai ekvivalents | kpl | 2
22 |  | Sensorflow new maisītājs uz izlietnes ar sensoru, 5.0 l/min, laminārā ūdens strūkla, temperatūras regulācijas svira, 220v barošana, hroms Ideal Standart B1714AA vai ekvivalents | kpl | 18
23 |  | Noplūde izlietnei G1 1/4, neaizverama Ideal Standart B4801AA vai ekvivalents | kpl | 18
24 |  | Connect Freedom 60cm (600x555x165), ar caurumu maisītājam un pārplūdi, satvēriena rokturis zem izlietnes priekšējās malas, paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Balta keramika Ideal Standart E548201 vai ekvivalents | kpl | 2
25 |  | Contour 21 paceļams balsts, 650mm, paredzēts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, balts Ideal Standart S6361AC vai ekvivalents | kpl | 4
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 2,4
Lokālā tāme Nr.2,4
Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | PP iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu d110 | m | 80
2 |  | PP iekšējā kanalizācijas caurule ar uzmavu d50 | m | 60
3 |  | Kanalizācijas vēdināšanas izvads, izolēts d50 | gb | 4
4 |  | Revīzijas lūka d110 | gb | 10
5 |  | PP trejgabals, 45gr d50 | gb | 24
6 |  | PP līkums, 45gr d50 | gb | 12
7 |  | PP trejgabals, 45gr d110 | gb | 12
8 |  | Ugunsdrošās manžetes d110 | kpl | 8
9 |  | Ugunsdrošā lenta ugunsdrošības nodrošināšanai | m | 8
10 |  | PP līkums, 45gr d50 | gb | 14
11 |  | Caurumu veidošana, urbšana, aizdare | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 2,5
Lokālā tāme Nr.2,5
Vājstrāvas tīkli - ESS
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Servera un komutācijas statne ar metāla durvīm un slēdzi 42U 1000x800mm | kpl. | 1
2 |  | Ventilatoru panelis ar termostatu | kpl. | 1
3 |  | 19' plaukts | gb. | 3
4 |  | Zemējuma kopne grīdas komutācijas skapim | kpl. | 1
5 |  | Rozešu bloks x8 ar slēdzi 230V 19" 1U | gb. | 1
6 |  | Rozete precizēt ( tiek izņemts, ar 06.2026.g. grozījumiem)
7 |  | Kamera | gb. | 10
8 |  | NVR | kpl. | 1
9 |  | Kabelis UTP Kat. 5e E30 | m | 1000
10 |  | Aizsargcaurule/gofrētā LSZH d25 mm | m | 800
11 |  | Ugunsdrošais pildījums (java GVS Fire Stop ) (vai ekvivalents) | kpl. | 1
12 |  | Instalācijas materiāli | kpl. | 1
13 |  | Pārējie izdevumi (stipinājumi, materiāli, regulēšanas darbi utt.) | kpl. | 1
14 |  | Invalı̄du WC trauksmes izsaukuma sistēmas komplekts 800Series C-TEC/NC951 (vai ekvivalents) | kpl. | 1
15 |  | Kabelis E90 kabelis | m | 15
16 |  | Caurumu veidošana, urbšana, aizdare | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 2,6
Lokālā tāme Nr.2,6
Vājstrāvas tīkli – UATS, UAS
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Ugunsdrošības signalizācijas panelis SMARTLINE 036-4 vai ekvivalents | gb. | 1
2 |  | Zonu paplašīnātājs SMARTLINE SL 8Z vai ekvivalents | gb. | 3
3 |  | Atkārtotājs SMARTLETUSEE / LCD-LITE vai ekvivalents | gb. | 1
4 |  | Akumulatora baterija 12vdc, 17A YUASA vai ekvivalents | gb. | 2
5 |  | Dūmu signāldevējs EA 318 vai ekvivalents | gb. | 36
6 |  | Siltuma signāldevējs NB323-3 vai ekvivalents | gb. | 1
7 |  | Trauksmes poga FP/3RD vai ekvivalents | gb. | 7
8 |  | Ugunsdrošības sirēna AH-03127S vai ekvivalents | gb. | 10
9 |  | Ugunsdrošības sirēna ar strobu AH-03127BS vai ekvivalents | gb. | 1
10 |  | Relejs 230vac/24vdc 2xNO/NC | gb. | 2
11 |  | Ugunsturīgs blīvējuma materiāls HILTI CFS-IS vai ekvivalents | gb. | 3
12 |  | Kabelis JE-E(ST)FE180/E30 1x2x0.8 | m | 1900
13 |  | PVC caurule d 20 KOPOS, LSHZ, E30 4020EHF_KA vai ekvivalents | m | 600
14 |  | Metāl. kabeļu stiprinājums kabeļiem d=16/25mm (100 gb.) 6710 Kopos vai ekvivalents | kpl. | 60
15 |  | Palīgmateriāli (stiprināšanas detaļas un materiāli, mērījumi). Programmēšana | kpl. | 1
16 |  | Caurumu veidošana, urbšana, aizdare | kpl | 1
17 |  | UAS Tīkli
18 |  | Vadības skapis | gb. | 1
19 |  | Trauksmes poga | gb. | 2
20 |  | Ugunsturīgs blīvējuma materiāls | kpl. | 1
21 |  | Kabelis Cu E90 3x2.5 | m | 150
22 |  | PVC caurule d 20 KOPOS, LSHZ, E90 | m | 150
23 |  | Metāl. kabeļu stiprinājums kabeļiem d=16/25mm (100 gb.) | kpl. | 5
24 |  | Palīgmateriāli (stiprināšanas detaļas un materiāli, mērījumi), Izpild.dokumentācija. Programmēšana | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 3,1
Lokālā tāme Nr.3,1
Ārējie ūdensvada tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Ūdensvads U1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PE100 ūdensvada caurules De32, ieskaitot zemes darbus un montāžas darbus | m | 12
3 |  | Smilts | m3 | 15
4 |  | Pislēgums ēsošā tīkliem | gb. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______

## 3,2
Lokālā tāme Nr.3,2
Ārējie kanalizācijas tīkli. Attīrīšanas ietaises
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | ,,Svētes pamatskolas ēkas piebūve, kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide 1.kārta''
Būves nosaukums: |  | Svētes pamatskola
Objekta adrese: |  | Svētē, Vilces ielā 6
Pasūtījuma nr.:
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada ___._______________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Sadzīves kanalizācija K1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PP daudzslāņu gludsienu kanalizācijas caurules kl.T8 UPONOR Dn200, ieskaitot zemes darbus un montāžas darbus | m | 86
3 |  | PP daudzslāņu gludsienu kanalizācijas caurules kl.T8 UPONOR Dn160, ieskaitot zemes darbus un montāžas darbus | m | 40
4 |  | Smilts | m3 | 340
5 |  | Dz. bet groda skataka, ar kāpšļiem, izbūvējama zālienā. D1000, ieskaitot zemes darbus un montāžas darbus | kpl | 2
6 |  | Plastmasas pagrieziena aka, D400, ieskaitot zemes darbus un montāžas darbus | kpl | 8
7 |  | Pislēgums ēsošā tīkliem | gb. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīme: | Tāmes pozīcijās jāiekļauj montāžas darbi
Sastādīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______
Pārbaudīja: ________ |  |  | 2026. gada ___._______________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: ______