#### ATKLĀTA KONKURSA

“Dažāda veida medicīnas ierīču piegāde”

identifikācijas Nr.DRS 2026/34

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2026.gada 03.jūlija sēdē izskatīja ieinteresētās personas iesniegtos jautājumus un sniedz uz tiem sekojošas atbildes:

Ieinteresētās personas 1.jautājums par tehniskās specifikācijas 6.pozīcijas 1.punktu:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas6. pozīcijas 1.punktu sekojošā redakcijā:

| 1. | Ekrāns | Krāsu LED vai LCD vismaz 7” pa diagonāli (vērtēšanas kritērijs) |
| --- | --- | --- |

Pasūtītāja atbilde uz 1.jautājumu

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi pretendenta lūgumu un piekrīt veikt grozījumus tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 1.punktā.

Ieinteresētās personas 2.jautājums par tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 7.punktu:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 7.punktu sekojošā redakcijā:

| 7. | Asinsspiediena mērīšana | Bērnu spiediens: vismaz 40 līdz 180 mmHg |
| --- | --- | --- |

Pasūtītāja atbilde uz 2.jautājumu

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi pretendenta lūgumu un piekrīt veikt grozījumus tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 7.punktā.

Ieinteresētās personas 3.jautājums par tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 8.punktu:

Lūdzam izteikt tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 8.punktu sekojošā redakcijā:

| 8. | Temperatūras mērīšana | Infrasarkanais termometrs ķermeņa temperaturas mērīšanai |
| --- | --- | --- |

Pasūtītāja atbilde uz 3.jautājumu

Iepirkuma komisija ir izvērtējusi pretendenta lūgumu un piekrīt veikt grozījumus tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 8.punktā.

Pasūtītāja papildus skaidrojums

Iepirkumu komisija informē, ka tika aktualizēts atklāta konkursa nolikums (sk. Elektronisko Iepirkumu Sistēmā (KONSOLIDĒTS ar 2026. gada 03. jūlija grozījumiem Nr. 1) ) un nolikuma 1.pielikums “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS” – tiks grozīti 6. pozīcijas 1., 7. un 8.punkts. Lūgums sekot EIS tīmekļvietnē dotā atklāta konkursa profilā publicējamai informācijai.

Iepirkuma komisija