3A pielikums

Atklāts konkurss

“Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde SIA “Ādažu ūdens” vajadzībām”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AU2026/10)

Finanšu piedāvājums

| Pozīcija | KOPĀ EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu (datu pārraide, datu platforma), izmantojot IoT (Internet of Things) piegāde, integrācija ar grāmatvedības programmu "Horizon" (1.tabulas kopsumma) |  |

Abonēšanas maksas 12 (divpadsmit) gadu periodā

| Pozīcija | EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Ikmēneša abonomenta maksa par 3900 ūdens skaitītājiem 2026. gada cenās. Par programmatūras uzturēšanu un datu pārraidīšanu caur IoT tīklu. |  |

Piedāvājuma kopsumma (preču piegāde un pakalpojums): EUR ______________

Pretendents apliecina, ka piedāvājuma cenā ietverti visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

Pretendentam ir jāpiegādā Pasūtītājam šādi aukstā ūdens skaitītāji ar Internet of Things tīkls (IoT) datu pārraides iespēju:

1.tabula

| N.p.k. | Piegādājamie skaitītāji/ antenas | Skaitītāja diametrs, DN | Pasūtītāja noteiktā specifikācija | Daudzums, gab. | Cena EUR bez PVN par vienu mērvienību | Kopējā cena EUR bez PVN par norādīto apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 15 | Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R3/4 collas), L=80/170 mm, Q3≥1.6/2.5 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl ūdensizturīgākam. | 3000 |  |  |
| 2 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 20 | Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R3/4 collas), L=105/190 mm, Q3≥4 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 500 |  |  |
| 3 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 25 | Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 colla), L=260 mm, Q3≥6.3 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 250 |  |  |
| 4 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 32 | Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 ¼ colas), L=260 mm, Q3≥10 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 70 |  |  |
| 5 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 ½ collas), L=300 mm, Q3≥16 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 40 |  |  |
| 6 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 50 | Skaitītājs ar vītņu un atloka pieslēgumu (R1 ½ collas), L=200 mm, Q3≥25 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 40 |  |  |
| 7 | Programmatūra | - | Skaitītāju datu sasaiste ar SIA “Ādažu ūdens” grāmatvedības programmu- Horizon. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |