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Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63012251, fakss: 63022235

E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

2026.gada 9.jūlija
Visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem
Atklāts konkurss

Remontdarbi Skolas ielā 4B Ozolniekos mūzikas skolas kabinetiem
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/60)
Jautājumi, atbildes un precizējumi
Iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par atklāta konkursa “Remontdarbi Skolas ielā 4B Ozolniekos mūzikas skolas kabinetiem” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/60) Nolikuma prasībām. Izskatot vēstulē uzdotos jautājumus, komisija nolēma sniegt sekojošas atbildes un veikt precizējumus:
Jautājums 

Vairākos nolikuma pielikumos minēts, ka darbi jāveic saskaņā ar būvniecības ieceri, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) utml.:

1) pielikumā nr. 6 - izbūvēto/rekonstruēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumi papīra izdrukas, digitālā (CD, USB u.c) formātā un/vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.
Atbilde.


Minētajā iepirkumā darbi veicamai pamatojoties tikai uz pievienoto tāmi ar norādītiem veicamajiem darba apjomiem. Veicamajiem darbiem tehniskā dokumentācija (paskaidrojuma raksts) nav paredzēta un darbu izpildes dokumentācijas kontrole nav veicama būvniecības informācijas sistēmā.

Nolikuma pielikums Nr. 6 tiek izteikts sekojošā redakcijā:

11.Pēc remontdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:

· izpildshēmu mērījumi; 

· tehniskā izpilddokumentācija:

· būvmateriālu atbilstības deklarācijas un ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

· izbūvēto/rekonstruēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumi papīra izdrukas, digitālā (CD, USB u.c) formātā un/vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv. 
Jautājums 

2) pielikumā Nr. 8 – 

Garantijas laika apliecinājumu – iesniedz apliecinājumu, ka izpildīto Darbu garantijas laiks ir 24 mēneši no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu.

Atbilde.

Nolikuma pielikums Nr. 8 tiek izteikts sekojošā redakcijā:

3)Garantijas laika apliecinājumu – iesniedz apliecinājumu, ka izpildīto Darbu garantijas laiks ir 24 mēneši no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par būvdarbu pabeigšanu. Ja konkrētajam būvizstrādājumam, iekārtai vai mehānismam u.c. to ražotājs noteicis garāku garantijas termiņu, tad tiek piemērots ražotāja sniegtais garantijas termiņš. 
Jautājums 

3) pielikumā Nr. 9 –  
6.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka izpildīto Darbu garantijas laiks ir 24 mēneši no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu. -
Lūdzam Pasūtītāju konkrēti norādīt, kādā veidā būs nepieciešams iesniegt dokumentāciju - papīra izdrukas, digitālā (CD, USB u.c) formātā vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv. 

Atbilde.

Būvuzņēmējam būs nepieciešams iesniegt dokumentāciju - papīra izdrukas, digitālā (CD, USB u.c) formātā. Būvniecības informācijas sistēma nebūs nepieciešams izmantot.

Nolikuma pielikums Nr. 9 tiek izteikts sekojošā redakcijā:

6.1.Būvuzņēmējs apliecina, ka izpildīto Darbu garantijas laiks ir 24 mēneši no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par būvdarbu pabeigšanu. Ja konkrētajam būvizstrādājumam, iekārtai vai mehānismam u.c. to ražotājs noteicis garāku garantijas termiņu, tad tiek piemērots ražotāja sniegtais garantijas termiņš.

Jautājums 
4) pielikumā Nr. 9 – 

5.2. Darbi Objektā Būvuzņēmējam jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
Atbilde.

Nolikuma pielikums Nr. 9 tiek izteikts sekojošā redakcijā:

5.2.Darbi Objektā Būvuzņēmējam jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi abpusēji parakstīts līgums. 
Jautājums 

5) Pielikumā Nr. 11 – 

1. Tiks ievēroti “zaļā” publiskā iepirkuma kritēriji atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, ievērojot būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētos risinājumus. 

Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju par būvniecības ieceri – vai tā ir izstrādāta (ja ir, lūdzam to izsniegt), vai tā būs jāizstrādā (kas to izstrādās, vai tā ir Pretendenta atbildība utml). Pretējā gadījumā veikt korekcijas nolikuma dokumentos, svītrojot atsauces uz būvniecības ieceri. 

Atbilde.

Nolikuma pielikums Nr. 11 tiek izteikts sekojošā redakcijā:

1. Tiks ievēroti “zaļā” publiskā iepirkuma kritēriji atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, ievērojot būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētos risinājumus. 
Jautājums 

6) pielikumā Nr. 9 –  

9.6. punktā norādīts  - /../ Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu saskaņotu izmaiņu aktu /../. 

Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju vai darbu uzraudzībā tiks piesaistīts būvuzraugs, pretējā gadījumā svītrot atsauci uz būvuzraugu minētajā līguma punktā. 

Atbilde.

Paredzēto darbu uzraudzībai netiks piesaistīts būvuzraugs.

Nolikuma pielikums Nr. 9 tiek izteikts sekojošā redakcijā:

9.6.Pēc Būvuzņēmēja pamatota ierosinājuma, Pusēm par to rakstiski vienojoties, Līgumā paredzētie materiāli, iekārtas vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem  ekvivalentiem vai labākiem (piemēram, tiek ražoti efektīvāki, vai ražošana pārtraukta u.tml.) vai, aizstājot sākotnēji paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (tai skaitā Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), vai aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus līdz Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām tiek noteiktas, nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam norādīto materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām (maināmajām). Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu saskaņotu izmaiņu aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un izmaiņu akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar maināmajām. Parakstot izmaiņu aktu, Būvuzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Darbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas vai nesamazinās Darbu kvalitāti un neietekmēs Līgumā noteikto termiņu. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā izmaiņu aktā piedāvātajām izmaiņām.
Jautājums 

7) pielikumā Nr. 6, Nr. 9 un nolikuma 3.8. punktā noteikts, ka līguma darbības laiks, darbu izpildes termiņš, remontdarbu termiņš ir 4 (četri) mēneši. No minētā skaidri neizriet vai 4 (četru) mēnešu periodā ietilpst arī objekta nodošana vai tikai remontdarbu veikšana.

Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu par darbu izpildes termiņu – vai 4 (četru) mēnešu periodā ir jāparedz objekta nodošana. 

Atbilde.
Darbu izpildes termiņš no Līguma noslēgšanas brīža 4 (četri) mēneši, tajā skaitā objekta nodošana pasūtītājam.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiek pagarināts
Pielikumā : 
1) Nolikums ar 09.07.2026. precizējumiem
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks
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