## TĀME
Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana Ogres tehnikuma ēkās.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 91.punktu. AKTS par ventilācijas tīrīšanas rezultātiem ar pielikumā pievienoto aktuālo, konkrētajā objektā veikto darbu foto vai videomateriāliem.
Objekts: Ogres tehnikums
Adrese: ,,Ogres meža tehnikums'', Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads
Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanas izmaksu tāme: Mācību angārs
Objekts: Ogres tehnikuma mācību angārs
NR | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  | Kopējās izmaksas
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Kopā
1 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 100-315 | m. | 610 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 400-600 | m. | 311 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 600-800 | m. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kantaino ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 400-800x500x1000 | m. | 108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gaisa sadalītāju kastes tīrīšana | gb. | 78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pieplūdes/nosūces restes/sadalītāja tīrīšana | gb. | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nosūces rokas tīrīšana | gb. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Alumīnija tornis / pacēlājs noma | dienas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tīrīšnanas akta sagatavošana saskaņā ar 19.04.2016.Mk.not. Nr. 238 - 92. punktu. | gb. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas, tsk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | [8 empty] | 0
| Kopā bez PVN: | [8 empty] | 0
Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanas izmaksu tāme: Mācību korpuss
Objekts: Ogres tehnikuma mācību korpuss
NR | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  | Kopējās izmaksas
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Kopā
1 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 100-315 | m. | 1960 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 400-600 | m. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kantaino ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 100-400x250x500 | m. | 1299 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kantaino ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 400-800x500x1000 | m. | 155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kantaino ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 800-1600x1000x2500 | m. | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Difuzoru tīrīšana | gb. | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pieplūdes/nosūces restes/sadalītāja tīrīšana | gb. | 218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tīrīšnanas akta sagatavošana saskaņā ar 19.04.2016.Mk.not. Nr. 238 - 92. punktu. | gb. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas, tsk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% : | [8 empty] | 0
| Kopā bez PVN: | [8 empty] | 0
Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanas izmaksu tāme: Mācību korpusa multifunkcionālā halle
Objekts: Ogres tehnikuma Multifunkcionālā halle
NR | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  | Kopējās izmaksas
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Kopā
1 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana ø100- 125 | m | 57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana ø160- 200 | m | 76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana ø250- 315 | m | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana ø400-500 | m | 133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana ø630-800 | m | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana ø 1000 | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 200x100 | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 300-100x150x200x250 | m | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 400-150x200x300 | m | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 500-150x200x300x500 | m | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 600-300x400x500 | m | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 800x300 | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 900x400 | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ventilācijas caurvadu tīrīšana 1000-300x400x500x900 | m | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 900 x 900 | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 1200-600x900x1000 x1200 | m | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 1400 x 1000 | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 1800- 500x700x900 | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 1800-1000x1200 | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Alumīnija tornis / pacēlājs noma | dienas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Tīrīšnanas akta sagatavošana saskaņā ar 19.04.2016.Mk.not. Nr. 238 - 92. punktu. | gb | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas, tsk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | [8 empty] | 0
| Kopā bez PVN: | [8 empty] | 0
Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanas izmaksu tāme: dienesta viesnīca ,,Ogres MT kopmītnes'', Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001
Objekts: Ogres tehnikuma dienesta viesnīca ,,Ogres MT kopmītne''
NR | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  | Kopējās izmaksas
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Kopā
1 | Kantaino ventilācijas cauruļvadu tīrīšana 600x150 | m | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 100 | m | 532 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 125 | m | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 160 | m | 1325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 200 | m | 83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 250 | m | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Apaļo ventilācijas caurvadu tīrīšana 315 | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Difuzoru tīrīšana | gb. | 242 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tīrīšnanas akta sagatavošana saskaņā ar 19.04.2016.Mk.not. Nr. 238 - 92. punktu. | gb. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas, tsk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | [8 empty] | 0
| Kopā bez PVN: | [8 empty] | 0