1. PIELIKUMS
apstiprinĀts
 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Iepirkumu komisijas
2026. gada 29. jūnija sēdē, protokols Nr. 1
ATKLĀTA KONKURSA
virs ES līmeņa
“Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai”
Identifikācijas numurs DRS 2026/31
NOLIKUMS

Daugavpils, 2026
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr. “Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai”, identifikācijas Nr. DRS 2026/31 (turpmāk – Konkurss).
1.2. Iepirkuma procedūras metode: atklāts konkurss virs ES līmeņa, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām", Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums) un citu normatīvo aktu prasībām.
1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, kontaktpunkts:
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca" (turpmāk – Pasūtītājs)

	Reģistrācijas numurs:
	41503029600

	Juridiskā adrese:
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5401

	Kontaktpersona:
	Jūlija Sergejeva

	Tālrunis, fakss:
	6 54 05190

	E-pasta adrese:
	j.sergejeva@siadrs.lv

	Darba laiks:
	Pirmdiena - piektdiena
	08:00 - 16:00


1.4. Piedāvājumu varianti: nav paredzēti iesniegšanai.
1.5. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids: nav paredzēts iesniegšanai.

1.6. Līguma saistību izpildes nodrošinājums un tā veids: nav paredzēts iesniegšanai.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS, APJOMS, ATBILSTOŠĀKAIS CPV KODS VAI KODI
2.1. Iepirkuma priekšmets – reaģentu (turpmāk – Prece) piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju (nolikuma 2. pielikums).
2.2. Galvenais CPV kods: 33696500-0 (Laboratorijas reaģenti). 
2.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā – tehniskā un finanšu piedāvājuma formā (nolikuma 2. pielikums).
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.5. Paredzamā līgumcena - EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro, nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

3. IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDES LAIKS, VIETA UN SVARĪGĀKIE NOSACĪJUMI
3.1. Iepirkuma priekšmets paredz līguma slēgšanas tiesības. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, viszemākā cena
 . Līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (nolikuma 2. pielikums) un iepirkuma līguma projekts (nolikuma 3. pielikums).
3.2. Līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 18.04.2028.
3.3. Līgumcena – līguma ietvaros pēc nepieciešamības piegādājamo preču kopējās izmaksas. 

3.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.
3.5. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
3.6. Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS NOSACĪJUMI
4.1. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti: valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
4.2. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju piecu darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.3. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN LAIKS
5.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

5.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
5.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
5.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – ne vēlāk kā līdz 2026. gada __. ___________ plkst. __:__ pēc vietējā laika. 

5.5. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
5.6. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026. gada __. ___________ plkst. __:__ pēc vietējā laika.

5.7. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. Piedāvājumus atver Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja profilā tiek publicēta informācija par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

5.8. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

5.9. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
5.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

5.11. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
6. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU UN IESNIEGŠANU
6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

6.2. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

6.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim

6.4. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

6.4.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā);

6.4.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
6.4.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

6.5. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

6.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 

6.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

6.8. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

6.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

6.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

6.11. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
7. ATSAUCE UZ PIL 42. PANTA PIRMO DAĻU UN NORĀDE, KA PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI TIKS PĀRBAUDĪTI PIL 42. PANTĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ
7.1. Komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) noteiktos izslēgšanas iemeslus. 
7.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

7.2.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

7.2.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

7.2.4. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

7.2.5. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.
7.3. Saskaņā ar PIL 43. panta otro daļu, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

7.4. Pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Ar normatīvo aktu var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=287760 un https://likumi.lv/doc.php?id=280278. Papildus, komisija vērtēs vai līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas ievērojot 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.
8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI
8.1. Pilnvara (ja ir nepieciešams), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona.
8.2. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā saskaņā ar Konkursa nolikuma 1. pielikumu.
8.3. Kvalifikācijas (atlases) dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikuma 8.5. punkta nosacījumiem;

8.4. Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši Konkursa nolikuma 2. pielikumam, ievērojot noteiktās prasības un apjomus (nolikuma 2. pielikums), aprēķinot pozīcijas vienas vienības cenu “Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN (2 cipari aiz komata)” / “Cena par 1 vienību (gab., ml, gr) EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) vērtējamā cena”, iekļauj tajā visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Visām pozīcijām ir jābūt aizpildītām.
Jāpievieno piedāvātās Preces un Analizatora informatīvie materiāli (tehniskās datu lapas (Data Sheet), kas apliecina atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
8.5. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:

	Nr.

p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	8.5.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 1. pielikumā pievienoto formu.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:

pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).
Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	8.5.2.
	Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto  Preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
	Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās Preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. 



	8.5.3.
	Pretendentam ir piedāvāto Preču  EK atbilstības deklarācijas un CE sertifikāti.
	Pretendentam jāiesniedz piedāvātajām Precēm ražotāja izdotas Preču EK atbilstības deklarācijas kopijas un CE sertifikāti.

	8.5.4.
	Pretendentam ir piedāvātā analizatora EK atbilstības deklarācija, atbilstoši direktīvai 98/79 EEC vai regulas 2017/746
 prasībām (ja prece ir klasificēta kā medicīnas ierīce) un CE sertifikāts. 
	Pretendentam jāiesniedz piedāvātā analizatora  EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts.

	8.5.5.
	Pretendentam jāspēj nodrošināt tehniskajā specifikācijā norādīto analizatoru noma un piedāvātajai Precei (reaģents, tests, materiāls vai citi analizatora piederumi) jābūt saderīgai ar piedāvāto attiecīgo Analizatoru.
	Pretendentam jāiesniedz piedāvātā Analizatora ražotāja firmas apstiprinošs dokuments, kas apliecina piedāvātās preces (reaģenta, testa, materiāla vai citas preces) saderību ar piedāvāto analizatoru.

	8.5.6.
	Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces/ iekārtas ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
	Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par to, ka tā rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts piedāvātās preces/ iekārtas uzstādīšanā, garantijas remonta un apkopes pakalpojumu veikšanā Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. 
Pretendents pievieno ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības izsniegtu apmācības dokumentu vai ražotāja apliecinājuma kopiju.


8.6. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
8.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību (vadošais dalībnieks, lietvedis), katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.

Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajam spējām var apliecināt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.

Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
8.8. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā (nolikuma 1. pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
8.9. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.

8.10. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.10.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
8.10.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9. punktu);

8.10.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst šā likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9. punktu);

8.10.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.10.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

8.12. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

8.13. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

8.14. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu: 

8.14.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
8.14.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums) pieejama tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda III daļas “Izslēgšanas iemesli” A līdz D punkti, kā arī IV daļas “Atlases kritēriji” A un D punkti, saskaņā ar nolikuma noteiktajām kvalifikācijas (atlases) prasībām.   
8.14.3. Ja Pretendents, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 
8.14.4. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā pozīcijā, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.
9.2. Saskaņā ar PIL 51. panta ceturto daļu, Pasūtītājs atklāta konkursa ietvaros piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos tikai cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
9.3. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad pasūtītājs ir tiesīgs rīkot izlozi, uzaicinot pretendentus tajā piedalīties klātienē vai tiešsaistē līdzvērtīgus piedāvājumus iesniegušos pretendentus. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, pasūtītājs to veic bez pretendentu klātbūtnes.
10. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL un šī Konkursa nolikuma prasībām. Savus lēmumus iepirkuma komisija pieņem sēžu laikā.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.

10.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē.

10.4. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

10.5. Paziņojot par iepirkuma vispārīgās vienošanās slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

10.6. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam pretendentam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.7. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

10.8. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar PIL 38. panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

10.9. Pasūtītājs PIL noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

10.10. Pasūtītājs, ievērojot PIL prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.

10.11. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot PIL noteikto kārtību.

10.12. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

10.13. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī Konkursa nolikuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apņemas ievērot visus šajā Konkursa nolikumā minētos nosacījumus.

10.14. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

10.15. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

10.16. Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātājs PIL izpratnē.

10.17. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.

10.18. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

10.19. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1. pielikums);

2. Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (2. pielikums);
3. Līguma projekts (3. pielikums).
4. 1. PIELIKUMS
“Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai”
identifikācijas Nr. DRS 2026/31
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Pretendents ________________________________, Reģ. Nr.____________________________, 

Juridiskā adrese _________________________________________________________________

Tālruņa numurs ______________________, e-pasts adrese:  _____________________________, 

Kontaktpersonas:

Par piedāvājuma vērtēšanas procesu – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: _________________________________________________________________________

Par iepirkuma vispārīgās vienošanās izpildi atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts:

______________________________________________________________________________

Par vispārīgās vienošanās parakstīšanas procesu – pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts, e-paraksta esamība:
______________________________________________________________________________ 

Bankas rekvizīti: ________________________________________________________________

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties iepirkumā procedūrā „Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai”, identifikācijas numurs DRS 2026/31 un piekrīt visiem iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem, kā arī tehniskās specifikācijas prasībām un garantē iepirkuma procedūras nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.4. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;
2.5. rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai vispārīgās vienošanās izpildei atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam un tehniskajai specifikācijai (nolikuma 2. pielikums);
2.6. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā vispārīgās vienošanās un līguma projekta noteikumiem un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs vispārīgo vienošanos ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā vispārīgās vienošanās un līguma projekta tekstu, Pasūtītāja noteiktā laikā. 
3. informē, ka atbilst _______________ (norāda atbilstošo) MVU uzņēmuma statusam
.
4. norāda, ka līguma izpildei tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji  vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tādi ir):
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	Izpildei nododamā vispārīgās vienošanās daļa 
	Nododamā vispārīgās vienošanās summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Pretendents sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _______________________;
6. Pretendents sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli:___________ (vēlams sniegt ziņas tabulas veidā);

7. Pretendents sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _________________.
Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo vispārīgās vienošanās daļu vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās (ja attiecināms).
	Vārds, uzvārds, amats


	


2. PIELIKUMS

“Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai”
identifikācijas Nr. DRS 2026/31
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pieejama pircēja profilā atsevišķā dokumentā MS Excel formātā

Ja tehniskajā specifikācijā – tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. 

Tehniskajā specifikācijā – tehniskajā un finanšu piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums.
3. PIELIKUMS

“Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai”

identifikācijas Nr. DRS 2026/31
LĪGUMA PROJEKTS
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekles Artas Birumas personās, kuri darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,
pamatojoties uz iepirkuma “Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai”, identifikācijas Nr. DRS 2026/31 (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. EIS – elektronisko iepirkumu sistēma.

1.2. Elektronisks rēķins (turpmāk tekstā – E-rēķins) – Izpildītāja elektroniski sagatavots un Pasūtītājam nosūtīts rēķins par faktiski piegādātās Preces apmaksu.

1.3. Līguma cena – Līguma ietvaros pēc nepieciešamības piegādājamo preču kopējās izmaksas.

1.4. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas Republikas iestāžu, kā arī pašvaldību iestāžu pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.). Ierobežojumi, kurus Puses varēja paredzēt iepirkuma laikā un Līguma noslēgšanas brīdī, piemēram ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19, nav uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.

1.5. Prece (arī Preces) – tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītās preces.

1.6. Preču pavadzīme (turpmāk – PP) – dokuments, kas apliecina Preces piegādes un saņemšanas faktu.

1.7. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) – pievienotās vērtības nodoklis, kas piemērojams saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1.8. Preces cena – Izpildītāja izmaksas, kurās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi un piegādi, tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi, pielietoto materiālu izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, transporta izdevumi piegādājot Preces, kā arī citas izmaksas attiecināmas izmaksas.

1.9. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja noteiktais piegādājamo Preču apraksts un piegādes nosacījumi.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas pret atlīdzību ar saviem tehniskajiem līdzekļiem, darbaspēku un citiem nepieciešamajiem resursiem sniegt Preču piegādi – ______________________ piegāde laboratoriju izmeklējumu nodrošināšanai – atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma pielikumu noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Pakalpojumi sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteikto Preču piegādi un citas ar Preču piegādi saistītās izmaksas, kuras izriet no Līguma, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.

2.4. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto dokumentu prasībām, un atsakās saistībā ar to Līguma izpildē izvirzīt jebkāda satura un veida iebildumus. 

2.5. Ja Preces ražotājs Pasūtītājam piedāvā Preces iegādāties par akcijas cenām, kuras ir zemākas par Līguma pielikumā norādītajām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgās Preces iegādāties no Preču ražotāja ar Preču ražotāja izvēlētu starpnieku Preces piegādei.

2.6. Ja EIS tiek piedāvātas Preces par zemākām cenām nekā Līguma pielikumā norādīts vai Izpildītājs nevar nodrošināt attiecīgo Preču piegādi par Piedāvājumā norādītajām cenām vai zemākām cenām, Pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgās Preces iegādāties EIS un Izpildītājam nav tiesības celt pretenzijas par to.

2.7. Izpildītājs apzinās, ka Pasūtītājam nav pienākums iegādāties Preces visā apjomā un/vai izmantot visu Līguma cenu.

2.8. Preču piegādes adrese: 
2.8.1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils;
2.8.2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienībā “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” – 18. novembra ielā 311, Daugavpils.

2.9. Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam uz Līguma 2.8. punktā norādīto adresi (novietojot Pasūtītāja norādītā vietā) ražotāja _____ analizatoru/ -us _____ (turpmāk – Analizators/-i) bez papildu atlīdzības uz visu Līguma darbības periodu. Analizatora specifikācija norādīta Līguma __. pielikumā (PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS).

2.10. Analizatora piegādi Izpildītājs veic ne vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas (Pusēm vienojoties var tikt noteikts cits termiņš). Izpildītājs pēc Līguma darbības beigām un saistību izpildes, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā, nodrošina Analizatoru aizvešanu no Pasūtītāja telpām, izmantojot savus resursus un uz sava rēķina.
2.11. Izpildītājs apņemas veikt:

2.11.1. visas ar Analizatora uzstādīšanu saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas darbus, tajā skaitā elektrodrošības pārbaudes;

2.11.2. Analizatora bezmaksas pieslēgums pie Pasūtītāja laboratorijā esošās LIS sistēmas.

2.11.3. Analizatora nodrošinājumu ar UPS sistēmu;

2.11.4. Analizatora bezmaksas periodisko apkopi (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), elektrodrošības pārbaudes, remontus un rezerves daļu nomaiņu, ievērojot ražotāja rekomendācijas, un citas darbības, kas nepieciešamas Analizatora pareizas darbības nodrošināšanai.
3. LĪGUMA CENA

3.1. Līguma kopējā summa ir EUR ______ (_______________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi. Līgumcena ietver sevī finanšu līdzekļus Preču piegādei, kas tiek apmaksāta atbilstoši Līguma pielikumos norādītajiem vienību izcenojumiem. Visi Līguma pielikumā norādītie vienību izcenojumi paliek nemainīgi visu Līguma izpildes termiņu.
3.2. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma 1. pielikums) noteiktajā Preces/Preču cenā ir iekļautas visas tiešās un netiešās Izpildītāja izmaksas, kas varētu rasties un ir saistītas ar Līgumā noteikto saistību izpildi, tai skaitā Preces piegādes un izkraušanas izmaksas.
3.3. Pasūtītājs Preci pērk par Izpildītāja noteiktajām cenām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju - tehnisko un finanšu piedāvājumu. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā fiksētā cena ir maksimālā pieļaujamā cena, par kādu attiecīgais Izpildītājs drīkst piegādāt Preci visā Līguma izpildes laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Izpildītājs ir tiesīgs pazemināt tehniskajā piedāvājumā norādītās vienas vienības cenas. Cenu samazināšanas gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības iegādāties vairāk preču nekā tika plānots.
3.4. Samaksa par Analizatora tehnisko apkopju, elektrodrošības pārbaužu, remontu un rezerves daļām ir iekļauta Preču cenā, kas ietver nepieciešamo Analizatora rezerves daļu, izmantojamie materiāli un palīgmateriāli, un to piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta izmaksas), iepakojuma izmaksas, visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Analizatora rezerves daļām un rezerves daļu piegādi.
3.5. Līguma kopējā summa var tikt palielināta pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ievērojot šādu kārtību:
3.5.1. Pasūtītāja rīcībā Līguma īstenošanai ir papildu finansējums, kas sākotnēji netika paredzēts vai nebija pieejams;

3.5.2. Visā Līguma izpildes laikā Līguma kopējā summa var tikt palielināta par summu, kas nepārsniedz 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1. punktā paredzētās summas;

3.5.3. Līguma kopējā summa nevar tikt grozīta pēc Līguma 5.1. punktā noteiktā termiņa notecējuma;

3.5.4. Puses paraksta attiecīgu rakstveida vienošanos par grozījumu veikšanu Līgumā.

3.6. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros iegādāties preces, kas ir uzskatāmas par laboratorijas testiem, reaģentiem, sistēmšķīdumiem, papildu piederumiem un materiāliem, un kas nav norādītas Līguma __. pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma veikšanas laikā. Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no Līguma 3.1. punktā norādītās iepirkuma daļas kopējās summas. Lai veiktu šādu preču piegādi, Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Izpildītāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Pasūtītājs pārskaita E-rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja E-rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu 60 (sešdesmit) dienu laikā no E-rēķina saņemšanas dienas un PP parakstīšanas.
4.2. Ja Izpildītājs ir Latvijā reģistrēts komersants, tad E-rēķinu Izpildītājs sagatavo kā strukturētu elektronisku rēķinu XML formātā atbilstoši Grāmatvedības likumam un nosūta uz Pasūtītāja e-adresi EREKINI@41503029600. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Izpildītājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-adresi. Ja Izpildītājs ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad E-rēķinu Izpildītājs sagatavo elektroniski un no sava e-pasta adreses __________________ nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv. Šādi E-rēķini ir derīgi bez paraksta. Izpildītājs sagatavo E-rēķinus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz E-rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina tiek norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Izpildītājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.

4.3. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Izpildītāja maksājuma uzdevumā.

4.4. Ja Pasūtītājam rodas iebildumi par E-rēķinā norādītās informācijas un/vai summas pamatotību vai saistību neizpildi, vai nepienācīgu izpildi, tad Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no iepriekš minēto visu dokumentu saņemšanas dienas rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētus iebildumus un nesaskaņot, neparakstīt un neapmaksāt iepriekš minētajos dokumentos minētās summas līdz brīdim, kamēr iebildumi nav Pušu izrunāti un atrisināti. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku iebildumu, tad Izpildītājam nav tiesību piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.

4.5. Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visas nepieciešamās izmaksas saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kļūdījies Pakalpojumu izmaksu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Pakalpojumu apjomu, kas nepieciešami Pakalpojumu pilnīgai izpildei atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem.

4.6. Ja Pasūtītājs ir apmaksājis Pakalpojumu vai tās daļu, kurus nevajadzēja apmaksāt, tad tam rodas samaksas atprasījuma tiesība Civilikuma izpratnē ar pienākumu to atprasīt vai tas atskaita to no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem. 
5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā Pušu abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 18.04.2028. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir izlietojis visu Līguma 3.1. apakšpunktā norādīto Līguma kopējo summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
5.2. Gadījumā, ja līdz 18.04.2028. Līguma kopējā summa nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju un vienoties par Līguma darbības termiņa pagarināšanu līdz kopējās summas izlietošanas dienai.
6. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Izpildītāja pienākumi:
6.1.1. piegādāt kvalitatīvas un Līguma, Līguma pielikumu  un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošas Preces;

6.1.2. Preču piegādē pēc iespējas netraucēt iestādes darbu;

6.1.3. saskaņot ar Pasūtītāju Preču piegādi;

6.1.4. par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērst Preču piegādes laikā pieļautās nepilnības un/vai kļūdas;

6.1.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma apturēt Preču piegādi un atsākt tos pēc Pasūtītāja atļaujas saņemšanas;

6.1.6. sniegt Pasūtītājam aktuālu informāciju par Preču piegādes gaitu;

6.1.7. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes dokumentā noteiktajā termiņā;

6.1.8. Pakalpojumu sniegšanas laikā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības  noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

6.1.9. patstāvīgi organizēt un kontrolēt savu nolīgto apakšuzņēmēju iesaisti un darbu Līguma izpildē, dot nepieciešamos norādījumus un uzdevumus apakšuzņēmējiem, patstāvīgi un laicīgi norēķināties ar apakšuzņēmējiem un būt atbildīgam par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;

6.1.10. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Preču piegādi;

6.1.11. pildīt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus.
6.2. Izpildītāja tiesības:

6.2.1. saņemt samaksu par Līguma nosacījumiem, Līguma pielikumu noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši piegādātām Precēm;

6.2.2. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un ir nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;

6.2.3. pēc savas iniciatīvas sniegt Pasūtītājam informāciju Līgumā noteikto saistību izpildes gaitu;

6.2.4. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos tiesības.
7. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

7.1. Pasūtītāja pienākumi: 
7.1.1. pieņemt un apmaksāt Līguma nosacījumiem, Līguma pielikumu noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši piegādātas Preces;

7.1.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;
7.1.3. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
7.1.4. pildīt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus.


7.2. Pasūtītāja tiesības:
7.2.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Preču piegādi;

7.2.2. pieprasīt no Izpildītāja aktuālu informāciju par Preču piegādes gaitu;

7.2.3. skaidrot Līgumu, Līguma pielikum, lai nodrošinātu labāku Preču piegādes izpildi; 

7.2.4. no trešām personām iegūt vai saņemt uz Preču piegādi attiecināmu informāciju, atzinumus vai dokumentāciju;

7.2.5. apturēt Preču piegādi, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma nosacījumus, Līguma pielikumu noteikumus un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Preču peigādi Izpildītājs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Pasūtītāja atļaujas saņemšanas;

7.2.6. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos tiesības.

8. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1. Īpašuma tiesības uz piegādātām Precēm tiek nodotas Pasūtītājam ar Pušu parakstītu PP.

8.2. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz piegādāto Preci tiek saglabātas visā Līguma izpildes termiņu.
9. INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

9.1. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

9.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
10. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA

10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

10.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

10.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai

10.6. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

10.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līgumcenas vai uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta pirmās daļas noteikumus. PIL 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kas lūgums par apakšuzņēmēju nomaiņu iesniegts Pasūtītajam.

10.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
11. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

11.1. Izpildītājam Preču piegāde veicama no Līguma spēkā stāšanās dienas atsevišķās partijās, nenoteiktos apjomos pēc Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījuma. Pasūtījumu apjomus un veikšanas intervālus Pasūtītājs izvēlas pēc saviem ieskatiem.

11.2. Preces piegādi, izkraušanu un novietošanu Pasūtītāja telpās veic Izpildītājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Izpildītājs ir tiesīgs Preču transportēšanas pakalpojumu nodot trešajām personām, ar nosacījumu, ja tiek nodrošināti Līguma piegādes noteikumi un 
Izpildītājs uzņemas Līgumā noteikto atbildību, iesniedzot Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu. 

11.3. Preces piegāde tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

11.4. Izpildītājam Preces piegāde veicama darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:00.

11.5. Pasūtītājam Preču pieprasījums veicams rakstiskā veidā, norādot Preces veidu un daudzumu, nosūtot Izpildītājam pieprasījumu uz Līguma pielikumā norādīto e-pastu elektroniskā veidā vai zvanot uz Līguma pielikumā norādīto tālruni. Izpildītājam, saņemot no Pasūtītāja Preču pieprasījumu, tas nekavējoties jāapstiprina – tādā pašā veidā kā saņemts attiecīgais Preču pieprasījums, norādot pasūtījuma piegādes datumu un laiku, kas nepārsniedz Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu.

11.6. Preču transportēšanas apdrošināšana ir Izpildītāja kompetencē un Pasūtītājs to neapmaksā.

11.7. Precēm jābūt marķētām atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

11.8. Izpildītājs Preci nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar PP. Preci uzskatāma par Izpildītāja nodotu un Pasūtītāja pieņemtu ar PP abpusējas parakstīšanas brīdi.

11.9. Pie Preces piegādes Pasūtītājām jāpārbauda pieprasītās Preces veidi un to daudzums un jānovērtē piegādāto Preču kvalitāte. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma pielikumā noteiktajam. Ja Preces neatbilst Līguma noteikumiem vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarota persona sagatavo Preču defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preču defektu aktā norādītās, Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces.

11.10. Ja Pasūtītājs izmanto savas tiesības nepieņemt Preci, Pasūtītājs par to informē Izpildītāju un norāda Preces nepieņemšanas iemeslus. Izpildītājam 1 (vienas) darba dienas laikā par saviem līdzekļiem jāpiegādā Pasūtītājam pieprasītā Prece atbilstoši Līguma pielikumam.
11.11. Analizators uzskatāms par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvarotie pārstāvji) paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma __. pielikums).
11.12. Ja Preces ražotājs veic noteiktas izmaiņas un Izpildītājs, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ, nespēj vairs piegādāt Preci, Izpildītājs var piegādāt Līguma pielikuma prasībām atbilstošas ekvivalentas Preces, ņemot vērā, ka ekvivalentās Preces cena ir tāda pati kā Līguma pielikumā vai zemāka. Pirms šādas ekvivalentas Preces piegādes Izpildītājs šo piegādi saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Izpildītāja piedāvātās ekvivalentās Preces pārbaudi. Ar ekvivalento Preci jāsaprot Prece, kas atbilst Līguma pielikuma prasībām, ko Izpildītājs aizstāj ar ekvivalento Preci. Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par konkrētas preces piegādi starp Pusēm nav jāslēdz.

11.13. Izpildītājs piegādā tikai Līguma pielikumā norādītās Preces.

11.14. Izpildītājam ir pienākums, ja tas nespēj piegādāt kādu no Precēm, 24 (divdesmit četru) stundu laikā, no šādu apstākļu iestāšanās brīža, rakstiski informēt Pasūtītāju un norādīt tuvāko Preču piegādes laiku.
12. ANALIZATORA TEHNISKĀ UZTURĒŠANA

12.1. Izpildītājs Līguma darbības laikā apņemas bez papildu samaksas veikt Analizatora ražotāja apstiprinātas Analizatora tehniskās apkopes, elektrodrošības pārbaudes un regulāro pārbaužu/ detaļu nomaiņu saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. Apkopes tiek veiktas Pušu iepriekš saskaņotā laikā. Pārbaudēm jāatbilst 15.08.2023. Ministru kabineta noteikumos Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” (vai attiecīgajos noteikumos, kuri aizstāj šos noteikumus) noteiktajām prasībām.  

12.2. Izpildītājs apņemas veikt Analizatora remontdarbus regulārās Analizatora profilaktiskās apkopes laikā, kā arī pamatojoties uz Pasūtītāja izsaukumu.

12.3. Līguma darbības laikā Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam līdzvērtīgu analizatoru laboratorijas testu veikšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai Analizatora ilgstoša remonta laikā vai Analizatora modernizācijas ietvaros.

12.4. Pusēm vienojoties Izpildītājs var piegādāt papildu Analizatoru laboratorijas testēšanas apjoma palielināšanas gadījumā, nodrošinot izmeklējumu nepārtrauktību, ievērojot Līguma 12.11. punktā noteikto piegādes kārtību.

12.5. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Analizatora ikdienas apkopi, kuru veic saskaņā ar Analizatora rokasgrāmatu un Izpildītāja dotajiem norādījumiem, kā arī strādāt ar Analizatoru akurāti, sargājot to no bojājumiem, putekļiem un mitruma. 

12.6. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja servisa inženieriem brīvu piekļūšanu Analizatoram visu profilaktisko apkopju, remontdarbu un citu darbu veikšanai, kā arī apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai pilnībā nodrošinātu Izpildītājam netraucētu Līgumā minēto saistību izpildi.

12.7. Pasūtītājs apņemas nekavējoties (ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā) ziņot Izpildītājam par jebkuru Analizatora bojājumu vai tā darbības pasliktināšanos, kā arī neveikt nekādus Analizatora remonta darbus vai pārveidojumus bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas. 

12.8. Pasūtītājs apņemas nepieļaut kādai citai personai veikt Analizatora profilaktisko apkopi vai remontdarbus, tādējādi nodrošinot, ka visus Analizatora profilaktiskās apkopes un remontdarbus veic tikai Izpildītājs.

12.9. Izpildītājs apņemas visus Analizatora profilaktiskās apkopes darbus un remontdarbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi. Jebkura Analizatora remontdarbu veikšana tiek noformēta ar tehniskās apkopes un Analizatoru parametru pārbaudes protokolu un Pušu apstiprinātu pieņemšanas - nodošanas aktu.

12.10. Izpildītājs piekrīt uzņemties atbildību par zaudējumiem, bojājumiem, dīkstāvēm, nelaimes gadījumiem vai traumām, kuras radušās Analizatora pareizas lietošanas rezultātā, un kuru pierādīts cēlonis ir Izpildītāja vai tā darbinieka nolaidība. Izpildītājs apņemas atlīdzināt šo bojājumu, dīkstāvju, nelaimes gadījumu un/ vai traumu radītos zaudējumus un/ vai samaksāt par prasībām, kuras radušās zaudējumu, bojājumu, dīkstāves, nelaimes gadījumu vai traumu rezultātā Pasūtītājam un trešajām personām.

12.11. Izpildītājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā darba dienās (darba laikā no plkst. 08:00 – 16:00)  un ārpus darba laika (no plkst. 16:30 – 08:00 un brīvdienās un svētku dienās), reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina inženiera ierašanos. Izpildītājs nodrošina defekta novēršanu ne vairāk kā 6 (sešu) stundu laikā no inženiera ierašanās brīža. Ja minētajā laikā nav iespējams novērst radušos iekārtas bojājumus, vienojoties ar Pasūtītāju, remontdarbu laiks var tikt pagarināts, saskaņā ar Pušu apstiprinātu darbu grafiku, bet ne ilgāk kā līdz 2 (divām) dienām. Pasūtītājs Analizatora bojājumu piesaka telefoniski, zvanot uz servisa tālruņa numuru. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt saziņu ar Pasūtītāja lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Izpildītājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā.

12.12. Līguma darbības laikā Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam līdzvērtīgu analizatoru laboratorijas testu veikšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai Analizatora ilgstoša remonta laikā vai Analizatora modernizācijas ietvaros.

12.13. Ja Līguma 12.11. punktā norādītajos termiņos  pastāv gadījums, kad Pasūtītājam tehniski nav iespējams veikt izmeklējumus 6 (sešu) stundu laikā no inženiera ierašanās brīža, Izpildītājs nodrošina izmeklējumu veikšanu uz sava rēķina, piemēram, veicot izmeklējumus citās laboratorijās, saskaņojot laboratorijas vietu ar Pasūtītāju.

12.14. Izpildītāja pienākums ir 24 (divdesmit četru) stundu laikā reaģēt uz Pasūtītāja pieteikumu par Analizatora darbības traucējumiem, uzsākot nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai. Pasūtītājs Analizatora bojājumu piesaka telefoniski, zvanot uz servisa tālruņa numuru: _____. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt saziņu ar lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Izpildītājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi darba dienās no plkst. 8:00 - 16:00. Pēc savstarpējās vienošanās ārpus norādītā darba laika tiek nodrošināta sertificēta inženiera konsultācija, sazinoties pa tālruni un/ vai nodrošināta inženiera ierašanās 24h laikā. Pusēm vienojoties minētais termiņš var tikt mainīts.  

12.15. Analizatora profilaktiskās apkopes Izpildītājs nodod Pasūtītājam sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā tiek norādīts izpildītā Analizatora tehniskās apkopes darbu veids un Analizatoram nomainīto rezerves daļu daudzums, ja tāds ticis veikts. 

12.16. Nodošanas – pieņemšanas akts tiek sastādīts nekavējoties pēc Analizatora tehniskās apkopes pabeigšanas. Pasūtītājs pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas ir tiesīgs izteikt iebildumus un/ vai piezīmes par Izpildītāja iesniegtā nodošanas – pieņemšanas akta saturu un veiktās Analizatora tehniskās apkopes kvalitāti. 

12.17. Puses apliecina, ka viņu darbinieki un/ vai amatpersonas, kas parakstīs nodošanas – pieņemšanas aktu Pušu vārdā, būs tam pienācīgi pilnvarotas, un Puses atzīs minēto personu rīcību sev par saistošu, kā dēļ šāda pilnvarojuma papildus pārbaude nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas laikā nebūs nepieciešama.

12.18. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darbdienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas dienas rakstveidā pieteikt Izpildītājam pretenziju par Analizatora tehniskās apkopes kvalitāti. Jautājumu par Pasūtītāja pretenzijā minēto iebildumu pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka ir veikta Līguma noteikumiem neatbilstoša Analizatora tehniskās apkope. Ja neatkarīgais eksperts nekonstatē nekādu veiktās Analizatora tehniskās apkopes neatbilstību Līguma noteikumiem, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

12.19. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus uz sava rēķina ne ilgāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā. Pusēm vienojoties minētais termiņš var tikt pagarināts.

12.20. Puses vienojas, ka Izpildītājs nenes atbildību par netiešajiem Analizatora bojājumiem, izņemot gadījumus, kuri radušies Izpildītāja nolaidības rezultātā.

12.21. Ja Analizators tiek bojāts Pasūtītāja darbinieku vainas dēļ (ir pierādīta likumsakarība), Puses vienojas par trūkumu novēršanu un Analizatora remonta izmaksām. Samaksu par šāda veida Analizatoru remontu veic Pasūtītājs no Līguma kopējās summas.

13. PREČU KVALITĀTE

13.1. Izpildītājai Precei ir jābūt jaunai un līdz piegādes brīdim uzglabātai atbilstoši tās ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu.

13.2. Prece ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, tai ir CE marķējums un pievienota informācija par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem un instrukcija latviešu valodā, kurā norādīts Preču derīguma termiņš un citas ziņas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (ja piemērojams).

13.3. Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets). Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot/ partijas numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski (ja piemērojams).

13.4. Precēm jābūt piegādātām to oriģinālajā iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.5. Precēm jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības standartu prasībām.

13.6. Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka Preces izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.

13.7. Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā Preču derīguma termiņa. Izpildītājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

13.8. Izpildītājam ir tiesības piedāvāt Pasūtītājam Preci, kuras derīguma termiņš ir īsāks par Līguma 13.7. punktā norādīto, piedāvājot piemērot atlaidi par šādas Preces piegādi. Šādos gadījumos Pasūtītājs izvērtē šādu Izpildītāja piedāvājumu un attiecīgi tam piekrīt vai arī to noraida un pieprasa Preci ar Līguma 13.7. punktam atbilstošu derīguma termiņu.

13.9. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Izpildītājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Izpildītājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.

13.10. Uz Preces primārā iepakojuma ir jābūt identifikācijas pazīmēm: nosaukums, izmēri vai citi parametri, kataloga kods (ja ir pieejams), ražošanas sērijas/ partijas numurs, derīguma termiņš.

13.11. Izpildītājs atbild par piegādājamo Preču kvalitāti un Preču atbilstību Līguma noteikumiem visu to derīguma termiņa laiku, un šai sakarā sedz Pasūtītājam visus ar Preču neatbilstību kvalitātei un Līguma noteikumiem saistītos zaudējumus.

13.12. Izpildītājam nav pienākums veikt Preces bezmaksas nomaiņu, ja Pasūtītājs:

13.12.1. ekspluatējis Preci neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām);
13.12.2. pierādāmas Preces lietotāju nolaidības, nepareizas Preces lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;

13.12.3. kā arī nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
13.13. Izpildītājs ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pretenzijas saņemšanas brīža īpaši steidzamos gadījumos, par ko Pasūtītājs brīdina Izpildītāju, veicot atzīmi uz Pretenzijas: “STEIDZAMI”, par saviem līdzekļiem piegādā Pasūtītājam defektīvās Preces vietā jaunu Preci.

13.14. Izpildītājs Preču garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Preču pārbaudes un apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam (ja piemērojams).

14. ATBILDĪBA

14.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.

14.2. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos izpildes termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.

14.3. Ja Izpildītājs nepiegādā Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošas Preces vai atsakās piegādāt Preces par Līguma pielikumos noteiktajām cenām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

14.4. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma cenas par katru konstatēto gadījumu.

14.5. Ja Izpildītājs nepilda/neievēro citas šajā Līguma nodaļā neminētās Līguma, Līguma pielikumos vai spēkā esošu normatīvo aktos noteiktās prasības vai saistības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma cenas par katru konstatēto gadījumu.

14.6. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam par Pakalpojumu sniegšanu.

14.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.

14.8. Līgumsodu kopējā vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.

14.9. Puses sedz viena otrai tiešus zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.

15. NEPĀRVARAMA VARA

15.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies Nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

15.2. Pusei, kas atsaucas uz Nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi publiskas varas kompetenta iestāde un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz Nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

15.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.

16. LĪGUMA GROZĪJUMI UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES

16.1. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

16.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, ja zūd nepieciešamība Līguma pilnīgai vai atlikušai izpildei.

16.3. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja tiek iztērēta visa Līguma cena.

16.4. Līguma izpildes termiņš saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļu 1. punktu var tikt pagarināts līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem un Līgumcena nav iztērēta.

16.5. Jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot tai jebkāda veida zaudējumus.

16.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus un kavējums ir vismaz 10 (desmit) dienas. Ja iepriekš minētajā brīdinājuma termiņā Pasūtītājs veic Līgumā noteikto maksājumu, tad Izpildītāja vienpusēja atkāpšanās tiek izbeigta un abas Puses turpina Līguma izpildi. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.

16.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:
16.7.1. Izpildītājs Preču piegādē sistemātiski (vismaz 2 (divi) gadījumi 2 (divu) mēnešu laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) neievēro Līguma nosacījumus, Līguma pielikumu noteikumus, spēkā esošo normatīvo aktu prasības un/vai Pasūtītāja  saistošus norādījumus;

16.7.2. Izpildītājs Preču piegādē pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;

16.7.3. Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs piegādāt Preci atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;

16.7.4. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;

16.7.5. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

16.7.6. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
16.8. Ja notiek atkāpšanās no Līguma izpildes 16.7.1.-16.7.3. apakšpunktos noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājām maksāt līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas.

16.9. Ja Līgums tiek abpusēji izbeigts vai notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Izpildītājs  nekavējoties pārtrauc Preču piegādi.

16.10. Izpildītājs tiesīgs vienu reizi līguma darbības laikā ierosināt paaugstināt Preces piedāvāto vienības izcenojumu, ja tam ir objektīvs un pierādāms pamatojums, un ir pagājuši vismaz divpadsmit mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot, ka cenu palielinājums nepārsniedz 25% no sākotnēji piedāvātā vienības izcenojuma. Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz Izpildītāju. Piemēram, izdrukas no Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapas: Statistikas datubāze / Valsts un ekonomika / Patēriņa cenas / Patēriņa cenu indekss un pārmaiņas / saite:

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__PC__PCI/PCI010/
Cenu indeksēšanu veic tikai tajos gadījumos, ja cenu pārmaiņas attiecībā pret piedāvājuma iesniegšanas dienu sasniedz vai pārsniedz 5%. Lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Pasūtītājs, vai arī sniedz Izpildītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par cenu palielinājumu. Puses attiecīgi tiesīgas palielināt kopējo summu daļā, bet ne vairāk kā par 25% no sākotnēji noteiktās kopējās summas daļā.

16.11. Puses tiesīgas pagarināt līguma darbības termiņu gadījumā, ja nav iztērēta Līguma cena kopā ar citu līgumu, kas parakstīti Vispārīgās vienošanās ietvaros.

16.12. Pasūtītājs tiesīgs vienu reizi līguma darbības laikā ierosināt samazināt Preces piedāvāto vienības izcenojumu, ja tam ir objektīvs un pierādāms pamatojums, un ir pagājuši vismaz divpadsmit mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot, ka cenu samazinājums nepārsniedz 25% no sākotnēji piedāvātā vienības izcenojuma. Piemēram, izdrukas no Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapas: Statistikas datubāze / Valsts un ekonomika / Patēriņa cenas / Patēriņa cenu indekss un pārmaiņas / saite:

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__PC__PCI/PCI010/
Cenu samazināšanu veic tikai tajos gadījumos, ja cenu pārmaiņas attiecībā pret piedāvājuma iesniegšanas dienu sasniedz vai pārsniedz 5%. Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz Pasūtītāju, savukārt lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Izpildītājs, vai arī sniedz Pasūtītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par cenu samazinājumu. Puses attiecīgi tiesīgas samazināt kopējo summu daļā, bet  ne vairāk kā par 25% no sākotnēji noteiktās kopējās summas daļā.

16.13. Puses tiesīgas saīsināt līguma darbības termiņu gadījumā, ja iztērēta Līguma cena kopā ar citu līgumu, kas parakstīti Vispārīgās vienošanās ietvaros.

17. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

17.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā. 

17.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

18.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

18.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

18.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

18.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

18.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Pasūtītājs sadarbojas šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

18.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

19. CITI NOTEIKUMI

19.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināmas būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.

19.2. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

19.3. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un kontrolei Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
19.3.1. no Pasūtītāja puses  –  persona: _______, tālrunis: ______, e-pasta adrese: _______;

19.3.2. no Izpildītāja puses –  persona: _______, tālrunis: ______, e-pasta adrese: _______.

20. LĪGUMA PIELIKUMI

20.1. Līgumam ir sekojošs pielikums: Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums.

20.2. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

21. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par medicīniskas ierīces pieņemšanu – nodošanu patapinājumā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, turpmāk - Pasūtītājs, tās ______________________ (amats) ___________________________________________________ (vārds, uzvārds) personā, no vienas puses un 

___________________________________________________________, reģistrācijas Nr. ______________________, turpmāk - Izpildītājs, tās ______________________ (amats) ___________________________________________________ (vārds, uzvārds) personā, no otras puses, ar šo pieņemšanas – nodošanas aktu apliecina sekojošo:

1. Pasūtītājs ir pieņēmis patapinājumā un Izpildītājs ir nodevis un uzstādījis šādu ierīci (-es):

	Nosaukums
	

	Modelis
	
	Ražotājs
	

	Ražošanas valsts
	
	Ražošanas gads
	

	Sērijas Nr.
	
	Garantijas laiks
	

	Ekspluatācijas laiks
	
	Klase*
	


*Saskaņā ar regulas 2017/745 medicīnisko ierīču klasifikāciju I, IIa, IIb, III klase vai regulas 2017/746 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču klasifikāciju A, B, C, D klase. Aizpildīt aili, ja attiecas.

2. Pasūtītājs apliecina, ka Izpildītājs ir piegādājis augstāk minēto ierīci atbilstoši līgumam Nr. ____________.

3. Ierīce ir uzstādīta. Uzstādīšanu veica ______________________ (amats) ___________________________________________________ (vārds, uzvārds), kas atbilstoši saņēmis ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības sertifikātu par zināšanu atbilstību veicamajam darbam.

	Pārbaudes veids
	Pārbaudi veica
	Pārbaudes dokumenta Nr.

	Ierīces ražotāja noteiktie darbi pie uzstādīšanas:

( attiecas

( neattiecas
	
	


4. Ierīces komplektācijā ietilpst dokumentācija, kas ietver informāciju par ierīci no ražotāja, t.sk. ražotāja instrukciju par noteiktajām apkopēm un pārbaudēm un lietošanas instrukciju latviešu valodā.

5. Darbinieku apmācība praktiskās darbībās ar ierīci:

( veikta 20___. gada ___. __________; 

( tiks veikta pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

6. Ierīces piegāde un uzstādīšana:

( tika veikta saskaņā ar līgumā noteiktajiem termiņiem;

( tika kavēta par ___ (vārdiem) dienām.
Ja attiecas, kavējuma līgumsods nav piemērojams šādu apstākļu dēļ: _______________________.

Soda nauda saskaņā ar līgumu: 

( tiek piemērota; 

( netiek piemērota.
NODEVA: 
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmuma nosaukums
	vārds, uzvārds
	
	paraksts
	
	datums


PIEŅĒMA:

	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
	
	
	
	
	

	
	vārds, uzvārds
	
	paraksts
	
	datums


� Sk. zemsvītru Nr. 1


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Skat. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745


� Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�   


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums� 
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