Atklāts konkurss
“Zobārsta darba vietas aprīkojums”
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Komisijas atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

	Pretendenta jautājums
	Komisijas atbilde

	Jautājums par iepirkuma 6. daļu.
Mikromotori,ir domāts galda mikromotori ,kā atsevšķa iekārta,vai mikromotorri,kuri ir jāintegrē esošajās stom. iekārtās?
No prasībām nav īsti saprotams.
	Prasība precizēta. Specifikācijā paredzētie mikromotori ir domāti savienošanai ar zobārstniecības darba vietas motorbloku (integrācija esošajā iekārtā), nevis kā atsevišķas galda iekārtas. Savienojuma veids definēts prasībā 1.6. — standarta ātrais savienojums (Midwest vai ekvivalents), kas attiecas uz visiem 6. daļas instrumentiem, tai skaitā mikromotoriem.
Jaunā redakcija:
2.11. pozīcijas jaunā redakcija: "Vadība caur zobārstniecības darba vietas motorbloku; savienojums atbilstoši prasībā 1.6. noteiktajam standartam."



