Atklāts konkurss

“Zobārsta darba vietas aprīkojums”

identifikācijas Nr. LU 2026/40

02.07.2026.

Komisijas atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

| Pretendenta jautājums | Komisijas atbilde |
| --- | --- |
| Jautājums par iepirkuma 6. daļu. Mikromotori,ir domāts galda mikromotori ,kā atsevšķa iekārta,vai mikromotorri,kuri ir jāintegrē esošajās stom. iekārtās? No prasībām nav īsti saprotams. | Prasība precizēta. Specifikācijā paredzētie mikromotori ir domāti savienošanai ar zobārstniecības darba vietas motorbloku (integrācija esošajā iekārtā), nevis kā atsevišķas galda iekārtas. Savienojuma veids definēts prasībā 1.6. — standarta ātrais savienojums (Midwest vai ekvivalents), kas attiecas uz visiem 6. daļas instrumentiem, tai skaitā mikromotoriem. Jaunā redakcija: 2.11. pozīcijas jaunā redakcija: "Vadība caur zobārstniecības darba vietas motorbloku; savienojums atbilstoši prasībā 1.6. noteiktajam standartam." |