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Ogrē,					           			        2026. gada 7. jūlijā
Jautājumi:
Santehnika ir dubultā apjomā, jo parādās gan AR tāmē gan UK tāmē.
Tāpat labiekārtojuma elementi - soliņš, atkritumu tvertne un velo statīvs parādās vienādi apjomi gan TS-CD tāmē, gan TS-L tāmē. Vai varētu būt tā, ka vienā tāmē ir jānorāda cena tikai materiālam, bet citā tāmē tikai uzstādīšanas izmaksas? Lūgums precizēt.
Un vēl jautājums par Lokālās tāmes Nr.3-1 pozīciju Nr. 6.2 "Tērauda aizsargrežģis uz punktveida balstiem m2 207" Kā izskatās šis aizsargrežģis un kur paredzēts uzstādīt? Kāda veida/izmēŗa pamati domāti "punktveida balsti"? Projekta dokumentācijā nav atrodama šī infrormācija. Lūgums precizēt.

Atbildes:
1. Projekta dokumentācijas mapē tāme ir atjaunināta atbilstoši aktuālajai informācijai. Santehnikas montāžas elementi (ierīces) ir uzskaitīti AR daļā, savukārt UK daļā ir iekļauti tikai montāžas darbi un kanalizācijas sistēmas izbūve.
1. Arī TC-CD daļā ir norādīti uzstādāmie elementi, savukārt TS-L daļā ir uzskaitīti konkrētie projektam izvēlētie labiekārtojuma elementi (soliņi, atkritumu urnas, laternas).
1. Aizsargrežģa sistēma "Arborgrid" paredzēta koku sakņu aizsardzības zonā zem projektējamās velo novietnes. Plašāka informācija sniegta skaidrojošajā aprakstā. Risinājums ir atzīmēts projekta plānos dokumentācijas mapē (rev. 1).

