Atklāta konkursa

“Lielvārdes parka un apkaimes teritorijas attīstība”

(identifikācijas Nr. ONP 2025/64)

komisijas sēdes protokols Nr. ONP 2025/64 – 3

Ogrē,					           			        2026. gada 7. jūlijā

Jautājumi:

Santehnika ir dubultā apjomā, jo parādās gan AR tāmē gan UK tāmē.
Tāpat labiekārtojuma elementi - soliņš, atkritumu tvertne un velo statīvs parādās vienādi apjomi gan TS-CD tāmē, gan TS-L tāmē. Vai varētu būt tā, ka vienā tāmē ir jānorāda cena tikai materiālam, bet citā tāmē tikai uzstādīšanas izmaksas? Lūgums precizēt.
Un vēl jautājums par Lokālās tāmes Nr.3-1 pozīciju Nr. 6.2 "Tērauda aizsargrežģis uz punktveida balstiem m2 207" Kā izskatās šis aizsargrežģis un kur paredzēts uzstādīt? Kāda veida/izmēŗa pamati domāti "punktveida balsti"? Projekta dokumentācijā nav atrodama šī infrormācija. Lūgums precizēt.

Atbildes:

- Projekta dokumentācijas mapē tāme ir atjaunināta atbilstoši aktuālajai informācijai. Santehnikas montāžas elementi (ierīces) ir uzskaitīti AR daļā, savukārt UK daļā ir iekļauti tikai montāžas darbi un kanalizācijas sistēmas izbūve.

- Arī TC-CD daļā ir norādīti uzstādāmie elementi, savukārt TS-L daļā ir uzskaitīti konkrētie projektam izvēlētie labiekārtojuma elementi (soliņi, atkritumu urnas, laternas).

- Aizsargrežģa sistēma "Arborgrid" paredzēta koku sakņu aizsardzības zonā zem projektējamās velo novietnes. Plašāka informācija sniegta skaidrojošajā aprakstā. Risinājums ir atzīmēts projekta plānos dokumentācijas mapē (rev. 1).