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I. Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas Nr.JRS 2026/31.
2. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese:
	Nosaukums:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	50003356621

	Juridiskā adrese:
	Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201


3. Kontaktpunkts:

	Kontaktpunkts:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

	Kontaktpunkta adrese:
	Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Kontaktpersona:
	Organizatoriskos jautājumos - Iepirkumu speciāliste Ieva Lipska

	Tālrunis:
	+371 29280518

	Kontaktpersona:
	Objekta apskate un par jautājumos par tehnisko piedāvājumu – Saimnieciskās nodaļas vadītājs Arnis Stupāns

	Tālrunis:
	+371 23223726

	E-pasta adrese:
	iepirkumi@jrslimnica.lv


4. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods un daļas
5. Iepirkuma priekšmets: kondicionieru piegāde un uzstādīšana sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vajadzībām, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201. 
6. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekta (7.pielikums) nosacījumiem.

7. Atbilstošākais CPV kods: 42512000-8 (gaisa kondicionēšanas ierīces), 45331220-4 (gaisa kondicionieru uzstādīšana). 

8. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
9. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līguma projekts noteikts Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā.

10. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas. Iekārtām, darbam un to veikšanā izmantotiem materiāliem ir jānodrošina garantijas apkalpošana saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma nosacījumiem laika periodā, kas nav mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši. 
11. Līguma izpildes vietas (Preču piegāde un uzstādīšana) – Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201,  turpmāk tekstā - Objekts.
12. Objekta apskate: Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic objekta apsekošanu. Minēto apskati ir iespējams veikt darba dienās, plkst. 9.00-15.00, iepriekš, ne vēlāk kā divas darba dienas pirms vēlamā apsekošanas datuma, sazinoties ar Saimnieciskās nodaļas vadītāju Arni Stupānu, e-pasts: arnis.stupans@jrslimnica.lv,  tālr.23223726.
Pasūtītājs nesedz ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar Objekta apskati. Objekta apskates laikā notiks tikai Objekta apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma nolikumu netiks sniegta.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
13. Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniski Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un neatvērti atgriezti pretendentiem.
14. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, un ne vēlāk kā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un EIS iepirkuma sadaļā norādītajam termiņam.
15. Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas noteikts Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un EIS iepirkuma sadaļā, Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot Elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.
16. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē, iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
17. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 
18. Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem Elektronisko iepirkumu sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu iesniegšanu vai to drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
19. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

19.1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

19.2. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
20. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

20.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);

20.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu; 

20.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
21. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
21.1. pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu;
21.2. kvalifikācijas (atlases) dokumenti;

21.3. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu;
21.4. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu
22. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

23. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

24. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu. 

25. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

26. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

27. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

28. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

29. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

30. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
31. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Informējam, ka tiks veikta pārbaude arī par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 
32. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42.panta trešajā daļā minētajām personām.

33. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minēto iemeslu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2.punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.panta noteikumus.

34. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
	Nr.
p.k.
	Prasības
	Iesniedzamā informācija

	34.1.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).


	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumam, norādot informāciju par piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros un informāciju par pretendenta un apakšuzņēmēja (ja tāds ir) atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.

Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu tiks iegūta publiskajās datubāzēs.

Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

	34.2.
	Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados (2023., 2024., 2025. un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, jābūt izpildītam vismaz 1 (vienam) līgumam par iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu kondicionieru (iekārtu) piegādi un uzstādīšanu, kur līguma ietvaros piegādes apjoms ir ne mazāks kā 10 000,00 EUR bez PVN.
	Pretendenta pieredzes apliecināšanai pretendents iesniedz pieredzes aprakstu tabulas formā (3.pielikums).

Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksmes kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi.*
* Ja pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu piegādi Pasūtītājam, atsauksmes vēstule nav jāiesniedz.

	34.3.
	Pretendentam ir un iepirkuma līguma izpildes laikā būs spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta licence  darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, saskaņā ar 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.


	Lai apliecinātu atbilstību šajā apakšpunktā noteiktajai prasībai iepirkuma komisija patstāvīgi pārliecināsies Valsts vides dienesta tīmekļvietnē publiski pieejamā reģistrā https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/licences-darbibam-ar-aukstuma-agentiem/. 
Ja informācija nav brīvi un publiski pieejama, tad pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju un tā tulkojumu latviešu valodā, darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts un demontāža) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

	34.4.
	Pretendentam jānodrošina, ka iekārtu uzstādīšanu un to tehniskās apkopes veiks kvalificēti un sertificēti speciālisti: 

34.4.1.Vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”;
34.4.2. Vismaz 1 (viens) speciālists, kurš ir saņēmis elektrodrošības Bz grupas apliecību (tiesīgs veikt elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas darbus elektroinstalācijās ar darba spriegumu līdz 0,4kV) saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.
	Pretendentam jāiesniedz:

· Speciālistu saraksts. Informācija par speciālistiem, kas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (nolikuma 3.pielikums);
34.4.1. apakšpunktā izvirzītajai prasībai attiecībā uz speciālistu sertifikātiem par darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm iepirkuma komisija patstāvīgi pārliecināsies Valsts vides dienesta tīmekļvietnē publiski pieejamā reģistrā “Sertificētās personas darbībām ar aukstuma aģentiem” interneta vietnē: https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/sertificeto-specialistu-saraksts/;

34.4.2. apakšpunktā izvirzītajai prasībai Pretendents iesniedz norādītā speciālista elektrodrošības Bz grupas apliecības kopiju.
PIEZĪMES: Pretendentam jāņem vērā, ka pakalpojuma sniegšanai obligāti būs jānodrošina atbilstoši nolikuma 35.4.punkta prasībām piedāvātais atbilstošās kvalifikācijas personāls. Pretendenta norādīto personālu, kas tiks iesaistīts līguma izpildē un par kuru sniegta informācija saskaņā ar nolikuma 34.4.punkta prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta otrajā daļā paredzētos nosacījumus. Pretendentam jāņem vērā, ka piedāvātais personāls tiks fiksēts līgumā.


35. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

	Nr.
p.k.
	Prasības 
	Iesniedzamā informācija

	35.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu.
	Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un nolikuma 1.pielikumā pievienotajai formai “Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums”.
Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja tehniskās dokumentāciju vai tās kopiju (latviešu valodā vai tulkotu latviešu valodā), vai jānorāda nolikuma 1.pielikuma veidlapā  tīmekļvietnes adresi, (ja iespējams), kas apliecina tehniskajā piedāvājumā norādītās informācijas patiesumu.
Tehniskais risinājums (t.sk. pilnas sistēmas nomaiņas piedāvājums, energoefektivitāte, sistēmas ilgtspēja un ekspluatācijas priekšrocības


36. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko-finanšu piedāvājumu

	Nr.
p.k.
	Prasības 
	Iesniedzamā informācija

	3636.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu.


	Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums, atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. 

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, personāla izmaksas, kā arī visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (transporta pakalpojumi u.c.), visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar iespējamajiem riskiem (piem., tirgus cenu svārstības plānotajā līguma izpildes laikā). 


37. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura (informāciju norāda Iepirkuma nolikuma 5.pielikumā). Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu saskaņā ar nolikuma 6.pielikuma formu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 

38. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

39. Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā (Iepirkuma nolikuma 5.pielikumā) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikuma formu vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

VII. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
40. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka saskaņā ar sekojošiem kritērijiem:

	Nr.
	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais iespējamais punktu skaits

	1. 
	Piedāvājuma cena (kopējā), EUR bez PVN (K1)
	80

	2. 
	Tehniskais risinājums (K2)
	10

	3. 
	Garantijas laiks (izteikts mēnešos) (K3)
	10

	KOPĀ (K=K1+K2+K3):
	100


Kritērijs „Piedāvājuma cena, EUR bez PVN”

Maksimālais punktu skaits 80 punkti, tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

K1 = Kmin/Kver x 80, kur:

K1 – kritērija novērtējuma rezultāts;

Kmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi;

Kver – vērtējamā piedāvājumā norādītā kopējā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi;
80 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits.

Kritērijs “Tehniskais risinājums”

Maksimālais punktus skaits 10 punkti, tiek piešķirts piedāvājuma, kuri nodrošina pilnas sistēmas nomaiņu, 5 punkti tiek piešķirts piedāvājumam, kuri nodrošina daļēja sistēmas nomaiņa, nemainot freona sistēmas trubas. Savukārt punkti netiek piešķirti piedāvājumam, kas paredz nomainīt tikai āra bloku. 
Kritērijs „ Garantijas laiks”
Maksimālais punktu skaits10 punkti, tiek piešķirts piedāvājumam, kurā piedāvāts lielākais mēnešu skaits starp visiem piedāvājumiem, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu
K2 = Kpied / Kgar x 20, kur:
K2 – kritērija novērtējuma rezultāts;

Kpied – piedāvātais garantijas termiņš (mēnešos);  

Kgar – garākais piedāvātais termiņš (mēnešos); 

10 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits. 

Minimālais pieļaujamais garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko kopējo novērtējumu “Kopējais punktu skaits (K)”.

K=K1+K2

40.1. Ja Iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas pretendents, kurš konkrētajā Finanšu piedāvājumā ir norādījis viszemāko kopējo līgumcenu EUR (bez PVN). Ja arī šis kritērijs ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā.

40.2. Izlozes norises kārtība:

40.2.1. par izlozes norises vietu, datumu un laiku tiek informēti visi Pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, nosūtot visiem Pretendentiem elektronisku vēstuli;

40.2.2. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes;

40.2.3. izlozē piedalās Iepirkuma komisijas locekļi un Pretendenti. Izlozes norises gaitu protokolē Iepirkuma komisija;

40.2.4. izlozi uzsāk tas Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu EIS sistēmā ir iesniedzis pirmais;

40.2.5. izlozes norises laikā Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies) izvēlas vienu aizvērtu un aizzīmogotu aploksni;

40.2.6.  par izlozes uzvarētāju tiek noteikts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu un aizzīmogotu aploksni, kurā ir iekļauta papīra lapa ar šādu ierakstu: "Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš izlozes laikā ir izlozējis šo konkrēto aploksni."
VIII. Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība
41. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
42. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
43. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
44. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
45. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
46. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.
47. Iepirkuma komisija:
47.2. pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām;
47.3. veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;
47.4. pārbaudīs tehniskā - finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā - finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
47.5. noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
47.6. veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
47.7. pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto, pārbaudīs vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā.
47.8. pieņems lēmumu par uzvarētāju.
48. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
49. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

50. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

51. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
IX. Citi noteikumi
52. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
53. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
54. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes.
55. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
56. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

57. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
58. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai pircēja profilā par konkrēto iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
59. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.
60. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.
61. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.

62. Nolikuma pielikumi:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne);
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne); 
3.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts / Speciālistu saraksts (veidne);

4.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne);

5.pielikums – Personas, uz kuru iespējām balstās / apakšuzņēmēju saraksts (veidne);

6.pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums (veidne);

7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.
1. Pielikums 
iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas numurs JRS 2026/31
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
iepirkumā “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

identifikācijas numurs JRS 2026/31
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 29.06.2026.
I. Vispārīgās prasības

1. Līguma izpildes vieta:
1.1. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, adreses: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

2. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas nepieciešams veikt pasūtītāja telpu un kondicionēšanas sistēmas apsekošanu, iepriekš vienojoties par apsekošanas laiku ar pasūtītāja kontaktpersonu.  

Kontaktpersona SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” saimniecības daļas vadītājs Arnis Stupāns, tālr.: 23223726.
3. Pretendentam ir jānodrošina kondicionieru (turpmāk – iekārtas) piegāde un uzstādīšana 1 (viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.  
4. Pretendents iekārtu piegādes, uzstādīšanas laikus iepriekš saskaņo ar pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.
5. Pretendents nodrošina jaunu, nelietotu iekārtu piegādi, uzcelšanu un uzstādīšanu, izmantojot visus nepieciešamos materiālus, tai skaitā pieslēgkabeļus un freona caurules. Pretendentam jānodrošina, ka freona caurules un pieslēgkabeļi tiek ievietoti atbilstošos nosegkanālos vai montēti sienās un/vai griestos, izvēloties tādu montāžas risinājumu, kas pēc iespējas saglabā telpu esošo vizuālo izskatu un nepasliktina telpu kopējo estētisko kvalitāti. Izvēlētais montāžas risinājums un komunikāciju izvietojums pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ņemot vērā citu inženierkomunikāciju izvietojumu un ēkas konstrukcijas īpatnības.
Veicot kondicionēšanas sistēmas nomaiņu, Pretendentam jānodrošina esošo āra bloku demontāžu, nocelšanu un jaunu āra bloku uzstādīšanu. Ja tehniskais stāvoklis un izvēlētais tehniskais risinājums to pieļauj, Pretendentam maksimāli jāsaglabā esošās freona trases. Tāpat, ja tas ir tehniski iespējams un atbilst piedāvāto iekārtu ražotāja prasībām, Pretendentam jāsaglabā esošie iekšējie bloki. Ja esošo freona trašu un/vai iekšējo bloku izmantošana nav iespējama tehnisku iemeslu vai ražotāja prasību dēļ, Pretendentam finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātais alternatīvais tehniskais risinājums, papildu izmaksas (ja tādas rodas) un to pamatojums.
6. Pasūtītajam, atbilstoši pieejamajam finansējuma apjomam, ir tiesības nepasūtīt visu plānoto iekārtu apjomu. 
7. Pretendentu finanšu piedāvājumā norādītajās cenās tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu vērtību, piegādi, montāžu un uzstādīšanu, esošo iekārtu demontāžu un utilizēšanu, nepieciešamības gadījumā iekārtas apmaiņu garantijas laikā, pasūtītāja darbinieku apmācību, garantiju, iekārtu apkopi, transporta izdevumi, bojājumu novēršanu garantijas laikā, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), izdevumi, kas saistīti ar dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, un citas izmaksas, kas saistītas ar plānoto darbu/saistību pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
8. Veicot iekārtu piegādi un uzstādīšanu, Pretendents nodrošina radušos atkritumu un būvgružu savākšanu un izvešanu. Demontētās iekārtas, to mezgli vai daļas, kuras pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījuma ir saglabājamas, Pretendents nodod Pasūtītājam. Pārējās demontētās iekārtas un materiālus  Pretendents utilizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.  Pretendents, pēc darbu veikšanas, ar saviem spēkiem un līdzekļiem novērš darbu veikšanas vietā tā radītos bojājumus, t.sk. atjauno telpas vizuālo stāvokli.

10.  Līguma darbības laikā pretendents apņemas ievērot darba drošības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus.
11.  Garantijas laikā pretendents nodrošina sabojājušos iekārtu darbības atjaunošanu, defektu, bojājumu novēršanu, t.sk. aukstuma aģenta – freona nomaiņu un tehnisko apkopju veikšanu ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža.
12.  Pretendentam, pēc visu tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu piegādes un uzstādīšanas, jānodrošina iekārtu, darbu un to veikšanā izmantoto materiālu garantija vismaz 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc iekārtu uzstādīšanas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
13.  Izpildītājs pēc kondicioniera iekārtas uzstādīšanas nodod Pasūtītājam šādu ar iekārtu ekspluatācijā saistītu dokumentāciju:

14.1. nodošanas-pieņemšanas akts par iekārtas uzstādīšanu un nodošanu pasūtītajam;

14.2. iekārtu garantijas apliecības (vai iekārtu garantiju apliecinoši dokumenti);

14. iekārtas ekspluatācijas instrukciju latviešu valodā.

15. Iekārtu garantijas laikā pretendentam par saviem līdzekļiem jānovērš piegādātās iekārtas (tās daļas) trūkumus un/vai neatbilstības, bojājumu konstatēšanas gadījumā, apmainot to pret tādu pašu vai līdzvērtīgu iekārtu/mezglu/detaļu piecu darba dienu laikā no pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas.

II. Preču tehnisko prasību apraksts un apjoms – Pretendenta Piedāvājums

Pretendentam, aizpildot tehniskās specifikācijas tabulu, jānorāda konkrēti, pārbaudāmi dati (piemēram, skaitliskās vērtības, aprīkojuma apraksts), kā arī, pievieno ražotāja tehniskās dokumentāciju vai tās kopiju (vai norāda tīmekļvietnes adresi, ja iespējams) (latviešu valodā vai tulkotu latviešu valodā), kas apliecina tehniskajā piedāvājumā norādītās informācijas patiesumu:
	Nr.

p.k.
	Parametrs
	Specifikācija
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	Maināmā iekārta/ vai visa sistēma Nr.1  Uzstādīšanas vieta: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Novietojums: ēkas ar kadastra apzīmējumu 56010021214001, uz piecstāvu korpusa divslīpju jumta seguma.

	1.1. 
	Modelis:
	LG FM57AH
	Ražotājs:______________

Modelis:______________

	1.2. 
	Tips:
	Stacionārais gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējiem blokiem (LG art cool). 
	

	1.3. 
	Iekšējie kondicioniera bloki*
	-Attiecināms, ja nav iespējams savienot jauno āra bloku ar jau esošo sistēmu.
	Ražotājs:______________

Modelis:______________

	1.4. 
	Spriegums
	220-415 V(iespējamie pieslēguma veidi)
	

	1.5. 
	Dzesēšanas funkcija
	Jābūt
	

	1.6. 
	Tālvadības pults
	Jābūt
	

	1.7. 
	Garantijas prasības**:
	ne mazāk kā 24 mēneši, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams.
	

	1.8. 
	Iekārtu skaits (Pretendents norāda, kas tiek iekļauts esošajā komplektā)
	1 komplekts/ vienība

	1.9. 
	Norāde uz ražotāja mājas lapu, kur pasūtītājam ir iespējams pārliecināties par iekārtas tehniskajiem rādītājiem (ja ir)
	

	Maināmā iekārta/ vai visa sistēma Nr.2  Uzstādīšanas vieta: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Novietojums: ēkas ar kadastra apzīmējumu 56010021214001, uz piecstāvu korpusa divslīpju jumta seguma.

	2.1. 
	Modelis:
	LG FM48AH
	Ražotājs:______________

Modelis:______________

	2.2. 
	Tips:
	Stacionārais gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējiem blokiem (LG art cool). 
	

	2.3. 
	Iekšējie kondicioniera bloki*
	-Attiecināms, ja nav iespējams savienot jauno āra bloku ar jau esošo sistēmu.
	Ražotājs:______________

Modelis:______________

	2.4. 
	Spriegums
	220-415 V (iespējamie pieslēguma veidi)
	

	2.5. 
	Dzesēšanas funkcija
	Jābūt
	

	2.6. 
	Tālvadības pults
	Jābūt
	

	2.7. 
	Garantijas prasības**:
	ne mazāk kā 24 mēneši, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams.
	

	2.8. 
	Iekārtu skaits (Pretendents norāda, kas tiek iekļauts esošajā komplektā)
	1 komplekts/ vienība

	2.9. 
	Norāde uz ražotāja mājas lapu, kur pasūtītājam ir iespējams pārliecināties par iekārtas tehniskajiem rādītājiem (ja ir)
	


Tiek izmantots saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā
* Ja pilnas sistēmas nomaiņa nodrošina būtiskas tehniskās un ekspluatācijas priekšrocības un cenas starpība ir ekonomiski pamatota, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par pilnas sistēmas nomaiņas risinājuma izvēli.
**Pretendenta piedāvātajam garantijas laikam jāatbilst tehniskajās specifikācijās 1.9., 2.9. un 3.9. apakšpunkta definētajām minimālajām prasībām garantijas laikam.
Pretendents ____________________________, reģ. Nr. _______________________, 

Ar savu parakstu, apliecina, ka līguma izpildē nodrošinās visas tehniskajā specifikācija-tehniskajā piedāvājumā norādītās prasības.
Pārstāvja/pilnvarotās personas:
_________________________                _______________        _________________                   
 /vārds, uzvārds/ 

               /amats/                            /paraksts/   
 

____________________ 2026. gada ___.________________      
2.PIELIKUMS
iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas numurs JRS 2026/31
Pieteikums  
Atklātā konkursā

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

(ID. Nr. JRS 2026/31)
<Vietas nosaukums>,<gads>.gada<datums>.<mēnesis>

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģ. Nr. un PVN maksātāja Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskās atrašanās vietas adrese:
	

	Tālruņa numurs/-i:
	

	E-pasta adrese:
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
	

	Kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasts
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	


Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

	Persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību atklātā konkursā:
	

	Katras personas atbildības apjoms:
	


1. Ar šo apliecinām, ka:




· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un attiecībā uz mums nav pasludināts maksātnespējas process, mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par mūsu bankrotu, ka arī nepastāv apstākļi, kuru dēļ būtu konstatējams, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

· vēlamies piedalīties atklātā konkursā “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2026/31 (turpmāk – Atklāts konkurss);

· esam iepazinušies ar Atklāta konkursa nolikumu un nolikumam pievienotajiem iepirkuma līguma projekta noteikumiem un tiem pilnībā piekrītam, esam gatavi izpildīt līgumu saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

· esam detalizēti izvērtējuši Atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā (Atklāta konkursa nolikuma 1.pielikums) norādīto un ietvēruši finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

· pretendenta piedāvātais garantijas termiņš ir _____________ (norāda piedāvāto garantijas termiņu).
· ar šo apstiprinām sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Atklāta konkursa nolikumam.

2. Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums atbilst mikrouzņēmuma*, mazā** vai vidējā*** uzņēmuma statusam.
	Pretendenta nosaukums
	Jānorāda – mirkrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums

	
	


* Mikrouzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 2 miljonus euro. 

** Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 

*** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. Lūdzam norādīt, vai pretendents plāno iepirkuma līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju/-us (norāda, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro):
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr.
	Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība EUR bez PVN

	
	

	
	


4. Pretendenta amatpersonu saraksts (ārvalstīs reģistrētam pretendentam):

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods 
	Amatpersonas statuss*

	
	
	


* Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

5. Pretendentam ir personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē*: ☐ jā ☐ nē (atzīmē jā/nē). Ja pretendentam ir šādas personas, lūdzam norādīt informāciju:

	Nosaukums, reģistrācijas numurs
	Amatpersonas** statuss, vārds, uzvārds, personas kods

	
	

	
	


* Pretendents ievēro Koncernu likuma 3. panta pirmajā un trešajā daļā noteikto.  

** Valdes loceklis, padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli. 

6. Iesniedzam piedāvājumu, apņemoties: 

6.1. izpildīt līgumu par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

6.2. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma nolikumā ietvertajam līguma projektam (Atklāta konkursa nolikuma 8.pielikums);

6.3. izpildīt iepirkuma līgumu tehniskajā specifikācijā (Atklāta konkursa nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā noteiktajā kārtībā;

6.4. veikt Darbus saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumam pievienoto un aizpildīto darbu izpildes grafiku (6. pielikums);

7. Pretendenta patiesā labuma guvēju saraksts*:

	Personas vārds, uzvārds
	Veids, kādā persona īsteno kontroli (piemēram, pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai akcijām, vai uzņēmumu kontrolē, vai persona, kurai pieder vai tā kontrolē juridisko veidojumu, ja pretendents ir juridisks veidojums)

	
	

	
	


* Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta “Patiesā labuma guvējs” definīciju, tā ir  fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas vai juridiska veidojuma — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
8. Mūs Atklātā konkursā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:

	Pretendenta vai personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)
	Reģistrācijas numurs vai personas kods
	Adrese
	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
	Paraksttiesīgās personas paraksts

	
	
	
	
	


________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)
3.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas numurs JRS 2026/31
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS / SPECIĀLISTU SARAKSTS

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. JRS 2026/31
__________, 2026. gada ____. ________
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

(atbilstoši nolikuma 34.2.apakšpunkta prasībām)
	Nr.

p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Līguma priekšmets 

(piegādātās preces /veikto darbu apraksts)


	Darbu izpildes laiks 

(dd/mm/gg – dd/mm/gg)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: pieredzi apliecinoši dokumenti (atsauksmes kopija) uz ____ lp.
SPECIĀLISTU SARAKSTS

(atbilstoši nolikuma 34.4.apakšpunkta prasībām)
	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē 
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošs dokuments (vai tā kopija), kas apliecina norādītā speciālista kompetenci.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	



4.PIELIKUMS
iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas numurs JRS 2026/31
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”,

identifikācijas Nr. JRS 2026/31
Pretendents ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā piegādāt un uzstādīt kondicionierus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām par šajā tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādītajām cenām:

	Nr. p.k.
	Gaisa kondicionēšanas iekārta marka/modelis
	Iekārtu skaits
	Piedāvāta cena

EUR bez PVN

par 1 iekārtu

	1
	2
	3
	4

	Iekārta Nr.1.
	
	1
	

	Iekārta Nr.2.
	
	1
	

	KOPĒJĀ PIEDĀVĀTĀ CENA EUR bez PVN (K1)

	PVN 21%

	KOPĒJĀ PIEDĀVĀTĀ CENA EUR AR PVN


Piedāvājumā jābūt iekļautām visas ar tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas (gaisa kondicionieru piegāde, uzstādīšana montāža/demontāža, visas nepieciešamās detaļas, savienojumi, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu, ka iekārtas drošu ekspluatāciju), tai skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī visas ar iepirkuma priekšmetu netieši saistītās izmaksas).

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	


5.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas numurs JRS 2026/31
Personas, uz kuru iespējām balstās /APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

(veidne)

Iepirkuma procedūrai “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. JRS 2026/31
	Nr.p.k.
	Personas, uz kuras iespējām balstās (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)
	Norādīt balstīšanās pamatu, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

(piemēram, pretendents balstās uz tā pieredzi u.tml.)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3
	
	

	…
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs un informācija vai apakšuzņēmējs

ir mazais
 vai vidējais
 uzņēmums
	Sniedzamo pakalpojumu vērtība EUR bez PVN
	Apakšuzņēmējam nododamā līguma izpildes daļa (veicamo pakalpojumu raksturojums)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas  paraksts, tā atšifrējums)

6.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”
Identifikācijas numurs JRS 2026/31
APAKŠUZŅĒMĒJA/ PersonAS, uz kuras iespējām pretendents balstās APLIECINĀJUMS 
“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”,
identifikācijas Nr. JRS 2026/31
Aizpilda apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums: _______________________________________________. 

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās reģistrācijas Nr.: ______________________________.

Esam iepazinušies ar iepirkuma “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2026/31, nolikumu, tajā skaitā iepirkuma tehnisko specifikāciju un apliecinām savu gatavību veikt nododamās līguma/pakalpojumu daļas (izpildei nododamā līguma daļa, pakalpojumu daļa, uzdevumi) izpildi/nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus*, gadījumā ja ar pretendentu (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums. 
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	


*- Attiecas tikai uz personām, uz kuru tehniskajām un/vai profesionālajām iespējām pretendents balstās.

7.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas numurs JRS 2026/31
LĪGUMA PROJEKTS 

LĪGUMS Nr. JRS 2026/31
par kondicionieru iegādi un uzstādīšanu

Daugavpilī                                                                                              Datums skatāms laika zīmogā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas numurs 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs un valdes loceklis Kaspars Čanders, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma  “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs JRS 2026/31, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs pārdod un Pasūtītājs pērk jaunus kondicionierus, turpmāk – Iekārtas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).

1.2. Iekārtas tiek pārdotas un piegādātas, kā arī uzstādītas Pasūtītāja objektā Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, turpmāk – Objekts.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa ir _______ EUR (_______ euro un _______centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
2.2. Līguma summā ietilpst Iekārtu piegāde un uzstādīšana atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar Iekārtu piegādi un uzstādīšanu, t.sk. darbu organizācijas izdevumi, materiālu un konstrukciju transportēšanas izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Izpildītāja neparedzamie izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs utt. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
2.3. Pasūtītājs veic samaksu par iekārtu piegādi un uzstādīšanu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pušu abpusēji parakstīta nodošanas un pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot Līguma summu par faktiski sniegto Pakalpojumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Izpildītājs sagatavo rēķinu xml formātā un nosūta to uz Pasūtītāja e-adresi: _DEFAULT@50003356621 pievienojot digitālo rēķinu (ar pielikumiem vai citiem darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, pieņemšanas – nodošanas aktiem)  arī lasāmā formātā (pdf).

2.4. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu.
3. IEKĀRTU PIEGĀDE, MONTĀŽA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

3.1. Iekārtas tiek piegādātas un uzstādītas Pasūtītāja Objektā atbilstoši tehniskajā specifikācijā un tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītajam apjomam un cenai. 
3.2. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Iekārtas 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
3.3. Iekārtu piegādi un uzstādīšanu Līguma 1.2. punktā noteiktajā piegādes vietā nodrošina Izpildītājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. 
3.4. Iekārtu piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad Iekārtas ir nogādātas un veikta to uzstādīšana Līguma 1.2. punktā norādītajā piegādes vietā, Iekārtas ir nodotas ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir veikti Līgumā noteiktie darbi, kā arī ir parakstīts Līguma 3.5. punktā norādītais nodošanas - pieņemšanas akts.

3.5. Pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam visu Līgumā noteikto dokumentāciju un veicis Iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītājs pieņem Iekārtas un veiktos Darbus Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.

3.6. Ja, veicot Iekārtu un veikto Darbu pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu, kuru iesniedz Izpildītājam. Pasūtītājs defektu aktu Izpildītājam nodod personīgi vai kā ierakstītu pasta sūtījumu nosūta uz Izpildītāja juridisko adresi. Izpildītājam defektu aktā norādītie trūkumi, bojājumi un neatbilstības uz sava rēķina jānovērš defektu aktā norādītajā termiņā, kas nevar būt garāks par 2 (divām) nedēļām. Defektu aktā norādītais trūkumu, bojājumu un neatbilstību novēršanas termiņa skaitījums sākas no defektu akta saņemšanas dienas. Defektu akts tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas nodots personīgi, vai 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.7. Pasūtītājs paraksta Līguma 3.5. punktā norādīto nodošanas - pieņemšanas aktu tikai pēc tam, kad Izpildītājs ir pilnībā novērsis defektu aktā norādītos trūkumus, bojājumus un neatbilstības.
3.8. Defektu aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa pagarinājumu.
4. GARANTIJAS

4.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Iekārtas būs jaunas (nelietotas) un atbildīs visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tām attiecas.

4.2. Izpildītājs nodrošina piegādātajām Iekārtām un veiktajiem Darbiem _____ (________) mēnešu garantiju no Līguma 3.5. punktā noteiktā nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4.3. Garantijas laikā Izpildītājs bez maksas veic Iekārtu profilaktiskās pārbaudes un tehniskās apkopes (vismaz 2 reizes gadā – aprīlī un oktobrī), saskaņojot ar Pasūtītāja Līgumā norādīto kontaktpersonu.

4.4. Par Iekārtu bojājumiem Pasūtītājs informē Izpildītāju pa tālruni____________, vai e-pastu__________________. Izpildītāja pārstāvis novērtē Iekārtu funkcionalitāti, sastāda defektu novērtēšanas aktu, kurā norāda bojājumus un nepieciešamās darbības.

4.5. Garantijas laikā, Iekārtu bojājuma gadījumā Izpildītājs bez maksas nodrošina Iekārtu remontu, bojāto detaļu nomaiņu pret pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka Iekārtas pilnā apjomā ir spējīgas veikt tām paredzētās funkcijas. Par nomainītām detaļām Izpildītājs sastāda aktu un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim.

4.6. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus sedz vainīgā puse.
5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Izpildītāja pienākumi:

5.1.1. piegādāt Iekārtas atbilstoši tehniskajā specifikācijā un tehniskajā – finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām un ražotāja noteiktajai komplektācijai;

5.1.2. veikt Iekārtu uzstādīšanu atbilstoši ražotāja noteiktajam tehnoloģiskajam procesam;
5.1.3. iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par Iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un citiem Iekārtu apkalpošanas noteikumiem, kā arī, piegādājot Iekārtas, iesniegt Pasūtītājam Iekārtu lietošanas instrukcijas latviešu valodā;

5.1.4. nodrošināt Iekārtu piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

5.1.5. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;

5.1.6. Iekārtu piegādes un uzstādīšanas laikā iespēju robežās nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot traucējumus elektropiegādē u.tml.;

5.1.7. garantijas laikā veikt Iekārtu tehnisko apkopi, remontu, rezerves daļu nomaiņu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem, ražotāja noteiktajam;
5.1.8. saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu Iekārtu pārbaužu, apkopju un remontdarbu veikšanas laikus ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas;

5.1.9. pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem, utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja kontaktpersonas atļaujas saņemšanas;

5.1.10. remontdarbu gadījumā savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus;

5.1.11. par darba drošību un ugunsdrošību Darbu un remontdarbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs;

5.1.12. izpildīt citas Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

5.2. Izpildītāja tiesības:

5.2.1. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

5.2.2. par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

5.2.3. Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Pasūtītāja līgumsodu.

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Pasūtītāja pienākumi:

6.1.1. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

6.1.2. pieņemt Iekārtas un veiktos Darbus;

6.1.3. veikt Līgumā noteikto samaksu Izpildītājam par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi.

6.2. Pasūtītāja tiesības:

6.2.1. saņemt informāciju no Izpildītāja par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

6.2.2. nepieņemt Iekārtas un veiktos Darbus, kuras uzstādītas neievērojot Līguma noteikumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;

6.2.3. Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Izpildītāja līgumsodu.
7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem pilnā apmērā, ja zaudējumi nodarīti aiz vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā.

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3. punktā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Izpildītājam neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no neapmaksātās summas.

7.3. Par Līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1. punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

7.4. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda pieprasīšanu saņemšanas.

7.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi.

7.6. Visu risku attiecībā uz Iekārtas bojājumu vai bojāeju līdz Līguma 3.5. punktā minētā nodošanas - pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai uzņemas Izpildītājs.

7.7. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Ja Puses nepanāk vienošanos sarunu veidā, strīdi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgumu var izbeigt, abām Pusēm rakstiski par to vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā paredzētajos gadījumos.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties, ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

8.3.1. ja ir uzsākta Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

8.3.2. ja pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbībā ir apturēta;

8.3.3. ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2. punktā noteiktos termiņus vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

8.3.4. Izpildītājs atsakās piegādāt un nodot ekspluatācijā Iekārtu, kā arī veikt Iekārtas tehnisko apkopi un remontu;

8.3.5. Izpildītājs zaudējis tiesības piegādāt un nodot ekspluatācijā Iekārtu, vai veikt Iekārtas tehnisko apkopi un remontu (piemēram, kvalifikācijas dokumenti, ko Izpildītājs iesniedzis, piedaloties cenu aptaujā, ir zaudējuši spēku).

8.4. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties, rakstiski informējot Pasūtītāju, vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas, vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši Iekārtu piegādes un montāžas ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi padara par neiespējamu.

9.2. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, pievienojot dokumentu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nav izpildāms ilgāk par vienu mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt Līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10. KONFIDENCIALITĀTE

10.1.  Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

10.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, tostarp tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā;

10.1.2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Izpildītājs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.

10.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, par komercnoslēpumu netiek noteikta informācija, kas saistīta ar Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

10.5. Ja Līguma parakstīšanas brīdī un visā Līguma darbības laikā Pusēm ir pieejami vai tiek iegūti personas dati, katra Puse apliecina, ka veic šo personas datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un citu tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu apstrādes atbilstību normatīvajām prasībām. Puses apliecina, ka veic personas datu apstrādi tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem, tam nepieciešamajā apjomā un nodrošina šo personas datu apstrādes drošību un aizsardzību, to neizpaušanu trešajām personām, izņemot  personām, ko Puses iesaista Līguma izpildē, tādā apjomā, kādā informācija ir nepieciešama līgumsaistību izpildei; un valsts iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, uzņemoties atbildību par visiem zaudējumiem, kas varētu rasties kādai no Pusēm, ja otra Puse pārkāpj vai neievēro Līgumā noteikto apņemšanos attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu, kuru apstrādi Puses veic, pamatojoties uz Līgumu, glabāšanas termiņš ir ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams mērķiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrādei pastāv cits juridiska rakstura pamats.
11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Atbildīgās personas šī Līguma ietvaros:

11.1.1. no Pasūtītāja puses: Saimnieciskās nodaļas vadītājs Arnis Stupāns, e-pasts: arnis.stupans@jrslimnica.lv; tālrunis: +371 23223726; 

11.1.2. no Izpildītāja puses:__________________________________. 

11.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.

11.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti, kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, tad tā piecu darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

11.5. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.

11.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.

11.7. Līgums ir sastādīts uz __ lapām ar diviem pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts elektroniski.

Pielikumā:


1. Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums;

2. Finanšu piedāvājums. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:




8.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas numurs JRS 2026/31
OBJEKTA APSKATES LAPA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

Kondicionieru iegāde un uzstādīšana
	Apskates datums
	Ieinteresētais piegādātājs
	Ieinteresētā pretendenta tālr. Nr., e- pasta adrese
	Ieinteresētā pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds
	PILNVARA
	Ieinteresētā pretendenta pārstāvja paraksts
	Pasūtītāja pārstāvis
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	
	
	
	
	
	
	
	


Informācija par pilnvarojumu (pilnvaras izdošanas datums, dokumenta numurs, pretendenta paraksttiesīgā persona (kurš parakstījis pilnvaru):

  ____________________________________________________________________________________________________________________

Ierodoties uz apsekošanu ieinteresētā pretendenta pārstāvim jābūt rakstveida pilnvarai pārstāvēt ieinteresēto pretendentu attiecībā uz objekta apskates veikšanu, ja attiecīgais pretendenta pārstāvis nav likumiskais pārstāvis (piemēram, valdes loceklis, prokūrists).

Pilnvara tiek uzrādīta Pasūtītāja pārstāvim, kurš nodrošina piekļuvi apsekojamajam objektam.
 








� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.


� Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas vai kura gada apgrozījums kopā nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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