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								Iespējamiem pretendentiem

Atbildes atklātā konkursā ar ID Nr. JVA 2026/31
Jūrmalas Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) ir saņēmusi ieinteresētā pretendenta jautājumus par atklāta konkursa ar ID Nr. JVA 2026/31 “Būvprojekta “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām, meliorācijas sistēmas pārbūve Asaru un Vaivaru apkaimēs” izstrāde, būvdarbu veikšana un autoruzraudzība” (turpmāk – Iepirkums) nolikumu un sniedz atbildi.
Jautājums Nr.1: 
Apspriede ar piegādātājiem tika uzdots jautājums – “Ja gadījumā tiek pieprasīta pilna IVN procedūra, kas ir papildus ~10 000EUR izmaksas un papildus laiks 8-12 mēneši.”, kur iepirkumu komisija atbildēja, ka tas tiks iestrādāts līguma projektā. Līguma projekts nav papildināts ar šādu atrunu.
Atbilde uz jautājumu Nr.1:
Pirms Iepirkuma izsludināšanas tika rīkota Publisko iepirkumu likuma 18.panta 2.1 daļai atbilstoša apspriede ar piegādātājiem. Līdz apspriedes beigu termiņam nebija saņemts neviens komentārs par kvalifikācijas prasībām vai tehniskajām specifikācijām.
Vienlaikus informējam, ka Iepirkumu komisija 2026.gada 3.jūlija sēdē apstiprināja Iepirkuma nolikumu ar grozījumiem, tai skaitā veicot grozījumus nolikuma 4.pielikumā – līguma projektā.

Jautājums Nr.2: 
Projektēšanas uzdevumā 4.3.9. punktā minēts, ka jāņem vērā izstrādātos atzinumus (minēti konkrēti atzinumi). Lai sniegtu konkurētspējīgu finanšu piedāvājumu, lūgums papildināt iepirkuma dokumentāciju ar atzinumiem.

Minētie atzinumi:
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Atbilde uz jautājumu Nr.2:
Iepirkumu komisija 2026.gada 3.jūlija sēdē apstiprināja Iepirkuma nolikumu ar grozījumiem, papildinot nolikumu ar 7.pielikumu – atzinumu kopsavilkums un 7.1 – 7.11 pielikumiem, t.i. dažādiem Pasūtītāja rīcībā esošiem un uz Iepirkumu attiecināmiem atzinumiem. 

Iepirkumu komisija aicina iepazīties ar grozīto Iepirkuma nolikumu (grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš), grozīto 4.pielikumu, pievienotajiem 7. un 7.1 – 7.11 pielikumiem.

Izpilddirektora vietnieks	                             (paraksts*)          	                       A. Grants
*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


Bērziņš-Bērzītis, 29190699
arvis.berzins-berzitis@jurmala.lv

Karlsone, 65908184
rita.karlsone@jurmala.lv
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Bavprojekta izstradé janem véra $adus izstradatos atzinumus (atzinumus

‘nodrogina Pasifitais).

o Afzinums par bezmugurkaulnickiem Jormals, Asaru prospekts,
Kadastra apzimgjums 13000160312, un Vaivari, kadastra apzimgjums
13000172101;

o Afzinumi par mezu vai jiras vaskulirim avgu sugim/biotopiem
(slédzienus Nr. 18/25 gravju rekonstrukcijai Vaivaru apkaimé (Vigky,
purvs); Nr. 19/25 gravju rekonstrukeijai Vaivaru - Slokas apkaims;
Nr. 20/25 gravju rekonstrukcijai Vaivar meza un Nr. 21/25 grévju un
lietus kanalizacijas kolektoru rekonstrukeijai Asaru apkaimé
Jormals;

o Eksperta atzinums par putau sugam:
o Atzinums par plidu un vEja radito Sdens uzplidu ictekmi teritorijas

gar joras krastu un upju grivés vz Jarmalas patvaldibas nozimes
koplietoganas melioracijas sistemam.





