Iepirkuma komisijas 2026. gada 8.jūlija sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem atklātā konkursā “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra objektos (Kurzeme, Pierīga, Latgale)”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/55.

1. jautājums:

Vai Pasūtītājs var apstiprināt, ka nolikuma prasība 8.3. var būt aizstāta ar :

Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (līdz 1 kV, līdz 1 kV, Automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas (AUS, AUSS))

un 

Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kV, līdz 1 kV, Automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas (AUS, AUSS))

1. atbilde 
Nolikuma 8.3. punktā noteiktā prasība nevar tikt aizstāta ar Pretendenta norādītajiem sertifikātiem.

Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši nolikuma 8.3. punktam Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem jābūt sertificētiem elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, kā arī elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā. Līdz ar to Pretendentam ir jānodrošina speciālisti, kuri atbilst nolikuma 8.3. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.


2. jautājums:

Vai Pasūtītājs var iesūtīt objektu telpu plānus (dwg formātā), darba apjoma novērtējumam un  finanšu piedāvājuma aprēķinam?
2. atbilde 
Telpu plāns DWG formātā nav pieejams.
Ieinteresētajiem piegādātājiem iespējams veikt objekta apskati, saskaņā ar nolikuma 4.7.punktu.


Komisijas priekšsēdētājs 	A.Razgalis

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama iepirkuma nolikuma sastāvdaļa.
