SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628
Atklāta konkursa
Instrumentu iegāde I (Oftalmoloģijas instrumenti)

RAKUS 2025/175_1
Komisijas sēdes protokols

Nr. 2
Sēdes norise: 2026. gada 7. jūlijs
Sēdes norise plkst. 13:15 – 13:30
Iepirkuma komisijas, izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2025. gada 12. decembra rīkojumu Nr. 5-15/25/331, sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja: 
L. Vītoliņa, Iepirkumu daļas vecākā juriste;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:            
G. Lībeka, Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļas vadītāja;
Komisijas locekļi: 
I. Račko, Medicīnas iekārtu uzraudzības speciāliste;
G. Liepiņš, Medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;

Eksperti: 
E. Makarova, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste;
K. Baumane, Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja;
Sekretāre:                                                                    L. Vītoliņa, Iepirkumu daļas vecākā juriste.
Sēdē piedalās: L. Vītoliņa, G. Lībeka, I. Račko, G. Liepiņš, E. Makarova, K. Baumane
protokolē: L. Vītoliņa

Darba kārtība: atbildes sniegšana uz iesniegto jautājumu un grozījumu veikšana nolikumā

L. Vītoliņa informē, ka 06.07.2026. saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums par atklāta konkursa, ID Nr. RAKUS 2025/175_1, nolikumu. 

Iepirkuma komisija izskata iesniegto jautājumu un nolemj sniegt atbildi:

Jautājums:

Lūdzu precizēt, vai tiešām solis 0.25? vai tads ir? 

	1.6
	Bīdmērs, CASTROVIEJO tipa, mērīšanas diapazons ne mazāk kā no 0 līdz 20mm, mērīšanas solis ne vairāk kā 0.25mm. - ?
	4


Atbilde:
Pasūtītājs veiks grozījumus tehniskās specifikācijas 1.6. punktā šādā redakcijā:

	1.6
	Bīdmērs, CASTROVIEJO tipa, mērīšanas diapazons ne mazāk kā no 0 līdz 20mm, mērīšanas solis ne vairāk kā 0.25mm mērīšanas solis ne vairāk kā 0.5mm, taisni gali.


Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10. punktu, “ja iepirkuma komisija izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojums par līgumu ir atkārtoti publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai atkārtoti nosūtīts Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām”. 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
Komisijas priekšsēdētāja:                                               _______________________ L. Vītoliņa
Komisijas priekšsēdētājas vietniece                               _______________________ G. Lībeka 
Komisijas locekļi:                                                          _______________________ I. Račko 
                                                                                       _______________________ G. Liepiņš
Eksperti:                                                                         _______________________ E. Makarova 
                                                                                       _______________________ K. Baumane

Sekretāre:                                                                        _______________________ L. Vītoliņa                                             
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