### APSTIPRINĀTS

Ventspils Augstskolas

Iepirkuma komisijas

2026.gada 1. jūlija sēdē,

protokols Nr. VeA 2026/07 – 02

## AtklātA konkursA

RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes

mērīšanas pakalpojums

Iepirkuma identifikācijas Nr. VeA 2026/07

Pasūtītājs: Ventspils Augstskola

NOLIKUMS

SATURS

1.	Vispārīgā informācija	3

2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	5

3.	Prasības pretendentiem	5

4.	Prasības piedāvājumiem	6

5.	Piedāvājumu vērtēšana	8

6.	Aritmētisko kļūdu labošana	10

7.	Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude	10

8.	Izslēgšanas nosacījumu pārbaude	10

9.	Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana	11

10.	Komisijas tiesības un pienākumi	11

11.	Pretendenta tiesības un pienākumi	12

12.	Pielikumu saraksts	12

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

VeA 2026/07

## Pasūtītājs

    - Informācija par pasūtītāju:

| Pasūtītāja nosaukums: | Ventspils Augstskola |
| --- | --- |
| Adrese: | Inženieru ielā 101, Ventspilī, Latvija, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000362426 |
| Tālruņa numurs: | +371 63628303 |
| Faksa numurs: | +371 63629660 |
| E-pasta adrese: | venta@venta.lv |
| Vispārējā interneta adrese: | www.venta.lv |
| Pasūtītāja profils iepirkumiem: | www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/452 |
| Kontaktpersona: | Par iepirkuma nolikumu - Ventspils Augstskolas Juridiskās nodaļas vadītājs R. Šteins, e-pasta adrese: iepirkumi@venta.lv Par Tehnisko specifikāciju – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centra” tehniskā dienesta vadītājs A. Orbidāns, e-pasta adrese: arturs.orbidans@venta.lv |
| Banka: | Valsts kase |
| Bankas kods: | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr.: | LV97TREL970018109600B |

    - Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisija apstiprināta ar Ventspils Augstskolas 2026.gada 8. jūnija Ventspils Augstskolas rektora rīkojumu “Par Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas izveidi”  Nr. 1-5/46 (turpmāk – Komisija).

## Piegādātājs

Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

## Pretendents

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

## Pircēja profils

Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (pieejama EIS: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/452), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

## Iepirkuma procedūras veids - Atklāts konkurss.

## Iepirkuma procedūrai piemērojamie tiesību akti

    - Procedūrai piemērojams Publisko iepirkumu likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti, tostarp Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie ir piemērojami konkrētajai iepirkuma procedūrai.

## Informācijas apmaiņa

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju / Komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstiski – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

## Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to

    - Atklāta konkursa “RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums”, (iepirkuma identifikācijas Nr. VeA 2026/07) (turpmāk – Konkurss) dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircējā profilā šī konkursa sadaļā.

    - Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par konkursu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā šī konkursa sadaļā.

    - Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs.

    - Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas nolikuma 1.2.1. punktā minētajā adresē Pasūtītāja darba laikā, iepriekš saskaņojot laiku ar nolikuma 1.2.1. punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu.

    - Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

## Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība

    - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu vai angļu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 1.2.1. punktā norādītajai kontaktpersonai elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda konkursa nosaukums un identifikācijas numurs.

    - Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par konkursa nolikumu, Komisija to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.11.1. apakšpunktā.

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo konkursu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. jūlijam, plkst. 10:00.

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu atvēršana sākas 5 (piecas) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.11.1. punktā.

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmets

## RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums. Pakalpojuma sniegšanas vieta - Ventspils novads, Ances pag., Irbene, LV-3601.

## CPV kods: 71630000-3, Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi.

    - Iepirkuma priekšmets saskaņā ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem nav sadalīts daļās, jo veicamie darbi/piegādājamās preces komponenti ir savstarpēji saistīti.

    - Iepirkums tiek veikts projekta “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 4. kārta”, Nr.1.1.1.2/1/25/I/005 ietvaros un to finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

    - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu katrā daļā, ja iepirkums ir sadalīts daļās.

## Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ir pievienota nolikuma 1.pielikumā.

## Līguma izpildes termiņš

Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

# Prasības pretendentiem

## Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šī prasība attiecas uz apakšuzņēmējiem, katru piegādātāju apvienības dalībnieku un personām, uz kuras spējām pretendents balstās.

    - Pretendents personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām).

## Tehniskās un profesionālās spējas

    - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga līguma izpildē, kurā veikti antenas spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojumi vai tehniski līdzvērtīgi pakalpojumi.

  - Vispārīgi nosacījumi

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, 3.2. punktā noteiktās prasības jāizpilda vismaz vienam no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedriem vai visiem kopīgi.

    - Līguma izpildē Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents norāda apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000.00, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešajai daļai.

    - Lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.1. un 3.2. punktos noteiktajām prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu  iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un resursu, un kompetenču pieejamību līguma izpildē no personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

# Prasības piedāvājumiem

  - Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:

      - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

      - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

      - Pieteikuma veidlapa, tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

      - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu) paraksta vismaz pretendenta pieteikumu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).

      - Citu dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu vai angļu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem netiek iesniegts latviešu valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents dokumenta atvasinājumus apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Vienlaikus pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

    - Visas piedāvātās cenas aprēķina un norāda eiro (EUR) bez PVN.

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrā iepirkuma daļā, ja iepirkums ir sadalīts daļās.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem nolikuma (t.sk. tā pielikumos) ietvertajiem nosacījumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šiem riskiem, tas netiks izskatīts.

    - Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

    - Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

## Pieteikums par piedalīšanos konkursā

    - Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.

    - Lai apliecinātu savu dalību iepirkuma procedūrā, pretendentam jāiesniedz Konkursa pieteikums saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā konkursa sadaļā publicēto veidlapu. Kopā ar pieteikumu jāiesniedz apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 4. pielikumam.

Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, ko apliecina pieteikumam pievienota pilnvara.

    - Komisija pieprasa informāciju no Uzņēmuma reģistra, lai gūtu pārliecību par Pretendenta (t.sk. piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru, piesaistīto apakšuzņēmēju un uzņēmēju, uz kuru iespējām pretendents balstās līguma izpildē) pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu. Ja kāda no minētajām personām nav reģistrēta Latvijā, tai jāiesniedz kompetentas  attiecīgās  valsts  institūcijas  izsniegts  dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī informācija par pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu.

    - Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.

## Pretendenta atlases dokumenti

    - Pretendenta atlases dokumentus pievieno pieteikumam dalībai konkursā, ko iesniedz atbilstoši nolikuma 4.2. punktam.

    - Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Tas jāiesniedz arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000.00 no iepirkuma līguma vērtības, bet, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība – par katru tās dalībnieku.

    - Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām atlases prasībām, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Vienlaikus Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām.

    - Ja Pretendents neiesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tad pieteikumam jāpievieno turpmāk norādītie dokumenti:

      - ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, vai cits apliecinājums par reģistrāciju, ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz. Šis nosacījums attiecas arī uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu, piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz) Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē;

      - apliecinājums, ka Pretendentam ir nolikuma 3.2.1. punktā norādītā pieredze (6. pielikums), pievienojot vismaz vienu pozitīva rakstura atsauksmi no attiecīgā pasūtītāja par veikto piegādi vai citus dokumentus, kas apliecina pieredzes atbilstību.

      - Ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

        - apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidnei, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000.00 no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka vai, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām iespējām  (2. pielikums);

        - apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (5. pielikums) par gatavību veikt nododamo pakalpojumu daļu sarakstā norādītās pakalpojuma daļas un/vai nodot pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai pretendenta un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, līgums/vienošanās par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

## Tehniskā specifikācija/piedāvājums

Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 1. pielikumā norādītajām Tehniskajām specifikācijai/piedāvājumam. Pretendents, apliecinot saistību izpildi, pieteikumam pievieno aizpildītu un parakstītu tehnisko specifikāciju/piedāvājumu. Par ekvivalentu tiks uzskatīts risinājums, kas funkcionāli un tehniski nodrošina vismaz tādu pašu rezultātu un atbilstību prasībām.

## Pretendenta pieteikums - Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (nolikuma 3. pielikums). Cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma līgumu izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, izņemot PVN, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas. Tajā skaitā norādot gan kopējā pakalpojuma summa, gan atsevišķu, Finanšu piedāvājumā norādīto, pozīciju izmaksas.

Finanšu piedāvājums ir sadalīts 4 (četrās) pozīcijās. Minimālais Pasūtītāja iepērkamais apjoms ir Finanšu piedāvājumā norādītās 1. (pirmā) un 2. (otrā) pozīcijas. Savukārt Finanšu piedāvājumā norādītās 3. (trešā) un 4. (ceturtā) pozīcijas Pasūtītājs realizēs tikai gadījumā, ja netiks sasniegts Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā noteiktais precizitātes kritērijs, respektīvi, ja pēc 2. (otrās) pozīcijas realizācijas netiek sasniegts Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā noteiktais precizitātes kritērijs, tiek veikta 3. (trešās) pozīcijas realizācija un savukārt, ja pēc 3. (trešās) pozīcijas realizācijas vēl joprojām nav sasniegts minētais precizitātes kritērijs, tiek veikta 4. (ceturtās) pozīcijas realizācija.

Tādejādi iepirkuma līgums tiek slēgts par visu iepirkuma apjomu kopumā, bet Pasūtītājs patur tiesības, saskaņā ar iepriekš norādīto prioritāro secību, realizēt tikai daļu no visa iepirkuma apjoma.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic attiecībā uz katru iepirkuma daļu, ja iepirkums ir sadalīts daļās.

## Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic četros posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no turpmāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur Komisija izvērtē konstatēto neatbilstību nolikuma prasībām būtiskumu), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:

    - 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 4.1. punktā un citos punktos norādītajām noformēšanas prasībām.

    - 2.  posms – Pretendentu atlase

Komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments vai iesniegtie atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.1. un 3.2. punktos norādītajām prasībām.

    - 3.  posms – Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma atbilstības pārbaude

Komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām.

    - 4.  posms – Piedāvājumu vērtēšana:

      - Komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst konkursa nolikuma 4.5. punktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (sk. nolikuma 6. sadaļu “Aritmētisko kļūdu labošana”).

      - Komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.

      - Gadījumā, ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir Pretendenta iesniegtais pieredzes apraksts.

      - Komisija pārbauda, vai saskaņā ar nolikuma 5.2.4.2. punktu izvēlētā Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (sk. nolikuma 7. sadaļu “Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);

      - Komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. pantā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (sk. nolikuma 8. sadaļu “Izslēgšanas nosacījumu pārbaude”).

## Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursā gadījumā, ja konstatē jebkuru no turpmāk minētajiem apstākļiem:

    - piedāvājums neatbilst kādai nolikumā noteiktajai prasībai un attiecīgā neatbilstība nav uzskatāma par formālu, ievērojot samērīguma principu;

    - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;

    - Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;

    - Pretendents Komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis nolikuma 8.3. punktā minētos dokumentus;

    - piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.

## Ja Komisija nekonstatē kādu no iepriekš uzskatītajiem šķēršļiem, tā pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.

# Aritmētisko kļūdu labošana

## Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

## Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

## Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

## Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

# Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude

## Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu.

## Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53. pantu.

# Izslēgšanas nosacījumu pārbaude

## Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā, ja uz Pretendentu ir attiecināms jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9. punktos) vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļā minētajiem gadījumiem.

## Komisija pārbaudi veic attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteikto kārtību.

## Ja pretendents, kuram atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisijas pieprasījumā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus vai informāciju, ja Komisija tādu pieprasījusi, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības Konkursā un tā piedāvājumu neizskata.

## Attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā  daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.

## Ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 43. panta otrajā daļā norādītajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents norāda to piedāvājumā. Ja pretendents tiek atzīts par tādu, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pretendents iesniedz Publisko iepirkumu likuma 43. pantā norādīto informāciju, un uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar šo pantu.

## Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības konkursā, Komisija, saskaņā ar nolikuma 5.2.4.2. punkta nosacījumiem, nosaka nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu un veic tā pārbaudi atbilstoši nolikuma 5.2.4.4. un 5.2.4.5. punktu prasībām.

# Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana

  - Ja iepirkuma ietvaros nav iesniegti piedāvājumi vai ja visi piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums, t.sk., ja iesniegtie finanšu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.

  - Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu.

  - Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam un Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, tiek norādīts detalizēts lēmuma pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrās daļas noteikumiem.

  - Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā un septītajā daļā minētos nosacījumus.

  - Iepirkuma līgumu slēdz, neievērojot nolikuma 9.5. punktā minēto nogaidīšanas termiņu, ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas Pretendentam, kas vienīgais iesniedzis piedāvājumu konkursā.

  - Ar Pretendentu, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiek noslēgts līgums atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (7. pielikums) un Pretendenta piedāvājumam.

  - Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29. panta pirmo daļu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai attiecīgu paziņojumu.

# Komisijas tiesības un pienākumi

  - Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi.

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas.

  - Komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs atzīst un pieņem, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Konkursa nolikumā. Komisija par to nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Ja Komisija izdarījusi grozījumus Konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta atlases dokumentos iesniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem.

  - Ja Pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 10.7. punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt Pretendenta piedāvājumā iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

  - Komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

  - Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus nolikumā noteiktajā termiņā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot, ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta septīto daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta septīto daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, minētajā gadījumā Pasūtītājs pircēja profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz 3 (trīs) darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.

  - Pasūtītājs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu un publicē to pircēja profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

# Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Konkursa nolikumā minētos nosacījumus.

  - Pretendentam ir pienākums rakstiski, Komisijas noteiktajā termiņā, sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa.

  - Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. Sanāksmes laikā Komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemtos lēmumus Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par Nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

# Pielikumu saraksts

EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums: Tehniskā specifikācija/piedāvājums;

- pielikums: Apakšuzņēmēju saraksts;

- pielikums: Pretendenta pieteikums – finanšu piedāvājums;

- pielikums: Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;

- pielikums: Apakšuzņēmēju apliecinājums;

- pielikums: Pretendenta pieredzes apliecinājuma veidne;

- pielikums: Iepirkuma līguma projekts.

Pielikums Nr.1

iepirkumam  ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS

“RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums”

Iepirkuma Id. Nr. VeA 2026/07

1.     Objekta nosaukums: iepirkums “RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums”.

CPV kods 71630000-3 - Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi.

2.      Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

3.      Tehniskās specifikācijas minēto preču un pakalpojumu pārdošana, piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajā adresē:

3.1. Objekta adrese: Ventspils novads, Ances pag., Irbene, LV-3601

| Nr.p.k. (No.:) | Iekārta/pakalpojums (Goods or service) | Skaits (Quantity) | Minimālās prasības (Minimum technical requirements) | Pretendenta piedāvājums: atbilstoši specifikācijas rādītajiem un modelis, ja attiecināms (Proposed solution or equipment model if applicable (can be a reference to technical proposal/annex)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas matemātiskā modeļa noteikšana (Determination of RT-32 primary mirror’s ideal mathematical model) | 1 | IZI VSRC RT-32 ir Kasegrēnā tipa antenu sistēma ar formēta paraboloīda tipa primāro spoguli un hiperbolisku sekundāro spoguli. Pretendentam ir jāveic teorētiska ideālā primārā spoguļa formas matemātiskā modeļa izstrāde, ņemot vērā sekundārā spoguļa formu un tā novietojumu attiecībā pret primārā spoguļa virsmu. Izstrādātais modelis ir pielietojams, lai noteiktu primārās spoguļa virsmas plākšņu regulējumu 2. pozīcijā. *Matemātiskajam modelim ir jāatbilst fiziski iespējamam RT-32 regulējumam/plākšņu pozīcijas gājienam. ERI VIRAC RT-32 is a Cassegrain antenna system with shaped paraboloid primary reflector and hyperbolic secondary reflector. The contractor shall establish ideal mathematical model of RT-32’s primary reflector depending on the actual measured shape of secondary mirror and it’s position relative to primary reflector surface. This model shall be used as reference when determining adjustment of primary surface panels in item 2 of this procurement. *The mathematical model shall take into account physical limitation of RT-32 panel adjustment possibilities. |  |
| 2. | RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums (RT-32 antenna primary reflector surface accuracy characterization) | 5 | Izmantojot fotogrammetrijas metodi, veikt IZI VSRC RT-32 antenas primārā spoguļa katra paneļa, paneļu grupas un kopējās virsmas neprecizitātes un gravitācijas radīto deformāciju mērījumu antenas elevācijas diapazonā no 5° līdz 90° ar soli 15 līdz 20°. Using the photogrammetry method, measure the inaccuracies for each panel, group of panels, and the total surface of the primary mirror of the ERI VIRAC RT-32 antenna, depending on deformation caused by gravity, in the antenna elevation range from 5° to 90° in steps 15 to 20°. Ir jānodrošina mērījumu precizitāti 120 µm mm vai labāku. It is necessary to ensure measurement accuracy of 120 µm or better. Ir jāveic 3 (trīs) šāda veida mērījumu sērijas, atbilstoši ar pasūtītāju saskaņotam grafikam. Maksimālais mērījumu sēriju skaits 5 (pieci). Ja pēc 3 (trīs) mērījumu sērijām netiek sasniegta vismaz 75% antenas apertūras efektivitāte 7100 – 8500 MHz diapazonā, izpildītājs veic 4. (ceturto) mērījumu sēriju un 5. (piekto) mērījumu sēriju, ja minētā antenas apertūras efektivitāte netiek sasniegta pēc 4. mērījumu sērijas. At least three series of such measurements must be performed, in accordance to schedule agreed upon with customer. Total number of performed measurement sessions: maximum of 5 (five) measurement sessions until at least 75% antenna efficiency is achieved in the 7100 – 8500 MHz frequency band or customers budged cap is reached. Pēc katra mērījuma pretendentam jānodrošina virsmas mehānisko defektu sadalījuma kartes: - Mērījumu dati jāsagatavo kā grafiskais materiāls ar RT-32 paneļu izkārtojumu, pievienojot arī mērījumu tabulu. - Mērījumu punktu skaitam uz katra paneļa jābūt pietiekamam, lai veiktu kalibrācijas aprēķinus. Nepieciešami vismaz 4 punkti atbilstoši norādītajām stiprinājuma un regulācijas skrūvju vietām. - No mērījumu rezultātiem jānosaka, par kādu attālumu ir jāregulē katra paneļa skrūves. After each series of measurements mechanical maps of reflector surface error distribution shall be calculated and provided - Measurement data must be provided in form of graphical map with overlaid RT-32 panel layout drawing as well as in form of numerical tables - The number of measurement points on each panel shall be sufficient to perform calibration calculations. At least 4 points are required according to the specified location of the mounting and adjustment bolts - From the measurement results, the required adjustment distance for each panel’s bolts must be determined Pasūtītājs organizē pacēlāja un citas ar fotogrametrijas mērījumiem nesaistītās tehnikas pieejamību, iepriekš saskaņojot ar izpildītāju. The customer organizes the availability of cherry-picker and/or other equipment not related to photogrammetric measurements and data reduction, in coordination and previous request from the contractor in advance. |  |

| Ventspils, 31.03.2026. |
| --- |
| Sagatavoja: |
| Ventspils Augstskolas IZI VSRC inženiertehniskā dienesta vadītājs: |
| Artūrs Orbidāns |  |

Pielikums Nr.2

iepirkumam  ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07 nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksts

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs | Sniegt informāciju vai piedāvājuma iesniegušā Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Apakšuzņēmējs ir mazais* vai vidējais** uzņēmums (norādīt atbilstošo). | Apakšuzņēmējam nododamo darbu īss apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms EUR (neskaitot PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

_____________________________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, datums)

Pielikums Nr.3

iepirkumam  ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07 nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā, piesaku dalību iepirkumā “RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums”, ar identifikācijas VeA 2026/07.

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Sniegt informāciju vai piedāvājuma iesniegušā Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. | Pretendenta (Piegādātājs) ir mazais* vai vidējais** uzņēmums. (norādīt atbilstošo). |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Biroja adrese: |  |
| Tālr. numurs: |  |
| Bankas konta Nr. |  |
| E-pasts adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Amats: |  |
| Tālr. numurs, e-pasta adrese: |  |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus eiro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus eiro;

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība:

| Nr. p.k. | Personas, kuras veido piegādātāju apvienību nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Atbildības apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Apliecinām:

  - ka esam iepazinušies ar Ventspils Augstskolas, Inženieru iela 101, Ventspils, LV 3601, reģistrācijas Nr. 90000362426 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) organizētā iepirkuma “RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums”, identifikācijas Nr. VeA 2026/07, Iepirkuma dokumentiem un pieņemot visas tajos noteiktās prasības, iesniedzam piedāvājumu.

  - piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

  - ka mums nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. pantā otrajā daļā minētajiem nosacījumiem, izņemot otrās daļas 8. un 9. punktu.

  - ka piedāvātajā līgumcenā esam izvērtējuši izmaksas un resursus līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba pilnīgai izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

  - ka visa iesniegtā, tajā skaitā tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti, ir piedāvājuma neatņemama un saistoša šī pieteikuma sastāvdaļa.

- Apņemamies veikt Tehniskajā specifikācijā noteikto RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas 3 (trīs) sērijas, un ja pēc minēto 3 (trīs) sēriju realizācijas Tehniskajā specifikācijā noteiktā precizitāte netiek sasniegta, tad sistēmiski veiksim 4 (ceturto) un pēc nepieciešamības, 5 (piekto) mērījumu sēriju.

- Apņemamies sniegt pakalpojumus saskaņā ar Iepirkuma dokumentu un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām, par šādu cenu:

Finanšu piedāvājums

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Cena par 1 vienību | Līgumcena (bez PVN), EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas matemātiskā modeļa noteikšana (Determination of RT-32 primary mirror’s ideal mathematical model) | 1 |  |  |
| 2. | RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums – 3 (trīs) sesijas (RT-32 antenna primary reflector surface accuracy characterization – initial 3 (three) sessions) | 3 |  |  |
| 3. | RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums – 1 (viena) sesija (RT-32 antenna primary reflector surface accuracy characterization – addon session 4 (fourth session) | 1 |  |  |
| 4. | RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums – 1 (viena) sesija (RT-32 antenna primary reflector surface accuracy characterization – addon session 5 (fifth session) | 1 |  |  |
|  | KOPĀ (bez PVN): |  |  |  |
|  | PVN: |  |  |  |
|  | KOPĀ (ar PVN): |  |  |  |

Vēlamais avansa apmērs PROCENTOS no kopējās piedāvātās līgumcenas***:

%

***Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no Līgumcenas.

Apliecinām, ka Līgumcenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pasūtījuma realizācijai pilnā apmērā un labā kvalitātē. Aizpildot piedāvājumu, ir ievērotas visas Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.

__________________________________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums)

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai kopija.

Pielikums Nr. 4

iepirkumam  ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07 nolikumam

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendent a vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________

|  |  | Paraksts______________ |
| --- | --- | --- |

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

| Nr. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs |
| --- | --- | --- |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |

Datums______________

|  |  | Paraksts____________ |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr. 5

iepirkumam  ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07 nolikumam

2026. gada ________

Ventspils Augstskolai

Inženieru ielā 101, Ventspils, LV-3601

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA VEIDNE

Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka esam informēti par to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu Ventspils Augstskolas, turpmāk Pasūtītājs (reģistrācijas Nr. 90000362426, Inženieru ielā 101, Ventspils), organizētajā konkursā “RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums”, iepirkuma identifikācijas Nr. VeA 2026/07, un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- Sniegt šādus pakalpojumus (īss pakalpojumu, darbu apraksts norādot pakalpojumu, darbu/pakalpojumu veidus un izmaksas, atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo sniedzamo pakalpojumu sarakstā norādītajiem);

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu apraksts).

_______________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums)

Pielikums Nr.6

iepirkumam  ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07 nolikumam

Pretendentu pieredzes apliecinājums

| Nr. p.k. | PASŪTĪTĀJS (Norādot Pasūtītāja kontaktinformāciju) | PASŪTĪJUMA NOSAUKUMS | Piegādāto preču SKAITS | Īss piegādāto preču APRAKSTS | Piegādes VEIKŠANAS PERIODS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, datums)

Pielikums Nr. 7

iepirkumam  ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07 nolikumam

LĪGUMS Nr.____ (projekts)

Datums redzams elektroniskā laika zīmogā

Ventspilī

Ventspils Augstskola, reģistrācijas Nr. 90000362426, juridiskā adrese: Inženieru iela 101, Ventspilī, tās __________ personā, kas darbojas uz _________________ pamata, no vienas puses, turpmāk - Pasūtītājs, un

“_______”, reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese ________________ tās _________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses,

turpmāk līdzēji kopā saukti Puses, atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojums”, ar identifikācijas Nr. VeA 2026/07, rezultātiem, turpmāk tekstā – Iepirkums, kas apstiprināti ar Ventspils Augstskolas iepirkumu komisijas 2026.gada __. ________ lēmumu Nr. ______, Iepirkuma nolikumu un Pretendenta iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

      - Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs pērk, bet Piegādātājs apņemas izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tajā skaitā - veikt Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā (Līguma pielikums Nr. 1) norādīto RT-32 antenas primārā spoguļa virsmas precizitātes mērīšanas pakalpojumu, turpmāk – Pakalpojums, projekta “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 4. kārta”, Nr.1.1.1.2/1/25/I/005ietvarā, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Iepirkumā iesniegto pieteikumu – Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Visa Pakalpojuma izpilde, saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādīto, ir sadalīta 4 (četrās) pozīcijās. Minimālais Pasūtītāja iepērkamais apjoms ir Finanšu piedāvājumā norādītā 1. (pirmā) un 2. (otrā) pozīcija. Savukārt Finanšu piedāvājumā norādīto 3. (trešo) un 4. (ceturto) pozīciju Pasūtītājs veiks tikai gadījumā, ja netiks sasniegts Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā noteiktais precizitātes kritērijs, respektīvi, ja pēc 2. (otrās) pozīcijas realizācijas netiek sasniegts noteiktais precizitātes kritērijs, tiek veikta 3. (trešās) pozīcijas realizācija un savukārt, ja pēc 3. (trešās) pozīcijas realizācijas vēl netiek sasniegts precizitātes kritērijs, tiek veikta 4. (ceturtās) pozīcijas realizācija.

  - Līgums tiek slēgts par visu iepirkuma apjomu, kāds norādīts Finanšu piedāvājumā, kopumā, bet Pasūtītājs patur tiesības, saskaņā ar iepriekš norādīto prioritāro secību, realizēt tikai daļu no visa iepirkuma apjoma – minimāli 1. (pirmo) un 2. (otro) Finanšu piedāvājumā norādītās pozīcijas un pēc nepieciešamības 3. (trešo) un 4. (ceturto) pozīciju.

- Līguma izpildes termiņi.

  - Līguma saistību izpildes kopējais termiņš – 12 (divpadsmit) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, kurā jāveic Līguma punktā 1. noteiktā Pakalpojuma izpilde.

  - Piegādātājam par precīzu Pakalpojuma izpildes laika grafiku nepieciešams vienoties ar Pasūtītāju.

  - Līguma termiņš var tikt pagarināts ievērojot Līguma 2.4. punkta un 5.1. punkta apakšpunktu nosacījumus;

  - Pamatots pieprasījums par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu Piegādātājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Līguma izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Piegādātājs zaudē tiesības pieprasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Līguma izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Līguma izpildes termiņu un ieturēt līgumsodu atbilstoši 7.3. punktā noteiktajam.

  - Pasūtītājs izvērtē termiņa pagarinājuma pieprasījumu un sniedz atzinumu par termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai pieprasījuma noraidīšanu.

- Līgumcena un norēķinu kārtība.

  - Kopējā līgumcena noteikta saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Pretendenta pieteikumu – Finanšu piedāvājumu  (pielikums Nr. 2) (turpmāk – Piedāvājums). Kopējā līgumcena (bez PVN) ir EUR ___________ (_____ eiro, ___ centi) bez PVN (turpmāk tekstā Līgumcena), un EUR ______ (____ eiro, ____ centi) ar PVN (turpmāk tekstā Līgumsumma).

  - Līgumsumma ietver Piedāvājumā norādītā Pakalpojuma un ar to saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas radušās, lai veiktu līgumsaistību izpildi, tas ir, izpildītu Pakalpojumu tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz Līgums un Tehniskā specifikācija.

  - Piegādātāja Piedāvājumā norādītā Līgumcena ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

  - Netiek kompensētas nekādas izmaksas, kas Piegādātājam radušās saistībā ar konstatētiem trūkumiem attiecībā uz Pakalpojuma izpildes kvalitāti.

  - Līgumcenas samaksas kārtība:

    - Pasūtītājs samaksā Piegādātājam avansu ___% no Līguma 3.1. punktā minētās Līgumcenas. Avanss ir EUR _______________ (_______________ eiro, __ centi) un PVN 21% EUR _________________ (_________ eiro, __ centi). Kopējais avansa maksājums ir EUR ____________ (_________ eiro, __ centi). Avansa maksājums tiek samaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

    - Starpposma maksājums Nr. 1, EUR _______ (vārdiem) bez PVN apmērā, tiek samaksāts Piegādātājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Finanšu piedāvājumā norādītās pozīcijas Nr. 1 izpildes. Pamats norēķinu veikšanai ir Līdzēju abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. No šajā pozīcijā norādītā maksājuma apjoma Pasūtītājs ietur EUR ______ (vārdiem) bez PVN, kas sastāda 50% (piecdesmit procentus) no Piegādātājam izmaksātā avansa apmēra.

    - Starpposma maksājums Nr. 2, EUR _______ (vārdiem) bez PVN apmērā, tiek samaksāts Piegādātājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Finanšu piedāvājumā norādītās pozīcijas Nr. 2 izpildes. Pamats norēķinu veikšanai ir Līdzēju abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā tiek norādīts vai sasniegts Tehniskajā specifikācijā norādītais precizitātes kritērijs. No šajā pozīcijā norādītā maksājuma apjoma Pasūtītājs ietur EUR ______ (vārdiem) bez PVN, kas sastāda 50% (piecdesmit procentus) no Piegādātājam izmaksātā avansa apmēra.

    - Starpposma maksājums Nr. 3, EUR _______ (vārdiem) bez PVN apmērā, tiek samaksāts Piegādātājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā gadījumā, ja pēc Finanšu piedāvājumā norādītās pozīcijas Nr. 2 izpildes netiek sasniegts Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā noteiktais precizitātes kritērijs un tiek veikta 3 (trešā) mērījumu sērija. Pamats norēķinu veikšanai ir Līdzēju abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā tiek norādīts vai sasniegts Tehniskajā specifikācijā norādītais precizitātes kritērijs.

    - Starpposma maksājums Nr. 4, EUR _______ (vārdiem) bez PVN apmērā, tiek samaksāts Piegādātājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā gadījumā, ja pēc Finanšu piedāvājumā norādītās pozīcijas Nr. 3 izpildes netiek sasniegts Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā noteiktais precizitātes kritērijs un tiek veikta 4 (ceturtā) mērījumu sērija. Pamats norēķinu veikšanai ir Līdzēju abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, kurā tiek norādīts vai sasniegts Tehniskajā specifikācijā norādītais precizitātes kritērijs.

  - Gadījumā ja Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā norādītais precizitātes kritērijs tiek sasniegts pēc Finanšu piedāvājumā norādīto pozīciju Nr. 2 vai Nr. 3 izpildes, samaksa Līguma ietvaros Piegādātājam tiek veikta tikai par faktiski izpildīto Pakalpojuma apmēru. Šādā gadījumā Piegādātājam nav tiesību pretendēt uz atlikušo Līguma summu.

  - Piegādātājam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas.

  - Piegādātājs rēķinu Pasūtītājam iesniedz  ar atsauci uz Līguma 1.1.punktā minēto projektu (projekta nosaukums un numurs).

  - Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Piegādātāja norēķina kontu maksājuma summu.

  - Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē apstiprinājumu nepilnīgai vai nekvalitatīvai Pakalpojuma izpildei.

  - Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

- Piegādātāja pienākumi.

  - Atbildēt par Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpildes atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas  standartiem, kā arī Preces kvalitātei jāatbilst Piedāvājumam un Civillikuma 1593.panta otrās daļas noteikumiem.

  - Veicot Līguma saistību izpildi segt visus ar tā izpildi saistītos izdevumus.

  - Nekavējoties, 1 (vienas) darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma saistību izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma saistību izpildi.

  - Pildot Līguma nosacījumus ievērot Pasūtītāja norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, un spēkā esošo normatīvo tiesību aktu nosacījumiem.

- Piegādātāja tiesības.

  - Pieprasīt Līguma saistību izpildes termiņa pagarinājumu, ja Līguma saistību izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Piegādātājs to var dokumentāli pamatot:

    - ja iestājas neparedzami vai nepārvaramas varas apstākļi, kā rezultātā Līguma saistību izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama uz laika periodu, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 20 (divdesmit) dienām;

    - ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Līguma saistību izpilde ir tikusi pārtraukta un pārtraukšanas iemesls nav Piegādātāja darbība vai bezdarbība.

  - Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktu Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no rēķinā norādītās un termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procentus) no Līgumsummas (Līgumcena ar PVN).

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Pieņemt no Piegādātāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu pēc faktiski izpildītā apjoma un samaksāt par to Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Neveikt nekāda veida rīcību, kura traucētu Līguma saistību izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Piegādātāja puses.

  - Piegādātāja nosūtītos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus Pasūtītājs izvērtē un sniedz atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

- Pasūtītāja tiesības.

  - Kontrolēt Līguma saistību izpildi, saskaņā ar Iepirkuma un Līguma nosacījumiem.

  - Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Piegādātāja Pakalpojuma kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Piegādātāja vainas, nolaidības, neuzmanības, darbības vai bezdarbības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Piegādātājs.

  - Ja Piegādātājs kavē Līguma saistību izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumsummas (Līgumcena ar PVN) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procentus) no Līgumsummas (Līgumcena ar PVN).

  - No Piegādātājam paredzētajiem maksājumiem vienpersoniski ieturēt līgumsodus, kas Piegādātājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

  - Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Piegādātāja maksātnespējas gadījumā tie pāriet Pasūtītāja īpašumā.

  - Vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma saistību izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes, ja Līguma 7.6. punktā minētie apstākļi bija pastāvējuši pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.

  - Vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes un saņemt atpakaļ visus samaksātos finanšu līdzekļus gadījumā, ja Piegādātājs kavē Līguma saistību izpildi ilgāk par 50 (piecdesmit) darba dienām. Minētajā gadījumā Piegādātājam jāveic finanšu līdzekļu atmaksa 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā rēķina no Pasūtītāja saņemšanas brīža, neņemot vērā kādā izpildes stadijā/posmā ir kopējā Līguma saistību izpilde.

- Pakalpojuma pieņemšana-nodošana.

  - Piegādātājs Pakalpojumu Pasūtītājam sniedz šādā adresē: Ventspils novads, Ances pag., Irbene, LV-3601.

  - Gadījumā, ja Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas gaitā Pasūtītājs konstatē atkāpes/trūkumus no Līguma vai Tehnisko specifikāciju nosacījumiem, Piegādātājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi/atkāpes Pasūtītāja noradītajā laika posmā. Ja trūkumu/atkāpju novēršanai tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laika periods, Pasūtītājs un Piegādātājs savstarpēji vienojas par minēto laika periodu.

  - Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas laikā konstatēto trūkumu/atkāpju novēršana neatbrīvo Piegādātāju no atbildības par Līguma saistību izpildes termiņa neievērošanu.

  - Gadījumā, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Līguma saistību izpildi nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Līguma saistību izpildes apturēšanu un aktu par jau izpildītā Līguma saistību apjomu.

- Nepārvarama vara.

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijis(uši) kāds(i) neparedzēti vai nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi:

    - Stihiskas nelaimes;

    - Kara darbība;

    - Kā arī epidēmijas, pandēmijas un citi ārkārtēji apstākļi , kurus Līdzēji  nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos Līdzēji nav atbildīgi.

  - Iestājoties neparedzētiem vai nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) kalendāriem mēnešiem. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju tikai par faktiski izpildītā Līguma saistību apmēru.

  - Neparedzētiem vai nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

- Neparedzēti apstākļi.

  - Neparedzēti apstākļi – Pasūtītāja dokumentācijā neparedzēti darbi, pakalpojumi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Piegādātāja un tiek noteikti Pakalpojuma izpildes gaitā, Līdzējiem sastādot aktu.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Līguma saistību izpildes termiņu vai izmaksu apmēru, Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par termiņa un/vai izmaksu izmaiņām.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Piegādātāja priekšlikumiem attiecībā uz izmaiņām Līguma izpildes termiņā vai izmaksu apjomā, par ko Līdzēji sastāda papildu vienošanos.

- Līguma laušana.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam rakstiski 5 (piecas) kalendāras dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Piegādātājs nav uzsācis Līguma saistību izpildi 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;

    - ja Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka Piegādātājs Pakalpojuma izpildi veic nekvalitatīvi;

    - ja Līguma izpilde Piegādātāja vainas dēļ ir aizkavējusies vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām no Līgumā noteiktā Līguma saistību izpildes termiņa, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus kavēkļus un zaudējumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 64. panta 1. daļas nosacījumiem, nosūtot par to Piegādātājam rakstisku paziņojumu.

  - Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstiski 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 10 (desmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Piegādātāja, pastāvot nosacījumam, ka Piegādātājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

  - Piegādātājam ir pienākums pārtraukt Līguma izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai kvalitatīvi izpildīto un Pasūtītāja pieņemto Līguma saistību izpildes apmēru.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam tiešos zaudējumus, kas tam radušies saistībā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

- Līguma nosacījuma grozījumi.

  - Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta otrās daļas regulējumam.

  - Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:

    - Grozījumi ir nebūtiski;

    - Grozījumi ir būtiski.

  - Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos  saskaņā ar Līguma 13. nodaļas noteikumiem un Līgumā ir skaidri un nepārprotami paredzēta grozījumu iespēja, nosacījumi, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjoms un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz Līguma līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem Līguma saistību vai izpildes aspektiem. Līguma grozījumi tehniskajās prasībās, darbu vai iegādes priekšmetu apjomos (iegādes vai darbu izslēgšana un/vai iekļaušana) tiek realizēti tādā veidā lai nodrošinātu Līguma priekšmetā ietvertā, sasniedzamā mērķa maksimālu realizāciju:

    - Iegādes gadījumā izslēgšana un/vai iekļaušana tiek veikta tādā veidā lai izslēgšanas gadījumā atlikušās iegādes priekšmeti savstarpēji sadarbojoties maksimāli spētu nodrošināt Līguma priekšmetā iekļautā mērķa sasniegšanu un Pasūtītāja objektīvās vajadzības nodrošināšanu;

    - Darbu izpildes gadījumā izslēgšana un/vai iekļaušana notiek objektīvi vadoties no iegādē veikto priekšmetu apstrādes nepieciešamības, faktiski vērtējot veicamā darba apjoma attiecināmību uz iegādē veikto priekšmetu darbības nodrošināšanu vai salāgojamību ar jau Pasūtītāja rīcībā esošajām komponentēm/priekšmetiem.

    - Līguma grozījumi tiek veikti ja Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, bet pamatoti ir nepieciešami Līguma saistību pilnvērtīgai izpildei un Piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevarētu veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ, kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai Piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

    - Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nav atkarīgi no Pasūtītāja darbības  un Pasūtītājam to nepieciešamība objektīvi nebija un nevarēja būt zināma un ir saistīti ar finansējuma trūkumu vai citu objektīvi un faktiski pamatojamu nepieciešamību.

  - Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās Līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā.

  - Citi Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nesasniedz: 1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības; 2) 10 (desmit) procentus no sākotnējās Līguma līgumcenas.

  - Līdzēji var veikt būtiskus Līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem, ja Līguma izpildes gaitā radusies iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

    - Izslēgt pakalpojumus/iegādes, kas sākotnēji tika paredzēti Līguma tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms, lai izpildītu Līguma saistības, ir samazinājies, tādu iemeslu dēļ kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nav atkarīgi no Pasūtītāja darbības, un kas Pasūtītājam objektīvi nebija un nevarēja būt zināmi. Ja tiek izslēgti pakalpojumi/iegādes, kas sākotnēji tika iekļauti Līguma tehniskajā specifikācijā, bet kur apjoms ir samazinājies, tad Līdzējiem ir pienākums attiecīgi samazināt Līguma pamatsummu;

    - Iekļaut pakalpojumus/iegādes, lai izpildītu Līguma saistības, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti Lūguma tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, vai netika iekļauti Līguma tehniskajā specifikācijā tādu iemeslu dēļ kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nav atkarīgi no Pasūtītāja darbības, un kas Pasūtītājam objektīvi nebija un nevarēja būt zināmi.

- Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa un iesaiste

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma saistību izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir EUR 10000.00 no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, ja šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Piegādātājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un tā pārstāvi, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma saistību izpildes laikā Piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Citi noteikumi.

  - Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo otram Līdzējam.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.

  - Līdzēji vienojas, ka Līguma saistību izpilde ir obligāts noteikums visiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Jebkādi grozījumi Līgumcenā un Pakalpojuma izpildes datumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

  - Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līguma saistības, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nespēs vienoties 1 (viena) kalendārā mēneša laikā, tad strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības.

  - Līgums ir abpusēji parakstīts ar drošu elektronisko parakstu kas satur laika zīmogu. Katram Līdzējam ir pieejams šāds elektroniski parakstīts Līguma eksemplārs.

- Pielikumi.

Šādi pielikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:

  - Pielikums Nr. 1 - Tehniskā specifikācija/piedāvājums;

  - Pielikums Nr. 2 - Pieteikums-Finanšu piedāvājums.

- Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

| PASŪTĪTĀJS: | PIGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |

| Ventspils Augstskola Reģ. Nr. 90000362426 Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 Banka: _________________ Konts __________________ | _______________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ |
| --- | --- |
| _______________ | ____________________ |

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju, pieejama: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Veidlapas forma pieejama: http://espd.eis.gov.lv/

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.