
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” ir saņēmusi jautājumus iepirkuma “Logu nomaiņa administratīvajā ēkā K. Valdemāra ielā 157, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNMC 2026/1 (turpmāk tekstā – Iepirkums) ietvaros un sniedz šādas atbildes:

	Jautājums
	Atbilde

	Lai mēs varētu precīzi aprēķināt materiālu izmaksas un nodrošināt augstāko izpildes kvalitāti atbilstoši tehniskajai specifikācijai, lūdzam precizēt šādu informāciju:
· Kāds ir nepieciešamais iekšējo MDF palodžu (baltas) un ārējo skārda palodžu (pelēkas) platums/dziļums (mm) katram stāvam vai logu tipam?
Tā kā tehniskajā specifikācijā ir norādīti tikai logu aiļu parametri un palodžu skaits, precīzs palodžu platuma izmērs ir būtisks korektas tāmju sastādīšanas posmā.
	Palodžu dziļums un platums ir novērtējams un uzmērāms objekta apsekošanas laikā, jo saistīts ar izpildītāja plānoto veikto demontāžu un apdares materiālu izvēli.






Lūdzam ieinteresētos piegādātājus ņemt vērā sniegto informāciju, sagatavojot savus piedāvājumus Iepirkuma ietvaros. 

