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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – JNP 2026/81
	Pasūtītāja nosaukums:
	Jelgavas novada pašvaldība

	Adrese:
	Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Reģistrācijas numurs:
	90009118031

	Iepirkumu komisija
	Jelgavas novada iepirkuma komisija, apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2025. gada 26. novembra lēmumu (Nr.22)

	Kontaktpersona jautājumos par iepirkumu
	Iepirkumu speciāliste Ērika Dižgalve, e-pasts: erika.dizgalve@jelgavasnovads.lv, tel.Nr.63012251

	Pircēja profils 
	Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma, Pasūtītāja tīmekļvietne (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/832), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.


1.2. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
Atklātā konkursa “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81) Nolikums, tehniskā specifikācija, kā arī Komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja pircēja profilā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176685
1.2.1. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā.
1.2.2. Ieinteresētais Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Pretendents.

1.3. Konkursa vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
1.4. Informācijas aprite un tās pieprasīšanas kārtība
1.4.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Piegādātājiem notiek rakstiski, nosūtot informāciju (jautājumu) uz nolikuma 1.1.punktā norādīto kontaktpersonas e-pastu vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.4.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.4.3. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Piegādātāju atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais Pretendents papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

1.4.4. Papildu informācija tiks nosūtīta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircēja profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti - EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, līdz 2026. gada, 27. jūlijam plkst. 10:00.

1.5.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.5.3. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

1.6. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā 2026. gada, 27. jūlijā plkst.14:00, Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta iela 37, Jelgavā.

1.6.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

1.6.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.6.4. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39.panta 4.daļu.

1.6.5. Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

1.6.6. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” noteiktajā kārtībā. 

1.7. Nolikuma grozījumi

1.7.1. Komisija var izdarīt grozījumus Konkursa dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 35.panta 3. un 4.daļā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

1.7.2. Komisija informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā publicē EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, ietverot esošā apgaismojuma demontāžu, jaunu LED apgaismojuma sistēmu piegādi un uzstādīšanu, bojāto gaismekļu nomaiņu, sistēmas uzturēšanu, garantijas saistību izpildi un citus pakalpojumus, kas saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.6).
2.2. Iepirkums tiek īstenots saskaņā ar ESCO (Energy Service Company) modeli, paredzot energoefektīvas apgaismojuma sistēmas piegādi, uzstādīšanu un pilna servisa pakalpojuma nodrošināšanu visā līguma darbības laikā. Izpildītājs nodrošina apgaismojuma sistēmas nepārtrauktu darbību, uzturēšanu, bojājumu novēršanu un citu līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tehniskajā specifikācijā un līguma projektā noteiktās prasības.

2.3. CPV kods: 71340000-3.Integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; 31500000-1.Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes; 50711000-2 Apkope un uzturēšana.
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Iepirkuma nesadalīšana sniedz Pasūtītājam saimnieciskas priekšrocības, ir saimnieciski izdevīgāks, drošāks un optimālāks.  Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmetu.
2.5. Līguma izpildes vietas:
·  Teteles pamatskola, Skolas iela 10, Tetele, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043;

· Elejas vidusskola, Lietuvas iela 34, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023; 

· Elejas vidusskola, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023;

· Līvbērzes pamatskola, Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014

· Branku PII “Bitīte”, Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3042

· Kalnciema PII ''Mārīte'', Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

· Elejas PII ''Kamenīte'', Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023.

· Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”, Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023. 

2.6. Tehniskā specifikācija sagatavota un aktualizēta 2026. gada 27. maijā.
2.7. Līguma darbības termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši  no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.8. Līguma izpildes termiņš: 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Izpildītājs piegādā un uzstāda apgaismojumu, vienlaicīgi demontē un utilizē esošos apgaismes elementus tehniskajā piedāvājumā norādītajos objektos, un puses savstarpēji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu un no tā brīža pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 52 (piecdesmit divi) mēneši.
2.9. Ieinteresētais piegādātājs var veikt objektu apsekošanu dabā. Objektu apsekošanas kontaktpersonas ir:

· Teteles pamatskolas direktore Iluta Aleksīna, tel. Nr.29472848,

·  Elejas vidusskolas direktore  Sarmīte Balode, tel.Nr.29694792,

·  Līvbērzes pamatskolas direktore Daiga Podkalna, tel.Nr.29451275,

·  Branku PII “Bitīte” vadītājas p.i. Zaiga Lagzdiņa, tel.Nr.29868164,

· Kalnciema PII “Mārīte” vadītāja Sņežana Boļšakova, tel.Nr.29236140, 

· Elejas PII “Kamenīte” vadītāja Indra Buse, tel.Nr.20268905, 

· SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga, tel.Nr.27028431.

3.Pretendentu atlases nosacījumi UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
	Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms):

	3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
   Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.,3.3.,3.4.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai atklātā konkursā (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1).

Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.

Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.2. Pretendentu,  kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

Pasūtītājs pārbaudi veiks attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.


	Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

Ja komisija konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šajā punktā norādītajiem iemesliem, tas (atbilstoši attiecīgajam izslēgšanas gadījuma veidam) rīkojas saskaņā ar likuma 42. pantā un/vai 43.pantā paredzētajiem risinājumiem un noteiktajai kārtībai.

	3.3. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pārbauda vai uz  pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	Komisija ziņas par pretendentu iegūst datu bāzē www.lursoft.lv.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu ziņas par Sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā minētajām personām komisija iegūst vienā no šādiem veidiem:

1) pieprasot pretendentam iesniegt ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu*, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (tai skaitā izziņā pieprasa norādīt ziņas par patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams);

2) patstāvīgi;

3) ja ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa netiek izsniegta, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

*ja pretendentam izziņas ir pieejamas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tad tās var pievienot piedāvājumam.

	3.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Lursoft tīmekļvietnē https://www.lursoft.lv 

b) citu valstu pretendentiem – jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs) vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	3.5. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt sekmīgi izpildītam vismaz vienam līgumam, kura ietvaros iekštelpās veikta vismaz 900 (deviņu simtu) LED gaismekļu piegāde un nomaiņa, un ir uzsākta garantijas saistību nodrošināšana ar garantijas termiņu, kas nav īsāks par 5 (pieciem) gadiem.
	Pretendents iesniedz:

a) informāciju par iepriekšējo pieredzi, atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. 
pasūtītāja atsauksmes, pieņemšanas-nodošanas akts, izziņas, u.c. dokumentus.

	3.6. Pretendentam jānodrošina sertificēts speciālists - elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšanā.


	Pretendents iesniedz:
a)  informāciju par speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3. Informāciju par būvspeciālistu sertifikāciju Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
b) pretendentam speciālistu sarakstā obligāti jāizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams paredzēto darbu veikšanai. 

c) ja kāds no Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir ārvalsts speciālists, Pretendentam jāiesniedz: ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti);

d) pretendents iesniedz pretendenta apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par speciālistu  īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā*, kā arī iesniegs pasūtītājam informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā**

*attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi

**Komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji

	3.7. Pretendents var  balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai piesaistīt apakšuzņēmējus*. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

*Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiro šā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa).
	Pretendents iesniedz:

a) apakšuzņēmēju apliecinājumu (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4), kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 

b) personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.5).

c) personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.



	3.8.  Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums


	Pretendents iesniedz: 

 - Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr. 6.

- CE atbilstības deklarācijas, sertifikāti un testēšanas pārskati, produktu tehniskās datu lapas, u.c. tehniskā dokumentācija.

	3.9. Finanšu piedāvājums.
	Pretendents iesniedz, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.7:

a) finanšu piedāvājumu;

b)  finanšu piedāvājuma tāmi.

Finanšu piedāvājumā un tāmē jānorāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

	3.10. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
	Pretendents iesniedz pretendenta parakstītu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.9.


4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1.Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

4.1.1. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

4.1.2. pretendents nav iesniedzis vai piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

4.1.3. pretendents nav iesniedzis vai piedāvājumā ietvertais Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

4.1.4. ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts: 
4.1.4.1.pasūtītājs pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu. 
4.1.4.2. minēto informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.
4.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs pretendents, kurš būs ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā K3 “Piedāvātā kopējā līgumcena EUR, bez PVN”. 
4.3. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko.

4.4. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei (piedāvājuma vērtēšanas kritēriji K1, K2, K3- Finanšu tāmē, Nolikuma pielikums Nr.7):

	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	K1-Piedāvāto preču efektivitātes kritērijs (Lm/W)

Šajā kritērijā tiek vērtēta piedāvāto LED gaismekļu un spuldžu efektivitāte (vidējā vērtība).

Piedāvājums, kurā “Vidējā svērtā efektivitāte” ir vislielākā, saņem 45 (četrdesmit piecus)  punktus.

Vērtēšanas algoritms: Punktu skaits = piedāvātā vidējā svērtā efektivitāte/ lielāko piedāvāto vidējo svērto efektivitāti x maksimālais punktu skaits kritērijam.

Vidējo gaismekļa un spuldžu  efektivitāti aprēķina kā svērto aritmētisko vidējo: ((gaismekļa/spuldžu  Lm/W * gaismekļu/spuldžu skaits) + (nākamā gaismekļa/spuldžu Lm/W * gaismekļu skaits) + (...)) / xxxx, kas ir kopējais gaismekļu skaits. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.


	45

	K2-Piedāvātā preču  “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW

Piedāvājums, kurā “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW” ir viszemākā, saņem 45 (četrdesmit piecus)  punktus.

Vērtēšanas algoritms: Punktu skaits = ((zemākā Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi kW”)/piedāvātā (“Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda,  t.sk.zudumi kW”)) x maksimālais punktu skaits kritērijam. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
	45

	K3-Piedāvātā kopējā līgumcena EUR, bez PVN
Piedāvājums, kura “Piedāvātā kopējā līgumcena” ir viszemākā, saņem 50 (piecdesmit) punktus.

Vērtēšanas algoritms: Punktu skaits = ((zemākā piedāvātā cena)/(piedāvātā cena)) x maksimālais punktu skaits kritērijam. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
	50

	K4-Pakalpojumā neietilpstošu darbu vienas stundas izmaksas (EUR/h)

Piedāvājums, kura “Pakalpojumā neietilpstošu darbu vienas stundas izmaksas” ir viszemākā, saņem 10 (desmit) punktus.

Vērtēšanas algoritms: Punktu skaits = ((zemākās piedāvātās izmaksas)/(piedāvātā izmaksa)) x maksimālais punktu skaits kritērijam. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
	10

	Kopā (K=K1+K2+K3+K4):
	150


4.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

4.6. Katrs komisijas loceklis individuāli salīdzina iesniegtos piedāvājumus un piešķir punktus, vadoties, no tabulā norādītās punktu piešķiršanas kārtības. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi par vērtēšanas kritērijiem.

4.7. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana:

4.8. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu atbilstoši nolikuma noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

4.9. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc šādas formulas:

4.10. K=K1+K2+K3+K4 (K – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums).

4.11. Komisijai ir tiesības pieprasīt gaismekļu un spuldžu paraugus no Līguma slēgšanas tiesību ieguvušā Pretendenta. Pretendentam paraugi jāiesniedz 7 dienu laikā no dienas kad saņemta informācija par gaismekļu paraugu iesniegšanu.

4.12. Komisijai ir tiesības pieprasītos gaismekļu un spuldžu paraugus nosūtīt pārbaudēm akreditētā laboratorijā, lai pārliecinātos par kritiski svarīgo tehnisko parametru atbilstību konkursa Tehniskai specifikācijai.  Komisija var lemt par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu kā neatbilstošu Nolikuma tehniskajām prasībām, ja izpildās kaut viens no sekojošiem nosacījumiem:

4.12.1. testa rezultāti gaismekļa kopējā (sistēmas) jauda (W) atšķiras no Pretendenta iesniegtajiem datiem +/-7%;

4.12.2. testa rezultāti gaismas krāsai (K) atšķiras no Pretendenta iesniegtajiem datiem +/-10%;

4.12.3. testa rezultāti kopējai Sistēmas faktiskai gaismas plūsmai, ieskaitot zudumus optikā, (Lm) atšķiras no Pretendenta iesniegtajiem datiem +/-5%. 

5.  TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA NOSLĒGT LĪGUMU

5.1. Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām, un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
5.2.  Iepirkuma līgums:

5.2.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums nr.8). 
5.2.2. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

6.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

6.2.2. Finanšu piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr.7) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību, summu norādot euro, bez PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

6.2.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko vai sistēmas parakstu. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;

6.2.4. Ņemot vērā PIL 38. panta astotās daļas regulējumu, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus, t.sk. visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, kā vienu kopumu.

6.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja Pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

6.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments.

6.4.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām (nav obligāta prasība). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ir jāaizpilda Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta IV daļas atlases kritēriji), lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7. Veidlapa elektroniski pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): http://espd.eis.gov.lv. 
6.4.2.Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikumā minētie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

6.5. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

6.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos, kuri ir ievietoti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
6.7. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).
6.8. Piedāvājumā iekļautiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā   spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
6.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
6.10. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, Pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Komisijas tiesības:

7.1.1. tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu.

7.1.2. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā;

7.1.3. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

7.1.4. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;

7.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā vai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām;

7.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

7.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

7.2. Komisijas pienākumi:

7.2.1. Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajai kārtībai;

7.2.2. Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktiem, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot PIL 43.pantā noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā.

7.2.3. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas 2.punktu.

7.2.4. Saskaņā ar PIL 41. panta 9. punktu, piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

7.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa Pretendentus par konkursa rezultātiem.

8. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8.1. Pretendenta pienākumi:

8.1.1. Rūpīgi iepazīties ar Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

8.1.2. Jautājumus un papildus informācijas pieprasījumus par Konkursa dokumentiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.1.3. Līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota Pasūtītāja pircēja profilā pie  attiecīgā iepirkuma un ņemt to vērā, sagatavojot konkursa piedāvājumu.

8.1.4. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

8.1.5. trīs darba dienu laikā (vai komisijas atsevišķā vēstulē norādīto dienu laikā), termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pretendenta tiesības:

8.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā un normatīvajos aktos;

8.2.2. līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu.

8.2.3. Citas tiesības, saskaņā ar Konkursa dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.

Pielikumi
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. Pieteikums dalībai iepirkumā;
2. Pretendenta pieredzes saraksts;
3. Pretendenta speciālistu saraksts;
4. Apakšuzņēmēju apliecinājums;
5. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums
6. Tehniskā specifikācija;
7. Finanšu piedāvājums;
8. Līguma projekts;
9. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
Pielikums Nr.1

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
pieteikums dalībai konkursā

Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)
	Pretendents 

(nosaukums, reģ.Nr., adrese)
	

	Pretendenta kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
	

	Pretendenta uzņēmuma statuss


	Pretendenta atbilstība mikro *, mazajam**, vidējam*** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	Apakšuzņēmēji 
· Obligāti norādīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
· Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda apakšuzņēmējs(nosaukums, reģ. Nr., adrese)



	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās (nosaukums, reģ. Nr., adrese)



	Personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē**** 

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme (nosaukums, reģ. Nr., adrese):


Iesniedzot piedāvājumu konkursa “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81), mēs apliecinām un garantējam, ka:
1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

2. mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu;

3. 
esam pilnībā iepazinušies ar veicamo piegādes apjomu un iepirkuma priekšmetu, atzīstam iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu visus ar piegādi saistītos darbus un nodrošinātu iepirkuma priekšmeta pienācīgu izpildi, novērtējot visus ar darba izpildi saistītos riskus. 

4. mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām;

5. Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Pkalpojumu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, transporta izmaksas un darbu organizācijas izmaksas. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

6. piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 
no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.

7. Pretendents garantē, ka līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.

Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

*Mikrouzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro)

**Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

***Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

**** Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.2
Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTs

Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)

	Nr.p.k.
	Pakalpojuma objekta nosaukums, adrese, veikto pakalpojumu raksturojums 
	Līguma ietvaros piegādāto un nomainīto LED gaismekļu skaits 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona , tel.Nr.)
	Paklpojumu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendents objektu pakalpojumu darbu sarakstā iekļauj objektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi un pievieno nolikumā norādītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.3

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS

Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)

	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts

(arī ar drošu elektrisko parakstu)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā atklātā konkursā “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81), projekta realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.4

Identifikācijas Nr. JNP 2026/81

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
1) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

· veikt šādus līguma daļas darbus:
___________________________________________________________________

(īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu sarakstā norādītajam)
· veikt līguma daļas darbus sekojošā apjomā __________________ EUR bez PVN
· nodot Pretendentam šādus resursus:
_______________________________________________________________

(īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


	
	


Nolikuma Pielikums Nr.5
Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)
Ar šo /personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

1) piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

2) nodod sekojošas kvalifikācijas prasības:
	Kvalifikācijas prasība, 

kuras izpildei persona piesaistīta
	Nododamo resursu apraksts un apjoms

	
	

	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


	Persona, uz kuras iespējām balstās pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.6
Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)
Tabula Nr.1

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:

Spuldze T8, 36W, 120cm
	T8 tipa LED spuldze

Garums 120cm (+-5%)
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā gaismeklī, G13 cokols ar cokola regulēšanas iespēju +/- 90°
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits
	81 gb.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs vai polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 1700 Lm
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	12.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	13.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	14.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	15.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	16.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	18.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā no -10 C līdz +35 C
	

	19.
	Atbilstošs direktīvu prasībām.
	EMC, LVD, RoHS
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	21.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013

LVS EN 61547:2010

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 62493:2010
	


Tabula Nr.2

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:

4x18W T8 60cm un T8, 4x10W, 60x60cm rāmī
	LED panelis 60x60cm

Aptuvens izmērs:

Garums: ~595mm 

Platums: ~595mm

Biezums: ~40mm
	  



	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Iebūvējams: Esošajā 60x60cm griestu rāmī, mehāniska ievietošana/piestiprināšana
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits
	1535 gb.
	

	6.
	Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 3700 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	18.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	19.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	21.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā no -10 C līdz +35 C
	

	22.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	23.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	24.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013

LVS EN 61547:2010

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 62493:2010
	

	25.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts (vai ekvivalenti sertificēts) gaismeklim kopumā:
	ENEC vai ekvivalents
	


  Tabula Nr.3

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:

4x18W T8 60cm un T8, 4x10W, 60cm 
	LED panelis 60x60cm

Aptuvens izmērs:

Garums: ~595mm 

Platums: ~595mm

Biezums: ~40mm
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Virsapmetuma: montējams uz griestiem. Virsapmetuma gaismekļiem ir jābūt ar atbilstošu rāmi.
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits
	163 gb.
	

	6.
	Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 3kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 4200 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	18.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	19.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP20
	

	21.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā -10 C līdz +35 C
	

	22.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	23.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	24.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013

LVS EN 61547:2010

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 62493:2010
	

	25.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts (vai ekvivalenti sertificēts) gaismeklim kopumā:
	ENEC vai ekvivalents
	


   Tabula Nr.4 

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:

T8 2x36W spuldzes gaismeklī, 120cm
	Taisnstūrveida LED

gaismeklis

Aptuvens izmērs:

Garums ~ 1250mm (+/-5%)
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem vai sienas, mehāniska piestiprināšana
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits
	226 gb.
	

	6.
	Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2,5kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs vai polikarbonāts 
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 40W
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 4200 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	18.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	19.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP40
	

	21.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā -10 C līdz +35 C
	

	22.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	23.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	24.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013

LVS EN 61547:2010

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 62493:2010

LVS EN 60598-1:2015

LVS EN 60598-2-1:2002
	

	25.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts (vai ekvivalenti sertificēts) gaismeklim kopumā:
	ENEC vai ekvivalents
	


   Tabula Nr.5

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:

T8 2x18W spuldzes gaismeklis 60cm
	Taisnstūrveida LED

gaismeklis

Aptuvens izmērs:

Garums ~ 650mm (+/-5%)
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošo gaismekļu lokācijā pie griestiem vai sienas, mehāniska piestiprināšana
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits
	32 gb.
	

	6.
	Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums)
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2,5kg
	

	7.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs vai polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa
	Balts vai gaiši pelēks
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 20W
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 2100 Lm
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	14.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	15.
	Gaismas kūļa leņķis:
	120°
	

	16.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne zemāka kā E
	

	17.
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk kā 0.85
	

	18.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk kā 0.90
	

	19.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	20.
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā:
	IP40
	

	21.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā -10 C līdz +35 C
	

	22.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	23.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	24.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013

LVS EN 61547:2010

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 62493:2010

LVS EN 60598-1:2015

LVS EN 60598-2-1:2002
	

	25.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts (vai ekvivalenti sertificēts) gaismeklim kopumā:
	ENEC vai ekvivalents
	


   Tabula Nr.6

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu:

E27 spuldze, 40W, 20W, 15W
	E27 tipa LED

spuldze
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā lokācijā pie sienas vai griestos, montāža esošajā ligzdā/gaismeklī
	

	4.
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu/spuldžu skaits
	164 gb.
	

	6.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	7.
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls:
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts
	

	8.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 15W 
	

	9.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 720 Lm
	

	10.
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks: 
	Ne mazāk kā 50 000 h
	

	11.
	Gaismas krāsu temperatūra:
	4000K
	

	12.
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums)
	Ne mazāk kā 80
	

	13.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms):
	Ne mazāk kā 80 Lm/W
	

	14.
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums)
	220V līdz 240 V
	

	15.
	Aizsardzības klase: 
	IP20
	

	16.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas: 
	Ne mazāk kā -10 C līdz +35 C
	

	17.
	Atbilstošs direktīvu prasībām
	EMC, LVD, RoHS
	

	18.
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartaiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	19.
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	LVS EN 55015:2013

LVS EN 61547:2010

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013
	


Tabula Nr.7 

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: MH 400W/250W spuldzes gaismeklis
	Kvadrāta vai taisnstūra, vai apaļas tipa formas gaismeklis, prožektors
	

	2.
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums
	---
	

	3.
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids
	Esošajā lokācijā, stiprināšana esošajās atrašanās vietās uz gaismekļu renēm, trosēm un pie sienas konstrukcijas
	

	4.
	Gaismekļa un barošanas bloka garantijas laiks: 
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas
	

	5.
	Gaismekļu skaits
	 32 gb.
	

	6.
	Gaismekļu svars 
	 Ne vairāk kā 9 kg 
	

	7.
	Gaismekļa pret vandālisma (korpusa izturības) klase:
	Ne mazāk kā IK09
	

	8.
	Optikas materiāls:
	Polikarbonāts
	

	9.
	Gaismekļa korpusa materiāls:
	Alumīnijs
	

	10.
	Gaismekļa korpusa krāsa:
	Melna vai pelēka
	

	11.
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms): 
	Ne vairāk kā 150W
	

	12.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma: 
	Ne mazāk kā 16000 Lm
	

	13.
	Gaismekļa kalpošanas laiks (atbilstoši ZPI prasībām):
	Ne mazāk kā 50 000 h
	

	14.
	Gaismas krāsu temperatūra (K)
	4000K
	

	15.
	Krāsas  izšķirtspējas indekss (Ra)
	>80
	

	16.
	Gaismekļa kopējā efektivitāte pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot visus zudumus)
	Ne mazāk kā 135 Lm/W
	

	17.
	Gaismekļu efektivitātes enerģijas klase, ne zemāka kā: 
	D
	

	18.
	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	Ne mazāk, kā 0.90
	

	19.
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par:
	Ne mazāk, kā 0.90
	

	20.
	Barošanas spriegums Uie, V: (minimums)
	200V līdz 277V
	

	21.
	Barošanas bloka un gaismekļa aizsardzības klase:
	Ne mazāka kā IP44
	

	22.
	Gaismekļa gaismas leņķis: 

(maksimums)
	90°
	

	23.
	Elektriskā aizsardzība saskaņā ar EN-60598
	I klase 
	 

	24.
	Gaismeklis aprīkots ar U veida kronšteina. Kronšteina regulēšanas leņķis (minimums):
	0-45 grādi
	

	25.
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras: 
	Ne mazāk kā – 40 C līdz +50 C
	

	Gaismekļu atbilstība direktīvām un standartiem

	22.
	Atbilstošs direktīvu prasībām.
	EMC, LVD, RoHS
	

	23.
	Gaismeklim jābūt ar CE marķējumu
	Jābūt
	

	24.
	Gaismekļu ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem:
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001
	

	25.
	Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:


	LVS EN 55015:2013 

LVS EN 61547:2010 

LVS EN 61000-3-2:2015 

LVS EN 61000-3-3:2013 

LVS EN 62493:2010 

LVS EN 60598-1:2016 

LVS EN 60598-2-5:2016
	


Tabula Nr.8

	N.p.k
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1. 
	Esošais LED gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: 

Iebūvēts gaismeklis (Downlight) 18W, ārējais diametrs 11cm, iekšējais diametrs 9 cm  
	Apaļas formas iebūvēts LED gaismeklis ar gaismekļa iekšējo diametru 9 cm (+-10%) un ārējo diametru 11 cm (+-10%) dm. 


	

	2. 
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums 
	--- 
	

	3. 
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids 
	Esošajā gaismekļa atrašanās vietā. 
	

	4. 
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks:  
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas 
	

	5. 
	Gaismekļu/spuldžu skaits 
	8 gb.
	

	6. 
	Optikas materiāls: 
	Polikarbonāts 
	

	7. 
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: 
	Alumīnijs vai polikarbonāts
	

	8. 
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa 
	Balts vai gaiši pelēks 
	

	9. 
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms):  
	Ne vairāk kā 20W 
	

	10. 
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma:  
	Ne mazāk kā 950 Lm 
	

	11. 
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks:  
	Ne mazāk kā 50 000  
	

	12. 
	Gaismas krāsu temperatūra: 
	4000K 
	

	13. 
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums) 
	Ne mazāk kā 80 
	

	14. 
	Gaismas kūļa leņķis: 
	60° 
	

	15. 
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): 
	Ne zemāka kā E 
	

	16. 
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums) 
	220V līdz 240 V 
	

	17. 
	Gaismekļa/spuldzes aizsardzības klase, ne zemāka kā: 
	IP20 
	

	18. 
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas:  
	Ne mazāk kā -10 C līdz +35 C
	

	19. 
	Atbilstošs direktīvu prasībām. 
	EMC, LVD, RoHS 
	

	20. 
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: 
	Vides aizsardzības sistēma ISO14001 

kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001 
	

	21. 
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: 
	LVS EN 55015:2013 

LVS EN 61547:2010 

LVS EN 61000-3-2:2015 

LVS EN 61000-3-3:2013 

LVS EN 62493:2010 
	

	
	
	
	


Tabula Nr.9: 

	N.p.k. 
	Parametrs 
	Prasība 
	Piedāvājums 

	1. 
	Esošais vecais gaismeklis/spuldze, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: 

Panelis 30x60cm T8, 2x18W spuldzes gaismeklis 
	Iebūvēts LED panelis 30x60cm

Vēlamais izmērs: 

Garums ~ 595mm 

Platums ~ 295mm 

Biezums ~ 40mm 
	

	2. 
	LED gaismekļa/spuldzes modelis un nosaukums 
	--- 
	

	3. 
	LED gaismekļa/spuldzes stiprinājuma vieta un veids 
	Esošajā 30x60cm griestu rāmī, mehāniska ievietošana/piestiprināšana 
	 

	4. 
	Gaismekļa/spuldzes un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks:  
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas 
	

	5. 
	Gaismekļu/spuldžu skaits 
	20 gb. 
	

	6. 
	Gaismekļu/spuldzes kopējais svars (maksimums) 
	Gaismekļa svars ne vairāk kā 2 kg 
	

	7. 
	Optikas materiāls: 
	Polikarbonāts 
	 

	8. 
	Gaismekļa/spuldzes korpusa materiāls: 
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts 
	 

	9. 
	Gaismekļa/spuldzes korpusa krāsa 
	Balts vai gaiši pelēks 
	

	10. 
	Gaismekļa/spuldzes patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms):  
	Ne vairāk kā 25W 
	

	11. 
	Gaismekļa/spuldzes kopējā gaismas plūsma:  
	Ne mazāk kā 2500 Lm 
	

	12. 
	Gaismekļa/spuldzes kalpošanas laiks:  
	Ne mazāk kā 50 000 h 
	

	13. 
	Gaismas krāsu temperatūra: 
	4000K 
	 

	14. 
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums) 
	Ne mazāk kā 80 
	

	15. 
	Gaismas kūļa leņķis: 
	120° 
	

	16. 
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): 
	Ne zemāka kā E 
	 

 



	17. 
	Gaismekļa/spuldzes barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: 
	Ne mazāk kā 0.85 
	

	18. 
	Jaudas koeficients (Cosφ) nav mazāks par: 
	Ne mazāk kā 0.90 
	

	19. 
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapozona minimums) 
	220V līdz 240 V 
	 

	20. 
	Aizsardzības klase, ne mazāk kā:  
	IP20 
	

	21. 
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas:  
	Ne mazāk kā – 10 C līdz +35 C 
	

	22. 
	Atbilstošs direktīvu prasībām 
	EMC, LVD, RoHS 
	

	23. 
	Gaismekļa/spuldzes ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartaiem: 
	Vides pārvaldības sistēma ISO14001:2015 

Kvalitātes pārvaldības sistēma  

ISO 9001:2015 
	 

	24. 
	Gaismekļa/spuldzes atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: 
	LVS EN 55015:2013 

LVS EN 61547:2010 

LVS EN 61000-3-2:2015 

LVS EN 61000-3-3:2013 

LVS EN 62493:2010 
	 


 

Tabula Nr.10:  

	N.p.k. 
	Parametrs 
	Prasība 
	Piedāvājums 

	1. 
	Esošais vecais gaismeklis, kuru paredzēts aizvietot ar LED apgaismojumu: 

Iebūvēts gaismeklis G24, 2x18W, 19cm dm. 
	Apaļas formas iebūvējamais LED gaismeklis ar gaismekļa iekšējo diametru  17 cm (+/- 10%) un ārējo diametru 19 cm (+/- 10%) 
	

	2. 
	LED gaismekļa modelis un nosaukums: 
	--- 
	

	3. 
	LED gaismekļa stiprinājuma vieta un veids: 
	Esošajā gaismekļa atrašanās vietā. 
	

	4. 
	Gaismekļa un barošanas bloka (ja attiecināms) garantijas laiks:  
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas 
	

	5. 
	Gaismekļu skaits: 
	58 gb. 
	 

	6. 
	Optikas materiāls: 
	Polikarbonāts 
	 

	7. 
	Gaismekļa korpusa materiāls: 
	Alumīnijs un/vai polikarbonāts 
	 

 

	8. 
	Gaismekļa korpusa krāsa: 
	Balts vai gaiši pelēks 
	

	9. 
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus, ja attiecināms):  
	Ne vairāk kā 18W 
	

	10. 
	Gaismekļa kopējā gaismas plūsma:  
	Ne mazāk kā 1530 Lm 
	

	11. 
	Gaismekļa kalpošanas laiks:  
	Ne mazāk kā 50 000h  
	

	12. 
	Gaismas krāsu temperatūra: 
	4000K 
	

	13. 
	Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss CRI (minimums): 
	Ne mazāk kā 80 
	

	14. 
	Gaismas kūļa leņķis: 
	60° 
	

	15. 
	Gaismekļa kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): 
	Ne zemāka kā F 
	 

 



	16. 
	Barošanas spriegums Uie, V, (diapazona minimums) 
	220V līdz 240 V 
	 

 

	17. 
	Gaismekļa aizsardzības klase, ne zemāka kā: 
	IP20 
	

	18. 
	Gaismekļa apkārtējās vides temperatūras robežas:  
	Ne mazāk kā - 10°C līdz +35°C 
	

	19. 
	Atbilstošs direktīvu prasībām: 
	EMC, LVD, RoHS 
	

	20. 
	Gaismekļa ražotājs ir sertificēts atbilstoši standartiem: 
	Vides pārvaldības sistēma ISO14001:2015 

Kvalitātes pārvaldības sistēma  

ISO 9001:2015 
	 

	21. 
	Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: 
	LVS EN 55015:2013 

LVS EN 61547:2010 

LVS EN 61000-3-2:2015 

LVS EN 61000-3-3:2013 

LVS EN 62493:2010 
	


Tabula Nr.11

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība
	Piedāvājums

	1.
	Esošo teritorijas gaismekļu aizvietošana ar gaismekli. Teritorijas gaismekļi 70W. Uzstādīšana esošo gaismekļu vietās uz balsta.
	 

Līdzīga tipa formas, kā šobrīd. Attēlam ilustratīva nozīme

(bildē) [image: image1.png]



	

	2.
	Gaismekļa un barošanas bloka garantijas laiks:  
	Ne mazāk kā 7 gadi ar apkalpošanu uz vietas objektā bez papildus maksas 
	

	3.
	Gaismekļu skaits 
	Uzstādāms pa tiešo uz apgaismojuma balsta: gb. 16
	

	4.
	Gaismekļa patērējamā jauda (ieskaitot barošana bloka zudumus):  
	Ne vairāk kā 45W 
	

	5.
	Gaismekļa kopējais izstarotās gaismas daudzums, Lm, ne mazāk kā 
	Ne mazāk kā 2800 lm 
	

	6.
	LED (gaismas diodes) Gaismas krāsas temperatūra 
	4000K 
	

	7.
	Gaismas plūsmas veids: 
	Asimetriska optika 
	

	8.
	Gaismekļa optikas izpildījums:  
	Optiskais materiāls: Polikarbonāts 

Lēcas: Polikarbonāts 
	

	9.
	Gaismekļa korpusa izpildījums: 
	Alumīnijs 
	

	10.
	Gaismekļa korpusa krāsa: 
	Melns vai pelēks, 
	

	11.
	Gaismekļa un barošanas bloka aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: 
	IP65 
	

	12.
	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: 
	IK08 
	

	13.
	Gaismekļa svars (kg), ne vairāk kā: 
	8 kg 
	

	14.
	Gaismekļa kalpošanas laiks:  
	Ne mazāk kā 50 000 h  
	

	15.
	Gaismekļa uzstādīšanas veids 
	Uzstādāms uz apgaismojuma balsta: 60÷80mm 
	

	16.
	Gaismekļa/spuldzes kopējā energoefektivitātes klase, pēc integrēšanas korpusā (ieskaitot zudumus barošanas blokā, ja attiecināms): 
	Ne zemāka kā D 
	

	17.
	Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: 
	70 
	

	18.
	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: 
	200 ÷ 240V 
	

	19.
	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: 
	Ne mazāk kā 0.85 
	

	20.
	Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes  
	Ne mazāk kā 0.90 
	

	24.
	Gaismekļa pārsprieguma aizsardzība: 
	≥ 6kV 
	

	25.
	Gaismekļu ražotāja rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem ISO9001 un ISO14001 vai ekvivalentu ietvaros
	Jābūt
	

	26.
	Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu.  
	Jābūt 
	

	27.
	Gaismekļu atbilstība direktīvām: 

ES direktīva Nr. 2014/30/ES 

(elektromagnētiskā savietojamība) 

ES direktīva Nr. 2014/35/ES  

(zemsprieguma direktīva) 

ES direktīva Nr. 2011/65/EK 

(RoHS direktīva)
	Jābūt 
	

	28.
	Atbilstība standartiem:

LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011

LVS EN 60598-1: 2015 + A1: 2018

LVS EN 61547:2010

LVS EN 55015:2013

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013
	Jābūt
	


Papildus nosacījumi:

1. Pasūtītājs patur tiesības veikt izvēlēto gaismekļu paraugu fotometriskos testus ar sertificētām iekārtām, lai pārliecinātos par piedāvātās tehniskās specifikācijas atbilstību iepirkuma nosacījumiem. Gadījumā, ja testu rezultāti atšķiras, izvērtējumā tiks izmantoti fotometrisko testu rezultāti.

2. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (tehniskajā specifikācijā minētajiem) direktīvām un attiecīgiem Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem: sertifikāti un testēšanas pārskati vai cita tehniskā dokumentācija, kā arī piedāvāto produktu tehniskās datu lapas, kas apliecina gaismekļu atbilstību pārējām tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Tehniskos dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
3. Nodrošinās resursus taupošu un energoefektīvu iekštelpu apgaismojuma lampu piegādi un uzstādīšanu atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktajām tehniskajā, specifikācijām, kvalitātes prasībām un vides prasībām.
4. Nodrošinās, ka visi demontētie gaismekļi, lampas, barošanas bloki un citas elektriskās un elektroniskās iekārtas tiks savāktas atsevišķi no citiem atkritumiem, sašķirotas un nodotas apsaimniekotājiem, kuri darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, nodrošinot to reģenerāciju, pārstrādi vai citu normatīvajiem aktiem atbilstošu apstrādi saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.

5. Uzstādīšanas un demontāžas darbu laikā veiks nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu radīto atkritumu apjomu un nodrošinātu to pienācīgu šķirošanu un apsaimniekošanu.
Apliecinām, ka tiks ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības:

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.7
Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
Finanšu piedāvājums

Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)
        Finanšu piedāvājuma tāme pieejama atsevišķi pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier pie attiecīgās iepirkuma procedūras, sadaļas "Pamatdati" apakšsadaļā “Dokumenti”.
Piedāvājam veikt pakalpojumus saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības atklāta konkursa “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81) nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par šādu kopējo līguma summu:

	Piedāvājuma kopējā līgumcena  EUR 
	

	PVN 21%
	

	Summa kopā EUR
	


	Saimnieciskā izdevīguma “K4” kritērijs
	Izmaksas EUR 

(bez PVN)

	Pakalpojumā neietilpstošu darbu vienas stundas izmaksas 
	


Apliecinām, ka piedāvājuma kopējā līgumcenā esam iekļāvuši arī sekojošas montāžas darbu veikšanas izmaksas:

a) esošā gaismekļa vai spuldzes demontāžu un utilizāciju;

b) jaunā LED gaismekļa vai spuldzes iegādes izmaksas, piegādi līdz Objektam;

c) jaunā LED gaismekļa vai spuldzes montāžas izmaksas, kas ieskaita pilnīgi visas ar to saistītās izmaksas: darbs un materiāli, palīgierīces to montāžai, stiprinājumi, atbilstoši vadi un kabeļi līdz 1m garumam uz vienu gaismekli (attiecās uz vietām, kur tas tehniski ir nepieciešams), potenciālās apkārtējās vides bojājumu novēršanas izmaksas;

d) garantijas saistību izpildes izmaksas;

e) ESCO finansējuma izmaksas;

f) Citas administratīvās izmaksas un nodokļi.
Pretendents apliecina, ka līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai līguma izpildei.

	Pretendenta pārstāvis

	
		(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



	


Nolikuma Pielikums Nr.8
Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
LĪGUMA PROJEKTS


Par apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas novada pašvaldības iestādēs
LĪGUMA PROJEKTS

Par apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas novada pašvaldības iestādēs
Jelgavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV30001, kuru saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 5. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums” pārstāv Jelgavas novada izpilddirektors Gatis Ģērmanis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

__________________ (Izpildītāja nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr. __, juridiskā adrese: __, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas __ (Izpildītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds), turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts – Puse, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa ,,Par apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”, iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/__ , turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Atklātā konkursā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, ņemot vērā, ka šā līguma darbība balstīta uz ESCO (Energy Service Company) investīciju modeli, kas nozīmē, ka investīcijas enerģiju taupošās sistēmās nodrošina Izpildītājs, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas sniegt LED apgaismojuma, turpmāk  tekstā – Apgaismojums, pakalpojumu kā pilna servisa pakalpojumu, t. i., uz noteiktu laiku par Līgumā noteiktajiem atlīdzības maksājumiem nodrošina esošā apgaismojuma demontāžu, esošā apgaismojuma utilizāciju, LED apgaismojuma piegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, apkalpošanu, servisa apkopi, garantijas remontu, Izpildītāja konsultācijas par Apgaismojumu un tā lietošanu, atbilstoši Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā – Pakalpojums, sekojošos objektos:
· Teteles pamatskola, Skolas iela 10, Tetele, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043;

· Elejas vidusskola, Lietuvas iela 34, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023; 

· Elejas vidusskola, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023;

· Līvbērzes pamatskola, Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014

· Branku PII “Bitīte”, Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3042

· Kalnciema PII ''Mārīte'', Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

· Elejas PII ''Kamenīte'', Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023.

· Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”, Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023.

kopā turpmāk tekstā saukti – Objekts.

1.2. Precīzs Apgaismojuma apraksts (spuldžu veidi, daudzums) ir noteikts Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā un tā pielikumos.

1.3. Izpildītājs pēc Līguma 2.3. punktā minētā termiņa beigām, Pasūtītājam norēķinoties ar Izpildītāju pilnā apmērā saskaņā ar Līguma kopsummu, nodod Apgaismojumu Pasūtītājam bez papildus atlīdzības un apgaismojums kļūst par Pasūtītāja īpašumu.

1.4. Pakalpojums sniedzams saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un Izpildītāja Piedāvājumam (2. pielikums), kas pievienoti Līguma pielikumā.

1.5. Paredzamais elektroenerģijas patēriņa samazinājums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā _ MWh gadā.
2. Līguma izpildes termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar Līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.

2.2. Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk un Apgaismojuma uzstādīšanas laiks – 8 (astoņi mēneši) no Līguma noslēgšanas dienas.

2.3. Pakalpojuma sniegšanas laiks ir 52 (piecdesmit divi) mēneši no Apgaismojuma uzstādīšanas brīža Objektā, par ko tiek parakstīts attiecīgs nodošanas – pieņemšanas akts.

2.4. Izpildītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ar nodošanas – pieņemšanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam dokumentus Pakalpojuma uzsākšanai, kā arī, atbilstoši Publisko Atklāta konkursa likuma regulējumam, sniedz ziņas par  pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, nododamo darbu tāmes nosaukums, veicamo darbu apjoms procentos, ciktāl minētā informācija ir zināma. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts  Pakalpojuma sniegšanā.

2.5. Līguma izpildes termiņu neievērošanas gadījumā Puses ir atbildīgas saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3. Pakalpojuma sniegšanas kārtība

3.1.Izpildītājs piegādā, un uzstāda Apgaismojumu Objektā, un Puses savā starpā paraksta nodošanas - pieņemšana aktu par Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu un Apgaismojuma atbilstību Līgumam. 

3.2.Pirms jaunā Apgaismojuma uzstādīšanas, Izpildītājs veic iepriekšējo apgaismojuma gaismekļu demontāžu.

3.3.Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana apliecina, ka:

3.3.1.Pasūtītājs ir pārliecinājies par Apgaismojuma atbilstību Izpildītāja piedāvājumam; 

3.3.2.Pasūtītājs ir iepazinies ar Apgaismojuma dokumentāciju, Apgaismojuma faktisko stāvokli un gaismas kvalitāti;  

3.3.3.Apgaismojums ir piegādāts un uzstādīts atbilstoši Līguma prasībām.

3.4.Izpildītājs bez papildus maksas nodrošina Apgaismojuma servisa apkopi 1 (vienu) reizi gadā Pušu saskaņotā laikā un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim apkopes atskaiti. 

3.5.Apgaismojuma servisa apkopē ietilpst: 

3.5.1.visu gaismekļu vizuāla pārbaude, nepieciešamības gadījumā notīrīšana;

3.5.2.visu gaismekļu darbības pārbaude;

3.5.3.selektīva elektronikas un vadības bloka pārbaude.

3.6.Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam bezmaksas konsultācijas par Apgaismojumu un tā lietošanu pa Līguma 5.11. punktā norādīto telefonu vai e-pasta adresi darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00.

3.7.Izpildītājs apliecina, ka preces un materiāli, kas tiks pielietoti Pakalpojuma izpildē, ir jauni un nelietoti, kā arī, tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.8.Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Pasūtītāja saistības

4.1. Pasūtītājs apņemas:

4.1.1.korekti sagatavot darba vidi;

4.1.2.nodrošināt Izpildītāja brīvu piekļuvi Objektam, Objekta gatavību Apgaismojuma uzstādīšanai, pārbaudīšanai, kārtējai apkopei un defektu novēršanai jebkurā laikā;

4.1.3.uzņemties visus riskus, kas saistīti ar Objekta vai Apgaismojuma bojājumiem, pilnīgu vai daļēju bojāeju, Apgaismojuma nozaudēšanu, zādzību, laupīšanu;

4.1.4.tiklīdz tas ir iespējams, informēt Izpildītāju, ja Apgaismojums tiek iznīcināts, sabojāts, pazaudēts vai nozagts vai iestājas kāds cits notikums, kas apdraud vai, pēc saprātīga vērtējuma, var apdraudēt Līguma izpildi zvanot uz Izpildītāja norādīto telefona numuru vai nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi;

4.2.Pasūtītājs ir tiesīgs:

4.2.1.visā Līguma izpildes laikā kontrolēt Līguma noteikumu izpildi;

4.2.2.veikt Apgaismojuma nomaiņu, apkalpošanu vai uzstādīšanu, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju, ja Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no informācijas saņemšanas  nav  novērsis Apgaismojuma defektus, kas pārsniedz 5 % (piecus procentus) no Apgaismojuma vienību skaita katrā no Objekta norādītajām adresēm atsevišķi. Šajā punktā minētajā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus. Izmaksu aprēķins veidojas no materiālu cenas un vienas speciālista darba stundas cenas;

4.2.3.izmantot citu (Izpildītāja nepiedāvātu) Apgaismojumu, kas atbilst Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajai specifikācijai, gadījumā, ja Līguma 4.2.2. punktā minētajā Apgaismojuma uzstādīšanas vai apkalpošanas laikā konstatēto defektu novēršanai, kas nav ražotāja vai Izpildītāja defekti, Izpildītājs minētos defektus nav novērsis Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.3.Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē: Aigars Krastiņš, tel.Nr.29495999, e-pasts:aigars.krastins@jelgavasnovads.lv.

5. Izpildītāja saistības

5.1. Izpildītājam jānodrošina nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Pakalpojuma veikšanai. Ja gadījumā rodas situācija, kad Izpildītājs pats nevar veikt Pakalpojumu, tas Pakalpojuma sniegšanu deleģēs tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai sertifikātus uzticētās Pakalpojuma daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu.
5.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī nekavējoties ziņot Pasūtītājam par gadījumiem vai apstākļiem, kas kavē vai var kavēt Pakalpojuma sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.3.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu.

5.4. Izpildītājs garantē, visu Pakalpojuma izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar tehnisko specifikāciju, t. sk., Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumu Nr. 1041 ,,Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” ievērošanu, kā arī darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, uzstādot, apkalpojot un demontējot Apgaismojumu, kā arī par kaitējumu, ko viņš nodarījis Pasūtītājam un trešajām personām uzstādot, apkalpojot un demontējot Apgaismojumu.
5.5.Izpildītājam pirms Pakalpojuma uzsākšanas ir jāpārliecinās par Objekta un uz tā izbūvēto komunikāciju un konstrukciju tehnisko stāvokli. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt Pakalpojumu, neradot bojājumus komunikācijām un konstrukcijām. 

5.6.Izpildītājs  ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam vai  trešajām personām, kā arī apņemas  šos zaudējumus apmaksāt.

5.7.Izpildītājs apliecina, ka ir apmeklējis Objektu dabā un iepazinies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma izpildi, tajā skaitā iepazinies ar Pakalpojuma organizēšanas iespējām.
5.8.Izpildītājs apņemas neizpaust Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju trešajām personām, kā arī ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz komercnoslēpumu, fizisko personu datu aizsardzību un ierobežotas pieejamības informāciju.

5.9.Izpildītājs sniedz Pakalpojumu, sadarbojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu. Izpildītājs apņemas saskaņot savu darbību ar Pasūtītāju jautājumos, kuri skar Pasūtītāja intereses un saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu.
5.10. Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
5.11.Izpildītājs nodod Pakalpojumu ar attiecīgi noformētu pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.12.Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildē: ___.
6. Līguma atlīdzības noteikšanas un norēķinu kārtība

6.1. No pieņemšanas – nodošanas akta par Apgaismojuma uzstādīšanu un Pakalpojuma uzsākšanu parakstīšanas brīža Objektā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību (turpmāk – Atlīdzība), kas tiek izteikta kā ikmēneša maksājums no Piedāvājuma līgumcenas. Ikmēneša atlīdzības apmērs tiek noteikts, dalot Piedāvājuma līgumcenu (”Piedāvātā līgumcena 52 mēnešos (EUR)” no Finanšu piedāvājuma) ar Līguma termiņa mēnešu skaitu (60 mēneši):

6.1.1.Piedāvājuma līgumcena: _______ EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN);
6.1.2.Līguma termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši;
6.1.3.Atlīdzības maksājums: _______ / 52 mēneši = _________ EUR bez PVN/mēnesī;
6.1.4.Atlīdzības apmērā nav ieskaitīts PVN. Atlīdzība ietver visus ar Pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus.
6.2.Līguma 6.1.1. apakšpunktā  līgumcena var tikt attiecīgi mainīta saskaņā ar Apgaismojuma apjomu un faktisko uzstādīto apgaismes vienību skaitu, kas fiksēts pieņemšanas – nodošanas aktā par Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu.

6.3. Puses vienojas, ka Pārdevējs rēķinus sagatavo elektroniski XML formātā, datnei pievienojot PDF failu un nosūtot uz Pakalpojuma saņēmēja iestādes e-adresi: _DEFAULT@_________. Elektroniski sagatavotajiem rēķiniem (e-rēķins) ir jāatbilst visām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz e-rēķinā norādāmo informāciju. Maksātājs – Jelgavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90009118031. E-rēķina pamatojuma vai piezīmju laukā obligāti jānorāda Pircēja līguma numurs, Preces saņēmēja (iestādes) nosaukums. 
6.3.1. Iestāžu e-adreses:

 - Teteles pamatskola_DEFAULT@40900002475;

 - Elejas vidusskola_DEFAULT@40900000614;

 - Līvbērzes pamatskola_DEFAULT@40900007275;

 - Branku pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”_DEFAULT@40900002507;

 - Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”_DEFAULT@40900014807;

 - Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”_DEFAULT@40900007063;

 - Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”_DEFAULT@40900005077.
6.4.Atlīdzība ietver pilnu samaksu par atbilstoši Līgumam iepriekšējā mēnesī sniegtu Pakalpojumu, samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem defektu novēršanas darbiem (ražotāja un Izpildītāja defekti), kā arī samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem defektu novēršanas darbiem, kas nav klasificējami kā ražotāja vai Izpildītāja defekti.
6.5.Puses vienojas, ka maksājumi ir veicami bezskaidras naudas veidā, euro valūtā, pārskaitot naudu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu.

6.6.Puses vienojas, ka par rēķina samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
6.7.Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

6.8.Izpildītājs maksājuma dokumentus piestāda saskaņā ar Līgumā norādītajiem norēķinu rekvizītiem.

6.9.Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no šīs summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no secīgā maksājuma izmaksas pilnā apmērā.

6.10.Gadījumā, ja Izpildītājs neiekļaujas Līgumā paredzētajos darbu izpildes termiņos, Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumu 1 % (viens procents) apmērā par katru kavēto dienu no pirmā maksājuma, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas par Objekta adresi. Ieturējumi par termiņa kavējumiem neatbrīvo Izpildītāju no citu saistību izpildes saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu un Līgumā noteiktajā apjomā un termiņos.
6.11. Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes vai Pasūtītājs izbeidz Līgumu 10.4.1. vai 10.4.3. apakšpunktos noteiktajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Piedāvājuma līguma cenas.

6.12. Par Līguma 5.10. apakšpunkta neievērošanu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas.

7. Garantijas

7.1. Izpildītājs garantē Apgaismojuma t. sk. Apgaismojuma vienības kvalitāti Pakalpojuma sniegšanas termiņa laikā un Līgumā noteiktajos gadījumos bez maksas novērš šajā termiņā radušos defektus.

7.2. Ja Apgaismojums neatbilst Līgumam, tāds defekts tiek klasificēts kā ražotāja defekts un Izpildītājs to attiecīgās Apgaismojuma vienības garantijas laikā novērš par saviem līdzekļiem.

7.3. Ja Apgaismojums atbilst Līgumam un Pasūtītājs pildījis Līgumā norādītos pienākumus, konstatētais defekts tiek klasificēts kā Izpildītāja defekts un Izpildītājs to attiecīgās Apgaismojuma vienības garantijas laikā novērš par saviem līdzekļiem.

7.4. Izpildītājs nav atbildīgs par defektiem un atsaka to novēršanu par saviem līdzekļiem, ja Pasūtītājs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus, vai tiek konstatēti Apgaismojuma ārēji mehāniski bojājumi, kas radušies Pasūtītāja vai citu trešo personu darbības rezultātā vai tie radušies Objekta bojājumu gadījumā (kas vērtējami gan kā apdrošināšanas gadījumi, gan arī tādi, ko apdrošināšanas kompānijas vērtētu kā izņēmumus no apdrošināšanas gadījumiem, piemēram, eksplozijas Objektā, plūdi vai kā tamlīdzīgi).

7.5. Pasūtītājs, informējot par to Izpildītāju, var nekavējoties veikt defektu novēršanu, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc defekta konstatēšanas nosūtot Izpildītāja pārstāvim defektu novēršanas aktu, turpmāk tekstā – Defektācijas akts, bet Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam atbildi par defekta veidu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Defektācijas akta saņemšanas. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja noteiktajam defekta veidam, Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem organizēt neatkarīgu ekspertīzi, lai noteiktu defekta veidu. Ja eksperts atzīst Izpildītāja viedokli par nepamatotu, Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pasūtītājam eksperta pakalpojumus. 

7.6. Ja Izpildītājs neatmaksā eksperta pakalpojumus, Pasūtītājam ir tiesības šo summu ieturēt, veicot Izpildītājam Līgumā noteiktos maksājumus.

7.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma visus citus defektus, kas nav ražotāja defekti vai Izpildītāja defekti, Izpildītājs novērš 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā par atsevišķu samaksu, kas tiek aprēķināta kā: cena par materiāliem vai jaunu Apgaismojuma vienību, ja jāaizstāj bojātas vienības, kā arī speciālistu darba stundas. Vienas speciālista darba stundas cena ir ____ EUR (____________eiro un ___ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

7.8. Izpildītājs Līguma 7.2. un 7.3. punktā noteiktos defektus novērš šādos termiņos:

7.8.1.Defektus, kas pārsniedz 5 % (pieci procenti) no Objektā uzstādītā gaismekļu daudzuma, jānovērš 7 (septiņu) dienu laikā no Defektācijas akta saņemšanas brīža.

7.8.2.Defektus, kas nepārsniedz 5 % no Objektā uzstādītā gaismekļu daudzuma, jānovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Defektācijas akta saņemšanas brīža jeb, atkarībā no defekta veida, citā saprātīgā laika posmā par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.

7.9.Līguma 7.8. punktā noteiktajos gadījumos Defektācijas aktu sastāda Pasūtītājs un nosūta uz Izpildītāja pārstāvja e-pasta adresi.

7.10.Pakalpojuma ietvaros uzstādītā Apgaismojuma garantijas termiņš ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no nodošanas-pieņemšanas akta par Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu parakstīšanas dienas.
8. Nepārvaramā vara

8.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, elektroenerģijas trūkums, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības beigām.

8.2.Pēc Līguma 8.1. punktā minētā termiņa beigām Līgumu, savstarpēji vienojoties, var izbeigt vai pagarināt. 

8.3.Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 8.1. punktā minēto apstākļu dēļ, nekavējoties paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts                    3 (trīs) dienu laikā, atbildīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

8.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru Pusi. Šādā gadījumā Puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.

8.5.Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās sniegt pakalpojumus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei, u. tml. apstākļi, (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

9. Konfidencialitāte
9.1.Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otras Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

9.2.Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem Apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, Apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē.

9.3.Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

9.4.Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par Pakalpojumu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.5.Līguma 9. sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

10. Līguma grozījumi un  izbeigšana

10.1.Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

10.2.Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus par Līguma grozījumiem.

10.3.Pasūtītājam un Izpildītājam ir tiesības pirms termiņa izbeigt Līgumu par to abpusēji rakstveidā vienojoties.

10.4.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, brīdinot Izpildītāju par Līguma izbeigšanu rakstiski 7 (septiņas) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

10.4.1.ja Izpildītājs atkārtoti, vairāk kā vienu reizi, nenodrošina Pakalpojumu Līgumā noteiktā kārtībā un termiņā vai sniedz Pakalpojumu nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem;

10.4.2.ja pret izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta.

10.4.3.ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2. punktā noteikto Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas termiņu vairāk par 20 (divdesmit) dienām.

10.5.Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Apgaismojuma atlikušo vērtību uz Līguma izbeigšanas dienu.

10.6.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs ir konstatējis, ka ir iestājies kaut viens no šādiem nosacījumiem:

 10.6.1. Pasūtītājs ir nokavējis no Līguma izrietošo maksājumu termiņu un nav samaksājis kavētos maksājumus 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izpildītāja atgādinājuma saņemšanas;

10.6.2.Pasūtītājs neievēro prasības attiecībā uz Apgaismojuma lietošanu un uzturēšanu kā gādīgs saimnieks;

10.6.3.Pasūtītājs liedz Izpildītājam pārbaudīt Apgaismojuma stāvokli vai iekļūt Objektā.

10.7.Pasūtītājs var vienpusēji Līgumu izbeigt pirms termiņa Publisko iepirkumu likuma 64. pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā vai 42. panta septītās daļas 1. punktā paredzētajos gadījumos.
10.8.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
11. Domstarpības un strīdi

11.1.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, kuras pārrunu ceļā atrisināt nav izdevies, tiks nodoti izskatīšanai pēc piekritības tiesai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.2.Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka pildīs Līguma noteikumus no Līguma parakstīšanas brīža. No Līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.

11.3.Puses ar savu parakstu apliecina, ka Pusei ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt Līgumu, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis Līguma noteikumus un nosacījumus.

12. Personāls un apakšuzņēmēji

12.1.Puses vienojas, ka Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei.

12.2.Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līgumā norādītā personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
12.3.Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
12.4.Līguma izpildē norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos.
12.5.Pasūtītājs nepiekrīt norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
12.5.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst nepieciešamajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

12.5.2.tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Atklātā konkursā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklātā konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

12.5.3.piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

12.5.4.Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

12.6.Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

12.7.Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma           42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Izpildītāja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

12.8.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
13. Pārējie nosacījumi

13.1.Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

13.2.Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

13.3.Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un, ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

13.4.Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

13.5.Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līguma priekšmetu un pašu Līgumu. Jebkurš Līguma pielikums, kuru ir parakstījušas abas Puses, ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.6.Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
13.6.1. 1. pielikums –Tehniskās specifikācijas kopija ___ (___________) lapām;

13.6.2.   2. pielikums – Izpildītāja Piedāvājuma kopija uz ___ (_________) lapām.
13.7.Līgums ar pielikumiem sagatavots latviešu valodā uz ___ (________) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katra Puse saņem abpusēji elektroniski parakstītu Līgumu. 
14. Pušu juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti
	Pasūtītītājs
	Izpildītājs

 


Pielikums Nr.9
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2026/81
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81)
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ____________(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkumu “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs”(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/81) apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkumā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu un Publisko iepirkumu likums
 paredz uz 3 gadiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas
 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. �HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883"�https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


� Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 3.punkts.


� �HYPERLINK "https://www.kp.gov.lv/lv/iecietibas-programma"��https://www.kp.gov.lv/lv/iecietibas-programma� 





PAGE  
1

