Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības

2. reģionālais nodrošinājuma centrs

(NP 2.RNC)

IEPIRKUMA KOMISIJA

-…-
IEPIRKUMA
„Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju”

ID Nr. NBS NP 2.RNC 2026/2
(CPV kods – 31527200-8)

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem)
PROTOKOLS Nr. 5
NBS NP 2.RNC 2026/2

Rembates pagastā

2026. gada 17. augustā
Sēdes sākums plkst. 10:00

Sēdi vada: -…-.

Protokolē: -…-.
Darba kārtība: Atbilžu sagatavošana uz pretendentu jautājumiem, iepirkuma “Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2026/2 ietvaros.
Sēdē piedalās: -…-.

Sēdes gaita: 

1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja sekretāra pienākumus uzdod veikt -…-.

2. Iepirkuma sekretārs informē iepirkuma komisijas locekļus, ka 11.08.2026. plkst. 09:56, un 14.08.2026. plkst. 11:45 tika saņemti jautājumi no SIA “Fima” un SIA “Belss”.

3. Iepirkuma komisija izskata iesniegtos jautājumus un sniedz atbildes:

3.1. Lūdzam skaidrot Nolikuma 7.6.2. punkta prasību izpildi:

Vai Nolikuma 7.6.2. punkta izpildei pietiek, ja Pretendents pievieno līgumu/nodomu protokolu TIKAI par būvgružu izvešanu, vai obligāti ir nepieciešams arī līgums par bīstamo atkritumu savākšanu un utilizāciju?

ATBILDE: šī prasība tiek paturēta.

Pamatojamies uz to, ka pastāv risks demontāžas laikā bojāt kādu no prožektoriem un to komponentēm (metāla halīda spuldzēm), kuras būtu jānodot atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam.

Lai sagatavotu tehniski pamatotu un Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu, lūdzam sniegt šādu papildu informāciju:

3.2. katra apgaismojuma masta augstumu; 

ATBILDE: 
Mastu augstums 15m.

3.3. katra masta apgaismojamās teritorijas izmērus vai izvietojuma plānu;

ATBILDE:  Ar sarkanu rāmi ir iezīmēti izgaismojamie peroni. Ar zilu rāmi mastu izvietojums. (1. pielikums)

3.4. ja pieejami, esošos fotometriskos aprēķinus, apgaismojuma prasības vai IES/LDT failus.

ATBILDE:  Nav pieejami fotometriskie aprēķini vai IES/LDT faili. Militārā lidlauka “Lielvārde” lokācija ir publiski pieejama visos karšu pārlūkos. No šīs informācijas komersants var veikt nepieciešamos aprēķinus.

3.5. Ņemot vērā, ka pēc iepriekš minētās informācijas saņemšanas būs nepieciešams veikt fotometriskos aprēķinus, izvēlēties atbilstošākos gaismekļus un sagatavot tehniski pamatotu piedāvājumu, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par divām nedēļām.

ATBILDE:  piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiks pagarināts. 
Komisija nolemj:

1. Iepirkuma sekretāram sagatavot sēdes protokola izrakstu un publicēt iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā  E-konkursu sadaļā.
Pielikumā: 

1. -…-
Sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 11:00. 


-…-

1. pielikums
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