Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

“Dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 143,145,147, Rēzekne, pagalmu labiekārtošana”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN2026/14, dokumentāciju

un sniedz atbildi uz pretendenta jautājumiem par Darbu apjomiem

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| 1. Darbu apjomu sarakstā ir pozīcijas: 3.pozīcija, Koku nozāģēšana ar celmu, izraušanu –2 gb. Koku zāģēšanas un celmu izraušanas apjoms ir norādīts 2 gab. pēc projekta ir 3 koki, kas jānozāģē un pēc tam jāizrauj celmi. Projektā norādīts viens celms ar aprakstu: Nozāģētā koka celmu, izņemt tikai ar rokas, instrumentu un roku darbu, lai neskartu blakus, esošo elektrokabeli – šis darbs tāmē vispār nav norādīts. 2. Darbu apjomos nav nekas teikts par atpakaļaizpildīšanu K2 izbūves darbos. | 1.Lūdzam ieinteresēto pretendentu savu piedāvājumu iesniegt saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā norādītajiem Būvdarbu apjomiem. Attiecībā uz projekta aprakstā norādīto, kā tiks veikta celma/u izņemšana ir būvnieka ziņā. 2. Tranšejas atpakaļaizpildīšana paredzēta ar izrakto grunti, izņemot cauruļvadu pamatni un to apbērumu. |