Jautājums:
Lūdzam pārskatīt tehniskās specifikācijas 1.2.22 punkta prasību “Aprīkots ar rokas balstu”.
Pamatojums:
	Pretendenta piedāvātais jaunās paaudzes pusautomātiskais rotācijas mikrotoms ir izstrādāts, ņemot vērā lietotāja ergonomiku, un ir aprīkots ar regulējamu rokrata pozīciju, kas nodrošina ērtu un ergonomisku iekārtas lietošanu darba laikā.
Ņemot vērā, ka ergonomiska lietošana var tikt nodrošināta ar dažādiem tehniskiem risinājumiem un rokas balsts nav vienīgais iespējamais risinājums lietotāja ergonomikas nodrošināšanai, lūdzam prasību formulēt funkcionāli, neierobežojot pretendentu loku ar konkrētu konstrukcijas risinājumu.

Lūdzam 1.2.22. punkta prasību izteikt šādā redakcijā:
“Ir aprīkots ar rokas balstu vai bez tā, ja tiek nodrošināta ergonomiska un droša iekārtas darbība.”
Šāds prasības formulējums ļautu izvērtēt ne tikai konkrēta ergonomiska elementa esamību, bet arī iekārtas kopējo ergonomisko risinājumu un funkcionalitāti, vienlaikus saglabājot tehniskās specifikācijas izvirzīto mērķi – nodrošināt lietotājam ergonomisku un drošu darbu.

Komisijas atbilde: 
Komisija ir izvērtējusi pretendenta sniegtos komentārus par ergonomisko lietošanu un, ir nolēmusi veikt grozījumus tehniskās specifikācijas attiecīgajā prasībā.
Iepriekšējā redakcija:
1.2.22. „Aprīkots ar rokas balstu”.
Jaunā redakcija:
1.2.22 „Vēlams iekārtu aprīkot ar roku balstu”.
