## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa “Laboratorijas materiālu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2023/48/AK) nolikuma 2. pielikums
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 3 gadiem | Piegādātāja piedāvātais iepakojums | Minimālais pasūtījuma apjoms | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar 21% PVN | Summa EUR bez PVN | summa EUR ar 21% PVN | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
10.daļa - Laboratorijas personāla darba aizsardzības piederumi
1 | 9100063-1 | Aizsargbrilles izgatavotas no ķīmiski noturīgas plastmasas. Iespējams mainīt kājiņu garumu un izliekumu. Komplektējamas ar maināmām standarta vai korekcijas lēcām un integrētiem sānu aizsargiem. | izgatavotas no ķīmiski noturīgas plastmasas. Iespējams mainīt kājiņu garumu un izliekumu. Komplektējamas ar maināmām standarta vai korekcijas lēcām un integrētiem sānu aizsargiem. | gab. | 35
2 | 9100003-2 | Sejas aizsargmaska | vienreizlietojama, bakteriāla, polipropilēna, filtrācija 98%, ar elastīgām cilpām, 50 gab/iep. | iepakojums | 570
3 | 9100004 | Sejas aizsargmaska ar aizsargekrānu | vienreizlietojama, polipropilēna, 50 gab./iep. | iepakojums, | 50
4 | 9100017-1 | Bahilas polietilēna | ūdens necaurlaidīgas, 100 gab/iep. | iepakojums | 113
5 | 9100040 | Cepurītes | vienreizlietojamas, gofrētas, kliptipa, 100 gab/iep. | iepakojums | 108
6 | 9100056 | Cimdi lateksa ar pūderi | lateksa vai ekvivalenti, vienreizlietojami, S,M,L izmērs, 100 gab./iep. | iepakojums | 60
7 | 9100697 | Cimdi lateksa bez pūdera | lateksa, vienreizlietojami, bez pūdera, XS, S, M, L izmērs, 100 gab./iep. | iepakojums | 11530
8 | 9100896 | Cimdi lateksa, biezie | lateksa, biezie, vienreizlietojami, S, M, L izmērs, vai analogs, 100 gab./iep. | iepakojums | 86
9 | 9100059a | Cimdi nitrila krāsaini | nitrila, vienreizlietojami, S, M, L izmērs, 100 gab/iep. | iepakojums | 5815
10 | 9102079-1 | Cimdi nitrila, biezie, ar pagarinātu aproci, darbam ar augsta riska materiāliem, bez pūdera | Vienreizlietojamie, nesterili, 28-31 cm gari, S, M, L izmērs, darbam ar augsta riska materiāliem un kaitīgiem ķīmiskiem savienojumiem, 50 gab/iep, piem. Heinz Herez, Vācija, kataloga Nr. 1130575; 113576; 1130577 vai ekvivalenti | iepakojums | 122
11 | 9101328-1 | Cimdi termiski noturigi (vismaz līdz 210 C) | PPE materiāls, neslīd, karstu priekšmetu pārvietošanai, kopējais garums vismaz 450mm | pāris | 6
12 | 9100062-2 | Cimdi vinila, polivinila, bez pūdera, hipoalerģiski | vai ekvivalenti, vienreizlietojami, nepūderēti, hipoalerģiski, augstākās kvalitātes, S,M izmēri, 100 gab./ iep. | iepakojums | 220
13 | 9100127-1 | Halāts apmeklētāju | aizmugurē sasienams, vienreizlietojams, L-XXL izmēri | gab. | 7890
14 | 9100128 | Halāts ar spiedpogām | vienreizlietojams, ar garām piedurknēm un elastīgu joslu pie plaukstas locītavas, M-XXL izmēri | gab. | 4510
15 | 9100129a | Halāts ķirurģiskais | aizmugurē sasienams, ar manžetēm, plāns, zilā krāsā, vienreizlietojams, M-XL-XXL izmēri | gab. | 900
16 | 9100202 | Kombinezons | vienreizlietojams, polipropilēna, M-XXL izmēri | gab. | 900
17 | 9100416a | Priekšauti vienreizējie | Polietilēna (PE), gar.-140 cm | gab. | 6900
18 | 9100773-2 | Respirators ar vārstu 3M | veselības aprūpes respirators, 1800 sērijas, pret Mycobacterium tuberculosis | gab. | 2150
19 | 9102207 | Respirators FFP3 | FFP3 klases respirators ar vārstu | gab. | 350
20 | 9100582 | Uzroči | Vienreizējie, polietilēna ar gumijām abos galos | gab. | 9900
KOPĀ: