## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa “Laboratorijas materiālu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2023/48/AK) nolikuma 2. pielikums
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 3 gadiem | Piegādātāja piedāvātais iepakojums | Minimālais pasūtījuma apjoms | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar 21% PVN | Summa EUR bez PVN | summa EUR ar 21% PVN | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
11.daļa - Dažādi laboratorijas piederumi
1 | 9100886 | Atdzesētājs PCR stobriņiem | Paraugu un reaģentu atdzesēšanai PCR sagatavošanas procesā; 0.2 ml eppendorf tipa PCR stobriņiem un 0.2 ml x 8 gab. PCR stobriņu ķēdēm | gab. | 14
2 | 9100689-1 | Autoklāva tīrīšanas līdzeklis | CHAMBER BRITE autoclave cleaner vai ekvivalents | gab. | 16
3 | 9100125-1 | Grozs plastmasas | 300x200x100 mm, ±10 mm | gab. | 4
4 | 9101463 | Grozs pudelēm | Grozs izgatavots no izturīga polietilēna (PE) Statīva ietilpība ir 6 pudeles ar tilpumu 2L. | gab. | 4
5 | 9100136 | Indikatora papīrs universālais | pH 1-12 vai 0-14, 100 gab/iepakojums | iepakojums | 329
6 | 9100933-3 | Kastīte mikrocentrifūgas un kriostobriņu uzglabāšanai | PP, ar virināmu, fiksētu vāciņu, 1,5 ml 100 stobriņiem, autoklavējama | gab. | 50
7 | 9101937 | Kastīte mikrocentrifūgas un kriostobriņu uzglabāšanai | PP, 96 stobriņiem 1,5 līdz 2 ml, autoklavējama | gab. | 15
8 | 9100162-1 | Kivete spektrometram | plastmasas, vienreiz., 10 mm, 100 gab; spektrometram JENWAY 6300 | iepakojums | 60
9 | 9101545 | Konteiners materiālu utilizācijai, 0,8L | Tilpums 0,8 L, apaļš. Izgatavots no ekoloģiskas plastmasas, paredzēts adatām, asiem un griezošiem priekšmetiem. Triecienizturīgs. Izturīgs pret šķīdinātājiem. Autoklāvējams. Vāks ir ar divu veidu aizdari: pagaidu un galīgo. | gab. | 22
10 | 9101544 | Konteiners materiālu utilizācijai, 2L | Tilpums 2 L, apaļš. Izgatavots no ekoloģiskas plastmasas, paredzēts adatām, asiem un griezošiem priekšmetiem. Triecienizturīgs. Izturīgs pret šķīdinātājiem. Autoklāvējams. Vāks ir ar divu veidu aizdari: pagaidu un galīgo. | gab. | 24
11 | 9100242 | Magnēts maisītājam | garums 2 cm, diametrs - 0,5-0,7cm | gab. | 6
12 | 9100244 | Magnēts maisītājam | garums 5 cm, diametrs - 0.7-0.9cm | gab. | 23
13 | 9100967 | Mērkrūze 1 L | PP, iedaļas vērtība 1 ml, ar rokturi un "snīpīti" šķidruma izliešanai | gab. | 9
14 | 9100317-1 | Paplāte | 370x240x70 mm, PP, balta, autoklavējama, plastmasas | gab. | 7
15 | 9100318-1 | Paplāte | 370x310x75 mm, PP, balta, autoklavējama, plastmasas | gab. | 13
16 | 9100319-1 | Parafilma | 100mm*75m | gab. | 17
17 | 9100743 | Parafilma | 50mm x 75 m | gab. | 16
18 | 9102093-1 | Pašlīmējoša alumīnija plēve mikroplatēm | Pašlīmējoša alumīnija plēve PĶR platēm. Brīva no DNāzēm un RNāzēm, piemērota PCR un paraugu uzglabāšanai līdz -70°C, caurdurama. 100 gab./iepakojums | iepakojums | 36
19 | 9100323-1 | Patronas celulozes, ekstrakcijas 33*80 mm | Soksleta ekstrakcijas iekārtai, biezums 1mm, 25 gab/iep | iepakojums | 110
20 | 9100362 | Pipešu uzgaļi | Garums 160mm, 0.5-5mL, 1000 gab. iep. | iepakojums | 110
21 | 9100376 | Pipešu uzpildītājs | balonveida, 3 vārstu, gumijas, 10 ml pipetēm | gab. | 205
22 | 9102097 | Reakcijas plates 96-iedobju | Brīvas no DNS, DNāzēm un RNāzēm, saderīgas ar VWR UNO96 PĶR iekārtu, 96x0.2 ml iedobes, ar maliņu (semi-skirted), 100 gab./iepakojums | iepakojums | 50
23 | 9102098 | Dziļā 96-bedrīšu plate | Polipropilēna 96 bedrīšu plate paraugu sagatavošanai un uzglabāšanai, individuāli iepakota, RNāžu/DNāžu, DNS brīva. Maksimālais tilpums bedrītē - 800 μl, darba tilpums bedrītē – 700 μl, koniska apakša. Plates izmērs (P x D x A) – (127±1mm x 85±1mm x 31±1 mm) | gab. | 1000
24 | 9102100 | Reaģentu rezervuārs - 25 ml | Polistirola rezervuārs bez sadalījuma, nesterils, baltā krāsā, paredzēts darbam ar vienkanāla vai daudzkanālu automātisko pipeti, 10 gab./iep. | iepakojums | 60
25 | 9100493-1 | Reakciju stobriņi, PP, 1.2 ml | PP, 1.2 ml, nesterili, 96 stobriņu statīvam, ar apaļu dibenu, bez vāka, autoklavējami, 960 - 1000 gab/iep, Brand, Kat. Nr.: 781520 vai ekvivalents | iepakojums | 5
26 | 9102081 | Spainītis ar vāku, 1L | Plastmasas, caurspīdīgi, cieši noslēdzami | gab. | 50
27 | 9102082 | Spainītis ar vāku, 0,5L | Plastmasas, caurspīdīgi, cieši noslēdzami | gab. | 50
28 | 9102083 | Spainītis ar vāku, 2 L | Plastmasas, caurspīdīgi, cieši noslēdzami | gab. | 20
29 | 9100465-1 | Spirta lampiņa | stikla ar pieslīpētu vāciņu un dakti, 100 ml tilpums (Merck kvalit. vai ekvivalents) | gab. | 4
30 | 9101506 | Statīvi 5-15 ml centrifūgas stobriņiem | statīvi 5ml centrifūgas stobriņiem, piemēroti arī 15 ml koniska dibena centrifūgas stobriņiem, 2 rindās pa 8 stobriņi, kopā 16 stobriņiem, eppendorf, 0030 119.495 vai ekvivalents | gab. | 4
31 | 9101507-1 | Stobriņi 5 ml | 5 ml, PP ar aizspiežamu vāciņu, konisku dibenu, paredzēti centrifugēšanai līdz 25.000 * g, 200 gab./iep., eppendorf, 0030 119.401 vai ekvivalents | iepakojums | 15
32 | 9102096 | DNA Lo-bind stobriņi 1.5 ml | Ar aizspiežamu vāciņu un drošības mehānismu pret nejausu atvēršanos, izgatavoti no DNS nesaistoša materiāla. Brīvi no DNS, DNāzēm un RNāzēm. 250 gab./iepakojums | iepakojums | 10
33 | 9100475 | Statīvs autoklavējamiem maisiniem | apaļš, diametrs 12cm, garums L=25 cm, uz 3 kājiņām ar gumijotiem galiem | gab. | 28
34 | 9102084 | Statīvs | Plastmasas statīvs 60 vietām, demontējams, izgatavots no polipropilēna (PP), režģis 5x12, izmēri (W x D x H):125 x 265 x 70, stobriņiem Ø 16 mm, ar sīki rūtotu dibenu, ISOLAB 079.01.002R vai 079.01.002O vai ekvivalents | gab. | 1
35 | 9100873 | Reaģentu rezervuāri "V" veida, PP, 60 ml, daudzkanālu pipetēm | Reaģentu rezervuāri "V" veida, PP, 60 ml, daudzkanālu pipetēm, 10 gab./iepak. Brand kat.Nr. 703459 vai ekvivalents | iepakojums | 45
36 | 9100790-1 | Stripi 8-iedobju, bez rāmīšiem (96-iedobju mikroplašu rāmim) | Stripi 8-iedobju, polisterīna, bez rāmīšiem (96-iedobju mikroplašu rāmim), max iedobes tilpums 400 µl (darba tilpums 350 µl, 640 gab./iepak., Thermo Scientific kat.Nr. 469957 vai ekvivalents | iepakojums | 5
37 | 9102174 | Hematokrīta kapilāri | Heparinizētie 1000gab./iep. | iepakojums | 6
38 | 9102175 | Hematokrīta blīvējuma masa | 10 gab/iep. | iepakojums | 6
39 | 9102203 | Laringeālo iztriepju tampons | Svābs (sauss, bez barotnes), ar īpaši garu alumīnija stiepli un ar aizsargājošu plastmasas uzmavu, iepakots 25-30 cm gara plastmasas mēģenē, veterināro laringeālo iztriepju paraugu noņemšanai | gab. | 500
KOPĀ: