## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa “Laboratorijas materiālu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2023/48/AK) nolikuma 2. pielikums
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 3 gadiem | Piegādātāja piedāvātais iepakojums | Minimālais pasūtījuma apjoms | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar 21% PVN | Summa EUR bez PVN | summa EUR ar 21% PVN | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
18.daļa - Metāla instrumenti
1 | 9100698 | Karote dubultā | Nerūsējoša tērauda, divpusīga, ar apaļas formas kātu. Garums 180 mm, mazās karotītes izmērs 17/17, lielās karotītes izmērs 25/30 k 748,1, ru.vwr, kods 231-2273 | gab. | 35
2 | 9101470-1 | Mikrotoma asmeņi | Feather (Japāna), R-35, 50 gab/iep, vai ekvivalents | iep. | 45
3 | 9102144 | Mikrotoma asmeņi cietiem paraugiem | Mikrotoma asmeņi, nerūsējošā tērauda, īpaši paredzēti cietu un sarežģītu paraugu griešanai, asmens leņķis 35o; augstums 8 mm, garums 80 mm; piemēram Feather® N35HR (Japāna) , 50 gab/iep vai ekvivalents. | iep. | 15
4 | 9100971-2 | Nazis virtuves | Virtuves nazis, asmens 150-170 mm, RSG, kods 80.192.040 vai ekvivalents | gab. | 6
5 | 9100970-3 | Nazis virtuves | Virtuves nazis, asmens 200-220 mm, RSG, kods 80.192.041 vai ekvivalents | gab. | 6
6 | 9100348 | Pincete anatomiskā metāla | Pincete 200 mm anatomiskā metāla, Heinz Herenz, kods 1110286 | gab. | 4
7 | 9100345 | Pincete ar liektiem galiem, ķirurģiskā metāla | Pincete 120-140 mm ar liektiem galiem, ķirurģiskā metāla, Heinz herenz, kods 1110272 | gab. | 4
8 | 9100349-1 | Pincete ķirurģiskā metāla | Pincete 145 mm ķirurģiskā metāla, Heinz herenz, kods 1110264 | gab. | 4
9 | 9100350-3 | Pincete ar liektiem asiem galiem | Nerūsējoša tērauda, garums 110-120 mm, ar liektiem asiem galiem, tips Nr.1 Heinz Herenz (Vācija) kods 1110310 vai ekvivalents | gab. | 12
10 | 9101536-2 | Pincete ar liektiem asiem galiem | Nerūsējoša tērauda, garums 110-120 mm, ar liektiem asiem galiem, tips Nr.8 Heinz Herenz (Vācija) kods 1110317 vai ekvivalents | gab. | 8
11 | 9102104 | Pincete, anatomiskā ar liektiem galiem (liela) | Pincete ar liektiem galiem garums 150-170 mm, Heinz Herenz, kods 1110273 vai ekvivalents | gab. | 10
12 | 9102105 | Pincete, anatomiskā ar taisniem galiem | Pincete ar taisniem galiem garums 145 mm, Heinz Herenz, kods 1110201 vai NOPA instruments, kods AC 050/14 vai ekvivalents | gab. | 10
13 | 9102106 | Pincete, anatomiskā ar taisniem galiem (liela) | Pincete ar taisniem galiem garums 160-170 mm, Heinz Herenz, kods 1110284 vai ekvivalents | gab. | 200
14 | 9102107 | Pincete, anatomiskā ar taisniem galiem (maza) | Pincete ar taisniem galiem garums 115-125 mm, Heinz Herenz, kods 1110262 vai ekvivalents | gab. | 4
15 | 9102109 | Pincete, antimagnetiskā, ar liektiem asiem galiem | Nerūsējoša tērauda, garums 100-110 mm, ar liektiem asiem galiem, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110271 vai ekvivalents | gab. | 2
16 | 9102110 | Pincete, antimagnetiskā, ar taisniem neasiem galiem | Nerūsējoša tērauda, garums 100-110 mm, ar taisniem neasiem galiem, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110280 vai ekvivalents | gab. | 8
17 | 9102111 | Pincete, ar 1:2 zobiem, audiem | Nerūsējoša tērauda, garums 140-150mm, ar taisniem galiem un 1:2 zobiem (with 1:2 teeth), Heinz Herenz (Vācija) kods 1110203 vai NOPA instruments, kods AC 060/14 vai ekvivalents | gab. | 40
18 | 9102112 | Preparējamā adata (asa) | Preparējamā adata, gals - ass, Heinz Herenz, kods 1110301 vai ekvivalents | gab. | 5
19 | 9100461 | Skalpelis metāla | Nerūsējoša tērauda, asmens 35 mm, garums 150 mm, Heinz Herenz, kods 1110702 | gab. | 15
20 | 9100462 | Skalpeļa asmens | Oglekļa tērauda, sterili, individuāli iepakoti, izmērs Nr.24, 100 gab/iep, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110924 vai ekvivalents, lietošanai ar rokturi Nr.4 Heinz Herenz (Vācija) | iepakojums | 147
21 | 9100463 | Skalpeļa rokturis | Nerusējoša tērauda, rokturis Nr.4, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110705 vai ekvivalents, lietošanai ar asmeņiem Nr. 24 HHH (Vācija) | gab. | 6
22 | 9100116-2 | Šķēres Cooper | Šķēres ar liektiem galiem, gali - ass/noapaļots. Garums 150-170 mm, Heinz Herenz, kods 1110603 vai ekvivalents | gab. | 5
23 | 9100118 | Šķēres liektas (mazas) | Šķēres liektas, gali - ass/ass. Garums 100-120 mm, Heinz Herenz, kods 1110600 vai ekvivalents | gab. | 3
24 | 9102114 | Šķēres, abi gali asi, liekti | Nerūsējoša tērauda, šķēres garums 110-120mm, abi gali asi, liekti, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110605 vai ekvivalents | gab. | 3
25 | 9102115 | Šķēres, abi gali asi, taisni | Nerūsējoša tērauda, šķēres garums 110-120mm, abi gali asi, taisni, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110607 vai NOPA instruments, kods AC 410/11 vai ekvivalents | gab. | 10
26 | 9100122-4 | Šķēres, abi gali asi, taisni | Nerūsējoša tērauda, šķēres garums 140-150mm, asmeņa garums 50-60mm, abi gali asi, taisni, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110602 vai NOPA instruments, kods AC 030/14 vai ekvivalents | gab. | 59
27 | 9102116 | Šķēres, abi gali asi, taisni | Nerūsējoša tērauda, šķēres garums 90-100mm, asmeņa garums 25-30mm, abi gali asi, taisni, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110604 vai ekvivalents | gab. | 6
28 | 9102117 | Šķēres, standarta, gali taisni | Nerūsējoša tērauda, šķēres garums 140-150mm, standarta, taisni, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110619 vai ekvivalents | gab. | 2
29 | 9100119-2 | Šķēres, viens gals ass, otrs neass, liekti | Nerūsējoša tērauda, šķēres garums 170mm, viens gals ass, otrs neass, liekti, Nopa, kods AC021/14vai ekvivalents | gab. | 2
30 | 9100123-4 | Šķēres, viens gals ass, otrs neass, taisni | Nerūsējoša tērauda, šķēres garums 140-150mm, asmeņa garums 50-60mm, viens gals ass, otrs neass, taisni, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110601 vai vai NOPA instruments AC 020/14 ekvivalents | gab. | 60
31 | 9102118 | Skalpeļa rokturis, mazais | Nerusējoša tērauda, rokturis Nr.3, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110706 vai ekvivalents, lietošanai ar asmeņiem Nr. 10, Heinz Herenz (Vācija) | gab. | 5
32 | 9102119 | Skalpeļa asmens, mazais | Oglekļa tērauda, sterili, individuāli iepakoti, izmērs Nr.10, 100 gab/iep, Heinz Herenz (Vācija) kods 1110910 vai ekvivalents, lietošanai ar rokturi Nr.3 Heinz Herenz (Vācija) | iepakojums | 5
33 | 9102120 | Saspiednes | Nerūsējošā tērauda, 14 cm garas, Heinz Herenz (Vācija) kods 1111001 vai ekvivalents | gab. | 5
34 | 9102121 | Metāla siets | Sieta diametrs 100 mm, nerūsējošā tērauda, ar sieta atvērumu nominālvērtību 250µm, sausa materiāla sijāšanai, Retsch, Vācija, preces kods 10711233; atbilst ISO 3310-1 vai ekvivalents | gab. | 1
KOPĀ: