## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa “Laboratorijas materiālu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2023/48/AK) nolikuma 2. pielikums
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 3 gadiem | Piegādātāja piedāvātais iepakojums | Minimālais pasūtījuma apjoms | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar 21% PVN | Summa EUR bez PVN | summa EUR ar 21% PVN | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
20.daļa - Laboratorijas stikla materiāli
1 | 9100146-1 | Karotīte svēršanai | nerūsējošā tērauda, karotītes izmērs 9-10 mm x 5 mm, mikro, vienā galā karotīte, otrā-lāpstiņa | gab. | 34
2 | 9100174-1 | Kolba koniska 200 ml | stikla, ar šlifu 29/32 | gab. | 50
3 | 9100180-1 | Kolba koniska 300 ml | stikla, ar šlifu 29/32 | gab. | 10
4 | 9100173 | Kolba koniska 1000 ml | stikla, ar šlifu 29/32 | gab. | 10
5 | 9100169-1 | Kolba koniska 100 ml | stikla, graduēta, karstumizturīga, kakls - plats | gab. | 30
6 | 9100175-1 | Kolba koniska 250 ml | stikla, graduēta, karstumizturīga, kakls - plats | gab. | 80
7 | 9100185-4 | Kolba koniska 500 ml | stikla, graduēta, karstumizturīga, kakls - plats | gab. | 55
8 | 9100172-3 | Kolba koniska 1000 ml | stikla, graduēta, karstumizturīga, kakls - plats | gab. | 45
9 | 9100716-2 | Kolba koniska 2000 ml | stikla, graduēta, karstumizturīga, kakls - plats | gab. | 5
10 | 9101950 | Kolba koniska 1000 ml | stikla, graduēta, karstumizturīga, kakls - šaurs | gab. | 40
11 | 9100045 | Mērcilindrs 25 ml | A klase, stikla ar stikla pamatni, graduēts, iedaļa 0.5 ml | gab. | 35
12 | 9100048-4 | Mērcilindrs 50 ml | A klase, stikla ar stikla pamatni, graduēts, iedaļa 1 ml | gab. | 288
13 | 9100042-1 | Mērcilindrs 100 ml | A klase, stikla ar stikla pamatni, graduēts, iedaļa 1 ml | gab. | 110
14 | 9100046-1 | Mērcilindrs 250 ml | A klase, stikla ar stikla pamatni, graduēts, iedaļa 2 ml | gab. | 85
15 | 9100049 | Mērcilindrs 500 ml | A klase, stikla ar stikla pamatni, graduēts, iedaļa 5 ml | gab. | 63
16 | 9100044 | Mērcilindrs 1000 ml | A klase, stikla ar stikla pamatni, graduēts, iedaļa 10 ml | gab. | 35
17 | 9101296 | Mērkolba 2 ml | A klase, stikla, ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
18 | 9101295 | Mērkolba 5 ml | A klase, stikla, ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
19 | 9100739 | Mērkolba 10 ml | A klase, stikla, ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
20 | 9100285-1 | Mērkolba 25 ml | A klase, stikla ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
21 | 9100288 | Mērkolba 50 ml | A klase, stikla ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
22 | 9100282-2 | Mērkolba 100 ml | A klase, stikla ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
23 | 9100287 | Mērkolba 250 ml | A klase, stikla ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
24 | 9101550 | Mērkolba 500 ml | A klase, stikla ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
25 | 9100740 | Mērkolba 10 ml | A klase, tumša stikla, ar šlifu un aizbāzni | gab. | 35
26 | 9100283 | Mērkolba 1000 ml | A klase, stikla ar šlifu un aizbāzni | gab. | 20
27 | 9100666 | Piltuve dalāmā 250 ml | koniskas formas, stikla, PTFE krāns | gab. | 32
28 | 9100982-1 | Piltuve dalāmā 1000 ml | koniskas formas, stikla, PTFE krāns (diametrs 6 mm) | gab. | 80
29 | 9100332-3 | Piltuve dalāmā 2000 ml | koniskas formas, stikla, PTFE krāns (diametrs 6 mm) | gab. | 15
30 | 9100853 | Piltuve stikla (35mm) | d < 35 mm | gab. | 30
31 | 9100749 | Piltuve stikla (45mm) | d=40-45 mm | gab. | 30
32 | 9100341 | Piltuve stikla (50mm) | d=50mm | gab. | 35
33 | 9100344 | Piltuve stikla (80mm) | d=80mm | gab. | 35
34 | 9100337 | Piltuve stikla (100mm) | d=100mm | gab. | 22
35 | 9100338-1 | Piltuve stikla (125mm) | d=122-125mm | gab. | 20
36 | 9100340 | Piltuve stikla (150mm) | d=150mm | gab. | 80
37 | 9100382-2 | Pipete 1 ml | stikla, graduēta, ied. vērt.0.01, AS klase | gab. | 10
38 | 9100391 | Pipete 2 ml | stikla, graduēta, ied. vērt.0.02, AS klase | gab. | 10
39 | 9100399-3 | Pipete 5 ml | stikla, graduēta, AS klase | gab. | 510
40 | 9100383-2 | Pipete 10 ml | stikla, graduēta, AS klase | gab. | 510
41 | 9101549-1 | Pipete 20 ml | stikla, graduēta, AS klase | gab. | 10
42 | 9100394 | Pipete 25 ml | stikla, graduēta, AS klase | gab. | 10
43 | 9100668 | Pipete Mora 1 ml | kalibrēta, AS klase (sertifikāts), skala zila | gab. | 10
44 | 9100405 | Pipete Mora 2 ml | kalibrēta, AS klase (sertifikāts), skala zila | gab. | 10
45 | 9100409 | Pipete Mora 5ml | kalibrēta, AS klase (sertifikāts), skala zila | gab. | 10
46 | 9100404 | Pipete Mora 10ml | kalibrēta, AS klase (sertifikāts), skala zila | gab. | 10
47 | 9100596 | Vārglāze 50 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 85
48 | 9100589 | Vārglāze 100 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 70
49 | 9100279 | Vārglāze 150 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 65
50 | 9100593 | Vārglāze 250 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 135
51 | 9100595 | Vārglāze 400 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 70
52 | 9100597-1 | Vārglāze 500 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 145
53 | 9100598 | Vārglāze 600 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 80
54 | 9100599 | Vārglāze 800 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 35
55 | 9100278 | Vārglāze 1000 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 225
56 | 9100592 | Vārglāze 2000 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, augstā forma | gab. | 47
57 | 9101031-1 | Vārglāze 250 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, zema forma | gab. | 55
58 | 9101033-1 | Vārglāze 600 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, zema forma | gab. | 10
59 | 9100590-2 | Vārglāze 1000 ml | stikla, termiski izturīga, graduēta, zema forma | gab. | 12
60 | 9100885-1 | Arhīvs priekšmetstikliņiem (25) | ar aizdari, 25 stikliem | gab. | 10
61 | 9100010 | Arhīvs priekšmetstikliņiem (50) | ar aizdari, 50 gabaliem | gab. | 20
62 | 9100884-3 | Arhīvs priekšmetstikliņiem (100) | ar aizdari, 100 stikliem | gab. | 10
63 | 9101103 | Bunzena kolbas 500 ml | tilpums 500 ml, plastmasas savienojums, cat.nr.21 204 44 5 DURAN katalogs vai ekvivalents | gab. | 10
64 | 9102122 | Izplūdes gredzeni stikla pudelēm | Polipropilēna izplūdes gredzeni (outlet rings, PP) stikla pudelēm , GL45, autoklavējami (140 °C), zila krāsa, 10 gab./iep. ,Duran Group (Vācija) kods 29 242 28 vai ekvivalents | iepakojums | 10
65 | 9100726 | Korķi skrūvējamie stikla pudelēm | Polipropilēna korķi (screw caps, PP) stikla pudelēm, GL45, autoklavējami (140 °C), zila krāsa, 10 gab./iep. ,Duran Group (Vācija) kods 29 239 28 vai ekvivalents | gab. | 40
66 | 9100304 | Nūjiņa | stikla ar noapaļotiem galiem, d=5mm, l=200mm | gab. | 140
67 | 9100764-2 | Pipete Pastēra 225X120mm | 1.5 ml, stikla, 250 gab iep | iepakojums | 8
68 | 9101132-1 | Pludiņi- Darema caurulītes | Stikla, termiski izturīgi, biezsienu, Augstums x Ø = 35mm x 6mm, 100 gab./iep. | iepakojums | 16
69 | 9100438-2 | Pudele 50 ml | stikla, autoklāvējama(140 C), ar skrūvējamo korķi | gab. | 40
70 | 9100423-2 | Pudele 100 ml | stikla, autoklāvējama, 140 C, ar skrūvējamu korķi | gab. | 45
71 | 9100436-1 | Pudele 250 ml | stikla, autoklāvējama(140 C), graduēta, ar skrūvējamo korķi | gab. | 100
72 | 9100441-2 | Pudele 500 ml | stikla, autoklāvējama(140 C), ar skrūvējamo korķi | gab. | 192
73 | 9100428 | Pudele 1000 ml | stikla, autoklāvējama(140 C), ar skrūvējamo korķi | gab. | 172
74 | 9100431-3 | Pudele 2000 ml | stikla, autoklāvējama(140 C), ar skrūvējamo korķi | gab. | 40
75 | 9100440-2 | Pudele 500 ml | polipropilēna, autoklāvējama, ar skrūvējamu vāciņu, kakls-plats | gab. | 2450
76 | 9100762 | Tumša stikla pudele 1000 ml | ar skrūvējamu vāciņu | gab. | 600
77 | 9100455-2 | Segstikliņi (18x18) | 18x18 mm, biezums Nr. 1 (0,13 - 0,17 mm), 200 gab./iepak. | iepakojums | 90
78 | 9101158 | Segstikliņi 24x50 mm | segstikliņi 24x50 mm, biezums Nr.1, 100 gab./iep. | iepakojums | 50
79 | 9100456 | Segstikliņi (24x24) | 24x24 mm, biezums Nr.1, 200 gab./iepak. | iepakojums | 40
80 | 9100457-2 | Segstikliņi (24x40) | 24x40 mm, biezums Nr.0/1, 100 gab./iepak. | iepakojums | 514
81 | 9101157-1 | Segstikliņi 20x20 mm | biezums Nr.0/1, 200 gab./iep. | iepakojums | 20
82 | 9102075 | Slīpētie segstikliņi 22x22 mm | Asins šūnu skaita noteikšanai mikroskopiski, izmantojami Gorjajeva un Malasēza kamerām, 100 gab./iep. | iepakojums | 2
83 | 9101863-1 | Stobriņi (12x100) | Stobriņi stikla, 12x100mm, autoklavējami | gab. | 200
84 | 9101428 | Stobriņi (16x100) | stikla, autoklavējami, 16x100 mm | gab. | 800
85 | 9100517 | Stobriņi (16x125) | stikla, autoklavējami, 16x125 mm | gab. | 1900
86 | 9100524a | Stobriņi (16x160) | stikla, sienas biezums 1.0 mm, 16x160 mm | gab. | 52000
87 | 9100500 | Stobriņi (18x180) | stikla, 18x180 mm | gab. | 1100
88 | 9100526-1 | Strūklene 500 ml | izgatavota no zema blīvuma polietilēna (LDPE) plastmasas, destil. ūdenim, bez marķējuma | gab. | 14
89 | 9101954 | Sverglāze ar vāciņu (50x50) | d=50 mm, h=50 mm | gab. | 50
90 | 9100530-4 | Sverglāze ar vāciņu (60x40) | d=60 mm, h=40 mm | gab. | 50
91 | 9101956 | Sverglāze ar vāciņu (80x50) | d=80 mm, h=50 mm | gab. | 50
92 | 9102210 | DURAN® stikla ietvaicēšanas kolba 100 ml | DURAN® kataloga Nr.241202707 vai ekvivalents | gab | 50
93 | 9102211 | DURAN® stikla ietvaicēšanas kolba 250 ml | DURAN® kataloga Nr.241202703 vai ekvivalents | gab | 50
94 | 9102212 | DURAN® kolba ar sašaurinājumu 50 ml | DURAN® kataloga Nr.241952004 vai ekvivalents | gab | 50
95 | 9102213 | DURAN® kolba ar sašaurinājumu 100 ml | DURAN® kataloga Nr.241952501 vai ekvivalents | gab | 50
KOPĀ: