## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa “Laboratorijas materiālu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2023/48/AK) nolikuma 2. pielikums
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 3 gadiem | Piegādātāja piedāvātais iepakojums | Minimālais pasūtījuma apjoms | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar 21% PVN | Summa EUR bez PVN | summa EUR ar 21% PVN | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
3.daļa - Laboratorijas plastmasas materiāli
1 | 9100053-1 | Cilpas adatveida | orange, vienreizējas, sterilas, 10 gab/iep., Sarstedt kat. nr. 86.1568.010 vai ekvivalents | gab. | 500
2 | 9100054a | Cilpiņas mikrobioloģiskās 10μl | PS, vienreizējas, sterilas, 10 gab/iep, mīkstas, Sarstedt kat. nr. 86.1562.010 vai ekvivalents | gab. | 15000
3 | 9100055a | Cilpiņas mikrobioloģiskās 1μl | PS, vienreizējas, sterilas, 10 gab/iep, mīkstas, Sarstedt kat. nr. 86.1567.010 vai ekvivalents | gab. | 18750
4 | 9101542 | Cilpiņas mikrobioloģiskās 10μl | PS, tilpums 10μl, vienreizējas, sterilas, 48-50 gab/iep., mīkstas, Sarstedt kat. nr. 86.1562.050 vai ekvivalents | iepakojums | 6560
5 | 9101930-1 | Cilpiņas mikrobioloģiskās 1μl | PS, vienreizējas, sterilas, 48-50 gab./iep., mīkstas, Sarstedt kat. nr. 86.1567.050 vai ekvivalents | iepakojums | 7880
6 | 9100609 | Fēču trauciņi ar skrūvējamiem vāciņiem | PP,76/20 mm ar lāpstiņu, ar vietu uzrakstam, Sarstedt kat. nr. 80.734.301 vai ekvivalents | gab. | 1500
7 | 9102092 | Kastītes 9x9 stobriņiem | Polipropilēna kastīte ar caurspīdīgu vāciņu 9x9 stobriņu uzglabāšanai. Pieļaujamais stobriņu izmērs vismaz 45 x 12 mm. Kastītes izmēri ne lielāki par 130 x 130 x 45 mm. Sarstedt kat. nr. 93.876.481 vai ekvivalents | gab. | 140
8 | 9100728 | Kriostobriņi 2 ml | Sterili, ar uzraksta joslu, stāv nolikti vertikāli, ar skrūvējamiem vāciņiem, līdz -80ºC, 500 gab/iep., Sarstedt kat. nr. 72.379 vai ekvivalents | iep. | 79
9 | 9100959a | Līmplēve 96-iedobju mikroplatēm | poliestera, caurspīdīga, viegli noņemamas no plates un lietojamas atkārtoti, vienā vai abās malās balta zona plēvītes satveršanai, NUNC, Sarstedt kat. nr. 95.1994 vai ekvivalents | gab. | 8300
10 | 9100245 | Maisi autoklāva , 600 x 760 mm, 134o C | 134o C, Sarstedt kat.Nr. 86.1200 vai ekvivalents | gab. | 43350
11 | 9100246 | Maisi autoklāva, 300 x 500 mm, 134o C | 134o C, Sarstedt kat.Nr. 86.1198 vai ekvivalents | gab. | 4600
12 | 9100255-1 | Maisiņi, atkritumu, 300*200 mm | Brand maisiņu turētājam - PP - PA 180 C steril. 134o C autoklav., 100 gab iep., Sarstedt kat. Nr. 86.1197 vai ekvivalents | iepakojums | 659
13 | 9101442-1 | Mēģene PC 7 ml | 500 gab. iep., Sarstedt kat.Nr. 71.9923.610 vai ekvivalents | iepakojums | 70
14 | 9100293-1 | Microtest Tube , 1.5 ml | caurspīdīgi, stingri aiztaisāmi, fenol - hloroforma izturīgi, karstum un aukstumizturīgi, autoklāvējami, izturīgi pie 20000 xg rcf., DN-āžu un RNāžu brīvi, 500 gab iep., Sarstedt kat.Nr. 72.706.200 vai ekvivalents | iepakojums | 50
15 | 9100741-1 | Mikroplates "U" veida 96 iedobju | Nesterilas, Sarstedt kat.Nr. 82.1582 vai ekvivalents | gab. | 1000
16 | 9100297 | Mikroplates "V" veida 96 iedobju | Nesterilas, Sarstedt kat.Nr. 82.1583 vai ekvivalents | gab. | 650
17 | 9100745 | PCR microtest strips 0.2 ml | plānsienu; 8 stobriņi vienā stripā; ar vāciņiem; DNS/DNāžu/RNāžu brīvi 1000 gab/iep., Sarstedt kat.Nr. 72.991.002 vai ekvivalents | iepakojums | 18
18 | 9101539 | Pipešu uzgaļi 0,2-10 μl | 1000 gab/iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3010 vai ekvivalents | iepakojums | 18
19 | 9100989 | Pipešu uzgaļi 0,2-20 μl | automātiskām pipetēm, Finntips, 1000 gab/iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3020 vai ekvivalents | iepakojums | 86
20 | 9100357 | Pipešu uzgaļi 0,5-250 µl | kastītēs daudzkanālu Finnpipetēm, Finntip 250 Universal vai ekvivalenti, 10x96 gab. iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3031.100 vai ekvivalents | iepakojums | 30
21 | 9101557-1 | Pipešu uzgaļi 0,5-250 µl | 1000 gab./ iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3031 vai ekvivalents | iepakojums | 143
22 | 9100359 | Pipešu uzgaļi 100-1000 µl | Finntip, Thermo, Labsystems, sterili bez filtra, 960-1000 gab/iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3050.205 vai ekvivalents | iepakojums | 2
23 | 9100756-5 | Pipešu uzgaļi 2-200 µl | Thermo, Biohit, Brand, Eppendorf pipetēm, 1000 gab./iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3030 vai ekvivalents | iepakojums | 53
24 | 9100364 | Pipešu uzgaļi 500-5000 µl | autoklavējami vai sterili, Eppendorfer autom. pipetēm, 250 gab/iep, Sarstedt kat.Nr. 70.1183.002 vai ekvivalents | iepakojums | 200
25 | 9100365-5 | Pipešu uzgaļi 50-1000 µl | Thermo, Biohit, Brand, Eppendorf pipetēm, 480-500 gab./iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3050 vai ekvivalents | iepakojums | 666
26 | 9100366 | Pipešu uzgaļi 5-300 µl | Thermo, Biohit, Brand, Eppendorf pipetēm, autoklavējami, 1000 gab/iep., Sarstedt kat.Nr. 70.3040 vai ekvivalents | iepakojums | 10
27 | 9100579 | Īsie pipešu uzgaļi ar filtriem 0.5-10 µl | Sterili, no DNS un nukleāzēm brīvi, saderīgi ar Brand, Biohit, BioSan pipetēm, 5x96 gab./iep. Sarstedt kat. nr. 70.3010.255 vai ekvivalents | iepakojums | 126
28 | 9100368-1 | Pipešu uzgaļi ar filtriem 0.5-100 µl | Sterili, no DNS un nukleāzēm brīvi, saderīgi ar Brand, Biohit, BioSan pipetēm, 5x96 gab. Sarstedt kat. nr. 70.3030.255 vai ekvivalents | iepakojums | 210
29 | 9100580-6 | Pipešu uzgaļi ar filtriem 0.5-200 µl | Sterili, no DNS un nukleāzēm brīvi, saderīgi ar Brand, Biohit, BioSan pipetēm, 10x96 gab. Sarstedt kat. nr. 70.3031.255 vai ekvivalents | iepakojums | 288
30 | 9100581-1 | Pipešu uzgaļi ar filtriem 100-1000 µl | Sterili, no DNS un nukleāzēm brīvi, saderīgi ar Brand, Biohit, BioSan pipetēm, 10x96 gab. Sarstedt kat. nr. 70.3050.255 vai ekvivalents | iepakojums | 305
31 | 9100381a | Pipete 1 ml / 1/100 ml | PS, graduēta, sterila, iepakota pa vienai (ar vates tamponu) 86.1251.001 vai ekvivalents | gab. | 1000
32 | 9100380 | Pipete 1 ml | sterilas, vienreizējas, graduētas, plastmasas 25 gab./iep., Sarstedt kat.Nr. 86.1251.025 vai ekvivalents | iepakojums | 5306
33 | 9100386 | Pipete 10 ml, 1/10 ml, PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai | PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai, Sarstedt kat.Nr. 86.1254.001 vai ekvivalents | gab. | 1500
34 | 9100387 | Pipete 10 ml, bez sašaurinājuma, sterilas, graduētas | sterila, graduēta, 10 gab iepakojumā, Sarstedt kat.Nr. 86.1688.010 vai ekvivalents | iepakojums | 400
35 | 9100385 | Pipete 10 ml | sterilas, vienreizējas, plastmasas, graduētas, ar tamponu, 25 gab./ iep., Sarstedt kat.Nr. 86.1254.025 vai ekvivalents | iepakojums | 714
36 | 9100393a | Pipete 2 ml, 1/50 ml, PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai | PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai, Sarstedt kat.Nr. 86.1252.001 vai ekvivalents | gab. | 6500
37 | 9100398 | Pipete 25 ml, PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai | PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai , Sarstedt kat.Nr. 86.1685.001 vai ekvivalents | gab. | 4200
38 | 9100400a | Pipete 5 ml, 1/10 ml, PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai | PS, graduēta, sterila, ar vates tamponu, iepakota pa vienai, Sarstedt kat.Nr. 86.1253.001 vai ekvivalents | gab. | 1500
39 | 9100401 | Pipete 5ml, sterilas, vienreizējas, graduētas, plastmasas | sterilas, vienreizējas, graduētas, plastmasas, 25 gab./iep., Sarstedt kat.Nr. 86.1253.025 vai ekvivalents | iepakojums | 2800
40 | 9102090-1 | Pipešu uzgaļi 10-300 µl ar filtriem | Automātisko piepešu uzgaļi ar filtru, līdz 300 µl. Piemēroti Eppendorf, Finnpipette un līdzīgām pipetēm. Sterili, brīvi no DNS, DNāzēm, RNāzēm. 10x96 gab./iepak. Sarstedt kat. nr. 70.3040.255 vai ekvivalents. | iepakojums | 120
41 | 9102091 | Garie pipešu uzgaļi 0.5-10 µl ar filtriem | Automātisko piepešu uzgaļi ar filtru, derīgi tilpumiem 0.5-10 µl. Vismaz 44 mm gari. Piemēroti Biohit, Eppendorf, Finnpipette un līdzīgām pipetēm. Sterili, brīvi no DNS, DNāzēm, RNāzēm. 10x96 gab./iep. Sarstedt kat. nr. 70.3020.255 vai ekvivalents. | iepakojums | 240
42 | 9100491 | Stobriņi 0.2 ml Real-time | Paredzēti optiskām funkcijām un RealTime PCR reakcijām, sterili, aiztaisāmi individuāli, - 500 gab/iep, Sarstedt kat. Nr. 72.737 vai ekvivalents | iepakojums | 8
43 | 9100497-3 | Stobriņi 16x100 mm | PS caurspīdīga, koniska, graduēti 0.5; 1; 2; 5; 10; 12 ml, urīna centrifugēšanai, 100gab iep. Sarstedt kat. Nr. 57.462 vai ekvivalents | gab. | 5000
44 | 9101468 | Stobriņi 5 ml, 12x75mm ar divu-pozīciju korķi | sterili, PP , graduēti, Sarstedt kat. Nr. 62.526.028 vai ekvivalents | gab. | 250
45 | 9100504 | Stobriņi 5 ml, 12x75mm ar divu-pozīciju korķi | sterili, PP , negraduēti, 100 gab/iep., Sarstedt kat. Nr. 55.526.006 vai ekvivalents | iepakojums | 120
46 | 9100503-1 | Stobriņi 5 ml, 12x75mm | LPJ, PS, plastmasas, ar noapaļotu apakšu, 500 gab/iep., Sarstedt kat. Nr. 55.475 vai ekvivalents | iepakojums | 10
47 | 9101281-1 | Stobriņi 8ml, 100x13 mm, PS | PS, caurspīdīgi, 100x13 mm, 500 gab/iep, Sarstedt kat. Nr. 55.467 vai ekvivalents | iepakojums | 65
48 | 9100300-1 | Mikrostobriņi 0,5 ml | PP, ar apmali, uzskrūvētu korķīti un uzraksta vietu, sterili, no nukleāzēm brīvi, 1000 gab./iep., Sarstedt kat. Nr. 72.730.406 vai ekvivalents | iepakojums | 6
49 | 9102123 | Mikrostobriņi, 0,5 ml | Plastmasas,ar skrūvējamu vāciņu , 0,5 ml, PP, konisku pamatni, vītni, Ø 10,8 mm, garums 44 mm, bez marķēšanas zonas, 500 gab./iep., Sarstedt kat. Nr. 72.730 vai ekvivalents | iepakojums | 15
50 | 9102074-1 | Mikrostobriņi, 0,5 ml | PP, caurspīdīgi, autoklavējami, ar aizspiežamu vāciņu, kas labi pieguļ, 1000 gab/iep., Sarstedt kat. Nr. 72.699 vai ekvivalents | iepakojums | 22
51 | 9102099 | Mikrostobriņi, 0,5 ml | Plānsienu, caurspīdīgi polipropilēna 0.5ml stobriņi ar piestiprinātu aizspiežamu plakanu vāciņu ar vairodziņu. Graduēti, brīvi no RNāzēm, DNāzēm, DNS, PCR inhibitoriem, 500 gab/iep., Sarstedt kat. Nr. 72.704.400 | iepakojums | 9
52 | 9100492-1 | Reakcijas stobriņi 1,1 - 1,3 ml | Reakcijas stobriņi 1,1 - 1,3 ml, ar noapaļotu apakšu, bez vāka, 96 stobriņi blokā, 32 gab./iep., Sarstedt kat. Nr. 82.1971.002 vai ekvivalents | iepakojums | 4
53 | 9100506-3 | Stobriņi ar tamponu 10x140mm | 10 ml, sterili, plastikāta kāts ar viskozes tamponu, Sarstedt kat. Nr. 80.1301 vai ekvivalents | gab. | 46000
54 | 9100510b | Stobriņi centrifūgai 50 ml | PP, ar vāku, stāv nolikti vertikāli, Sarstedt kat. Nr. 62.559 vai ekvivalents | gab. | 80500
55 | 9100513 | Stobriņi centrifūgai 15 ml | ar skrūvējamiem vāciņiem, sterili, koniski, graduēti ar uzraksta vietu, Sarstedt kat. Nr. 62.554.502 vai ekvivalents | gab. | 118400
56 | 9101013-1 | Stobriņi centrifūgai 15 ml | ar skrūvējamiem vāciņiem, sterili, koniski, graduēti ar uzraksta vietu, iepakoti pa vienam, DNāžu, RNāžu brīvi, Sarstedt kat. Nr. 83.9923.945 vai ekvivalents | gab. | 3000
57 | 9100514 | Stobriņi centrifūgai 50 ml | ar skrūvējamiem vāciņiem, sterili, koniski, graduēti ar uzraksta vietu, Sarstedt kat. Nr. 62.547.254 vai ekvivalents | gab. | 105000
58 | 9100515-1 | Stobriņi Eppendorfa 2,0 ml | ar noapaļotu apakšu, PP, ar drošo noslēgšanu, Sarstedt kat. Nr.72.695.500 vai ekvivalents | gab. | 30000
59 | 9102179 | Stobriņi no nukleāzēm brīvi 2,0 ml | ar noaapaļotu apakšu, no DNS un nukleāzēm brīvi, PP, ar drošo noslēgšanu, Sarstedt kat. nr. 72.695.200 vai ekvivalents | gab. | 17000
60 | 9102180 | Stobriņi no nukleāzēm brīvi 1,5 ml | no DNS un nukleāzēm brīvi, PP, ar drošo noslēgšanu, Sarstedt kat. nr. 72.706.400 vai ekvivalents | gab. | 37500
61 | 9100788-1 | Stobriņi mikrobioloģijas 16x100 mm ar vāciņu un uzlīmi, PP, tilpums 10ml, sterili | PP, tilpums 10ml, sterili, Sarstedt kat. Nr. 62.515.028 vai ekvivalents | gab. | 500
62 | 9100789 | Stobriņi mikrocentrifūgai 1,5 ml | 500 gab/iep, nesterili, Sarstedt kat. Nr. 72.690.001 vai ekvivalents | iepakojums | 57
63 | 3100576-1 | S-Monovette serumam, 4,9ml | sterila, 50 gab./iep.; Sarstedt kat. Nr. 04.1934.001 vai ekvivalents | iepakojums | 150
64 | 9102085 | Statīvs | Plastmasas statīvs 48 vietām, izgatavots no polikarbonāta (PC), , režģis: 4 x 12, ārējie izmēri (WxLxH): 90 x 257 x 40 mm, stobriņiem un S-Monovettēm Ø 13 mm, Sarstedt kat. Nr. 93.838.013 vai ekvivalents | gab. | 10
65 | 9101330 | Špātelis mikrobioloģisks, | zilā krāsā, vienreizējs, sterils, 4 gab./iep., Sarstedt kat. Nr. 86.1569.005 vai ekvivalents | iepakojums | 5000
66 | 9100848a | Šūnu kultūru matracīši | ar neventilējamo korķi un ar slīpu kakliņu (EasYFlask), PS, sterili, korķis HDPE, S=75 cm2, pārbaudīti zivju šūnām, Sarstedt kat. Nr. 83.3911 vai ekvivalents | gab. | 150
67 | 9100849a | Šūnu kultūru matracīši | ar neventilējamo korķi un ar slīpu kakliņu (EasYFlask), PS,sterili, korķis HDPE, S=25 cm2, pārbaudīti zivju šūnām, Sarstedt kat. Nr. 83.3910 vai ekvivalents | gab. | 700
68 | 9100549-1 | Šūnu kultūru plāksnītes 24 lodz. | PS, sterilas, ar vāku, iepakotas pa vienai, pārbaudītas zivju šūnām, no 2 dažādiem ražotājiem, Sarstedt kat. Nr. 83.3922 vai ekvivalents | gab. | 200
69 | 9100550-3 | Šūnu kultūru plāksnītes 96 lodz. | PS, sterilas, ar vāku, iepakotas pa vienai, pārbaudīti zivju šūnām, no 2 dažādiem ražotājiem, Sarstedt kat. Nr. 83.3924 vai ekvivalents | gab. | 1000
70 | 9100681 | Trauciņi urīna savākšanai | 100 ml ,sterili ,ar vāciņu, Sarstedt kat. Nr. 75.562.105 vai ekvivalents | gab. | 1630
71 | 9100568 | Trauciņi mikroreakcijas 1,5 ml | PP, ar piestiprinātiem vāciņiem “drošie” (safety cap), auklavējami, graduēti, 500 gab iep., Sarstedt kat. Nr. 72.706 vai ekvivalents | iepakojums | 100
72 | 9100326 | Petri plates 140 mm | Vienreizējas, gamma sterilas, iesaiņotas pa 10 gab., caurspīdīgs PS, termostabilitāte līdz +80C, pielietojamas automatizētajām Petri plašu iepildīšanas sistēmām Izmērs: 150x20mm, gludu apakšējo daļu, tilpums 275ml. Ventilācijas izciļņi augšējā vāka iekšpusē. Sarstedt kat.Nr. 82.1184.500 vai ekvivalents | gab. | 3800
73 | 9100327 | Petri plates 60 mm | Vienreizējas, gamma sterilas, iesaiņotas pa 20 gab., caurspīdīgs PS, termostabilitāte līdz +80C, pielietojamas automatizētajām Petri plašu iepildīšanas sistēmām Izmērs: 60x15mm, gludu apakšējo daļu, tilpums 30ml. Ventilācijas izciļņi augšējā vāka iekšpusē. Sarstedt kat.Nr. 82.1194.500 vai ekvivalents | gab. | 73300
74 | 9100328 | Petri plates 90 mm | Vienreizējas, gamma sterilas, iesaiņotas pa 20 gab., caurspīdīgs PS, termostabilitāte līdz +80C, pielietojamas automatizētajām Petri plašu iepildīšanas sistēmām Izmērs: 92x16mm, gludu apakšējo daļu, tilpums 80ml. Bez ventilācijas. Sarstedt kat.Nr. 82.1472.001 vai ekvivalents | gab. | 711400
75 | 9101906 | Petri plates 35 mm | Vienreizējas, gamma sterilas, iesaiņotas pa 20 gab., caurspīdīgs PS, termostabilitāte līdz +80C, pielietojamas automatizētajām Petri plašu iepildīšanas sistēmām Izmērs: 35x10mm, gludu apakšējo daļu, tilpums 10ml. Ventilācijas izciļņi augšējā vāka iekšpusē. Sarstedt kat.Nr. 82.1135.500 vai ekvivalents | gab. | 200
76 | 9100413 | Pipete Pastēra PSI 3,5 ml | sterila, plastmasas, 10 gab./iep., Sarstedt kat.Nr. 86.1171.010 vai ekvivalents | gab. | 31060
77 | 9100411 | Pipete Pastēra 1 ml, PSI, sterila, plastmasas | sterilas, plastmasas, 5 gab./iep., garums 150 mm, kapilāra diametrs 5 mm, Sarstedt kat.Nr. 86.1172.010 vai ekvivalents | gab. | 2800
78 | 9100392 | Pipete 2 ml, 25 gab/iep | sterilas, vienreizējas, graduētas, plastmasas, 25 gab./iep. iepakojumā, Sarstedt kat.Nr. 86.1252.025 vai ekvivalents | iepakojums | 3600
KOPĀ: