## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa “Laboratorijas materiālu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2023/48/AK) nolikuma 2. pielikums
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 3 gadiem | Piegādātāja piedāvātais iepakojums | Minimālais pasūtījuma apjoms | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar 21% PVN | Summa EUR bez PVN | summa EUR ar 21% PVN | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
6.daļa - Rezerves daļas ķīmisko analīžu veikšanai
1 | 9101980 | Kriokastīte, PC, 1.2-2ml kriomēģenēm | Polikarbonāta kastes kriomēģenēm, 10x10 vietas, 132x132x52 mm izmēros, ar caurspīdīgu vāku uz kuras ir numerācija, aiztaisāmas vienā virzienā, piemērotas izmantošanai no -196 oC līdz +121 oC, 5 gab.iepak. | iepakojums | 86
2 | 9101714 | Kriostobriņi, 2.0ml,ārējā vītne, stabili stāvoša, sterila. | Tilpums 2.0 mL ar ārējo vītni, stabilu pamatu, sterilizētas, uzdrukāta graduācija un virsma rakstīšanai, iztur temperatūru līdz -196 oC un autoklāvējamas +121 oC, ne lielākas par d=12mm, h=50mm, 20x50 gab.iepak. | iepakojums | 19
3 | 9100261-1 | Iepakojamais materiāls iepakošanas iekārtai DUO 54C | AES Laboratorie vai ekvivalents | gab. | 30
4 | 9101238 | Parauga glāzīte (filtrtīģelis) Buchi ekstrakcijas iekārtai B-811 | 4 gab/iep. | iepakojums | 1
5 | 9100488 | Stobri termiskās šķelšanas | Buchi iekartai B-324, 4 gab/iep | iepakojums | 6
6 | 9101792 | Stobriņi mikrocentrifūgai, sterili | Brīvs no pirogēna, Rnāzes, DNS un ATP, 1.5 ml, konisks gals, virs 20 000 x g apgriezieniem, 1000 gb/iepak. | iepakojums | 3
KOPĀ: