## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa “Laboratorijas materiālu piegāde” (ID. Nr. BIOR 2023/48/AK) nolikuma 2. pielikums
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 3 gadiem | Piegādātāja piedāvātais iepakojums | Minimālais pasūtījuma apjoms | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar 21% PVN | Summa EUR bez PVN | summa EUR ar 21% PVN | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
7.daļa - Rezerves daļas Millipore un Waters iekārtām
1 | 9100913 | Filtru komplekts ūdens attīrīšanas iekārtai | jonapmaiņas; savietojams ar Milli-Q Synergi 185 | komplekts | 1
2 | 9101541 | Kārtridžs Millipore Elix-70 | jonapmaiņas (ProgardeTL1C12) savietojams ar Millipore Elix-70 | gab. | 12
3 | 9101934 | Kārtridži Millipore Elix-10 iekārtām | jonapmaiņas (PR0G00002); savietojams ar Millipore Elix-10 | gab. | 1
4 | 9102127 | Dejonizācijas kārtridžu nomaiņas komplekts | Jāsastāv vismaz no diviem kārtrīdžiem. Jābūt uzpildītiem ar Jetpore jauktā slāņa jonu apmaiņas sveķiem, IQnano jonu apmaiņas sveķiem un aktivētā ogli. Jābūt aprīkotiem ar speciālajiem slēdzējiem ērtai nomaiņai. Jābūt ar kvalitātes sertifikātu. Jābūt saderīgam ar ūdens iegūšanas iekārtu molekulārās bioloģijas pētījumiem Milli-Q® IQ, 2 gab. / iepakakojumā | iepakojums | 9
5 | 9102128 | Membrānas gala filtrs | Jānodrošina ūdens iegūšana bez daļiņu un mikroorganismu klātbūtnes. Jābūt hermētiski iepakotam. Poru lielums nedrīkst pārsniegt 0,3µm. Jābūt ar kvalitātes sertifikātu. 1 gab/iepak. Jābūt saderīgam ar ūdens iegūšanas iekārtu molekulārās bioloģijas pētījumiem Milli-Q® IQ, 1 gab. / iepakojumā | iepakojums | 12
6 | 9102129 | Kopēja organiskā oglekļa moduļa UV lampa | Jābūt ksenona gāzizlādes tipa lampai ar viļņa garumu 175±4nm. Nedrīkst saturēt dzīvsudrabu. Jābūt saderīgam ar ūdens iegūšanas iekārtu molekulārās bioloģijas pētījumiem Milli-Q® IQ, 1 gab. / iepakojumā | iepakojums | 4
7 | 9102130 | Oksidācijas UV lampa organisko piesārņotāju fotooksidācijai | Jābūt ksenona gāzizlādes tipa lampai ar viļņa garumu 170±2nm.. Nedrīkst saturēt dzīvsudrabu. Jābūt saderīgam ar ūdens iegūšanas iekārtu molekulārās bioloģijas pētījumiem Milli-Q® IQ, 1 gab. / iepakojumā | iepakojums | 4
KOPĀ: