Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu un rezerves daļu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2024/4/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

2.daļa

Slāpekļa ģeneratora sistēma HPLC-MS/MS sistēmām

| Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Slāpekļa plūsma | Vismaz līdz 500 L/min |  |  |
| Slāpekļa tīrība | Vismaz 99% |  |  |
| Slāpekļa spiediens | Vismaz līdz 135 psi |  |  |
| Saspiestā gaisa ieejas spiediens | Vismaz no 4.1 līdz 10 bar |  |  |
| Darbības princips | Membrānas tipa |  |  |
| Saderība | Saderīgs ar Peak Scientfic apkopes komplektu nr. 3303874, Annual Maintenance Kit Infinity XE60 series |  |  |

| Citas prasības | Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši |  |
|  | Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana. |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |
|  | Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu. |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,25 kW stundā |  |
|  | Instrukcija – angļu vai latviešu valodā |  |