Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu un rezerves daļu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2024/4/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

4.daļa

Laboratorijas centrifūga ar dzesēšanas funkciju

| Tehniskās prasības |  |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorijas centrifūga ar dzesēšanas funkciju | Maksimālā ietilpība | Vismaz 1200 ml |  |  |
|  | Dzesēšanas funkcija | Ir iekļauta |  |  |
|  | Ātrumu diapazons | No 100 g un līdz 4 000 g vai plašāks |  |  |
|  | Temperatūras iestatīšanas diapazons | Vismaz no -10°C līdz +40°C |  |  |
| Rotori |  | Brīvā leņķa rotori ar divu veidu adapteriem/kausiem: (1) četri kausi/adapteri kas nodrošina kopā vismaz 24 Falcon 50 ml PP stobriņu centrifuģēšanu, piegādāti ar 500 gab 50 ml PP stobriem un (2) četri kausi/adapteri, kas nodrošina kopā vismaz 36 15 ml PP stobriņu centrifuģēšanu, piegādāti ar 1000 PP mēģenēm |  |  |

| Citas prasības | Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši |  |
|  | Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana. |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |
|  | Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu. |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 2 kW stundā |  |
|  | Instrukcija – angļu vai latviešu valodā |  |