Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu un rezerves daļu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2024/4/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

5.daļa

Programmējams rotators/kratītājs

| Tehniskās prasības |  |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmējams rotators/kratītājs | Maksimālā slodze | Vismaz 500 g |  |  |
|  | Adapteris | Nodrošina vismaz 14 PP stobriņu (50 ml) maisīšanu |  |  |
|  | Digitāla laika iestatīšana nepārtrauktai maisīšanai | No 1 min līdz 24 st. (solis 1 min) |  |  |
|  | Displejs | LCD vai līdzvērtīgs |  |  |
|  | Taimera skaņas signāls | Iekļauts |  |  |

| Citas prasības | Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši |  |
|  | Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana. |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |
|  | Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu. |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,05 kW stundā |  |
|  | Instrukcija – angļu vai latviešu valodā |  |