Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu un rezerves daļu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2024/4/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

6.daļa

Laboratorijas svari

| Tehniskās prasības |  |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai | Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorijas svari | Maksimālā svēršanas slodze | Vismaz 500 g |  |  |
|  | Lasāmība | Vismaz 10 mg |  |  |
|  | Minimālā svēršanas slodze | 0,5 g vai mazāk |  |  |
|  | Kalibrēšana | Iekšēja, automātiska |  |  |
|  | Paplātes izmērs | Vismaz 110 mm diametrs (vai 110 mm x 110 mm), nerūsējošais tērauds vai līdzvērtīgs |  |  |
|  | Displejs | LCD vai līdzvērtīgs |  |  |
|  | Tastatūra | Ķīmiski izturīga |  |  |

| Citas prasības | Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši |  |
|  | Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana. |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |
|  | Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu. |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,1 kW stundā |  |
|  | Instrukcija – angļu vai latviešu valodā |  |