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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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Rezerves daļas Q Exactive HPLC-Orbitrap-MS sistēmai

	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai

	Augsta vakuuma sūknis Q Exactive sistēmas avotam (1 gab)
	Thermo Kat.Nr. 1310410
	

	Inženiera apmeklējums un detaļas nomaiņa
	Iekļauts
	



	
Citas prasības
	Garantijas laiks – vismaz 6 (seši) mēneši
	

	
	Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši
	

	
	Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana.
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kuram darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	





