Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu un rezerves daļu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2024/4/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

7.daļa

Rezerves daļas Q Exactive HPLC-Orbitrap-MS sistēmai

| Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| --- | --- | --- |
| Augsta vakuuma sūknis Q Exactive sistēmas avotam (1 gab) | Thermo Kat.Nr. 1310410 |  |
| Inženiera apmeklējums un detaļas nomaiņa | Iekļauts |  |

| Citas prasības | Garantijas laiks – vismaz 6 (seši) mēneši |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši |  |
|  | Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana. |  |
|  | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kuram darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |