## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa "Rezerves daļas, hromatogrāfijas piederumi un reaģenti” (ID. Nr. BIOR 2024/19/AK) nolikuma 2.pielikums
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr. | Preces kods | Nosaukums | Specifikācija | Kataloga numurs | Mērvienība | Daudzums 3 (trīs) gadiem | Cena par mērvienību EUR bez PVN | Cena par mērvienību EUR ar PVN 21% | Summa EUR bez PVN | Summa EUR ar PVN 21% | Ražotājs, preces Nr. katalogā, lpp. | Piezīmes
13.daļa - Iekārtu rezerves daļas no Thermo Fisher Scientific uzņēmuma kataloga vai ekvivalents
1 | 9102278 | Inlet liner seal for TRACE PTV injector, 2 gab./iepak. |  | 29013417 | iepakojums | 40 |  | 0 | 0 | 0
2 | 9102279 | Headspace-Vial, Precision Thread, Glass, 20 mL, height 75,5 mm |  | 12941221 | gab. | 100 |  | 0 | 0 | 0
3 | 9102280 | Headspace tool 2500 µL, NL: 65 mm |  | 1R77010-1013 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 | 9102281 | 2.5 mL Gas-Tight Headspace syringe 23 gauge 65 mm length |  | 365Q2131 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 | 9102282 | 18 mm magnetic screw cap &amp; seal sil./PTFE seal, 100 gab./iepak. |  | 18-MSC-ST201 | iepakojums | 50 |  | 0 | 0 | 0
6 | 9102283 | 18 mm seal, silicone-PTFE for 18-MSC Cap, 125 gab./iepak. |  | 18-ST101 | iepakojums | 50 |  | 0 | 0 | 0
7 | 9102284 | Graphite/Vesepel ferrule 0.1-0.25 mm, 10 gab./iepak. |  | 290VA191 | iepakojums | 50 |  | 0 | 0 | 0
8 | 9102285 | Graphite Vespel ferrule 0.1- 0.25, 10 gab./iepak. |  | 29033496 | iepakojums | 50 |  | 0 | 0 | 0
9 | 9102286 | Graphite sealing Ring for 8 mm inlet liner, 10 gab./iepak. |  | 29033406 | iepakojums | 50 |  | 0 | 0 | 0
10 | 9101751 | Injection port septa (SSL), material BTO, ID 17 mm, max.temperature 400 oC (50 gab/iepakojumā) |  | 31303211 | iepakojums | 4 |  | 0 | 0 | 0
11 | 9101753 | Injection splitless straight liner, 3 x 8 mm (ID x OD), length 105 mm (5 gab/iepakojumā) |  | 45350032 | iepakojums | 40 |  | 0 | 0 | 0
12 | 9101754 | Ferrule 100% graphite, column ID 0.1-0.25 mm for SSL and PTV injectors (10 gab/iepakojumā) |  | 29053488 | iepakojums | 15 |  | 0 | 0 | 0
13 | 9101750 | Syringe, volume 5 uL, length 57 mm, gauge 26s, cone tip style, Split and PTV type, TriPlus RSH |  | 365D0291 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
14 | 9101759 | Lens spacer ion trap / dsq |  | 119650-0426 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
15 | 9101755 | Pump oil, Sogevac, 2 L (LVO200) |  | BRE0019927 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
16 | 9101846 | HESI HIFLOW Needle Insert, 100um, ID32G |  | OPTON-30694 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
17 | 9102287 | Electron multiplier, TSQ Quantiva LC-MS/MS |  | 00950-01-00442 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | 9102288 | Electron multiplier, TSQ Quantis LC-MS/MS |  | 00950-01-00486 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | 9102289 | Preventive maintenance kit released for Exactive Plus and Q Exactive |  | 1338160 | komplekts | 2 |  | 0 | 0 | 0
20 | 9102290 | TSQ Quantiva Preventive maintenance Kit |  | OPTON-30181 | komplekts | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | 9102291 | TSQ Quantis Preventive maintenance Kit |  | 80111-62120 | komplekts | 2 |  | 0 | 0 | 0
22 | 9102292 | TSQ Quantis/Endura/Qexactive/Exploris Ion transfer tube |  | 70005-20606 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
23 | 9101757 | ESI needle insert assembly - 32G MTL NDL REGULAR FLOW KIT |  | OPTON-53010 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
24 | 9102293 | Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution for TSQ Quantiva 2, 10mL |  | 88325 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
25 | 9102294 | Stator 2pos-6port HT valve SST<1034bar/15000psi |  | 6840.0011 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
26 | 9102295 | Maintenance Kit LPG-3400SD |  | 6040.1951C | komplekts | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | 9102298 | Maintenance Kit WPS-3000RS,SL620 bar Viper |  | 6840.1951 | komplekts | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | 9102299 | Fluorescence Detector Xe-lamp |  | 6078.2111 | gab. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | 9102300 | Gas filter assembly (including HEPA and charcoal gas filters) for Corona detector |  | 6081.7062 | gab. | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | 9102301 | Deuterium lamp for DAD detector |  | 6074.1110 | gab. | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | 9102302 | Tungsten VIS-lamp for DAD detector |  | 6083.2000 | gab. | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | 9102303 | Viper low-dispersion pre-column heater, 2 µL, 0.13 mm ID, SST |  | 6722.0530 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
33 | 9102304 | Dionex Integrion Preventive Maintenance Kit |  | 22153-62041 | komplekts | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | 9102305 | iCAP Q quartz torch |  | 1230790 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
35 | 9102306 | Injector 2.5 mm ID quartz |  | 1305600 | gab. | 15 |  | 0 | 0 | 0
36 | 9102307 | Injector 2.0 mm ID quartz for GC |  | 1348920 | gab. | 15 |  | 0 | 0 | 0
37 | 9102308 | Quartz cyclonic spray chamber |  | 1317080 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
38 | 9102309 | Micro Mist nebulizer 200 μL/min |  | 1161870 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
39 | 9102310 | Micromist Nebulizer 400 µL/min |  | BRE0009386 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
40 | 9102311 | Ni Sample cone |  | 3600812 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
41 | 9102312 | Ni Skimmer Cone 0.5 – Insert-Version |  | 1311870 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
42 | 9102313 | Skimmer Cone Insert 2,8 (High Sensitivity) |  | 1311880 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
43 | 9102314 | Ni Skimmer cone insert 3.5 (High Matrix Tolerance) |  | 1318480 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
44 | 9102315 | Ni Skimmer Cone Insert 4.5 (Robust Interface) |  | BRE0006591 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
45 | 9102316 | Sampling cone gasket, 20 pcs/pack |  | 1310900 | iepakojums | 2 |  | 0 | 0 | 0
46 | 9102317 | PVC peristaltic pump tubing - ID 0.508 mm - orange/yellow (3 bridges, flared end), 6 tubings/pack |  | 1320050 | iepakojums | 3 |  | 0 | 0 | 0
47 | 9102318 | PTFE microbore tubing, 0.042" ID × 0.066" OD. 5m |  | 1041071 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
48 | 9102319 | Tube Teflon™, 1/16 OD 0.2 ID 10 ft |  | 1600061 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
49 | 9102320 | Oil Mist Filter for Fore Vacuum Pump EMF20 |  | 1041549 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
50 | 9102321 | Pumpoil PFPE Leybonol LVO 420 |  | 1319310 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
51 | 9102322 | Inline filter 5 μm |  | 1600550 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
52 | 9102323 | Electron Multiplier (SEM) iCAP Q |  | 1299710 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
53 | 9102324 | Preventive Maintenance Kit Corona Veo, VH/VF-D2 |  | 6081.9901 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
54 | 9102327 | LinerGOLD PTV Siltek metal liner, 2mm ID, length 120 mm (2 gab./iepak.) |  | 45322044 | iepakojums | 40 |  | 0 | 0 | 0
55 | 9102328 | SEPTA BTO 11MM, 50 pcs |  | 31303233 | iepakojums | 4 |  | 0 | 0 | 0
56 | 9102329 | TR-GREEN 11MM, PK 50 |  | 313G3230 | iepakojums | 4 |  | 0 | 0 | 0
57 | 9102330 | Consumables Kit iCAP Q ICP-MS |  | 1324980 | komplekts | 5 |  | 0 | 0 | 0
58 | 9102331 | TSQ cleaning kit |  | 70111-62112 | komplekts | 2 |  | 0 | 0 | 0
59 | 9102332 | TSQ Quantiva source kit |  | 80100-62007 | komplekts | 2 |  | 0 | 0 | 0
60 | 9102333 | TSQ QUANTIS source kit |  | 80111-62140 | komplekts | 2 |  | 0 | 0 | 0
61 | 9102334 | TSQ Altis Source Kit |  | 80111-62130 | komplekts | 2 |  | 0 | 0 | 0
62 | 9102335 | Lubricant Oil, Pump SOEVAC SV40Bi |  | HAZMAT-01-00063 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
63 | 9102336 | FILTER, DEMISTER, SV65BI FC, RoHS |  | 00108-01-00041 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
64 | 9102337 | ROTOR SEAL, FOR IDEX PD715-000, RoHS |  | 00110-03-00037 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
65 | 9102338 | EGC 500 MSA metālsulfonskābes eluenta ģenerēšanas kārtridžs, Analytical, HPIC |  | 075779 | gab. | 6 |  | 0 | 0 | 0
66 | 9102339 | CDRS 600 (4 mm) katjonu dinamiski elektrolītiski reģenerējošs suppresors |  | 088668 | gab. | 6 |  | 0 | 0 | 0
67 | 9102340 | Valve Assembly, includes one 2 way 6-port Valve and Mounting Hardware |  | 074123 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
68 | 9102341 | Stator 2pos-6port C72/C82valve 1/16" 0.25mm N60C |  | 6826.0012 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
69 | 9102342 | Sample needle, Viper,WPS SL,WPS RS |  | 6820.2432 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
70 | 9102343 | Valve cartridge for Vanquish Flex and UltiMate RS pumps |  | 6041.2301 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
71 | 9102344 | Syringe, 100µL, WPS-3000 |  | 6822.0002 | gab. | 4 |  | 0 | 0 | 0
72 | 9102346 | Exhaust filter Sogevac SV65 BI FC |  | 1306150 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
73 | 9102347 | Oil wick for Splitflow 310 |  | 1050160 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
74 | 9102348 | HAZMAT,POLYTYROSINE,1-3-6 STD SOLID |  | 00301-22925 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
75 | 9102349 | Calibration solution for TSQ Quantis, Quantiva 1, Altis, extended mass range, 10mL |  | HAZMAT-01-00099 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
76 | 9102350 | Pierce ESI Positive Ion Calibration Solution |  | 88322 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
77 | 9102351 | Pierce ESI Positive Ion Calibration Solution for Q Exactive |  | 88323 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
78 | 9102352 | Pierce Negative Ion Calibration Solution for Q Exactive |  | 88324 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
79 | 9102353 | Rotor seal 2p-6p C72/C82, E5 valve 1/16" 0.25mm |  | 6826.0013B | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
80 | 9102354 | Needle Port, analyt., micro, 2 pcs, WPS SL, RS |  | 6820.0047A | gab. | 6 |  | 0 | 0 | 0
81 | 9102355 | Piederumu komplekts 1'000 analīzēm, N/Proteīna noteikšanai cietos paraugos |  | 19002560 | kompl. | 3 |  | 0 | 0 | 0
82 | 9102356 | HPAR Crucible |  | 25205011 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
83 | 9102357 | Large “Soft” Tin Container (Set of 100) |  | 25208000 | gab. | 15 |  | 0 | 0 | 0
84 | 9102358 | Bottom O-Ring for HPAR Reactor; 25 mm, OD (Set of 5) |  | 29020649 | iepak. | 5 |  | 0 | 0 | 0
85 | 9102359 | Top O-Ring for HPAR Reactor; 25 mm OD, (Set of 5) |  | 29020682 | iepak. | 5 |  | 0 | 0 | 0
86 | 9102360 | Molecular Sieve 3 Å (100 g) |  | 33801801 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
87 | 9102361 | Quartz Wool (5 g) |  | 33822200 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
88 | 9102362 | Soda Lime (200 g) |  | 33835230 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
89 | 9102363 | High Quality Copper (50 g) |  | 33835312 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
90 | 3503827 | Oxidation Catalyst (40 g) |  | 33840000 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
91 | 9102364 | Aspartic Acid standard (10 g) |  | 33840023 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
92 | 9102365 | Pasta Reference Material (10 g) |  | 33840024 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
93 | 9102366 | Silica Gel plus Indicator (100 g) |  | 33840035 | gab. | 5 |  | 0 | 0 | 0
94 | 9102367 | Peristaltic Pump Tubing, Santoprene, Dia. 1.295, Gray/Gray (12 gab./iepak.) |  | 1320110 | iepak. | 2 |  | 0 | 0 | 0
95 | 9102368 | EGC 500 KOH kālija hidroksīda eluenta ģenerēšanas kārtridžs, Analytical, HPIC |  | 075778 | gab. | 6 |  | 0 | 0 | 0
96 | 9102369 | ADRS 600 (4 mm) anjonu dinamiski elektrolītiski reģenerējošs supresors |  | 088666 | gab. | 6 |  | 0 | 0 | 0
97 | 9102370 | Kombinēts septiņu anjonu standarts, 50mL |  | 056933 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
98 | 9102371 | Kombinēts sešu katjonu standarts, 50mL |  | 040187 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
99 | 9102373 | 6-portu injekcijas vārsta apkopes materiāli |  | 075973 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
100 | 9102374 | 6-portu vārsts |  | 22153-60014 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
101 | 9102375 | Outlet check valve assembly |  | 045721 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
102 | 9102376 | Inlet check valve assembly |  | 045722 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
103 | 9102377 | AS-AP autosamplera apkopes materiālu komplekts |  | 075000 | kompl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
104 | 9102379 | Virzulis |  | 079857 | gab. | 1 |  | 0 | 0 | 0
105 | 9102380 | Viper cauruļu komplekts, Integrion with RFIC |  | 088798 | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
106 | 9102381 | IC PEEK Viper Fitting for Dionex Integrion System |  | 088805 | gab. | 1 |  | 0 | 0 | 0
107 | 9102382 | TSQ GC-MS dualais filaments ExtractaBrite vai non-NeverVent AEI jonu avotiem |  | 1R120404-1940 | gab. | 25 |  | 0 | 0 | 0
108 | 9102383 | TSQ GC-MS elektronpavairotājs |  | 1R76022-14634 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
109 | 9102384 | TSQ GC-MS Transfer Line Assembly |  | 1R120191-0020 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
110 | 9102385 | Performance standard, 5 fg/μL OFN in Iso-octane |  | 1R120540-PERF | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
111 | 9102386 | AEI Performance Specification standard, 1 FG/UL OFN IN ISO-OCTANE. |  | 1R76310-0101K | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
112 | 9102387 | LinerGOLD PTV Liner, Concentric Baffles, 2mm, 120mm (5 gab./iepak.) |  | 453T2845-UI | iepak. | 40 |  | 0 | 0 | 0
113 | 9102388 | LinerGOLD Injection splitless straight liner, 3mm ID, length 105 mm (5 gab./iepak.) |  | 45350031 | iepak. | 40 |  | 0 | 0 | 0
114 | 9102389 | BTO septas, 11 mm dia.; Max. Temp. 400°C (50 gab./iepak) |  | 31303233-BP | iepak. | 4 |  | 0 | 0 | 0
115 | 9102390 | TR-Green septas, 11 mm dia.; Max. Temp. 350°C (50 gab./iepak) |  | 313G3230 | iepak. | 4 |  | 0 | 0 | 0
116 | 9102391 | 10uL šļirce, 50mm L, Fixed, Bevel, 26 G |  | 365D1091 | gab. | 8 |  | 0 | 0 | 0
117 | 9102392 | 10uL šļirce, 50mm L, Fixed, cone, 26 G, AS |  | 365D3711 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
118 | 9102393 | Vial, 20 mL clear crimp glass (20 mm) Headspace (beveled edge flat bottom) (22.65 mm × 75 mm) (100gab./iepak.) |  | 6PCV20-1F | iepak. | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 | 9102394 | Cap, Magnetic crimp (20 mm) (Silver Aluminum/Magnetic Tinplate:Red Silicone/Natural PTFE; High Temperature: 3.0 mm thickness), HT: max 250 °C (100gab./iepak.) |  | 6PBCC20-STH | iepak. | 1 |  | 0 | 0 | 0
120 | 9102395 | SureSTART 20 mm Septa for 20mm crimp caps, Silicone/PTFE (100 gab./iepak.) |  | 6A20ST1 | iepak. | 4 |  | 0 | 0 | 0
121 | 9102396 | SilTite Ferrule for 0.25 mm Columns (10 gab./iepak.) |  | 1R76458-2000 | iepak. | 5 |  | 0 | 0 | 0
122 | 9102397 | Nut for SilTite Ferrules (5 gab./iepak.) |  | 1R76458-2001 | iepak. | 5 |  | 0 | 0 | 0
123 | 9102398 | Oil Mist Filter with NW25 adapter, for roughing oil fore pump |  | 1R76505-0036 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
124 | 9102399 | Oil for roughing oil fore pump, 1L |  | A0301-15101 | gab. | 6 |  | 0 | 0 | 0
125 | 9102400 | TSQ Altis Ion transfer tube, high-capacity transfer tube (HTTC) |  | 80500-20045 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
126 | 9102401 | TSQ Quantiva Ion transfer tube (vertical orifice) |  | 80100-20641 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
127 | 9102402 | Sogevac sūkņa eļļa LVO 700, 2L |  | BRE0019927 | gab. | 4 |  | 0 | 0 | 0
128 | 9102403 | Sogevac sūkņa apkopes komplekts (iekļauj izplūdes filtru) |  | BRE0026280 | kompl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
129 | 9102404 | Exploris Preventive maintenance Kit |  | BRE0028723 | kompl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
130 | 9102405 | Polytyrosine, 1-3-6 standard for TSQ Quantiva 2, Endura (solid) |  | 00301-22925 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
131 | 9102406 | Pierce FlexMix Calibration Solution for Exploris |  | A39239 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
132 | 9102407 | Pierce Small Molecule System Suitability Standard, 10 injections |  | A51740 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
133 | 9102408 | bake-out bulb for Q-Exactive |  | 1230380 | gab. | 3 |  | 0 | 0 | 0
134 | 9102409 | Maintenance Kit VF-P for Vanquish Flex and UltiMate RS pumps |  | 6040.1956C | gab. | 1 |  | 0 | 0 | 0
135 | 9102411 | Rotor Seal 2p-6p HT, SST,1034bar/15000psi, WPS-RS |  | 6840.0012 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
136 | 9102412 | Rhebuild kit for HT/MXT715-000 |  | 7150-999 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
137 | 9102413 | 25 µL syringe for WPS-3000 autosamplers |  | 6822.0001 | gab. | 2 |  | 0 | 0 | 0
138 | 9102414 | Viper System Capillary Kit,Vanquish System H/F |  | 6036.2303A | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
139 | 9102415 | NanoViper Capillary, ID x L 20 µm x 550 mm |  | 6041.5260 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
140 | 9102416 | Viper Capillary, ID x L 0.13 x 550 mm, SST |  | 6040.2305 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
141 | 9102417 | Viper Capillary, ID x L 0.18 x 850 mm, SST |  | 6040.2380 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
142 | 9102418 | Viper Capillary, ID x L 0.13 x 350 mm, SST |  | 6040.2335 | gab. | 10 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | KOPĀ: | 0 | 0