Pielikums Nr. 1.

Pakalpojuma līgumam Nr. SPAAO/27-2024

iepirkuma “191212; 191210 un 191204 klases atkritumu nodošana tālākai reģenerācijai”

ID Nr. SPAAO 2024/2

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

dalībai atklātā konkursā “191212; 191210 un 191204 klases atkritumu nodošana tālākai reģenerācijai”, ID Nr. SPAAO 2024/2

| Nr.p.k. | Parametrs | Obligātie (minimālie) nosacījumi Piegādātājam | Pretendenta piedāvājums (pretendents katrā laukā norāda “Nodrošina”, vai “Nenodrošina”, ja prasību Pretendents nevar nodrošināt, vai norādi, kādā apmērā Pretendents var nodrošināt norādīto prasību) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atkritumu klase | 191212 (atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi), 191210 (sadedzināmie atkritumi(no atkritumiem iegūts kurināmais)), 191204 (plastmasa un gumija). Sastāv no polimēriem ar piejaukumiem. |  |
| 2. | Atkritumu raksturojums | Veidojas nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes procesā no atkritumiem atdalot smalkni un bioloģiski noārdāmos atkritumus (poligons “Dziļā vāda, materiāls beramā veidā) un pāršķirojot dalīti vākto iepakojumu (šķirošanas stacija Jēkabpilī, materiāls ķīpās). 191212 un 191204 frakcija 50-700 mm. 191210 frakcija 20-150 mm. |  |
| 3. | Atkritumu atrašanās vieta | - SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu apsaimniekošanas poligons “Dziļā vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226 - SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Atkritumu šķirošanas stacija Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202 |  |
| 4. | Transports | Izpildītājs atkritumu savākšanu veiks pats ar savu transportu Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |
| 5. | Nodošanas periodiskums | Līdz 14 kravām mēnesī | Nodrošina |
| 6. | Plānotais apjoms mēnesī | Līdz 210 tonnām | Nodrošina |
| 7. | Plānotais apjoms 12 (divpadsmit) mēnešos | Līdz 1000 tonnas (aptuveni 800 tonnas beramā veidā un 200 tonnas ķīpās) | Nodrošina |
| 8. | Atkritumu nodošana-pieņemšana | Izpildītājs par katru nodošanas reizi sagatavo nodošanas pieņemšanas aktu kurā tiek norādīta informācija par laiku, vietu, svaru. Atkritumu apjoma noteikšana tiek veikta ar Izpildītāja/Pasūtītāja (savstarpēji vienojoties) verificētiem un kalibrētiem svariem. | Nodrošina |

Plānotais atkritumu apjoms ir norādīts informatīvā nolūkā un līguma izpildes laikā var mainīties. Līgums tiks slēgts par vienas, vai vairāku nododamo klašu atkritumu cenu, norādot maksimālo līguma summu.

Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas atkritumu apsaimniekošanas poligonā “Dziļā vāda” un Jēkabpils atkritumu šķirošanas stacijā var veikt esošo 191212 191210 un 191204 klases atkritumu apsekošanu/vizuālu apskati.

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Andris Ziemelis                             Valdes loceklis                                 _________________*

(vārds, uzvārds)                                                             (amats)                                                                            (paraksts)

Andris Karlsons                             Valdes loceklis                                 _________________*

(vārds, uzvārds)                                                             (amats)                                                                            (paraksts)

2024.gada 11. septembrī

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS (EIS) PIEDĀVĀTO PARAKSTU