## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Ātrie testi dažādu infekciju testēšanai, saderīgi ar iekārtām Cepheid GeneXpert”, ID Nr. RAKUS 2025/101K, Nolikumam
Daļa | Saturs | Summa
1 | Reaģentu komplekti un aprīkojums M.tuberculosis kompleksa DNS un medikamentu jutības vienlaicīgai noteikšanai
2 | Reaģentu komplekti bakteriālo un vīrusu infekciju ierosinātāju noteikšanai, saderīgi ar iekārtu GeneXpert (Cepheid)
Kopā:
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 01.07.2025.

## 1.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
1.DAĻA_Reaģentu komplekti un aprīkojums M.tuberculosis kompleksa DNS un medikamentu jutības vienlaicīgai noteikšanai
1.1. | Reaģentu komplekti vienlaicīgai M.tuberculosis kompleksa DNS un rifampicīna jutības noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās M.tuberculosis kompleksa DNS izdalīšanai no klīniskā parauga un rifampicīna jutības detekcijai ar reālā laika PĶR metodi. DNS izdalīšana un DNS kvalitatīva noteikšana tiek nodrošināta vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. IVD-CE marķējums. | tests | 24000 | 10
1.2. | Reaģentu komplekti vienlaicīgai M.tuberculosis kompleksa DNS, izoniazīda, fluorhinolonu un aminoglikozīdu jutības noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās M.tuberculosis kompleksa DNS un vismaz izoniazīda, fluorhinolonu un aminoglikozīdu jutības noteikšanai no klīniskā parauga detekcijai ar reālā laika PĶR metodi. DNS izdalīšana un DNS kvalitatīva noteikšana tiek nodrošināta vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. IVD-CE marķējums. | tests | 1500 | 10
Kopā:
Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu aktīvā režīmā kW (obligāti izpildāma prasība):
Kopā ar reaģentu komplektiem uz līguma darbības laiku tiek nodrošinātas pozīcijās 1.1 - 1.2 minēto testu veikšanai nepieciešamās iekārtas, kuras paredzēts izvietot 2 dažādās lokalizācijās: laboratorijā 1 vismaz 8 testu vienlaicīgai veikšanai, laboratorijā 2 vismaz 2 testu vienlaicīgai veikšanai. Iekārtas - pilnībā automatizēti analizatori, kas veic nukleīnskābju izdalīšanu, amplifikāciju un rezultātu noteikšanu. Iekārtas optisko kanālu parametri: kanāls Nr 1. Ierosināšana (nm) 375-405, izstarošana (nm) 420-480; kanāls Nr 2. Ierosināšana (nm) 450-495, izstarošana (nm) 510-535; kanāls Nr 3. Ierosināšana (nm) 500-550, izstarošana (nm) 565-590; kanāls Nr 4. Ierosināšana (nm) 555-590, izstarošana (nm) 606-650; kanāls Nr 5. Ierosināšana (nm) 630-650, izstarošana (nm) 665-685; kanāls Nr 6. Ierosināšana (nm) 630-650, izstarošana (nm) >700; kanāls Nr 7. Ierosināšana (nm) 450-495, izstarošana (nm) 565-590; kanāls Nr 8. Ierosināšana (nm) 500-550, izstarošana (nm) 606-650; kanāls Nr 9. Ierosināšana (nm) 450-495, izstarošana (nm) 606-650; kanāls Nr 10. Ierosināšana (nm) 500-550, izstarošana (nm) >700. Laiks līdz rezultātam - ne ilgāk par 3 stundām. Iekārtām jābūt jaunām vai lietotām, ražotām ne agrāk kā 2020. gadā. Komplektā ar iekārtām tiek piegādāti portatīvie datori ar operētājsistēmu, ko atbalsta pozīcijās 1.1 - 1.2 minēto testu ražotājs, kā arī nepārtrauktas barošanas bloki (UPS). Piegādātājs nodrošina lietotāju ar bezmaksas vadības un datu analīzes programmatūru. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzturēšanu darba kārtībā, līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Piegādātājs nodrošina iekārtas(u) pieslēgšanu pie LIS sistēmas divpusējai datu apmaiņai un sedz ar to saistītās izmaksas. Aprīkojumam visu līguma periodu piegādātājs veic servisa un tehnisko apkopi par saviem līdzekļiem. Piegādātājs nodrošina bezmaksas personāla apmācību pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā, kā arī pēc lietotāja pieprasījuma. Jānodrošina ar iekārtas lietotāja rokasgrāmatu, kas tulkota valsts valodā. Iekārtai jābūt ar CE IVD marķējumu.

## 2.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
2.DAĻA_Reaģentu komplekti bakteriālo un vīrusu infekciju ierosinātāju noteikšanai, saderīgi ar iekārtu GeneXpert (Cepheid)
2.1. | Reaģentu komplekti SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās SARS-CoV-2 RNS izdalīšanai no klīniskā parauga un RdRP, E un N2 gēnu noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi.Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms kopā ar RNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums | tests | 6000 | 10
2.2. | Reaģentu komplekti SARS-CoV-2, gripas A un gripas B un respiratori sincitiālā vīrusa RNS vienlaicīgai noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai vienlaicīgai specifiskās SARS-CoV-2, gripas A un gripas B un respiratori sincitiālā vīrusa RNS izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms kopā ar RNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums | tests | 21000 | 10
2.3. | Reaģentu komplekti Carba-R noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās Carba-R izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 2000 | 10
2.4. | Reaģentu komplekti cilvēka papilomas vīrusa noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai cilvēka papilomas vīrusa izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 90 | 10
2.5. | Reaģentu komplekti C.difficile BT noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai C.difficile BT izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 800 | 10
2.6. | Reaģentu komplekti MRSA noteikšanai deguna iztriepē | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai S.aureus un MRSA izdalīšanai no deguna iztriepes un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 120 | 10
2.7. | Reaģentu komplekti MRSA noteikšanai ādas un mīksto audu iztriepē | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai S.aureus, MRSA un mecA noteikšanai ādas un mīksto audu iztriepēs un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 120 | 10
2.8. | Reaģentu komplekti MRSA noteikšanai pozitīvā asins kultūrā | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai S.aureus un MRSA noteikšanai pozitīvā asins kultūrā ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 120 | 10
2.9. | Reaģentu komplekti vanA/vanB noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai vanA/vanB noteikšanai klīniskā paraugā ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 60 | 10
2.10. | Reaģentu komplekti Ebolas vīrusa RNS noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās Ebolas vīrusa RNS izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms kopā ar RNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 60 | 10
2.11. | Reaģentu komplekti B hepatīta vīrusa DNS kvantitatīvai noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās B hepatīta vīrusa DNS izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts DNS izdalīšanas posms kopā ar DNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 30 | 10
2.12. | Reaģentu komplekti C hepatīta vīrusa RNS kvantitatīvai noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās C hepatīta RNS izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms kopā ar RNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 30 | 10
2.13. | Reaģentu komplekti HIV vīrusa RNS kvantitatīvai noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās HIV vīrusa RNS izdalīšanai no klīniskā parauga un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi.Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms kopā ar RNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 90 | 10
2.14. | Reaģentu komplekti BCR-ABL gēna noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai RNS izdalīšanai no klīniskā parauga, reversai transkripcijai un specifiskā BCR-ABL un ABL references gēna noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi.Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms, reversā transkripcija kopā ar RNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 60 | 10
2.15. | Reaģentu komplekti NPM1 gēna kvantitatīvai noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās NPM1 mutācijas kvantificēšanai klīniskajā paraugā un noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi.Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms kopā ar RNS kvantitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 20 | 10
2.16. | Reaģentu komplekti UPK1B, IGF2, CRH, ANXA10, ABL1 mRNS noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai piecu specifisku mRNS noteikšanai klīniskā paraugā ar reālā laika PĶR metodi.Tiek nodrošināts RNS izdalīšanas posms kopā ar RNS kvalitatīvo noteikšanu vienā analizatorā. Komplektā ne vairāk kā 10 testi. CE IVD marķējums. | tests | 20 | 10
Kopā: