## TS_piedāvājums
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Asins uzsējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde (kopā ar iekārtu)”, id. Nr. RAKUS 2025/131K, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Asins uzsējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu piegāde (kopā ar iekārtu)
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta piedāvājums
Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c.) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 4 gadiem (vienības) | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par vienu iepakojumu EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 6 x 9
1 | Asins uzsējumu veikšanai nepieciešamās testsistēmas un piederumi
1.1 | Mikroorganismu kultivēšana sistēma kvalitatīvai aerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu) noteikšanai asins paraugos un/vai citos parasti sterilos ķermeņa šķidrumos | CE-IVD marķēta 30-40 ml kompleksa barotne, sterila, gatava lietošanai, fasēta vienreiz lietojamā, noslēgtā vakuuma pudelē, ar piemērotiem uztura un vides apstākļiem aerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu), kas parasti asociēti ar asinsrites un/vai citu parasti sterilu ķermeņa šķidrumu infekcijām, noteikšanas nodrošināšanai. Satur antibiotiku neitralizācijas piedevu/antimikrobiālo preparātu neitralizējošus polimērus, kas novērš to ietekmi uz mikroorganismu augšanu, bet neietekmē MS (masas spektrometrijas) metodes rezultātus, veicot identifikāciju tieši no pozitīva parauga pudeles un SPS (nātrija polianetola sulfonāts) antikoagulantu. Pudele paredzēta ne vairāk kā 10 ml parauga paņemšanai, tā transportēšanai un inkubēšanai. Pudele izgatavota no caurspīdīga polimēra, nodrošināta pret saplīšanu, nokrītot uz grīdas vai citas cietas virsmas, tās etiķete marķēta ar 5 ml pakāpeniskās atzīmes iedaļām savāktā tilpuma kontrolei. | pudele | 20000 | 80000 |  | 100
1.2 | Mikroorganismu kultivēšana sistēma kvalitatīvai anaerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu noteikšanai asins paraugos un/vai citos parasti sterilos ķermeņa šķidrumos | CE-IVD marķēta 30-40 ml kompleksa barotne, sterila, gatava lietošanai, fasēta vienreiz lietojamā, noslēgtā vakuuma pudelē, ar piemērotiem uztura un vides apstākļiem anaerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu), kas parasti asociēti ar asinsrites un/vai citu parasti sterilu ķermeņa šķidrumu infekcijām, noteikšanas nodrošināšanai. Satur antibiotiku neitralizācijas piedevu/antimikrobiālo preparātu neitralizējošus polimērus, kas novērš to ietekmi uz mikroorganismu augšanu, bet neietekmē MS (masas spektrometrijas) metodes rezultātus, veicot identifikāciju tieši no pozitīva parauga pudeles un SPS (nātrija polianetola sulfonāts) antikoagulantu. Pudele paredzēta ne vairāk kā 10 ml parauga paņemšanai, tā transportēšanai un inkubēšanai. Pudele izgatavota no caurspīdīga polimēra, nodrošināta pret saplīšanu, nokrītot uz grīdas vai citas cietas virsmas, tās etiķete marķēta ar 5 ml pakāpeniskās atzīmes iedaļām savāktā tilpuma kontrolei. | pudele | 20000 | 80000 |  | 100
1.3 | Mikroorganismu kultivēšanas sistēma kvalitatīvai aerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu noteikšanai trombocītu kvalitātes kontroles testēšanas procesā | CE-IVD marķēta 30-40 ml kompleksa barotne, sterila, gatava lietošanai, fasēta vienreiz lietojamā, noslēgtā vakuuma pudelē, ar piemērotiem uztura un vides apstākļiem aerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu), ko var izmantot leikocītu-reducētu aferēzes un pilnasins trombocītu kvalitātes kontroles testēšanai. Satur SPS (nātrija polianetola sulfonāts) antikoagulantu. Pudele paredzēta ne vairāk kā 10 ml parauga paņemšanai, tā transportēšanai un inkubēšanai. Pudele izgatavota no caurspīdīga polimēra, nodrošināta pret saplīšanu, nokrītot uz grīdas vai citas cietas virsmas. | pudele | 100 | 400 |  | 100
1.4 | Mikroorganismu kultivēšana sistēma kvalitatīvai anaerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu noteikšanai trombocītu kvalitātes kontroles testēšanas procesā | CE-IVD marķēta 30-40 ml kompleksa barotne, sterila, gatava lietošanai, fasēta vienreiz lietojamā, noslēgtā vakuuma pudelē, ar piemērotiem uztura un vides apstākļiem anaerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu), ko var izmantot leikocītu-reducētu aferēzes un pilnasins trombocītu kvalitātes kontroles testēšanai. Satur SPS (nātrija polianetola sulfonāts) antikoagulantu. Pudele paredzēta ne vairāk kā 10 ml parauga paņemšanai, tā transportēšanai un inkubēšanai. Pudele izgatavota no caurspīdīga polimēra, nodrošināta pret saplīšanu, nokrītot uz grīdas vai citas cietas virsmas | pudele | 100 | 400 |  | 100
1.5 | Mikroorganismu kultivēšanas sistēma kvalitatīvai aerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu) noteikšanai ļoti mazos (<=0.5ml) asins paraugos | CE-IVD marķēta 30-40 ml kompleksa barotne, sterila, gatava lietošanai, fasēta vienreiz lietojamā, noslēgtā vakuuma pudelē, ar piemērotiem uztura un vides apstākļiem aerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu), kas parasti asociēti ar asinsrites un/vai citu parasti sterilu ķermeņa šķidrumu infekcijām, noteikšanas nodrošināšanai ļoti mazos (<=0.5ml) asins paraugu tilpumos. Satur antibiotiku neitralizācijas piedevu/antimikrobiālo preparātu neitralizējošus polimērus, kas novērš to ietekmi uz mikroorganismu augšanu, bet neietekmē MS (masas spektrometrijas) metodes rezultātus, veicot identifikāciju tieši no pozitīva parauga pudeles un SPS (nātrija polianetola sulfonāts) antikoagulantu. Pudele paredzēta ne vairāk kā 4 ml parauga paņemšanai, tā transportēšanai un inkubēšanai. Pudele izgatavota no caurspīdīga polimēra, nodrošināta pret saplīšanu, nokrītot uz grīdas vai citas cietas virsmas, tās etiķete marķēta ar 4 ml pakāpeniskās atzīmes iedaļām savāktā tilpuma kontrolei. | pudele | 300 | 1200 |  | 100
1.6 | Darbam drošas pudeļu izliešanas adatas ar filtru parauga subkultivēšanai | Pudeļu izliešanas adatas ar filtru parauga subkultivēšanai - asins sterilai uzsēšanai no barotnēm | gab. | 6000 | 24000 |  | 100
1.7 | Adaptera uzgaļi tiešai asins parauga paņamšanai no vēnas | Mikroorganismu kultivēšanas pudeļu turētājs, nesterils, vienreiz lietojams polipropilēna palīgmateriāls parauga savākšanai, saderīgi lietošanai ar pozīcijām 1.1-1.5. | gab. | 11000 | 44000 |  | 40
Kopējā summa EUR bez PVN :
Kopā ar asins kultūru barotnēm tiek nodrošinātas divas (2) pilnībā automatizētas CE-IVD iekārtas, kas nodrošina aerobu, fakultatīvi anaerobu un anaerobu mikroorganismu (baktēriju un raugveida sēņu) kultivēšanu un nepārtrauktu augšanas detekciju barotnē. Viena iekārta nodrošina vismaz 400 vietas paraugiem, ar iespēju nepieciešamības gadījumā pieslēgt papildu moduļus un palielināt paraugu ietilpibu līdz vismaz 800, saglabājot vienu vienotu ielādes un vadības moduli. Otra iekārta nodrošina vismaz 800 vietas paraugiem, ar iespēju nepieciešamības gadījumā pieslēgt papildu moduļus un palielināt paraugu ietilpibu līdz vismaz 1600, saglabājot vienu vienotu ielādes un vadības moduli. Pretendentam kopējā summā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu piegādes līguma izpildi, kā arī nodokļi, nodevas (izņemot PVN), tai skaitā: - Iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un sistēmas integrācija LIS (Laboratorijas informācijas sistēmā) "DIALAB" divpusējai datu apmaiņai atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Iekārtu iepakojuma utilizācija; - Pasūtītāja personāla apmācību izmaksas; - Servisa apkope: visu līguma periodu piegādātājs veic iekārtu tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem.
2. | Tehniskās prasības asins kultūru noteikšanas sistēmām:
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
Nr.p.k. | Obligāta prasība | Pretendenta piedāvājums | Atsauce uz informatīvo materiālu***
2.1 | 2 (divas) pilnībā automatizētas CE-IVD iekārtas, ražotas pēc 2021.gada 1. janvāra, kas nodrošina aerobu, fakultatīvi anaerobu (baktēriju un raugveida sēņu) un anaerobu mikroorganismu kultivēšanu un nepārtrauktu augšanas detekciju barotnēs.
2.2 | Pilnībā automatizēta barotņu ievietošana analizatorā – aparatūra aprīkota ar kustības sensoru, kas nodrošina asins kultūru pudeles paņemšanu no to iekraušanas vietas un ievietošanu analizatorā, neatverot inkubācijas kameras durvis un nodrošinot stabilu inkubācijas temperatūru.
2.3 | Pilnībā automatizēta negatīvo pudeļu izkraušana/izlāde pēc lietotāja definētiem kritērijiem, bez inkubatora atvēršanas, nodrošinot stabilu inkubācijas temperatūru.
2.4 | Iespējama gan automatizēta, gan manuāla (pēc operatora pieprasījuma) pozitīvu barotņu pudeļu izlāde.
2.5 | Nepieciešamības gadījumā iespēja ar skārienjutīga ekrāna palīdzību ievadīt parauga datus manuāli un pēc pasūtītāja pieprasījuma pagarināt inkubācijas periodu.
2.6 | Automātiska katras inkubācijas šūnas verifikācija pēc barotnes pudeles izņemšanas un automātiska katras inkubācijas šūnas kalibrācija pēc nepieciešamības ar sistēmā pastāvīgi esošiem standartiem.
2.7 | Nodrošina automātisku pudeļu identifikācijas un lietotāja pievienoto uzlīmju skenēšanu uz visas barotnes pudeles sānu virsmas.
2.8 | Nodrošina tiešu, automātisku parauga tilpuma līmeņa kontroli un putojuma noteikšanu katrā pudelē (izņemot pudeles mikroorganismu noteikšanai ļoti mazos (<=0.5ml) asins paraugos) iekraušanas procesā reālā laikā pēc lietotāja definētas pieļaujamās tilpuma novirzes un neatbilstošu parauga tilpumu kļūdas ziņošanu.
2.9 | Aprīkota ar mikroorganismu augšanas akustiskiem un vizuāliem signāliem, kā arī katrai analizējamā parauga pudelei jābūt sasaistē ar mikroorganismu augšanas līkni, jābūt līknes vizualizācijai monitorā, iespējamai tās saglabāšanai datu analīzei un izdrukai
2.10 | Nodrošina izgūstamu informācijas pārskatu par paraugiem: pozitīvs, negatīvs, līdz šim negatīvs, neidentificēti paraugi un anonīmi paraugi un sistēmas pārskati: temperatūra, kalibrēšana, pudeļu uzpildes apjoma pārskati.
2.11 | Nepārtrauktas barošanas UPS sistēmas, kurām visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu un remontu par saviem līdzekļiem
2.12 | Bezmaksas programmatūras atjaunināšana uz jaunāko datu bāzes versiju līguma darbības laikā
2.13 | Iekārtas piegādes brīdī jāiesniedz Pasūtītājam lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā elektroniskā formātā
2.14 | Jānodrošina Pasūtītāja personāla bezmaksas apmācība pēc Pasūtītāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā
2.15 | Abu iekārtu summārais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW:
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvajiem materiāliem (angļu vai latviešu valodā), norādot atsauci uz konkrētu lappusi.
3. | Vērtēšanas kritērijs "B" - papildprasības piedāvātajam analizatoram un piederumiem (tehniskās prasības nav obligātas, bet, ja tās tiek izpildītas un piedāvātas, Pretendents saņem bonusa punktus)
Nr.p.k. | Prasība | Pretendenta piedāvājums |  | Bonusa punktu skaits**** | Atsauce uz informatīvo materiālu***
3.1 | Mikroorganismu augšanas noteikšanai papildus var izmantot kolorimetrisko tehnoloģiju, kas ļauj arī redzes kontrolē noteikt asins pudeles sensoru stāvokli (pozitīvs/ negatīvs) |  |  | 5
3.2 | Apliecinājums par iespēju pozitīvus, baktērijas saturošus paraugus izmantot tālākai identifikācijai tieši (bez starpposma kultivēšanas uz barotnēm) citās identifikācijas sistēmās |  |  | 5
3.3 | Apliecinājums par barotņu validāciju ātrai antimikrobiālās jutības noteikšanai tieši no pozitīvam kultūrām (EUCAST RAST metode) |  |  | 5
3.4 | Ārējie izmēri - abu iekārtu novietošanai nepieciešamais summārais laukums (garums x platums) nepārsniedz 1,5 m2 |  |  | 1
3.5 | Drošs attālināta servisa diagnostikas pieslēguma risinājums automātisku tehnisko rādījumu monitoringam, programmatūras atjauninājumam, kļūdu diagnostikai un bojājumu novēršanai, izmantojot SSL tuneli (TLS versija 1.3 vai jaunāka) ar AES 128/256 bitu šifrēšanu. Katrai attālinātai sesijai jānotiek caur TLS tuneli (versija 1.3 vai jaunāka), aizsargājot jebkuru datu apmaiņu pret nesankcionētu piekļuvi. |  |  | 1
3.6 | Tehnoloģijas ražotāja apliecinājums par maksimālo pieļaujamo stundu skaitu no parauga paņemšanas brīža līdz ievietošanai iekārtā - punktu saņem pretendents ar lielāko stundu skaitu |  |  | 2
| Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  | 19
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvajiem materiāliem (angļu vai latviešu valodā), norādot atsauci uz konkrētu lappusi.
**** Punkti tiek piešķirti par pilnu prasības izpildi, par daļēju prasības izpildi, punkti netiek piešķirti.
4. | Vērtēšanas kritērijs "C" | Maksimālais punktu skaits
4.1 | Abu iekārtu summārais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW | 1
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 1, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW.
5. | Vērtēšanas kritērijs "A" | Maksimālais punktu skaits
5.1 | Piedāvātā kopējā cena | 80
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 80, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C)
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 18.08.2025.