## Sheet1
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atklātā konkursa "Gāzu piegāde laboratorijām un zivju audzētavām" (ID. Nr. BIOR 2025/44/AK) nolikuma 2.pielikums
Sagatavots 20.10.2025.
Tehniskais un finanšu piedāvājums
1. daļa "Gāzu piegāde laboratorijām"
Nr. | Gāzes nosaukums | Tīrība | Kritiskie piemaisījumi, citas prasības | Balona ventiļa vītne | Taras izmēri | Gāzes daudzums balonā | Daudzums 2 (diviem) gadiem | Mērvienība | Cena EUR par vienu vienību*, bez PVN | Cena EUR visam daudzumam, bez PVN (8.ailex10.aile) | Nomas maksa vienai taras vienībai par diennakti EUR, bez PVN | Nomas maksa vienai taras vienībai par 2 (diviem)** gadiem EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Acetilēns analītiskais AAS | 2,6 | H2O <100 ppm Arsēnu, sēru un fosforu saturošie savienojumi <5 ppm | G3/4", labā, iekšējā | 40 litru balons | 7,8 kg | 2 | baloni
2 | Ķīmiskais metāns | 2,5 | Citi ogļūdeņraži <3000 ppm, O2 <100 ppm, H2 <500 ppm | W21,80´1/14”, kreisā, ārējā | 50 litru balons | 12,6 m3 | 4 | baloni
3 | Instrumentu argons | 5,0 | Ogļūdeņraži <0,2 ppm, O2 <2 ppm, N2 <5 ppm, H2O <3 ppm | W24,32´1/14”, labā, ārējā | 10 litru balons | 2,1 m3 | 5 | baloni
4 | Instrumentu argons | 5,0 | Ogļūdeņraži <0,2 ppm, O2 <2 ppm, N2 <5 ppm, H2O <3 ppm | W24,32´1/14”, labā, ārējā | 50 litru balons | 10,7m3 | 12 | baloni
5 | Argons | 5,0 | Ogļūdeņraži <0,2 ppm, O2 <2 ppm, N2 <5 ppm, H2O <3 ppm | W24,32´1/14”, labā, ārējā | Balonu saišķis 12x50 litru (vertikālais) | 128 m3 | 80 | balonu saišķi
[5 empty] | vai Mega Pack C4 | 182,9 m3 | 60
6 | Instrumentu hēlijs | 4,6 | Ogļūdeņraži <1 ppm, O2 <5 ppm, H2O <5 ppm | W21,80´1/14”, labā, ārējā | 10 litru balons | 1,8 m3 | 4 | baloni
7 | Instrumentu hēlijs | 4,6 | Ogļūdeņraži <1 ppm, O2 <5 ppm, H2O <5 ppm | W21,80´1/14”, labā, ārējā | 50 litru balons | 9,1 m3 | 110 | baloni
8 | Detektoru hēlijs | 5,0 | Ogļūdeņraži <1 ppm, O2 <2 ppm, H2O <3 ppm, N2 <5 ppm | W21,80´1/14”, labā, ārējā | 10 litru balons | 1,8 m3 | 4 | baloni
9 | Zinātniskais hēlijs | 6,0 | Ogļūdeņraži <0,1 ppm, O2 <0,2 ppm, H2O <0,5 ppm, N2 <0,4 ppm, H2 <0,1 ppm | W21,80´1/14”, labā, ārējā | 50 litru balons | 9,1 m3 | 12 | baloni
10 | Šķidrais hēlijs |  | Paredzēts iekārtu dzesēšanai |  |  |  | 1000 | L
11 | Instrumentu ūdeņradis | 5,0 | Ogļūdeņraži <0,5 ppm, O2 <2 ppm, H2O <5 ppm | W21,80´1/14”, kreisā, ārējā | 10 litru balons | 1,8 m3 | 2 | baloni
13 | Detektoru ūdeņradis | 5,0 | Ogļūdeņraži <0,5 ppm, O2 <2 ppm, H2O <5 ppm | W21,80´1/14”, kreisā, ārējā | 50 litru balons | 8,9 m3 | 6 | baloni
14 | Oglekļa dioksīds | 2,7 | Skābeklis <20 ppm | G 3/4, labā, ārējā (W21,80x1/14", labā, ārējā) | 50 litru balons | 37 kg | 24 | baloni
15 | Medicīniskais oglekļa dioksīds | 2,5 |  | W21,80´1/14”, labā, ārējā | 40 litru balons | 30 kg | 6 | baloni
16 | Sausais ledus |  | Granulēts |  |  |  | 2400 | kg
17 | Skābeklis | 5,0 | Ogļūdeņraži <0,2 ppm, H2O <3 ppm | G 3/4, labā, ārējā (W21,80x1/14", labā, ārējā) | 10 litru balons | 2 m3 | 4 | baloni
18 | Zinātniskais sintētiskais gaiss | 5,5 | Ogļūdeņraži <0,1 ppm , CO2 <0,1 ppm, H2O <2 ppm, CO <0,1 ppm, NOx <0,1 ppm | G 3/4, labā, ārējā (R5/8", labā, iekšējā) | 50 litru balons | 10 m3 | 4 | baloni
19 | Slāpeklis | 5 | H2O <40 ppm | G 3/4, labā, ārējā (W24,32x1/14", labā, ārējā) | Balonu saišķis 12x50 litru (vertikālais) | 114,5 | 120 | balonu saišķi
[5 empty] | vai Mega Pack C4 | 156,6 m3 | 90
20 | Instrumentu slāpeklis | 5,0 | Ogļūdeņraži <1 ppm, H2O <3 ppm | W24,32´1/14”, labā, ārējā | 50 litru balons | 10 m3 | 4 | baloni
21 | Detektoru slāpeklis | 5,5 | Halogēnogļūdeņraži <1 ppb, O2 <1 ppm, H2O <1 ppm | G 3/4, labā, ārējā (W24,32x1/14", labā, ārējā) | 50 litru balons | 10 m3 | 5 | baloni
22 | Slāpeklis sašķidrināts |  | Paredzēts iekārtu dzesēšanai |  |  |  | 6000 | L |  |  | Tiek piegādāts pasūtītāja traukā. Nomas maksa netiek piemērota. | Tiek piegādāts pasūtītāja traukā. Nomas maksa netiek piemērota.
23 | Gāzu maisījums |  | Oglekļa dioksīds (10%) + ūdeņradis (10%) + Slāpeklis (80%) | W21,80´1/14”, kreisā, ārējā | 50 litru balons | 7,5 m3 | 2 | baloni
24 | Zinātniskais metāns | 5,5 | H2O < 1 ppm, O2 un N2 <5 ppm, Citi Ogļūdeņraži <1 ppm | W21,80´1/14”, kreisā, ārējā | 10 litru balons | 1,2 m3 | 2 | baloni
[6 empty] | KOPĀ EUR (bez PVN): |  |  |  | 0 |  | 0
* norādītā cenā ietvertas gāzes balona apkalpošanas, tehniskā nodrošinājuma izmaksas, ja piedāvāto gāzes balonu vītne atšķiras no tehniskajā specifikācijā norādītās, u.c. izdevumi par pakalpojuma sniegšanu atbilstoši nolikuma noteikumiem. **vienā gadā 365 diennaktis
|  | Piegādes vieta |  | Piegāžu skaits 2 (diviem) gadiem | Balonu piegādes cena par reizi EUR, bez PVN |  |  | Kopējās balonu piegādes izmaksas 2 (divu) gadu laikā EUR, bez PVN
|  | Rīga, Lejupes iela 3 |  | 148 |  |  |  | 0
|  | Kopā | [5 empty] | 0
| 1.daļā kopējā piedāvātā līgumcena (summa, kas veidojas, saskaitot skaitļus trīs pelēkajās šūnās) ir | [6 empty] | 0 | EUR, bez PVN