[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. DAĻA “MANUĀLS KOLONIJU SKAITĪTĀJS”

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR
 bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Manuāls koloniju skaitītājs, kas paredzēts mikroorganismu koloniju skaitīšanai uz platēm
1) Daudzpusīgs apgaismojums: no augšas, apakšas un sāniem, nodrošinot optimālu redzamību
2) Iespēja mainīt apgaismojuma intensitāti
3) Palielināmais stikls uz elastīga metāla statīva
4) Saderīgs ar 90 mm un 140 mm diametra Petri platēm, izmantojot atbilstošus adapterus
5) Aprīkots ar mērskalu, kas nodrošina ērtu baktēriju koloniju saskaitīšanu
6) LED displejs (4 cipari)
7) Koloniju skaita reģistrācija skaitītāja atmiņā
8) Akustiskā skaitīšanas novērošana ar regulējamu skaļuma signālierīci
9) 280 mm (±10 mm) x 280 mm (±10 mm) x 350 mm (±10 mm) (garums x platums x augstums)
10) Svars līdz 4 kg
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	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	

	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk213855675]Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā jānodrošina bez atsevišķas samaksas
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	
	
	



[bookmark: _Hlk75838324]*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.
