Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

1. daļa “Manuāls koloniju skaitītājs”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā. | Cena* EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Manuāls koloniju skaitītājs, kas paredzēts mikroorganismu koloniju skaitīšanai uz platēm - Daudzpusīgs apgaismojums: no augšas, apakšas un sāniem, nodrošinot optimālu redzamību - Iespēja mainīt apgaismojuma intensitāti - Palielināmais stikls uz elastīga metāla statīva - Saderīgs ar 90 mm un 140 mm diametra Petri platēm, izmantojot atbilstošus adapterus - Aprīkots ar mērskalu, kas nodrošina ērtu baktēriju koloniju saskaitīšanu - LED displejs (4 cipari) - Koloniju skaita reģistrācija skaitītāja atmiņā - Akustiskā skaitīšanas novērošana ar regulējamu skaļuma signālierīci - 280 mm (±10 mm) x 280 mm (±10 mm) x 350 mm (±10 mm) (garums x platums x augstums) - Svars līdz 4 kg | 1 |  |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |
| Citas prasības | Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |
|  | Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |
|  | Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā jānodrošina bez atsevišķas samaksas |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.