Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

11. daļa “Laboratorijas ph METER/MV/TEMPER”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā. | Cena* EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Laboratorijas ph METER/MV/TEMPER, paredzēts barotnes pH noteikšanai Iekārtai: - Diapazons – pH no -2.00 līdz 20.00 - Diapazons – mV no -1,999 līdz + 1,999 - Diapazons – temperatūra no 0°C līdz + 100°C - Izšķirtspēja: 0.01/0.1 pH - pH mērījuma precizitāte (accuracy) ne sliktāka kā ±0,01 pH ±1 - Kalibrēšana pēc 3 punktiem, izmantojot buferšķīdumu (4,01; 7,01; 10,01) - Ekrāns – LCD - Datu uzglabāšana līdz 450 mērījumiem - Darbības pārtraukuma režīmā ietaupa enerģiju - Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12V - Komplektācijā: pH metrs aprīkots ar elektroda turētāju, 3 vienā ATC ph zondi, barošanas vads | 1 |  |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |
| Citas prasības | Iekārta sertificēta atbilstoši ES EN 61010/VDE 0411 drošības standartam |  |  |  |
|  | Iekārtas piegāde klienta norādītajā vietā, pieslēgšana un palaišana, ko nodrošina apmācīts un sertificēts inženieris |  |  |  |
|  | Lietotāju (līdz 6 cilvēkiem) apmācība darbībai ar iekārtu |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |
|  | Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā jānodrošina bez atsevišķas samaksas |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.