[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169][bookmark: _Hlk209636713]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
12. DAĻA “MOBILAIS, PĀRNĒSĀJAMAIS LABORATORIJAS GĀZES DEGLIS”

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai.
	Cena* EUR 
bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Powerjet 2 mobilais, pārnēsājamais laboratorijas gāzes deglis vai ekvivalents, paredzēts paraugu sagatavošanai
Iekārtas tehniskās prasības: 
1) Gāzes tips – visa gāze 20-50 mbar 
2) Gāzes baloniņa adapteris
3) Nerūsējošā tērauda statīvs
4) Uzgriežņu atslēga
5) Caurules savienotājs ar grozāmu uzgriezni
6) Dabasgāzes, butāna/propāna sprauslas
7) Ārējie izmēri  150 mm (±10 mm) x 210 mm (±10 mm) (platums x augstums)
8) Svars – līdz 500 g
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	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem: 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE
	
	
	

	
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	
	
	


[bookmark: _Hlk75838324]*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

