Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

12. daļa “Mobilais, pārnēsājamais laboratorijas gāzes deglis”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. | Cena* EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Powerjet 2 mobilais, pārnēsājamais laboratorijas gāzes deglis vai ekvivalents, paredzēts paraugu sagatavošanai Iekārtas tehniskās prasības: - Gāzes tips – visa gāze 20-50 mbar - Gāzes baloniņa adapteris - Nerūsējošā tērauda statīvs - Uzgriežņu atslēga - Caurules savienotājs ar grozāmu uzgriezni - Dabasgāzes, butāna/propāna sprauslas - Ārējie izmēri 150 mm (±10 mm) x 210 mm (±10 mm) (platums x augstums) - Svars – līdz 500 g | 1 |  |  |
| Citas prasības | Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem: 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE |  |  |  |
|  | Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |
|  | Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.