[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
15. DAĻA “INKUBATORS/TERMOSTATS - ŠEIKERIS ELISA PLATĒM”

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR 
bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Inkubators/termostats - šeikeris ELISA platēm, paredzēts ELISA plašu inkubēšanai un kratīšanai
Iekārtas tehniskās prasības: 
1) Mikroplašu termo-šeikeris, kas nodrošina 4 standarta 96-iedobju ELISA mikroplašu inkubēšanas un kratīšanas funkciju un mikroplašu divpusēju sildīšanu
2) Temperatūras iestatīšanas diapazons: +25 °C ... +60 °C
3) Ātruma regulēšanas diapazons: 250–1200 apgr./min.
4) Digitālais laika iestatījums: 1 min.–96 h / nepārtraukti
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	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	

	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	Iekārtas apkope garantijas termiņa laika jānodrošina bez atsevišķas samaksas
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	
	
	


[bookmark: _Hlk75838324]*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.
