Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

17. daļa “automātiskās pipetes”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. | Cena* EUR par 1 gab. bez PVN | Summa EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Vienkanāla automātiskā pipete 100 – 1000 µl SARTORIUS Proline Plus 100-1000µl vai ekvivalenta - Vienkanāla automātiskā pipete ar mērīšanas diapazonu 100 – 1000 µl - Manuāli regulējams tilpums - Tilpuma (volumetriskais) displejs novietots uz pipetes roktura - Ar iespēju viegli dezinficēt un sterilizēt autoklāvā - Izturīga pret apstrādi ar UV stariem | 2 |  |  |  |
|  | Vienkanāla automātiskā pipete 5 – 50 µl SARTORIUS Proline Plus 5-50 µl vai ekvivalenta - Vienkanāla automātiskā pipete ar mērīšanas diapazonu 5 – 50 µl - Manuāli regulējams tilpums - Tilpuma (volumetriskais) displejs novietots uz pipetes roktura - Ar iespēju viegli dezinficēt un autoklavēt - Izturīga pret apstrādi ar UV stariem | 2 |  |  |  |
|  | Vienkanāla automātiskā pipete 20-200µl SARTORIUS Proline Plus vai ekvivalenta - Vienkanāla automātiskā pipete ar mērīšanas diapazonu 20 – 200 µl - Manuāli regulējams tilpums - Tilpuma (volumetriskais) displejs novietots uz pipetes roktura - Ar iespēju viegli dezinficēt un autoklavēt - Izturīga pret apstrādi ar UV stariem | 2 |  |  |  |
| Citas prasības | Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |  |
|  | Garantēta tehniskā apkalpošana |  |  |  |  |
|  | Pipetei jābūt individuāli kalibrējamai ar pareizību (accuracy) un precizitāti (precision), kas atbilst ISO 865 |  |  |  |  |
|  | Ražota pēc ISO 9001 |  |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |  |
|  | Piegādātājam jānodrošina iespēja iegādāties atbilstošus speciālos pipetes uzgaļus |  |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

| Summa EUR bez PVN par visu apjomu |  |
| --- | --- |