Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

18. daļa “Mini-kratītāji laboratoriju vajadzībām”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā. | Cena* EUR par 1 gab. bez PVN | Summa EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Biosan, PSU - 2T vai ekvivalents: - Iekārtas izmantošanas iespēja vides temperatūrā no +4oC līdz +40oC - Ātruma un laika digitāla iestatīšana un kontrole - Uz virsmas blakus var novietot 2 (divas) 96 bedrīšu plates - Pieejamo apgriezienu amplitūda no 150 līdz 1200 apgr. - Darbības laiks bez pārtraukuma līdz 24 stundām - Skaņas signāls, beidzot darbību norādītajā laikā - Svars līdz 2,5 kg | 2 |  |  |  |
|  | Iekārtu (2 gab.) kopējais elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |  |
| Citas prasības | Derīgs lietošanai Eiropas sprieguma diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu |  |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |  |
|  | Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža |  |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.