Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

5. daļa “Rotors laboratorijas centrifūgai MPW-352R”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā. | Cena* EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Rotora un tā piederumu komplekts, kas nodrošina vismaz 16 gab. Sarstedt 50 mL stobriņu (kat. nr. 62.547.004) vienlaicīgu centrifugēšanu ar vismaz 4405 x g relatīvo centrbēdzes spēku laboratorijas centrifūgā MPW-352R. Saderīgs ar šī centrifūgas modeļa automātiskās rotora detekcijas funkciju Komplektācijā iekļauts: - 1 gab. – centrifūgas rotors. MPW kataloga nr. 12352 vai ekvivalents - 4 gab. – centrifūgas rotora kausi. MPW kataloga nr. 13352 vai ekvivalents - 4 gab. – rotora kausu ieliktņi, kas paredzēti konisko 50 mL plastmasas stobriņu ievietošanai. MPW kataloga nr. 14050 vai ekvivalents | 1 |  |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |
| Citas prasības | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |
|  | Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.