Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’

(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma

2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

tehniskā specifikācija / tehniskais un finanšu piedāvājums

7. daļa “Svari”

| Tehniskā specifikācija |  | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā. | Cena* EUR par 1 gab. bez PVN | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplektācija un tehniskās prasības | Laboratorijas elektroniskie svari, kas paredzēti barotņu un paraugu svēršanai: - Maksimālā robeža ne vairāk par 850 g - Iedaļas vērtība d=0,01 g - Minimālais svars 0,2 g - Svēršanas paplātes izmērs 170 mm (±5 mm) × 140 mm (±5 mm) (platums x dziļums) - Materiāls svēršanas platformai – nerūsējošais tērauds - Svēršanas platformas virsmai jābūt taisnai, bez norobežojumiem, taisnstūra forma - Obligāti jāpastāv taras funkcija - Displeja tips: LCD - Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12 V, 1A - Barošanas bloks – adapteris - Enerģijas padeve – barošanas bloks - Piegādātājam jānodrošina, ka iekārta tiek piegādāta pilnā darba gatavībā, ietverot visus nepieciešamos piederumus un savienojuma elementus | 2 |  |  |  |
|  | Iekārtu (2 gab.) kopējais elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |  |
|  | Pusanalītiskie svari (d= 0,001 g), paredzēti barotņu un reaģentu svēršanai: - Kapacitāte līdz 220 g - Iedaļas vērtība d=0,001 g - Minimālais svars 0,02 g - Svēršanas paplātes izmērs ne mazāks par D=80 mm (±10 mm) - Materiāls svēršanas platformai – nerūsējošais tērauds - Svēršanas platformas virsmai jābūt taisnai, bez norobežojumiem - Obligāti jāpastāv taras funkcijai - Displeja tips: LCD - Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12 V, 1A - Barošanas bloks – adapteris - Enerģijas padeve – barošanas bloks - Piegādātājam jānodrošina, ka iekārta tiek piegādāta pilnā darba gatavībā, ietverot visus nepieciešamos piederumus un savienojuma elementus | 1 |  |  |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |  |
|  | Elektroniskie svari, ar svaru diapazonu līdz 2000 g, iedaļas vērtība 0,01 g: - Maksimālā slodze 2000 g - Iedaļas vērtība 0,01 g - Stabilizācijas laiks 3s - Platforma brīvi noņemama un no nerūsējošā tērauda - Iekšējais uzlādējamais akumulators - Aizsardzības klase IP43 - Taras funkcija - Displeja tips: LCD - Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12 V, 1A - Barošanas bloks – adapteris - Enerģijas padeve – barošanas bloks - Piegādātājam jānodrošina, ka iekārta tiek piegādāta pilnā darba gatavībā, ietverot visus nepieciešamos piederumus un savienojuma elementus | 1 |  |  |  |
|  | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |  |  |  |
| Citas prasības | Iekārta sertificēta atbilstoši ES EN 61010/VDE 0411 drošības standartam |  |  |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |  |  |
|  | Lietotāju (līdz 6 cilvēkiem) apmācība darbībai ar iekārtu |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |  |  |
|  | Iekārtas apkope, ja tāda nepieciešama, garantijas termiņa laikā jānodrošina bez atsevišķas samaksas |  |  |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |  |  |
|  | Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3 |  |  |  |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

| Summa EUR bez PVN par visu apjomu |  |
| --- | --- |
| Kopējais visu iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW stundā |  |